## Sheet1
Main steam temperature (boiler side) (℃) | Flue gas temperature (℃) | Boiler oxygen level (%) | Main steam temperature (turbine side) (℃) | Reheat steam temperature (turbine side) (℃) | SO2 (mg/nm3) | CO (mg/nm3) | Velocity (m/s) | Temp. (°C) | NPHR (Kcal/Kwh) | Pressure HRH | Temperature HRH
568.099 | 130.7081 | 3.8285 | 564.6478 | 566.7198 | 467.1097 | 675.4942 | 13.5437 | 103.5559 | 2607.2701 | 2.29 | 566.36
568.0238 | 129.804 | 3.6597 | 564.467 | 563.9857 | 487.9977 | 677.9198 | 12.093 | 99.3531 | 2687.1217 | 2.1 | 565
568.6503 | 127.8601 | 3.5618 | 565.0773 | 565.6709 | 498.0732 | 679.6447 | 11.9004 | 95.3086 | 2663.0321 | 2.09 | 565.63
568.2628 | 129.8129 | 3.9052 | 564.8285 | 564.2372 | 503.0586 | 682.0333 | 11.6137 | 87.3554 | 2651.9432 | 2.03 | 564.09
568.1025 | 130.2184 | 3.8798 | 564.9458 | 565.4749 | 450.8955 | 478.5442 | 12.104 | 89.365 | 2651.5244 | 2.13 | 565.75
568.2216 | 131.0958 | 4.0135 | 564.9905 | 566.7511 | 446.7515 | 338.4377 | 12.0824 | 101.9279 | 2663.3842 | 2.11 | 566.91
568.6352 | 131.5366 | 3.9395 | 565.1651 | 566.5435 | 478.6266 | 536.5377 | 12.0679 | 107.6124 | 2656.199 | 2.08 | 565.7
568.1285 | 132.2614 | 3.7805 | 564.8518 | 565.0112 | 475.165 | 530.3278 | 12.7458 | 112.8226 | 2604.1123 | 2.24 | 565.55
566.9578 | 129.6246 | 3.9746 | 563.7457 | 565.3325 | 473.9761 | 527.0588 | 13.5105 | 106.9287 | 2539.5293 | 2.29 | 566.37
567.8099 | 128.3401 | 4.3076 | 564.2978 | 566.1389 | 451.699 | 527.4711 | 12.5205 | 110.3951 | 2568.08 | 2.07 | 566.66
568.6101 | 128.0674 | 4.1693 | 565.0496 | 567.3463 | 500.4449 | 528.2715 | 11.9161 | 99.0454 | 2584.0759 | 2.01 | 567.13
568.5278 | 127.4952 | 3.8791 | 565.0711 | 567.4653 | 438.1559 | 529.0229 | 12.4171 | 110.4308 | 2589.7146 | 2.15 | 567.61
568.2387 | 130.7372 | 3.9034 | 564.8393 | 566.7905 | 440.0468 | 540.0565 | 12.4816 | 110.7762 | 2631.7948 | 2.16 | 566.74
568.1876 | 130.3531 | 3.8013 | 564.6683 | 566.5336 | 460.2406 | 530.9579 | 12.4097 | 100.9897 | 2614.4879 | 2.19 | 566.93
568.8867 | 131.9025 | 3.6294 | 565.3512 | 566.7771 | 488.696 | 562.957 | 12.4129 | 103.7399 | 2620.1368 | 2.2 | 567.11
568.7918 | 128.4954 | 4.2674 | 565.3611 | 567.3723 | 503.9721 | 533.0331 | 12.4224 | 101.2849 | 2608.9829 | 2.09 | 567.53
568.3407 | 126.4889 | 4.7773 | 564.9601 | 566.088 | 450.9549 | 533.5552 | 12.1514 | 94.4695 | 2653.054 | 2 | 566.8
568.7855 | 128.2535 | 4.5723 | 565.3288 | 566.7252 | 411.7494 | 534.4001 | 12.3578 | 116.0844 | 2660.4198 | 2.07 | 567.09
568.0382 | 133.0671 | 4.0434 | 564.3846 | 566.0977 | 497.4765 | 536.19 | 13.2199 | 110.3555 | 2609.195 | 2.23 | 566.33
567.7571 | 135.9829 | 3.3382 | 564.305 | 567.0384 | 496.855 | 596.527 | 13.7383 | 110.8303 | 2537.1083 | 2.48 | 567.42
567.9227 | 137.1192 | 3.6937 | 564.4688 | 566.9739 | 412.6115 | 537.0209 | 14.8712 | 118.3998 | 2496.9398 | 2.71 | 567.31
568.6369 | 135.0923 | 3.7253 | 564.7176 | 567.0643 | 405.8927 | 548.8611 | 14.364 | 118.2566 | 2573.6696 | 2.58 | 567
568.6244 | 134.4151 | 3.4734 | 564.9538 | 565.6656 | 368.8978 | 559.714 | 13.716 | 119.8119 | 2620.1873 | 2.53 | 566.42
568.4507 | 134.5346 | 3.7659 | 564.9234 | 567.0161 | 376.3443 | 546.7485 | 13.5784 | 120.9391 | 2597.7859 | 2.46 | 566.82
568.7631 | 131.1134 | 4.5912 | 565.3306 | 566.6741 | 447.1201 | 548.688 | 13.2182 | 116.7192 | 2675.2261 | 2.19 | 566.6
568.5018 | 133.2852 | 3.8139 | 564.9118 | 567.1153 | 538.5408 | 579.2623 | 13.9926 | 101.3339 | 2637.9234 | 2.46 | 566.86
568.5788 | 136.8253 | 3.5017 | 564.859 | 567.5423 | 540.3702 | 562.7083 | 13.7842 | 103.5097 | 2565.4122 | 2.49 | 566.9
568.6718 | 138.3735 | 3.4346 | 564.731 | 567.5047 | 504.2498 | 574.0353 | 15.0054 | 112.3209 | 2539.4999 | 2.74 | 567.03
567.8789 | 138.8402 | 3.0287 | 564.2505 | 567.1566 | 480.681 | 625.8315 | 15.0356 | 119.0229 | 2571.8367 | 2.81 | 566.65
568.4892 | 136.1197 | 3.7185 | 565.0684 | 567.6748 | 480.4597 | 558.9639 | 14.269 | 115.987 | 2622.5337 | 2.59 | 567.45
568.798 | 133.4769 | 3.1787 | 565.2751 | 566.9668 | 519.3147 | 565.3055 | 13.7288 | 112.9552 | 2570.3998 | 2.52 | 566.91
568.6772 | 133.0293 | 3.3892 | 565.3396 | 567.1968 | 511.8727 | 560.3283 | 13.6518 | 115.8076 | 2564.6045 | 2.44 | 567.26
568.4651 | 133.0609 | 3.9305 | 564.9153 | 566.2831 | 425.6322 | 560.1358 | 13.7126 | 117.5638 | 2610.7508 | 2.46 | 567.18
568.5761 | 130.9235 | 3.9515 | 564.8044 | 566.6875 | 495.3991 | 569.912 | 13.7048 | 116.0244 | 2568.5487 | 2.4 | 567.05
568.5555 | 128.4808 | 3.8969 | 564.7731 | 566.283 | 438.5479 | 563.0378 | 12.9997 | 115.5964 | 2523.2372 | 2.3 | 566.23
569.1454 | 130.5261 | 4.1193 | 565.2268 | 566.9149 | 472.8035 | 564.5312 | 13.4832 | 111.3607 | 2530.4655 | 2.39 | 566.89
568.8652 | 131.7864 | 3.9255 | 564.7131 | 566.8764 | 468.7296 | 580.1127 | 13.4671 | 116.3955 | 2496.5442 | 2.47 | 567.2
568.773 | 134.7351 | 3.7709 | 565.1651 | 566.2338 | 471.6859 | 582.7979 | 13.2712 | 118.6188 | 2545.3939 | 2.4 | 566.72
569.2071 | 135.9707 | 4.0447 | 565.5168 | 567.5253 | 397.4701 | 568.4748 | 12.3966 | 122.0185 | 2546.8274 | 2.19 | 567.21
568.8607 | 134.1637 | 4.2585 | 565.3244 | 567.0321 | 514.0185 | 570.8464 | 12.7693 | 97.5374 | 2569.8217 | 2.15 | 567.58
569.7629 | 133.6862 | 4.2097 | 566.0341 | 567.4527 | 488.254 | 572.3294 | 13.4297 | 114.2681 | 2537.2657 | 2.27 | 567.64
568.4678 | 133.3349 | 4.3478 | 564.9539 | 567.2872 | 459.0992 | 574.0747 | 13.3716 | 116.9521 | 2525.3782 | 2.29 | 567.56
568.9717 | 131.0854 | 4.3067 | 565.4461 | 567.1163 | 495.1613 | 575.7543 | 13.1365 | 101.4372 | 2542.1346 | 2.2 | 567.53
569.2411 | 131.86 | 4.0663 | 565.6833 | 566.8585 | 442.5404 | 600.7343 | 12.3941 | 112.8625 | 2535.171 | 2.17 | 567.26
569.6636 | 130.0043 | 4.5805 | 566.0771 | 566.9892 | 439.2452 | 587.1089 | 12.5682 | 111.2676 | 2539.6543 | 2.12 | 567.58
569.4389 | 129.7895 | 4.7822 | 566.0063 | 567.1109 | 465.5706 | 582.7864 | 12.5267 | 108.2631 | 2566.2736 | 2.08 | 567.64
569.5759 | 129.9803 | 4.5624 | 566.1254 | 567.4456 | 478.0311 | 584.7589 | 12.5282 | 115.0904 | 2615.0565 | 2.09 | 567.93
569.5329 | 131.3343 | 4.5905 | 566.0341 | 567.7517 | 456.0144 | 589.6032 | 12.6687 | 108.401 | 2591.181 | 2.13 | 567.64
569.6108 | 131.8068 | 4.178 | 566.0198 | 567.9182 | 439.8869 | 589.2642 | 12.9904 | 116.3749 | 2435.804 | 2.34 | 567.55
569.4022 | 132.8262 | 4.1421 | 565.9142 | 567.8869 | 408.3143 | 590.6209 | 13.3284 | 117.1978 | 2388.5198 | 2.43 | 567.73
568.2718 | 134.6546 | 4.3125 | 564.9047 | 565.782 | 409.0292 | 592.6312 | 12.6576 | 120.8686 | 2430.7854 | 2.23 | 564.53
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
569.5249 | 136.9065 | 4.6033 | 566.0386 | 567.6175 | 323.5638 | 538.151 | 6.436 | 119.7195 | 2526.6714 | 2.36 | 567.08
569.1131 | 137.1946 | 4.5508 | 565.6457 | 566.8254 | 499.8286 | 594.5784 | 14.0261 | 118.2005 | 2485.0085 | 2.4 | 566.81
569.4264 | 133.7465 | 4.7881 | 566.018 | 567.6344 | 558.5511 | 584.0312 | 13.3738 | 97.1236 | 2550.8482 | 2.28 | 567.41
569.2411 | 135.3225 | 3.8073 | 565.6215 | 566.5668 | 554.369 | 581.7613 | 14.8897 | 101.764 | 2468.6444 | 2.66 | 567.03
569.6233 | 133.7588 | 4.5255 | 566.1415 | 566.5685 | 500.1877 | 575.5838 | 13.1293 | 120.1682 | 2558.492 | 2.17 | 567.21
569.5982 | 136.3921 | 4.1433 | 566.1281 | 567.3203 | 568.7685 | 578.2416 | 13.8195 | 113.7313 | 2507.0823 | 2.25 | 567.59
569.4049 | 137.1722 | 3.8904 | 565.9679 | 567.425 | 484.1232 | 584.9657 | 13.9931 | 116.5418 | 2465.54 | 2.46 | 568.25
568.9305 | 137.3092 | 3.605 | 565.3906 | 566.8157 | 473.2671 | 643.6525 | 14.4841 | 118.2175 | 2538.2924 | 2.61 | 567.48
569.2581 | 134.0132 | 4.166 | 565.9222 | 565.9868 | 485.7538 | 590.0636 | 12.9852 | 117.1782 | 2659.6244 | 2.24 | 567.12
569.0093 | 132.1086 | 4.6588 | 565.8739 | 566.837 | 477.0132 | 588.5858 | 13.4193 | 110.9792 | 2645.2608 | 2.16 | 567.15
569.3297 | 132.4843 | 4.3834 | 565.89 | 567.6094 | 453.2316 | 590.2583 | 12.4027 | 117.6645 | 2623.4127 | 2.05 | 567.29
569.0514 | 131.6929 | 4.5734 | 565.6331 | 566.2419 | 482.3482 | 591.6961 | 12.149 | 117.2663 | 2630.8489 | 1.98 | 567.08
569.2367 | 129.0945 | 4.3347 | 565.7835 | 567.681 | 505.9209 | 592.6231 | 12.2122 | 113.7574 | 2634.7086 | 1.98 | 567.78
569.4344 | 134.3189 | 4.2437 | 566.0833 | 567.4545 | 527.6562 | 593.5069 | 12.754 | 110.9501 | 2648.1513 | 2.11 | 568.17
569.2116 | 134.8283 | 3.9355 | 565.9992 | 567.3221 | 553.1323 | 595.8348 | 13.2935 | 111.1948 | 2677.7776 | 2.22 | 567.52
569.2993 | 135.2802 | 3.9385 | 566.0994 | 567.307 | 447.946 | 600.1972 | 13.2329 | 112.4417 | 2662.0747 | 2.3 | 567.44
569.6296 | 136.3475 | 3.9525 | 566.359 | 568.0113 | 501.8987 | 597.5124 | 14.2855 | 108.3959 | 2593.6068 | 2.47 | 568.67
569.3906 | 134.4449 | 4.0063 | 566.0959 | 567.5101 | 535.8915 | 601.5872 | 13.3782 | 109.5062 | 2604.287 | 2.27 | 568.16
569.5598 | 135.7632 | 3.8681 | 566.2793 | 567.7052 | 529.9278 | 608.0053 | 13.2753 | 106.9926 | 2608.447 | 2.32 | 568.35
569.3996 | 133.9423 | 4.0513 | 566.137 | 566.923 | 498.0276 | 618.4419 | 13.0466 | 117.5911 | 2653.6199 | 2.23 | 567.84
569.1588 | 135.6214 | 4.0664 | 565.8309 | 566.266 | 503.3253 | 615.3575 | 13.8253 | 117.6744 | 2579.8686 | 2.37 | 567.44
569.4452 | 137.0528 | 4.0935 | 566.0815 | 567.3337 | 433.1686 | 611.7804 | 13.9571 | 118.6963 | 2588.3617 | 2.41 | 568.11
569.3485 | 136.2393 | 4.2058 | 566.0932 | 567.5664 | 505.3637 | 612.3638 | 13.8045 | 118.5514 | 2598.9176 | 2.35 | 568.35
569.6027 | 136.627 | 4.4335 | 566.4825 | 566.8514 | 504.4181 | 615.7738 | 12.7258 | 121.5583 | 2617.9769 | 2.13 | 567.91
569.1283 | 136.0215 | 4.4702 | 566.026 | 567.2021 | 530.3554 | 623.7928 | 12.9761 | 121.7032 | 2610.4846 | 2.18 | 568
569.7585 | 137.904 | 4.2988 | 566.5165 | 567.4949 | 497.7868 | 632.6358 | 12.9569 | 122.2357 | 2639.4954 | 2.12 | 568.05
569.0442 | 139.5839 | 4.1392 | 565.7271 | 567.0885 | 480.1336 | 637.9048 | 12.5446 | 125.3099 | 2659.4142 | 2.15 | 568.29
569.4721 | 141.5967 | 3.7074 | 566.0645 | 567.979 | 472.4263 | 644.7026 | 13.6185 | 122.2313 | 2618.3485 | 2.45 | 568.52
568.8634 | 142.1268 | 3.5599 | 565.7164 | 567.6121 | 526.0354 | 645.886 | 13.2684 | 124.5552 | 2632.2476 | 2.36 | 568.11
568.969 | 143.3872 | 3.368 | 565.6958 | 566.9686 | 515.5087 | 654.5823 | 14.0393 | 124.5428 | 2505.2019 | 2.62 | 567.7
569.4756 | 138.6018 | 3.7152 | 566.1048 | 567.3391 | 490.0203 | 646.8737 | 13.1392 | 122.6734 | 2575.0083 | 2.35 | 568.01
569.1462 | 136.3693 | 4.0179 | 565.7871 | 567.1252 | 436.1852 | 647.6001 | 12.5664 | 122.5286 | 2593.0515 | 2.18 | 568.03
569.3503 | 134.2198 | 4.1629 | 566.1218 | 567.5888 | 427.0922 | 651.3297 | 12.127 | 122.188 | 2606.7302 | 2.04 | 567.24
569.2197 | 137.4661 | 3.7752 | 566.1173 | 566.6705 | 555.0908 | 658.0182 | 12.5294 | 118.8889 | 2724.824 | 2 | 566.46
569.5571 | 137.9603 | 3.8596 | 566.4002 | 567.4618 | 474.9765 | 655.256 | 12.333 | 124.8865 | 2669.0087 | 2.09 | 567.15
569.3252 | 137.0887 | 4.1163 | 566.2068 | 567.4537 | 409.302 | 653.6151 | 12.0347 | 123.9407 | 2638.0777 | 2.05 | 567.69
567.5899 | 133.9302 | 4.4617 | 564.6702 | 565.5894 | 368.9611 | 655.9553 | 11.6384 | 123.2584 | 2617.1394 | 1.89 | 566.58
568.501 | 135.7051 | 4.4127 | 565.3987 | 566.0056 | 378.0746 | 556.5266 | 9.9048 | 98.025 | 2454.8193 | 1.93 | 566.71
568.6612 | 139.7022 | 4.2391 | 565.2707 | 566.4182 | 408.3915 | 528.9449 | 8.6414 | 80.3356 | 2442.6619 | 2.04 | 566.77
569.2948 | 138.4551 | 4.1863 | 566.0762 | 566.7995 | 466.1808 | 625.5469 | 12.206 | 125.1292 | 2510.1565 | 2.04 | 566.56
569.3843 | 135.3708 | 4.0458 | 566.2811 | 567.3892 | 437.6496 | 626.3522 | 11.9038 | 123.9674 | 2635.2655 | 2.05 | 567.45
568.5492 | 133.8555 | 4.5313 | 565.4837 | 566.3949 | 336.3784 | 529.2208 | 11.7216 | 124.3906 | 2620.3691 | 1.89 | 566.19
569.6117 | 134.1487 | 4.0035 | 566.4422 | 567.4107 | 392.3577 | 632.0152 | 12.1043 | 122.8544 | 2494.4013 | 2.04 | 566.67
569.3288 | 133.8034 | 3.9142 | 565.8909 | 566.718 | 401.8652 | 635.8259 | 11.9624 | 122.1403 | 2468.0575 | 2.04 | 565.82
568.6119 | 135.1286 | 4.0884 | 564.9055 | 566.5238 | 413.1604 | 639.5913 | 12.3073 | 121.084 | 2470.5615 | 2.08 | 565.7
568.4221 | 143.2135 | 3.6733 | 564.9458 | 566.3027 | 467.8559 | 664.688 | 13.3645 | 122.3648 | 2438.7915 | 2.32 | 565.91
568.8876 | 140.8114 | 4.2223 | 565.5812 | 566.1032 | 437.3201 | 652.0355 | 12.405 | 126.0624 | 2485.0109 | 2.08 | 566.39
569.2268 | 140.4691 | 4.2174 | 565.95 | 566.7582 | 437.1586 | 656.0551 | 12.394 | 126.3903 | 2475.5065 | 2.02 | 567.2
569.1194 | 142.477 | 4.0366 | 565.6448 | 566.539 | 488.664 | 665.3615 | 14.0708 | 128.2119 | 2400.3052 | 2.34 | 566.62
568.8831 | 131.1711 | 4.0319 | 565.6868 | 565.6225 | 489.0506 | 664.2472 | 12.3374 | 120.0572 | 2458.0678 | 2.05 | 566.14
568.901 | 132.0394 | 4.0358 | 565.634 | 566.5479 | 443.4532 | 668.0027 | 12.6695 | 119.6522 | 2468.6613 | 2.11 | 567.24
568.5465 | 130.5344 | 3.6279 | 565.4192 | 565.8829 | 422.9654 | 674.968 | 12.2125 | 118.5924 | 2476.6714 | 2.06 | 567
568.6719 | 132.2332 | 3.6436 | 565.3915 | 566.4351 | 516.3625 | 673.6654 | 12.3607 | 118.5381 | 2522.9379 | 2.04 | 566.87
568.9001 | 133.2955 | 3.473 | 565.6537 | 566.7663 | 493.0557 | 677.2573 | 12.0916 | 118.6327 | 2498.5471 | 2.02 | 567.08
569.1293 | 132.7777 | 3.4964 | 565.805 | 567.2416 | 501.1064 | 693.7069 | 12.2742 | 119.4795 | 2437.935 | 2.06 | 567.2
568.6038 | 132.202 | 3.7301 | 565.2984 | 566.4467 | 555.9988 | 687.8803 | 13.431 | 115.2531 | 2368.6264 | 2.24 | 567.25
568.5474 | 132.1706 | 3.6301 | 565.3646 | 566.334 | 531.296 | 687.8825 | 12.5308 | 111.4585 | 2432.487 | 2.15 | 567.04
568.7829 | 132.3591 | 3.8792 | 565.4398 | 566.9802 | 541.2388 | 687.4787 | 12.1733 | 115.1872 | 2496.5085 | 2.05 | 567.41
568.722 | 130.6411 | 3.7856 | 565.2993 | 567.0303 | 520.6065 | 690.3856 | 11.8922 | 97.7757 | 2514.916 | 2.04 | 567.42
569.3619 | 128.6716 | 3.4786 | 565.9482 | 566.8835 | 496.9156 | 692.9298 | 12.6494 | 113.9271 | 2458.6034 | 2.13 | 567.02
568.9771 | 128.7867 | 3.3609 | 565.5911 | 566.6088 | 412.7298 | 699.306 | 12.2119 | 119.8325 | 2469.1733 | 2.19 | 566.9
568.8411 | 127.1516 | 3.7626 | 565.5553 | 566.6365 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2484.1112 | 2.03 | 567.04
568.2342 | 126.1413 | 3.9781 | 564.9485 | 565.6575 | 507.3424 | 704.7557 | 11.8314 | 93.0621 | 2386.5627 | 2.04 | 565.66
567.6667 | 124.9755 | 4.1772 | 564.2951 | 565.72 | 492.3076 | 705.1528 | 12.223 | 84.348 | 2385.2469 | 2.11 | 566.22
567.4769 | 126.1303 | 3.7484 | 564.1063 | 565.9823 | 485.7037 | 707.4354 | 12.4966 | 95.0503 | 2334.1657 | 2.17 | 565.95
568.3558 | 124.2552 | 3.7746 | 564.6916 | 566.487 | 488.3538 | 708.7745 | 12.2197 | 113.5103 | 2360.2854 | 2.07 | 566.1
567.8618 | 124.856 | 4.2236 | 564.4509 | 566.3581 | 513.8395 | 711.7174 | 12.8538 | 108.6121 | 2393.9392 | 2.12 | 566.7
568.2744 | 125.021 | 3.8398 | 564.8411 | 566.1076 | 503.4481 | 716.1942 | 12.3528 | 100.8029 | 2363.3833 | 2.15 | 566.05
567.6345 | 124.2937 | 3.9785 | 564.3918 | 565.6762 | 496.0713 | 717.622 | 12.641 | 113.7874 | 2365.4109 | 2.13 | 566.35
568.2055 | 126.9414 | 3.5331 | 564.5717 | 567.0446 | 491.41 | 727.7375 | 13.1356 | 110.1683 | 2404.2139 | 2.29 | 566.7
567.9621 | 130.2795 | 3.521 | 564.4133 | 565.7084 | 476.3723 | 725.9526 | 12.8079 | 116.7194 | 2387.8001 | 2.28 | 566.49
567.3776 | 129.8431 | 3.6343 | 563.9828 | 565.814 | 520.8868 | 726.9731 | 13.6887 | 104.8687 | 2316.9759 | 2.37 | 566.36
567.817 | 128.5726 | 3.4417 | 564.1251 | 565.8695 | 511.7532 | 730.9705 | 13.3431 | 114.1964 | 2285.2981 | 2.38 | 566.33
567.5763 | 127.519 | 3.3988 | 563.9479 | 565.831 | 508.3689 | 731.8937 | 13.8556 | 112.206 | 2342.6114 | 2.52 | 566.22
567.7329 | 128.3238 | 3.3266 | 564.2576 | 566.7573 | 516.3633 | 735.4838 | 13.711 | 105.2013 | 2386.0843 | 2.45 | 566.3
567.9746 | 128.7355 | 3.7954 | 564.458 | 564.818 | 490.5893 | 735.474 | 12.4273 | 117.6721 | 2361.1784 | 2.13 | 565.27
568.363 | 129.1282 | 3.3526 | 564.7462 | 566.9739 | 507.2505 | 742.6866 | 13.521 | 113.6007 | 2337.1771 | 2.45 | 566.61
568.2726 | 127.2798 | 3.4686 | 564.8348 | 566.9256 | 518.9753 | 749.7042 | 14.3492 | 108.8679 | 2369.0838 | 2.47 | 567.1
568.1903 | 127.8767 | 3.5583 | 564.7865 | 566.4843 | 503.4948 | 748.0361 | 13.3479 | 111.6887 | 2422.3722 | 2.34 | 566.95
568.6226 | 126.7248 | 3.7141 | 565.0183 | 566.9757 | 512.8862 | 747.956 | 12.4983 | 95.3139 | 2412.1603 | 2.21 | 566.6
568.1697 | 125.6965 | 3.6986 | 564.6576 | 566.6043 | 502.1786 | 760.5793 | 12.7476 | 94.2015 | 2416.9108 | 2.27 | 566.59
568.4794 | 126.4898 | 3.4266 | 565.0201 | 566.7403 | 527.1793 | 768.2659 | 12.815 | 111.1 | 2464.4631 | 2.19 | 566.52
567.9961 | 127.3229 | 3.4739 | 564.7435 | 566.7457 | 520.8731 | 785.8447 | 12.6634 | 105.2402 | 2440.5723 | 2.2 | 566.96
567.9245 | 128.63 | 3.5417 | 564.5645 | 566.4118 | 513.4348 | 761.6749 | 12.4735 | 105.3542 | 2519.3506 | 2.17 | 566.54
568.3514 | 132.8317 | 3.539 | 564.9583 | 566.6141 | 531.5077 | 758.4207 | 13.2455 | 114.3172 | 2458.3027 | 2.27 | 566.6
567.7204 | 129.6074 | 3.8013 | 564.4231 | 565.7827 | 522.1007 | 762.895 | 12.7031 | 106.4192 | 2484.3593 | 2.16 | 566.29
567.9683 | 127.0363 | 3.483 | 564.5627 | 566.2364 | 512.5034 | 779.8921 | 13.3947 | 106.5837 | 2432.989 | 2.39 | 566.58
568.0533 | 128.8363 | 2.9449 | 564.714 | 566.0718 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2310.0142 | 2.51 | 566.54
567.9173 | 127.2326 | 3.4679 | 564.552 | 566.4038 | 521.6503 | 771.2634 | 14.3704 | 107.9651 | 2279.0303 | 2.51 | 566.44
568.2467 | 126.6293 | 3.1541 | 564.8697 | 566.5703 | 516.8225 | 791.3299 | 13.0638 | 100.3651 | 2410.5063 | 2.39 | 566.56
567.6497 | 126.0708 | 3.2589 | 564.4187 | 566.1362 | 522.0113 | 773.0073 | 13.4714 | 98.7537 | 2268.3963 | 2.47 | 566.51
568.3514 | 125.6584 | 3.2801 | 564.9413 | 566.2687 | 525.6959 | 773.1821 | 13.2284 | 98.6942 | 2224.5929 | 2.41 | 566.59
568.2333 | 122.0753 | 3.6807 | 564.9977 | 566.172 | 504.7359 | 775.5339 | 12.3074 | 97.2071 | 2257.3805 | 2.11 | 565.88
568.4919 | 125.1948 | 3.4592 | 564.8536 | 566.2848 | 507.3035 | 778.1701 | 13.0134 | 104.1415 | 2209.4995 | 2.33 | 566.48
568.0309 | 127.3153 | 3.2622 | 564.5439 | 566.0744 | 506.7068 | 801.7027 | 13.7597 | 103.5905 | 2306.6186 | 2.52 | 566.56
567.7177 | 134.9625 | 2.8293 | 563.9533 | 566.5926 | 458.3605 | 791.3046 | 16.6203 | 114.2241 | 2330.4749 | 2.31 | 566.59
568.0309 | 133.2491 | 2.7904 | 564.1654 | 566.0654 | 448.1743 | 791.4264 | 16.3929 | 114.21 | 2427.234 | 3.3 | 566.44
568.6002 | 129.6257 | 3.139 | 564.6835 | 566.5461 | 514.6188 | 793.4329 | 16.3779 | 109.078 | 2412.4383 | 3.11 | 566.62
567.8385 | 130.9181 | 2.7479 | 563.9318 | 566.1049 | 494.2333 | 832.2804 | 15.8027 | 109.6302 | 2376.2182 | 3.09 | 566.46
567.4322 | 128.9616 | 3.1027 | 563.6052 | 565.1822 | 462.8838 | 824.8085 | 15.2381 | 109.1226 | 2369.1655 | 2.86 | 565.79
567.7938 | 131.052 | 3.0443 | 563.9282 | 566.0189 | 531.6102 | 842.3982 | 15.6815 | 108.9979 | 2381.4975 | 2.92 | 566.06
567.9119 | 134.558 | 2.6811 | 563.9595 | 566.4754 | 414.1321 | 876.8107 | 16.0629 | 117.5431 | 2331.5771 | 3.21 | 566.2
568.0918 | 130.6506 | 2.9718 | 564.2495 | 565.3317 | 322.1525 | 824.6063 | 14.3433 | 117.6669 | 2250.1493 | 2.8 | 565.06
568.4149 | 126.6468 | 3.3297 | 564.748 | 566.2561 | 470.4853 | 813.6507 | 14.2328 | 110.1082 | 2252.0124 | 2.58 | 565.54
568.3031 | 127.2942 | 3.5582 | 564.6594 | 565.2923 | 497.9014 | 818.3491 | 14.0882 | 103.6235 | 2263.6446 | 2.56 | 564.69
567.8054 | 125.6494 | 3.8583 | 564.3873 | 565.0989 | 510.1456 | 813.7357 | 13.8933 | 103.8331 | 2390.9507 | 2.42 | 564.88
567.3124 | 126.2978 | 3.785 | 563.8486 | 566.2642 | 498.5595 | 818.1323 | 14.0112 | 110.8186 | 2470.1072 | 2.43 | 565.34
567.7974 | 124.402 | 3.7936 | 564.3793 | 565.2788 | 511.1295 | 831.6752 | 13.2894 | 95.948 | 2449.0745 | 2.31 | 565.33
567.1816 | 123.9063 | 3.7101 | 563.8235 | 564.8205 | 485.5152 | 813.5588 | 13.4068 | 108.5498 | 2324.4778 | 2.3 | 564.86
568.6047 | 121.7047 | 3.7605 | 565.1257 | 565.3335 | 493.6405 | 805.5313 | 12.5375 | 98.775 | 2293.7442 | 2.14 | 564.49
568.167 | 121.4512 | 3.6297 | 564.7677 | 565.7353 | 512.4919 | 815.2436 | 12.2229 | 91.9423 | 2293.9904 | 2.16 | 565.18
568.1017 | 125.8962 | 3.7937 | 564.6316 | 565.6547 | 514.1216 | 811.6437 | 13.7655 | 100.3958 | 2342.6453 | 2.45 | 565.18
568.0032 | 123.1877 | 3.8691 | 564.4267 | 564.0859 | 496.1248 | 813.7309 | 13.461 | 98.1489 | 2377.4911 | 2.34 | 564.42
567.7965 | 124.2638 | 3.5975 | 564.4822 | 564.7857 | 510.6879 | 809.259 | 13.6766 | 109.1183 | 2299.5561 | 2.32 | 564.45
568.0158 | 124.6863 | 3.7008 | 564.5404 | 565.5732 | 492.3934 | 816.0596 | 13.8385 | 107.6119 | 2396.7009 | 2.45 | 565.42
568.4821 | 122.487 | 3.8813 | 565.0093 | 566.1496 | 453.256 | 811.8308 | 12.6174 | 109.2563 | 2461.5923 | 2.16 | 565.77
568.4624 | 121.2068 | 3.93 | 565.0228 | 564.7205 | 461.0538 | 816.0578 | 11.9923 | 104.8687 | 2446.8211 | 2.07 | 564.42
568.2646 | 123.3624 | 3.7515 | 564.8804 | 564.9316 | 495.2762 | 817.3443 | 11.7419 | 113.3109 | 2366.706 | 2.02 | 564.69
567.2712 | 121.9085 | 4.0524 | 563.9506 | 565.3021 | 463.8688 | 818.7014 | 12.0869 | 111.2029 | 2384.1266 | 2.03 | 564.58
568.5501 | 122.4255 | 4.1814 | 564.9807 | 565.5107 | 499.7872 | 819.7563 | 12.5996 | 107.6887 | 2491.7955 | 2.02 | 565.04
568.2368 | 123.0103 | 3.9633 | 564.8464 | 565.2448 | 443.7596 | 818.6289 | 11.7192 | 114.4031 | 2477.848 | 2.02 | 564.87
568.0193 | 125.4684 | 3.8192 | 564.5037 | 565.3065 | 430.6178 | 821.1047 | 11.8339 | 115.6434 | 2365.9371 | 2.05 | 565.51
568.2637 | 125.7111 | 3.5551 | 564.7865 | 566.2105 | 443.6551 | 824.7332 | 12.4506 | 115.4882 | 2191.472 | 2.41 | 566.59
568.3156 | 123.4764 | 3.6504 | 564.8894 | 565.6377 | 478.0431 | 826.8936 | 12.1604 | 101.4865 | 2291.0248 | 2.11 | 565.75
568.1268 | 122.5318 | 3.8054 | 564.5923 | 565.4212 | 490.3936 | 841.6686 | 12.1942 | 98.0705 | 2356.9185 | 2.13 | 565.59
568.3926 | 123.7785 | 3.672 | 564.893 | 565.9313 | 489.0407 | 829.8882 | 12.6033 | 110.4196 | 2430.9066 | 2.19 | 565.57
568.2306 | 122.9859 | 3.7074 | 564.8769 | 565.4686 | 498.0505 | 824.3581 | 12.3391 | 113.3308 | 2406.0537 | 2.13 | 565.36
568.2941 | 125.0995 | 3.6517 | 564.9225 | 565.201 | 460.3593 | 824.9372 | 11.9449 | 115.9795 | 2360.8914 | 2.09 | 565.11
567.8565 | 126.0955 | 3.5162 | 564.3014 | 565.6019 | 504.9282 | 826.4552 | 12.3802 | 100.1086 | 2243.3628 | 2.2 | 565.62
567.1484 | 126.0874 | 3.4501 | 563.8718 | 564.5691 | 514.9832 | 831.2863 | 12.9032 | 101.8911 | 2246.9405 | 2.3 | 565.52
567.7088 | 124.4365 | 3.8691 | 564.3999 | 564.9674 | 478.3755 | 829.0566 | 12.192 | 109.3498 | 2416.8475 | 2.08 | 564.98
568.005 | 124.2188 | 3.7518 | 564.6209 | 566.5578 | 484.7342 | 827.8742 | 12.4455 | 112.7441 | 2405.6972 | 2.12 | 565.89
568.2816 | 126.1246 | 3.4223 | 564.6656 | 566.0396 | 444.7707 | 832.6824 | 12.5935 | 116.3396 | 2249.4332 | 2.31 | 566.09
568.3881 | 126.1157 | 3.6624 | 564.9404 | 566.0387 | 424.6541 | 827.6198 | 13.1048 | 113.7355 | 2217.5021 | 2.36 | 566
567.8743 | 126.2454 | 3.5446 | 564.4124 | 565.6135 | 359.767 | 828.933 | 13.0391 | 115.9629 | 2299.9322 | 2.4 | 566.08
568.3245 | 125.0285 | 3.592 | 564.8867 | 565.7236 | 361.8742 | 829.6916 | 12.6661 | 116.1308 | 2368.1343 | 2.27 | 566.01
568.0623 | 125.8996 | 3.777 | 564.6952 | 565.107 | 428.1234 | 831.0975 | 12.8454 | 116.7928 | 2519.9171 | 2.26 | 565.89
568.7721 | 126.0381 | 3.6255 | 565.1901 | 566.2767 | 496.4686 | 832.9307 | 12.4169 | 114.704 | 2603.1702 | 2.17 | 566.12
568.3174 | 123.0598 | 3.6615 | 564.7721 | 566.2687 | 479.0449 | 833.5347 | 11.879 | 102.391 | 2587.6341 | 2.04 | 565.87
568.9037 | 123.3867 | 3.5405 | 565.3226 | 566.4092 | 352.2668 | 834.9992 | 11.6377 | 114.827 | 2541.6351 | 2.06 | 566.03
567.9603 | 124.9514 | 3.686 | 564.5475 | 565.9017 | 386.1681 | 835.9947 | 12.1556 | 113.9487 | 2575.706 | 2.11 | 565.78
568.5367 | 124.0606 | 3.8576 | 564.9834 | 565.9384 | 438.8074 | 836.1682 | 12.0069 | 116.0669 | 2590.2287 | 2.06 | 566.07
568.3899 | 126.1522 | 3.7524 | 564.9744 | 566.4145 | 478.6916 | 837.112 | 12.0945 | 115.9063 | 2581.1058 | 2.02 | 566.34
568.0659 | 126.0737 | 3.9124 | 564.7596 | 565.661 | 506.3931 | 837.2998 | 12.3786 | 113.5185 | 2572.2376 | 2.05 | 565.61
568.5161 | 124.6167 | 3.8016 | 565.0496 | 566.5622 | 431.235 | 838.6859 | 11.9707 | 115.0411 | 2601.7035 | 2.03 | 566.24
568.3228 | 124.5746 | 3.9428 | 564.9198 | 566.1397 | 437.1811 | 839.0812 | 11.9418 | 113.3749 | 2651.4937 | 2.01 | 566.32
567.8985 | 127.7927 | 3.7421 | 564.4124 | 565.6592 | 439.7701 | 840.3555 | 12.1344 | 118.0822 | 2576.2833 | 2.1 | 565.7
568.7354 | 125.7715 | 3.6404 | 565.1892 | 566.4566 | 439.9412 | 840.7455 | 11.9776 | 117.203 | 2561.5001 | 2.08 | 566.33
567.4304 | 125.3007 | 3.6062 | 563.7796 | 566.0172 | 428.4234 | 842.4881 | 12.1003 | 116.9669 | 2573.8745 | 2.11 | 566.41
567.8887 | 124.3568 | 3.7551 | 564.3354 | 565.9134 | 416.4922 | 843.6696 | 12.2688 | 111.6195 | 2548.5521 | 2.12 | 566.22
567.9442 | 126.7036 | 3.6637 | 564.6701 | 566.1962 | 444.2189 | 851.1619 | 12.7673 | 114.0094 | 2608.568 | 2.23 | 566.69
568.7211 | 126.2738 | 3.6176 | 565.1964 | 565.8516 | 430.9456 | 847.4972 | 12.2008 | 115.1842 | 2548.897 | 2.1 | 565.95
568.1661 | 126.002 | 3.6264 | 564.731 | 566.1085 | 419.8323 | 848.9607 | 11.9809 | 112.8786 | 2530.3212 | 2.09 | 565.89
568.4496 | 127.5539 | 3.6973 | 564.9859 | 566.6177 | 359.3788 | 849.704 | 12.4854 | 116.7493 | 2626.9906 | 2.17 | 566.79
568.4498 | 129.4137 | 3.7841 | 564.9324 | 566.3035 | 409.4395 | 851.7572 | 12.898 | 118.9378 | 2560.1385 | 2.22 | 566.31
568.5653 | 128.9733 | 3.6119 | 565.0729 | 567.2478 | 503.7198 | 857.5622 | 12.7275 | 103.1653 | 2526.2968 | 2.22 | 566.88
568.7935 | 128.8211 | 3.4164 | 565.2474 | 567.1941 | 479.2588 | 855.4931 | 12.7333 | 115.7254 | 2564.4387 | 2.25 | 567.23
568.3827 | 131.0168 | 3.581 | 564.8688 | 566.9471 | 479.7797 | 855.8427 | 13.7672 | 116.8298 | 2540.29 | 2.44 | 566.98
568.0739 | 129.5863 | 3.5692 | 564.4392 | 565.7254 | 488.0438 | 854.5983 | 13.4075 | 115.5831 | 2507.5863 | 2.38 | 566.45
568.3809 | 126.9909 | 3.4463 | 564.7677 | 566.4861 | 459.106 | 853.8186 | 12.5505 | 115.2631 | 2570.7545 | 2.21 | 566.76
568.0131 | 131.1872 | 3.2591 | 564.2477 | 566.0601 | 431.4598 | 855.908 | 13.5719 | 120.5304 | 2518.7091 | 2.5 | 566.71
567.9764 | 130.8516 | 3.2323 | 564.254 | 566.1765 | 436.0568 | 905.5099 | 13.7816 | 119.7883 | 2505.883 | 2.54 | 566.3
567.7813 | 129.316 | 3.5214 | 564.2209 | 566.2096 | 491.5252 | 887.8053 | 14.2309 | 113.6076 | 2520.9038 | 2.56 | 566.34
567.6622 | 130.7099 | 3.3697 | 564.1394 | 566.0189 | 485.0057 | 869.6977 | 14.0576 | 96.1979 | 2490.3668 | 2.65 | 566.29
568.218 | 130.3555 | 3.1148 | 564.5717 | 566.5837 | 436.1914 | 865.1364 | 13.7419 | 116.8243 | 2457.4504 | 2.58 | 566.41
568.0972 | 127.7294 | 3.456 | 564.5994 | 566.5515 | 509.4606 | 861.5924 | 13.3374 | 105.675 | 2507.5509 | 2.43 | 566.27
568.1187 | 127.5167 | 3.5765 | 564.5556 | 566.1219 | 505.8594 | 862.4388 | 13.4228 | 105.8173 | 2453.6008 | 2.36 | 566.24
568.5273 | 127.4326 | 3.4959 | 565.1102 | 566.6764 | 454.3586 | 862.1973 | 12.5073 | 117.6549 | 2539.9905 | 2.25 | 566.42
568.2731 | 128.1273 | 3.449 | 564.6786 | 566.5303 | 499.1657 | 859.643 | 12.2518 | 119.616 | 2559.9292 | 2.17 | 566.39
567.3775 | 127.9864 | 3.722 | 564.13 | 565.7484 | 399.9412 | 808.7569 | 12.249 | 119.8264 | 2510.0771 | 2.12 | 565.48
567.1844 | 127.1214 | 3.7411 | 563.9201 | 566.0818 | 486.9213 | 788.2623 | 12.8421 | 116.8591 | 2573.332 | 2.12 | 565.73
567.8645 | 128.3565 | 3.6436 | 564.6183 | 566.2657 | 515.5603 | 789.7658 | 12.9085 | 114.0517 | 2560.5556 | 2.2 | 566.64
568.1131 | 129.9025 | 3.5184 | 565.1119 | 565.9378 | 301.8664 | 791.9908 | 12.3656 | 118.5844 | 2466.5318 | 2.22 | 566.61
568.5584 | 130.7372 | 3.6859 | 565.5092 | 566.8102 | 377.2018 | 791.2592 | 12.6403 | 118.9432 | 2480.6233 | 2.25 | 566.74
568.1778 | 131.3796 | 3.5335 | 564.9029 | 566.5431 | 287.2515 | 792.6958 | 12.8779 | 119.361 | 2441.5207 | 2.34 | 566.84
568.6193 | 130.2675 | 3.3311 | 565.2714 | 566.9759 | 375.9788 | 802.6002 | 13.0215 | 118.8917 | 2456.2994 | 2.38 | 566.87
568.1051 | 131.292 | 3.2922 | 565.148 | 566.3674 | 483.0856 | 817.7491 | 13.2433 | 120.3956 | 2451.0716 | 2.42 | 566.66
567.1011 | 131.7871 | 3.3776 | 564.1728 | 566.5461 | 439.0208 | 809.9461 | 13.2694 | 119.657 | 2467.3162 | 2.42 | 566.8
568.3076 | 130.8783 | 3.7697 | 565.268 | 567.0876 | 326.4141 | 802.5277 | 12.5641 | 118.899 | 2478.7162 | 2.21 | 567.1
567.9137 | 128.9576 | 3.4776 | 565.0058 | 566.2114 | 491.3648 | 804.735 | 12.7862 | 106.3012 | 2512.1418 | 2.27 | 566.55
568.722 | 128.4285 | 3.7179 | 565.455 | 566.7054 | 521.8316 | 798.3457 | 12.7851 | 89.0724 | 2536.7362 | 2.29 | 566.76
567.5727 | 128.3122 | 3.6168 | 564.7972 | 566.6535 | 479.4714 | 798.9592 | 11.9103 | 101.2393 | 2521.99 | 2.16 | 566.52
568.3532 | 128.1518 | 3.5646 | 565.123 | 566.4638 | 498.918 | 799.347 | 11.9249 | 98.0307 | 2527.2494 | 2.16 | 566.27
567.6873 | 128.7743 | 3.8253 | 564.7596 | 566.2579 | 482.7495 | 810.3112 | 12.0876 | 118.7621 | 2571.0069 | 2.12 | 566.5
568.0596 | 128.3011 | 3.5832 | 564.8232 | 565.5016 | 492.6074 | 799.2279 | 12.1929 | 116.083 | 2569.5581 | 2.12 | 566.05
568.398 | 127.9412 | 3.8263 | 564.9162 | 565.9286 | 448.6938 | 799.1442 | 11.9795 | 122.9124 | 2503.6238 | 2.13 | 565.94
568.031 | 128.6423 | 3.7974 | 564.7802 | 566.6159 | 486.9705 | 799.6524 | 12.8409 | 118.1668 | 2551.9425 | 2.18 | 566.41
568.4758 | 128.9881 | 3.6556 | 564.7874 | 566.4566 | 405.4256 | 800.3873 | 11.9746 | 124.4812 | 2539.5709 | 2.18 | 566.48
567.9244 | 128.365 | 3.8064 | 564.5574 | 566.6723 | 407.065 | 797.4018 | 12.0851 | 119.3604 | 2529.4342 | 2.2 | 567.04
568.5662 | 129.6034 | 3.7221 | 565.0818 | 567.0267 | 388.3039 | 794.9102 | 12.7235 | 116.2025 | 2572.2259 | 2.33 | 567.3
568.3469 | 129.5504 | 3.6354 | 565.021 | 566.9793 | 406.8203 | 797.1384 | 12.4229 | 121.7137 | 2562.5134 | 2.35 | 567.25
568.0909 | 129.695 | 3.5981 | 564.688 | 566.6213 | 389.8783 | 797.3809 | 12.7332 | 123.2816 | 2508.6768 | 2.42 | 566.95
568.056 | 129.8991 | 3.7805 | 564.7972 | 567.1216 | 378.7529 | 796.6426 | 12.5155 | 120.1617 | 2504.4463 | 2.38 | 567.17
567.511 | 132.0732 | 3.9382 | 564.1601 | 565.738 | 376.2814 | 797.5876 | 12.1611 | 119.4302 | 2579.8862 | 2.26 | 566.59
568.3299 | 128.0923 | 4.0315 | 564.9914 | 566.3627 | 328.7352 | 797.4473 | 11.5752 | 117.2879 | 2566.3788 | 2.13 | 567.1
568.4758 | 128.7706 | 3.547 | 564.9431 | 566.8584 | 365.7476 | 799.0325 | 12.0911 | 116.7038 | 2529.5243 | 2.38 | 567.24
567.9871 | 128.8389 | 3.7078 | 564.8966 | 566.8477 | 317.9725 | 798.1238 | 12.0622 | 117.3582 | 2500.4968 | 2.37 | 567.37
567.8833 | 127.9775 | 3.6117 | 564.748 | 566.6714 | 383.3611 | 799.3068 | 11.5416 | 118.3776 | 2558.1941 | 2.22 | 567.21
568.5009 | 128.7408 | 3.6652 | 565.1042 | 567.007 | 385.0842 | 799.1176 | 11.0808 | 122.4177 | 2591.3775 | 2.11 | 567.36
568.2565 | 134.3477 | 3.8093 | 565.0863 | 567.0804 | 367.4028 | 799.8684 | 11.5843 | 128.0799 | 2572.2127 | 2.18 | 567.23
568.2959 | 132.9157 | 4.1224 | 564.9207 | 566.6043 | 425.1171 | 803.151 | 11.1673 | 123.8008 | 2606.4165 | 2.06 | 567.02
567.5772 | 130.6597 | 3.8513 | 564.5019 | 566.4879 | 367.7626 | 802.4943 | 10.9648 | 119.2993 | 2596.1509 | 2.06 | 566.87
568.1751 | 128.3429 | 3.8941 | 565.225 | 566.7188 | 361.7268 | 800.5004 | 10.815 | 117.2679 | 2591.0131 | 2.04 | 567.01
567.672 | 131.6189 | 3.4179 | 564.4303 | 566.6159 | 358.5583 | 801.0637 | 11.5881 | 118.6875 | 2590.0376 | 2.29 | 567.21
568.1348 | 132.0125 | 3.5307 | 564.9521 | 566.7385 | 375.5637 | 802.6832 | 11.5956 | 120.1308 | 2587.8358 | 2.28 | 566.89
568.2637 | 132.7427 | 3.5744 | 564.8268 | 567.1753 | 313.3245 | 805.033 | 11.7462 | 121.3031 | 2586.5725 | 2.32 | 566.84
568.423 | 134.727 | 3.4835 | 564.9315 | 566.9489 | 322.3882 | 805.3918 | 11.7292 | 125.1761 | 2584.4854 | 2.36 | 566.6
567.7284 | 130.851 | 3.699 | 564.5332 | 566.4181 | 322.3519 | 806.3926 | 11.4446 | 124.5564 | 2543.9058 | 2.29 | 567.17
568.2368 | 129.9982 | 3.6955 | 564.8957 | 566.9148 | 287.9802 | 807.3107 | 10.9628 | 121.0627 | 2566.8004 | 2.18 | 567.37
568.1079 | 132.213 | 3.4077 | 564.791 | 567.0491 | 286.8039 | 810.3728 | 11.7257 | 118.4971 | 2630.6385 | 2.42 | 567.37
568.3397 | 134.12 | 3.5744 | 564.8303 | 566.9166 | 321.541 | 768.9309 | 11.6004 | 120.0966 | 2696.7003 | 2.34 | 567.55
568.4893 | 135.7725 | 3.44 | 564.9682 | 566.7806 | 330.8407 | 787.3527 | 11.8006 | 121.3649 | 2752.407 | 2.36 | 567.49
568.6146 | 134.1928 | 3.4351 | 565.089 | 566.6597 | 291.4599 | 788.0074 | 10.8715 | 121.8014 | 2585.6748 | 2.3 | 567.18
568.3648 | 132.5145 | 3.6118 | 565.0818 | 566.8656 | 288.6698 | 790.4864 | 11.3131 | 120.4216 | 2560.9015 | 2.37 | 567.83
568.3442 | 135.8462 | 3.3227 | 564.8241 | 567.1959 | 302.0822 | 792.4264 | 11.1402 | 125.332 | 2548.2488 | 2.4 | 567.55
567.6631 | 135.6968 | 3.5722 | 564.4142 | 566.3743 | 328.0051 | 794.4543 | 10.8624 | 127.582 | 2565.6032 | 2.34 | 567.15
567.4984 | 137.5884 | 3.4212 | 564.1528 | 566.385 | 271.4839 | 795.9966 | 11.3064 | 125.1812 | 2503.4798 | 2.47 | 567
567.2979 | 134.849 | 3.3106 | 564.135 | 565.9429 | 261.4352 | 798.4158 | 11.1601 | 120.3072 | 2476.086 | 2.47 | 567.06
568.048 | 132.3298 | 3.5636 | 564.6093 | 566.1478 | 254.3109 | 800.9839 | 11.2924 | 118.6892 | 2467.6071 | 2.47 | 566.8
567.784 | 130.8636 | 3.2628 | 564.3515 | 566.453 | 277.5041 | 801.8445 | 10.8308 | 117.9554 | 2514.4124 | 2.39 | 566.79
568.0005 | 130.3691 | 3.2644 | 564.5448 | 566.2105 | 291.2366 | 802.4788 | 10.8452 | 117.6458 | 2544.7321 | 2.38 | 567.08
567.7974 | 134.606 | 3.4479 | 564.4383 | 566.7627 | 274.1045 | 804.5232 | 11.0521 | 121.9352 | 2534.2399 | 2.41 | 567.27
568.0292 | 134.9255 | 3.4914 | 564.5377 | 566.0073 | 305.3657 | 805.6824 | 10.2007 | 126.4717 | 2558.6868 | 2.17 | 566.36
568.5743 | 133.6578 | 3.6579 | 565.0263 | 567.2057 | 311.4945 | 807.2575 | 10.8337 | 126.9274 | 2631.4607 | 2.18 | 566.76
567.8537 | 133.8672 | 3.492 | 564.3784 | 566.5112 | 291.76 | 807.7707 | 11.4229 | 122.122 | 2597.1798 | 2.33 | 566.65
567.9298 | 132.6551 | 3.4278 | 564.3417 | 566.3376 | 290.2653 | 811.6607 | 11.1907 | 118.9237 | 2671.3097 | 2.32 | 565.97
568.7524 | 136.8361 | 3.4919 | 564.8599 | 566.6428 | 285.3547 | 810.8511 | 11.8908 | 121.0244 | 2630.7339 | 2.42 | 566.15
567.7821 | 132.5108 | 3.267 | 564.4195 | 566.3366 | 273.9717 | 813.069 | 11.3668 | 119.7525 | 2633.9331 | 2.31 | 566.67
567.5978 | 132.6762 | 3.2738 | 564.1788 | 566.2678 | 300.5158 | 812.7465 | 10.9748 | 120.8177 | 2639.5034 | 2.2 | 566.55
568.108 | 134.0355 | 3.4537 | 564.5753 | 566.1827 | 270.9584 | 812.7918 | 11.083 | 123.0113 | 2545.2386 | 2.24 | 566.4
567.7894 | 132.7675 | 3.4623 | 564.4267 | 566.4898 | 294.1317 | 815.1148 | 11.1157 | 124.0285 | 2608.731 | 2.23 | 566.65
568.7139 | 134.1365 | 3.3653 | 565.0227 | 566.8129 | 340.1214 | 815.8312 | 11.8675 | 121.4951 | 2523.8031 | 2.33 | 566.64
568.0408 | 133.8473 | 3.4326 | 564.5753 | 566.5077 | 323.6169 | 821.1181 | 12.4333 | 116.799 | 2504.2043 | 2.39 | 566.81
568.0272 | 133.8208 | 3.4289 | 564.5611 | 566.5229 | 265.6271 | 826.0816 | 12.1009 | 120.9473 | 2532.1779 | 2.26 | 566.55
568.0143 | 133.892 | 3.4251 | 564.5359 | 566.4888 | 268.8394 | 825.3159 | 12.3431 | 120.5349 | 2555.7083 | 2.27 | 566.52
568.0063 | 133.8959 | 3.4243 | 564.5288 | 566.456 | 259.6186 | 826.8651 | 12.3814 | 121.99 | 2539.8715 | 2.32 | 566.48
568.031 | 133.8359 | 3.4113 | 564.5393 | 566.4444 | 284.4621 | 828.2303 | 11.9882 | 122.6149 | 2590.1659 | 2.28 | 566.63
568.0619 | 133.7023 | 3.4229 | 564.5747 | 566.4542 | 308.6799 | 825.7748 | 11.322 | 123.2523 | 2675.4676 | 2.07 | 566.72
568.0936 | 133.5687 | 3.4314 | 564.608 | 566.493 | 272.6843 | 827.3783 | 11.3419 | 124.9896 | 2617.6077 | 2.14 | 566.76
568.0975 | 133.7339 | 3.4281 | 564.6173 | 566.4772 | 291.1726 | 831.711 | 11.8473 | 127.0822 | 2571.094 | 2.32 | 566.66
568.1011 | 133.99 | 3.4434 | 564.6325 | 566.4818 | 293.6338 | 830.9685 | 11.1642 | 126.1295 | 2574.6819 | 2.17 | 566.8
568.0831 | 133.9942 | 3.4617 | 564.6361 | 566.4693 | 300.1628 | 832.3163 | 10.8105 | 119.5996 | 2568.4843 | 2.16 | 566.4
568.1152 | 133.8387 | 3.4726 | 564.6721 | 566.4849 | 309.1763 | 831.968 | 10.982 | 120.5318 | 2582.6649 | 2.16 | 566.81
568.0614 | 131.6404 | 3.3376 | 564.8617 | 565.8686 | 297.7065 | 832.1087 | 10.6943 | 120.2853 | 2570.9931 | 2.16 | 566.16
567.5414 | 134.8332 | 3.1019 | 564.4106 | 566.2158 | 294.6394 | 833.8671 | 11.3421 | 121.3139 | 2534.3228 | 2.32 | 566.28
567.656 | 134.0545 | 3.3134 | 564.3381 | 566.1022 | 297.897 | 830.3772 | 11.3149 | 121.7154 | 2561.3815 | 2.33 | 566.68
567.6246 | 133.5749 | 3.4671 | 564.3855 | 566.1335 | 294.2459 | 832.9862 | 10.8966 | 122.7967 | 2575.7903 | 2.29 | 566.49
568.0417 | 134.1073 | 3.4646 | 564.8411 | 566.3778 | 288.4526 | 833.3138 | 11.2422 | 125.0104 | 2543.2611 | 2.33 | 566.37
568.4714 | 134.7921 | 3.4188 | 565.1543 | 565.4784 | 367.1104 | 832.6971 | 11.0238 | 128.7948 | 2627.1725 | 2.18 | 565.83
568.3156 | 132.0965 | 3.4011 | 564.8948 | 566.1711 | 323.956 | 833.2443 | 10.967 | 123.3002 | 2555.682 | 2.25 | 566.67
567.9137 | 133.6222 | 3.3472 | 564.799 | 566.5085 | 319.9458 | 835.5435 | 11.2137 | 119.9748 | 2546.5703 | 2.33 | 566.96
567.3159 | 137.0007 | 3.2647 | 564.1314 | 566.2257 | 287.4225 | 837.8733 | 11.6308 | 122.2317 | 2529.6213 | 2.42 | 566.81
567.9773 | 136.5506 | 3.2325 | 564.8348 | 566.1129 | 282.9512 | 838.5465 | 11.6074 | 122.179 | 2537.765 | 2.43 | 566.55
567.9459 | 134.4065 | 3.2989 | 564.7749 | 566.7376 | 287.0139 | 839.6599 | 11.448 | 121.2786 | 2532.4349 | 2.43 | 567.03
567.3713 | 136.1844 | 3.1802 | 564.4303 | 566.9837 | 315.0138 | 840.2302 | 11.1918 | 123.9498 | 2507.0875 | 2.41 | 566.97
568.6548 | 141.0139 | 3.6149 | 565.1114 | 566.2651 | 202.7691 | 840.0665 | 11.5387 | 126.1795 | 2451.6382 | 2.44 | 566.74
567.2237 | 140.5064 | 3.7021 | 564.1985 | 565.0058 | 205.6216 | 840.2735 | 10.7585 | 126.2717 | 2501.9427 | 2.23 | 566
568.0623 | 140.0438 | 3.4053 | 564.8581 | 565.874 | 213.403 | 841.7128 | 10.6599 | 125.6085 | 2520.3891 | 2.24 | 566.44
568.3228 | 138.5763 | 3.3691 | 565.0801 | 566.7135 | 231.9552 | 845.7302 | 10.7507 | 124.5428 | 2527.8738 | 2.28 | 566.93
567.8045 | 136.0321 | 3.1617 | 564.8724 | 566.5327 | 249.9578 | 852.1315 | 10.6289 | 123.4181 | 2567.6104 | 2.3 | 566.93
568.1285 | 137.7089 | 3.2903 | 565.08 | 566.2669 | 240.9923 | 853.0477 | 10.425 | 125.8743 | 2553.3353 | 2.24 | 566.75
567.9298 | 139.3246 | 3.4461 | 564.8411 | 566.3617 | 247.5454 | 854.1016 | 10.3918 | 131.09 | 2528.2663 | 2.21 | 566.66
567.7096 | 138.6411 | 3.3333 | 564.4867 | 566.4888 | 239.4777 | 855.2645 | 10.768 | 130.5501 | 2500.1228 | 2.3 | 566.93
567.9325 | 138.6378 | 3.3859 | 564.7757 | 566.0709 | 217.399 | 856.7024 | 10.7265 | 123.0264 | 2532.7649 | 2.29 | 566.53
568.4167 | 137.2427 | 3.4704 | 565.2519 | 566.0655 | 237.4684 | 858.0738 | 9.7953 | 123.9547 | 2559.0538 | 2.16 | 566.65
568.3711 | 135.5156 | 3.5143 | 565.2232 | 566.8441 | 241.6256 | 859.2316 | 9.2886 | 123.6699 | 2564.3924 | 2.08 | 567.23
568.0337 | 133.2581 | 3.482 | 564.8849 | 566.0047 | 253.2626 | 860.0695 | 8.8785 | 122.2024 | 2557.5431 | 2.05 | 566.28
567.1422 | 138.4659 | 3.2639 | 563.879 | 566.1174 | 242.1614 | 863.0084 | 9.759 | 124.5246 | 2509.6911 | 2.39 | 566.9
567.7231 | 139.9015 | 3.432 | 564.6514 | 566.6571 | 240.8864 | 863.7897 | 9.9828 | 127.0783 | 2524.6711 | 2.23 | 566.82
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.1353 | 130.9194 | 3.6972 | 564.6683 | 566.2492 | 432.5986 | 773.7757 | 12.604 | 113.5366 | 2505.5278 | 2.2384 | 566.4826
568.6853 | 128.829 | 3.7058 | 565.1606 | 566.7743 | 285.2197 | 831.1297 | 12.7057 | 120.2414 | 2578.2688 | 2.3 | 565.17
567.9772 | 128.8417 | 3.8205 | 564.5395 | 565.8588 | 260.0522 | 834.9987 | 12.5194 | 120.0014 | 2537.0875 | 2.24 | 564.62
567.4689 | 132.5282 | 3.5263 | 564.2191 | 566.5201 | 300.6318 | 836.0871 | 12.8646 | 123.4018 | 2552.2377 | 2.31 | 565.07
567.7902 | 132.3605 | 3.4649 | 564.4026 | 566.0637 | 359.9242 | 838.7268 | 13.1703 | 126.3114 | 2576.103 | 2.33 | 564.95
567.1046 | 132.7118 | 3.6121 | 563.5971 | 565.1884 | 291.3032 | 838.7112 | 13.0556 | 122.1341 | 2583.9023 | 2.31 | 565.1
567.7329 | 134.2694 | 3.326 | 564.4455 | 566.5667 | 266.4709 | 837.7133 | 13.0986 | 120.5368 | 2622.2906 | 2.31 | 565.24
567.1968 | 130.3587 | 3.8849 | 564.0204 | 566.0529 | 274.9007 | 837.2316 | 12.1899 | 118.5549 | 2663.6649 | 2.12 | 564.95
567.681 | 130.6138 | 3.6264 | 564.143 | 566.8943 | 297.0942 | 838.3671 | 12.5447 | 118.9361 | 2637.4375 | 2.25 | 564.98
567.4733 | 128.9725 | 3.6052 | 564.0526 | 565.788 | 294.3984 | 840.1103 | 12.9517 | 118.013 | 2631.8533 | 2.31 | 564.7
567.1825 | 126.7531 | 3.6203 | 563.8736 | 566.0825 | 318.3675 | 842.5498 | 12.604 | 117.4003 | 2652.8174 | 2.21 | 564.64
567.4286 | 125.0182 | 3.4628 | 564.2146 | 565.7102 | 311.2093 | 843.0243 | 12.5499 | 115.6395 | 2717.6468 | 2.2 | 564.66
567.8833 | 125.9049 | 3.4286 | 564.544 | 566.1979 | 292.2869 | 831.6233 | 12.5866 | 119.4972 | 2526.4459 | 2.18 | 565.89
567.4662 | 128.692 | 3.3493 | 564.1403 | 565.9205 | 298.5003 | 831.585 | 13.2457 | 122.6361 | 2470.8355 | 2.32 | 566.62
567.6139 | 127.7964 | 3.4761 | 564.3023 | 566.7752 | 269.7288 | 832.0654 | 12.8577 | 118.8115 | 2436.4457 | 2.26 | 567.37
568.0883 | 126.583 | 3.4724 | 564.5601 | 566.3143 | 283.397 | 833.7636 | 12.6019 | 115.8706 | 2413.1988 | 2.21 | 566.59
567.5325 | 126.9765 | 3.6718 | 563.8853 | 566.5595 | 283.0814 | 834.0461 | 12.4497 | 116.9054 | 2482.4133 | 2.13 | 566.79
567.7598 | 130.1635 | 3.7113 | 564.1708 | 566.7036 | 274.5888 | 835.966 | 12.6583 | 119.7144 | 2464.9312 | 2.19 | 566.8
567.7329 | 129.0616 | 4.4675 | 564.0983 | 565.6771 | 296.307 | 837.6602 | 12.4692 | 122.1177 | 2478.248 | 1.96 | 566.52
567.8699 | 130.61 | 3.7222 | 564.424 | 566.0404 | 311.4441 | 834.744 | 13.3165 | 123.4204 | 2419.8446 | 2.27 | 566.68
567.2639 | 129.9322 | 3.7019 | 563.8897 | 565.9446 | 340.171 | 834.519 | 12.9766 | 119.8929 | 2419.5066 | 2.25 | 567.04
567.6023 | 129.3964 | 3.7564 | 564.1457 | 565.5625 | 413.8449 | 834.6697 | 12.2082 | 117.5024 | 2474.4563 | 2.09 | 566.11
567.8037 | 129.0442 | 3.7992 | 564.1368 | 565.6297 | 387.4468 | 837.4607 | 12.1595 | 116.7229 | 2474.9129 | 2.08 | 565.93
567.8188 | 128.7784 | 3.8211 | 564.1045 | 564.9477 | 314.6467 | 837.5505 | 12.0776 | 117.7396 | 2446.1283 | 2.05 | 565.58
567.1521 | 126.9398 | 3.9735 | 563.8674 | 566.0243 | 316.8747 | 837.6428 | 12.0895 | 122.055 | 2423.3692 | 2.02 | 566.44
567.6246 | 127.8924 | 3.9602 | 564.1994 | 566.0789 | 310.5246 | 838.3956 | 12.45 | 129.6466 | 2404.6227 | 2.03 | 566.32
567.3123 | 128.8911 | 3.6648 | 563.8817 | 565.8811 | 379.0524 | 839.6242 | 13.3324 | 131.1295 | 2370.3329 | 2.23 | 566.12
567.6506 | 130.2923 | 3.5977 | 564.1907 | 566.1285 | 406.2409 | 840.1588 | 13.5183 | 130.3213 | 2355.6512 | 2.29 | 566.21
568.0728 | 128.8016 | 3.6492 | 564.4291 | 566.1361 | 374.9544 | 839.2732 | 13.2614 | 131.354 | 2358.5439 | 2.21 | 565.91
567.247 | 128.1077 | 3.7971 | 563.9587 | 566.1317 | 456.818 | 836.9743 | 13.0433 | 120.5882 | 2297.9297 | 2.23 | 566.03
567.2756 | 130.4047 | 3.8541 | 564.0321 | 565.4158 | 395.981 | 837.7439 | 13.1663 | 120.5616 | 2316.3783 | 2.25 | 565.44
567.579 | 128.6086 | 3.9249 | 564.024 | 565.66 | 425.9178 | 837.7786 | 12.7204 | 121.2428 | 2429.5288 | 2.14 | 565.69
567.5342 | 129.5085 | 3.7874 | 563.9407 | 566.2677 | 472.2742 | 838.0254 | 13.0302 | 117.3527 | 2442.0346 | 2.14 | 565.83
567.8699 | 131.3745 | 3.9244 | 564.2388 | 566.189 | 477.2021 | 839.2186 | 13.6362 | 108.1005 | 2395.3243 | 2.27 | 566.14
567.366 | 130.307 | 3.7967 | 564.3328 | 565.5482 | 420.1001 | 838.9993 | 13.0336 | 127.847 | 2428.2399 | 2.17 | 566.39
568.5618 | 128.5448 | 3.8226 | 565.1185 | 565.7299 | 421.2508 | 838.8702 | 12.7023 | 126.7187 | 2455.5535 | 2.13 | 565.87
567.8493 | 132.1311 | 3.8002 | 564.3891 | 566.3519 | 395.3263 | 838.7734 | 13.0282 | 129.3479 | 2474.8869 | 2.18 | 565.71
567.9692 | 134.9133 | 3.7275 | 564.4025 | 566.0834 | 383.2221 | 839.9443 | 14.6706 | 137.2425 | 2426.3477 | 2.48 | 566.03
567.2272 | 134.2875 | 3.7157 | 563.973 | 566.5166 | 340.3703 | 841.1822 | 14.7679 | 136.5247 | 2369.9147 | 2.49 | 566.19
567.826 | 133.4179 | 3.4289 | 564.3873 | 565.9975 | 410.3497 | 841.6319 | 14.1401 | 132.4609 | 2380.5158 | 2.43 | 566.38
568.4212 | 133.1614 | 3.5282 | 564.8491 | 566.5881 | 382.3782 | 841.118 | 14.2374 | 135.3831 | 2371.8621 | 2.43 | 566.53
567.3489 | 133.5539 | 3.7252 | 563.8853 | 565.8301 | 352.8498 | 841.1555 | 13.5492 | 135.5635 | 2409.5701 | 2.26 | 566.13
567.5343 | 131.9395 | 3.7576 | 563.9998 | 565.2967 | 357.4477 | 841.0753 | 13.247 | 133.8809 | 2457.9898 | 2.18 | 565.68
566.957 | 135.0545 | 3.661 | 563.6633 | 565.822 | 359.8042 | 841.7598 | 14.1098 | 136.5717 | 2505.0608 | 2.37 | 566.24
567.835 | 133.4554 | 3.7226 | 564.2728 | 566.214 | 386.4004 | 841.3244 | 13.1945 | 134.6169 | 2516.1105 | 2.21 | 566.13
568.0337 | 133.7462 | 3.7484 | 564.3766 | 566.6974 | 349.5301 | 840.4533 | 13.1741 | 134.1769 | 2595.0519 | 2.2 | 566.33
567.6926 | 134.772 | 3.7751 | 564.0759 | 565.737 | 314.5033 | 838.2138 | 13.5567 | 136.3502 | 2555.3756 | 2.25 | 566.08
567.613 | 135.7454 | 3.8258 | 563.9587 | 566.351 | 376.2446 | 839.5063 | 12.7406 | 127.6843 | 2532.0906 | 2.12 | 566.32
567.3678 | 137.1863 | 3.7123 | 563.8907 | 566.2087 | 391.2452 | 839.1918 | 12.6096 | 129.4639 | 2499.1696 | 2.12 | 566.42
568.005 | 137.4435 | 3.8737 | 564.3166 | 566.3232 | 351.9907 | 839.441 | 13.012 | 138.4001 | 2457.0978 | 2.08 | 566.24
567.7956 | 134.1471 | 3.7667 | 564.1582 | 566.1729 | 393.3036 | 839.4009 | 12.8608 | 133.1113 | 2517.6029 | 2.08 | 566.36
567.2684 | 134.0724 | 3.7773 | 563.9757 | 565.814 | 426.6534 | 838.1629 | 12.6407 | 130.7375 | 2527.3117 | 2.09 | 565.75
567.6398 | 133.898 | 3.5864 | 564.1144 | 566.0037 | 366.9029 | 839.9637 | 12.9862 | 135.3005 | 2549.9861 | 2.12 | 566.09
567.5503 | 132.3865 | 3.7134 | 564.0544 | 566.1174 | 391.9273 | 839.2729 | 12.6811 | 133.6033 | 2512.6508 | 2.05 | 566.3
568.1975 | 133.4628 | 3.7138 | 564.3587 | 565.6484 | 427.8632 | 838.8016 | 12.3531 | 129.4264 | 2522.4883 | 2.05 | 566.24
567.3168 | 133.8841 | 3.702 | 563.7385 | 566.0897 | 400.9179 | 838.9325 | 12.4091 | 134.0244 | 2545.0996 | 2.02 | 566.27
568.3362 | 138.502 | 3.8154 | 564.3703 | 566.6562 | 432.172 | 839.5798 | 12.4197 | 136.2572 | 2527.0468 | 2.03 | 566.81
567.3713 | 139.7076 | 3.8309 | 563.9658 | 565.4005 | 434.4411 | 841.4722 | 12.9569 | 140.5499 | 2500.9965 | 2.08 | 566.1
567.9549 | 135.3062 | 3.7831 | 564.2262 | 566.2597 | 379.2326 | 839.8197 | 12.9351 | 136.5362 | 2455.2744 | 2.11 | 566.38
567.0912 | 132.7977 | 3.7913 | 563.3707 | 565.0998 | 355.708 | 840.7912 | 12.6472 | 133.9877 | 2439.8162 | 2.06 | 565.7
567.6855 | 132.8655 | 3.5355 | 563.9524 | 566.0216 | 391.6143 | 847.9184 | 12.6139 | 134.0037 | 2467.851 | 2.1 | 565.87
566.7672 | 135.4612 | 3.775 | 563.3913 | 565.2449 | 405.9746 | 850.4633 | 12.6992 | 136.8906 | 2487.4214 | 2.08 | 566.21
568.5054 | 133.9487 | 3.9017 | 564.5108 | 566.1675 | 398.6591 | 846.8073 | 12.399 | 135.0448 | 2497.0893 | 2.02 | 566.5
567.8681 | 134.4868 | 3.7861 | 564.1556 | 565.7084 | 371.1397 | 846.0924 | 12.2779 | 135.6081 | 2629.1921 | 2 | 566.36
567.7285 | 137.3945 | 3.8089 | 564.1895 | 566.7832 | 355.3436 | 845.5213 | 12.9509 | 137.9189 | 2688.7305 | 2.15 | 566.7
567.4483 | 140.8776 | 3.7782 | 563.9488 | 566.3151 | 358.5784 | 845.304 | 13.3683 | 141.5804 | 2639.2194 | 2.24 | 566.71
568.2395 | 137.5171 | 3.7793 | 564.6361 | 566.7734 | 355.2934 | 847.2846 | 12.9673 | 138.6148 | 2604.289 | 2.18 | 567.04
568.2046 | 135.5919 | 3.5604 | 564.5332 | 565.7093 | 368.2766 | 846.9021 | 12.7898 | 136.6294 | 2602.2482 | 2.18 | 566.29
568.0256 | 135.0929 | 3.527 | 564.2755 | 565.916 | 367.7265 | 846.0363 | 12.6176 | 136.7013 | 2599.6491 | 2.13 | 565.95
567.8806 | 133.8098 | 3.6899 | 564.1573 | 565.9161 | 400.9013 | 852.7275 | 12.0965 | 127.7402 | 2559.5924 | 2.05 | 566.64
567.4403 | 136.2008 | 3.6395 | 563.9032 | 565.8212 | 484.3208 | 854.7716 | 12.2816 | 111.3537 | 2555.6491 | 2.02 | 566.06
568.0605 | 135.1277 | 3.6702 | 564.509 | 566.4468 | 450.8864 | 845.0062 | 12.4857 | 124.0085 | 2568.5949 | 2.11 | 566.91
567.6345 | 133.6022 | 3.4711 | 564.1305 | 566.24 | 436.4393 | 846.8727 | 12.2293 | 125.6534 | 2606.6797 | 2.11 | 566.79
568.2583 | 131.1817 | 3.6859 | 564.5493 | 566.4279 | 449.2107 | 846.993 | 12.3897 | 127.5288 | 2690.0632 | 2.1 | 566.51
568.1858 | 128.3837 | 3.6076 | 564.5323 | 566.3617 | 435.4435 | 846.8324 | 11.9985 | 128.2055 | 2636.9889 | 2.02 | 566.36
567.963 | 130.4871 | 3.6527 | 564.4231 | 565.5768 | 387.1153 | 846.4671 | 12.351 | 131.0359 | 2679.3148 | 2.08 | 566.03
567.664 | 132.318 | 3.5169 | 564.0007 | 565.4372 | 440.7557 | 847.4681 | 12.243 | 133.3458 | 2532.2449 | 2.08 | 565.85
567.911 | 133.5423 | 3.6794 | 564.373 | 565.4345 | 452.173 | 848.3035 | 12.0325 | 127.9509 | 2482.6975 | 2.05 | 566.09
567.7857 | 131.9784 | 3.7177 | 564.2943 | 566.1881 | 464.6471 | 848.3775 | 12.2241 | 121.0809 | 2455.6302 | 2.05 | 566.31
568.0928 | 129.4472 | 3.9465 | 564.6675 | 566.0816 | 451.6075 | 848.7767 | 12.0729 | 119.6167 | 2463.7664 | 2.08 | 566.31
568.2144 | 133.361 | 4.1389 | 564.535 | 566.2382 | 455.8563 | 851.919 | 12.608 | 113.7206 | 2483.3284 | 2.15 | 566.43
567.8027 | 135.4871 | 4.2381 | 564.416 | 565.8919 | 462.6836 | 852.0126 | 13.1409 | 115.6419 | 2468.1211 | 2.18 | 566.44
567.6578 | 131.3543 | 4.1554 | 564.3838 | 566.3456 | 473.3342 | 853.8475 | 13.3298 | 102.6142 | 2460.2091 | 2.23 | 566.88
567.4859 | 133.4697 | 4.2075 | 564.0714 | 565.754 | 462.0269 | 853.6086 | 12.7795 | 89.1642 | 2535.2007 | 2.23 | 566.05
567.9146 | 135.0605 | 4.1312 | 564.4858 | 565.8543 | 452.4636 | 854.3316 | 12.8751 | 117.2161 | 2582.0241 | 2.12 | 565.9
568.3479 | 135.0815 | 4.3458 | 564.825 | 566.436 | 459.2642 | 854.7445 | 12.5309 | 73.7773 | 2501.0415 | 2.23 | 566.18
567.6389 | 134.5734 | 4.0179 | 564.2808 | 565.9563 | 464.4877 | 856.173 | 12.5852 | 76.3648 | 2509.8961 | 2.22 | 565.96
567.6094 | 132.6077 | 4.2397 | 564.2728 | 565.9366 | 461.9317 | 857.7566 | 12.8639 | 79.0791 | 2520.5462 | 2.29 | 566.36
568.014 | 131.2243 | 4.2718 | 564.6988 | 566.2445 | 460.9973 | 857.7255 | 13.5186 | 96.9503 | 2528.2821 | 2.26 | 566.62
568.7417 | 132.7326 | 3.805 | 565.2769 | 566.7099 | 446.8267 | 858.7955 | 12.8681 | 113.6712 | 2592.8435 | 2.16 | 566.69
567.5093 | 134.2938 | 3.7933 | 564.2531 | 565.2494 | 436.6209 | 858.7052 | 12.5105 | 111.3573 | 2487.7254 | 2.12 | 565.49
568.1196 | 132.0241 | 3.8864 | 564.9503 | 565.9223 | 472.9643 | 861.3078 | 11.7083 | 90.7685 | 2494.0736 | 2.09 | 566.24
568.0059 | 130.4665 | 3.8508 | 564.7382 | 565.8453 | 483.85 | 861.8886 | 11.4611 | 82.5024 | 2511.729 | 2.08 | 566.24
568.022 | 134.1459 | 3.9028 | 564.7525 | 566.3322 | 456.5087 | 862.2263 | 12.7624 | 110.0032 | 2481.9349 | 2.23 | 566.71
567.5011 | 133.3049 | 3.9589 | 564.399 | 565.9885 | 489.7104 | 860.8317 | 12.5736 | 89.0265 | 2521.8518 | 2.19 | 566.53
568.4042 | 138.6544 | 3.9065 | 564.9995 | 566.7878 | 481.4942 | 860.5954 | 13.567 | 111.4709 | 2529.9838 | 2.17 | 566.75
568.0354 | 137.4632 | 3.9619 | 564.9225 | 566.2776 | 476.4961 | 861.2725 | 13.3544 | 115.8131 | 2502.9432 | 2.23 | 566.88
568.1419 | 137.0685 | 3.9768 | 564.9968 | 565.9877 | 489.7989 | 861.7248 | 13.3694 | 110.0238 | 2489.9694 | 2.19 | 566.83
568.4328 | 134.2804 | 3.8176 | 565.2957 | 566.5765 | 479.1183 | 861.0494 | 12.3838 | 106.8733 | 2533.1256 | 2.08 | 566.69
568.2547 | 135.3893 | 3.5746 | 565.1212 | 566.7555 | 456.5088 | 861.2123 | 13.2776 | 126.7758 | 2593.9424 | 2.26 | 567.15
568.5206 | 131.731 | 3.7112 | 565.3754 | 566.8316 | 492.6729 | 861.6416 | 12.9751 | 109.1092 | 2612.7517 | 2.18 | 567.12
568.4544 | 133.9407 | 3.7168 | 565.1901 | 566.5148 | 497.9535 | 862.7094 | 13.2832 | 106.9921 | 2560.8976 | 2.27 | 566.96
568.4776 | 136.9769 | 3.766 | 565.2608 | 567.0715 | 434.3394 | 861.8857 | 13.0776 | 129.5374 | 2553.8664 | 2.16 | 567.03
568.508 | 134.7335 | 3.6823 | 565.2698 | 566.377 | 442.0075 | 861.8521 | 12.912 | 132.1757 | 2542.1181 | 2.13 | 566.8
567.4197 | 141.5087 | 3.8329 | 564.382 | 566.4683 | 489.6551 | 864.3453 | 12.7287 | 104.1671 | 2537.2332 | 2.13 | 566.55
568.2288 | 141.543 | 3.6499 | 565.0416 | 566.3483 | 413.5656 | 864.2171 | 12.6472 | 134.0334 | 2566.7136 | 2.05 | 567.23
567.8323 | 134.5187 | 3.8245 | 564.8626 | 566.2266 | 464.863 | 864.4745 | 12.7999 | 123.5502 | 2544.4669 | 2.12 | 566.98
568.5573 | 136.3576 | 3.8355 | 565.3897 | 566.402 | 497.5303 | 865.6233 | 12.2959 | 90.8171 | 2551.9166 | 2.15 | 566.84
568.3237 | 135.0382 | 3.7878 | 565.1677 | 566.6293 | 496.9019 | 866.8346 | 11.445 | 77.9515 | 2564.4722 | 2.1 | 566.94
568.0265 | 136.2963 | 3.7251 | 564.6558 | 566.6929 | 500.3136 | 868.9575 | 12.3387 | 88.6955 | 2516.5927 | 2.16 | 566.85
568.3245 | 138.1059 | 3.7885 | 565.2268 | 567.2254 | 491.0675 | 868.9009 | 12.3814 | 85.6529 | 2506.123 | 2.21 | 567.14
567.8368 | 136.9075 | 3.7514 | 564.6657 | 565.8248 | 500.685 | 869.6041 | 12.1953 | 90.2752 | 2508.9214 | 2.15 | 566.96
568.4588 | 137.9243 | 3.7956 | 565.0935 | 566.7349 | 486.1025 | 869.989 | 12.4182 | 98.212 | 2514.3824 | 2.12 | 567.15
568.3603 | 135.2666 | 3.7991 | 565.2438 | 566.8567 | 496.1594 | 870.9204 | 12.1825 | 93.9471 | 2461.4664 | 2.12 | 566.94
567.6461 | 134.9368 | 3.8229 | 564.5117 | 565.1133 | 491.308 | 871.2303 | 12.2447 | 97.9274 | 2426.4917 | 2.07 | 565.94
568.4489 | 131.955 | 3.9777 | 565.1158 | 566.3823 | 487.8464 | 870.7427 | 12.0214 | 88.7571 | 2486.7164 | 2.05 | 567.15
567.9746 | 134.732 | 3.7987 | 564.799 | 566.4638 | 497.4387 | 871.5171 | 12.141 | 97.7007 | 2533.8593 | 2.05 | 567.39
568.0757 | 136.1855 | 3.7008 | 564.9449 | 566.5685 | 504.0899 | 872.5583 | 12.2533 | 97.9683 | 2529.1304 | 2.07 | 567.09
567.9979 | 134.5087 | 3.7833 | 564.6406 | 565.8928 | 484.42 | 873.8362 | 12.4556 | 100.3024 | 2546.0383 | 2.09 | 566.55
567.8439 | 132.4371 | 3.8053 | 564.5932 | 565.533 | 494.4644 | 874.2674 | 11.7677 | 86.0303 | 2516.0202 | 2.05 | 566.48
567.9594 | 136.4021 | 3.5634 | 565.1248 | 566.9112 | 487.886 | 875.424 | 12.4484 | 93.0617 | 2585.122 | 2.18 | 567.26
568.3523 | 136.3979 | 3.7091 | 565.3092 | 566.0798 | 503.8847 | 875.9563 | 13.1392 | 113.3473 | 2602.4347 | 2.18 | 567.08
568.2341 | 133.9829 | 3.7218 | 565.2071 | 566.7707 | 507.2081 | 876.6616 | 10.9997 | 69.171 | 2541.6539 | 2.2 | 567.23
568.1724 | 132.8821 | 3.6399 | 565.2913 | 566.8531 | 504.6142 | 876.9395 | 12.1177 | 85.1025 | 2517.8137 | 2.25 | 567.29
568.0462 | 130.8092 | 3.7184 | 565.1132 | 566.6687 | 509.2897 | 877.3283 | 12.646 | 98.4344 | 2511.078 | 2.21 | 567.32
568.0131 | 130.1947 | 3.7017 | 565.149 | 566.3429 | 491.6191 | 894.7029 | 12.6808 | 91.2486 | 2464.6831 | 2.24 | 566.69
568.4615 | 129.2617 | 3.7175 | 565.3306 | 566.1738 | 492.4225 | 942.9581 | 11.8593 | 91.9635 | 2466.2893 | 2.06 | 566.77
567.9335 | 129.163 | 3.7629 | 564.8125 | 566.0646 | 489.652 | 944.7699 | 11.7584 | 95.8682 | 2519.4539 | 2 | 566.72
568.3666 | 129.2062 | 3.6039 | 565.1821 | 566.0109 | 486.4632 | 942.2615 | 12.3126 | 101.1234 | 2480.9419 | 2.11 | 566.8
568.1626 | 130.3094 | 3.6883 | 564.8796 | 565.8928 | 494.5286 | 939.7461 | 12.3306 | 104.1628 | 2429.1682 | 2.06 | 566.6
568.1053 | 129.8538 | 3.5706 | 564.9073 | 566.0825 | 494.5118 | 937.7503 | 12.5436 | 117.5133 | 2418.0883 | 2.09 | 566.99
567.7607 | 127.5625 | 3.7782 | 564.6872 | 566.5175 | 488.8526 | 921.5505 | 11.9705 | 92.2138 | 2424.6469 | 2.04 | 566.93
568.0713 | 124.1042 | 3.8137 | 564.6263 | 565.4873 | 492.0715 | 935.6704 | 11.7069 | 88.1706 | 2455.7 | 2.03 | 566.59
568.3192 | 123.4937 | 3.7386 | 564.7847 | 565.0434 | 489.8786 | 934.6952 | 11.873 | 85.1173 | 2479.3769 | 2.09 | 566.25
566.8657 | 130.7552 | 3.6829 | 563.9318 | 565.5876 | 493.9173 | 937.1215 | 14.9234 | 88.2769 | 2407.5646 | 2.71 | 567.15
567.3588 | 130.3495 | 3.5004 | 564.1341 | 565.465 | 496.2461 | 942.3502 | 14.9437 | 93.5421 | 2374.2021 | 2.73 | 566.16
568.1303 | 130.9771 | 3.328 | 564.4142 | 566.419 | 491.5543 | 942.8237 | 14.7236 | 93.6257 | 2405.0563 | 2.68 | 566.71
567.6685 | 127.2591 | 3.6407 | 564.0705 | 565.8292 | 508.1401 | 937.4735 | 12.7322 | 86.4996 | 2459.1678 | 2.3 | 566.65
567.3999 | 127.3737 | 3.6237 | 563.8933 | 564.954 | 506.439 | 943.9666 | 12.9642 | 85.7793 | 2410.7631 | 2.38 | 566.32
567.9916 | 125.3057 | 3.654 | 564.3972 | 566.2588 | 495.7261 | 935.6536 | 12.6837 | 93.0593 | 2401.5382 | 2.3 | 566.8
568.0605 | 123.1301 | 3.6944 | 564.0374 | 565.9707 | 503.665 | 929.088 | 11.8918 | 88.1818 | 2427.9781 | 2.11 | 565.81
567.0429 | 126.9359 | 3.3819 | 563.4342 | 565.524 | 501.8017 | 931.628 | 13.8157 | 92.8964 | 2390.8826 | 2.56 | 566.78
567.818 | 124.5347 | 3.5513 | 564.1475 | 565.6198 | 505.4083 | 922.1664 | 12.8087 | 89.859 | 2395.8375 | 2.35 | 566.8
568.193 | 124.537 | 3.5656 | 564.1054 | 565.7111 | 498.9699 | 920.4075 | 12.7295 | 91.1435 | 2467.7452 | 2.29 | 566.51
567.9764 | 125.7029 | 3.6922 | 564.024 | 566.1084 | 485.7123 | 920.8169 | 13.2117 | 99.7806 | 2500.9276 | 2.26 | 566.27
568.2987 | 123.8534 | 3.4855 | 564.442 | 565.372 | 487.2007 | 921.8446 | 13.2765 | 104.2198 | 2494.5808 | 2.3 | 566.03
567.5405 | 124.3687 | 3.5346 | 563.7 | 565.4677 | 492.2695 | 921.6832 | 13.6216 | 105.9403 | 2443.139 | 2.29 | 566.71
567.9343 | 124.3303 | 3.5991 | 563.922 | 565.1885 | 482.4102 | 920.0667 | 12.2807 | 104.6386 | 2463.3281 | 2.08 | 565.78
567.2568 | 125.8007 | 3.6702 | 563.5067 | 565.6949 | 500.5248 | 917.9675 | 12.513 | 94.6636 | 2382.7768 | 2.19 | 566.48
566.966 | 125.982 | 3.6502 | 563.1881 | 564.4394 | 484.8791 | 918.0194 | 11.9157 | 92.0979 | 2392.3016 | 2.04 | 564.85
567.9254 | 123.1283 | 3.5522 | 563.7904 | 565.7621 | 487.8287 | 918.4841 | 12.9512 | 106.1408 | 2357.7496 | 2.19 | 566.18
567.1933 | 127.4336 | 3.564 | 563.1828 | 564.7991 | 500.928 | 920.5769 | 13.0775 | 104.1881 | 2398.0142 | 2.31 | 565.51
568.2038 | 128.0594 | 3.7084 | 563.7376 | 564.8 | 497.49 | 918.8065 | 13.1764 | 101.9422 | 2485.384 | 2.3 | 566
567.9406 | 124.5757 | 3.6376 | 563.411 | 564.8743 | 500.0539 | 622.8949 | 12.9372 | 98.8912 | 2412.7328 | 2.23 | 565.55
567.5494 | 122.6203 | 3.5279 | 563.189 | 564.9101 | 496.9967 | 486.3661 | 12.148 | 98.3717 | 2426.9325 | 2.04 | 565.49
568.065 | 125.0159 | 3.6845 | 563.6982 | 565.6306 | 499.3585 | 486.3858 | 12.608 | 100.0939 | 2456.1335 | 2.16 | 566.08
567.1843 | 126.9466 | 3.4224 | 563.1774 | 565.9742 | 506.8065 | 486.4388 | 13.5973 | 98.1226 | 2394.751 | 2.42 | 566.52
567.3624 | 125.5523 | 3.4576 | 563.2024 | 565.541 | 507.7319 | 485.9901 | 12.9251 | 90.1965 | 2411.2666 | 2.34 | 566.42
567.792 | 125.9452 | 3.531 | 563.5327 | 566.5747 | 497.4825 | 485.8853 | 12.4584 | 91.224 | 2470.0882 | 2.2 | 566.45
567.0563 | 126.3836 | 3.4898 | 563.1255 | 565.7424 | 498.475 | 485.8853 | 13.6975 | 103.8545 | 2551.7264 | 2.34 | 567
567.8681 | 125.6806 | 3.4771 | 563.6553 | 565.9187 | 490.6937 | 485.8853 | 12.882 | 100.568 | 2527.3256 | 2.32 | 566.12
567.8278 | 122.9647 | 3.5663 | 563.6624 | 565.4739 | 485.891 | 485.8853 | 12.3593 | 106.6871 | 2570.9867 | 2.16 | 565.84
567.7123 | 126.5225 | 3.2627 | 563.8074 | 565.8462 | 507.7804 | 485.8853 | 14.1484 | 106.9537 | 2475.0788 | 2.4 | 566.53
568.0471 | 125.79 | 3.5178 | 564.3122 | 566.3993 | 504.1382 | 616.1649 | 13.7482 | 102.5224 | 2470.1754 | 2.34 | 566.58
567.9272 | 124.4349 | 3.4177 | 564.2021 | 565.8302 | 504.5839 | 819.4169 | 12.265 | 101.6932 | 2412.6229 | 2.22 | 566.27
568.0749 | 125.1876 | 3.6386 | 564.2245 | 565.7612 | 496.6571 | 813.7478 | 12.1697 | 102.4686 | 2486.9043 | 2.09 | 565.61
567.7204 | 126.9419 | 3.5013 | 563.7824 | 566.3761 | 503.8159 | 810.9781 | 11.7519 | 100.0906 | 2575.1475 | 2.04 | 566.61
567.4609 | 127.3443 | 3.5525 | 563.7323 | 566.1398 | 497.45 | 809.5794 | 12.4478 | 102.5625 | 2594.8103 | 2.09 | 566.47
567.0948 | 126.6471 | 3.3917 | 563.3304 | 565.3155 | 487.8712 | 807.5199 | 12.7841 | 104.3774 | 2459.0408 | 2.15 | 565.48
567.9227 | 127.6879 | 3.3388 | 563.8441 | 565.8042 | 503.2544 | 806.3783 | 13.9407 | 107.8522 | 2424.251 | 2.36 | 566.02
567.2845 | 129.7798 | 3.2276 | 563.3912 | 565.6019 | 501.5467 | 810.6466 | 14.4796 | 113.0394 | 2442.7926 | 2.61 | 565.7
567.7017 | 130.3138 | 3.4394 | 563.5926 | 565.5661 | 513.0984 | 805.1925 | 14.2907 | 105.6139 | 2497.8937 | 2.5 | 565.97
567.8582 | 123.8287 | 3.4674 | 563.7269 | 565.1678 | 505.9337 | 803.2683 | 12.221 | 96.7035 | 2453.4334 | 2.2 | 565.89
567.2818 | 121.7423 | 3.4647 | 563.0646 | 565.0909 | 499.412 | 802.8958 | 12.3154 | 106.5323 | 2394.7856 | 2.08 | 565.2
567.775 | 124.0537 | 3.5654 | 563.5309 | 565.2949 | 501.9927 | 802.2578 | 12.2281 | 107.2186 | 2484.0139 | 2.1 | 565.92
567.7213 | 125.1497 | 3.3714 | 563.5112 | 566.0217 | 498.0972 | 801.2464 | 12.2122 | 99.6676 | 2485.6651 | 2.13 | 566.02
566.9473 | 124.4825 | 3.5345 | 562.721 | 564.3937 | 495.9238 | 800.4229 | 12.4323 | 99.9385 | 2452.8109 | 2.14 | 565.21
566.9096 | 124.8556 | 3.4713 | 562.6413 | 564.741 | 506.5432 | 802.0043 | 12.7623 | 107.9356 | 2451.3624 | 2.2 | 565.04
567.0294 | 124.5784 | 3.4652 | 563.3152 | 565.3495 | 504.1583 | 799.8926 | 12.9284 | 105.678 | 2510.878 | 2.26 | 565.66
567.5683 | 124.9429 | 3.6009 | 563.3367 | 564.7867 | 500.8921 | 799.6397 | 13.0882 | 107.5322 | 2535.8884 | 2.17 | 565.52
567.869 | 124.7822 | 3.3862 | 563.6553 | 565.592 | 501.9326 | 799.8475 | 12.6201 | 109.9529 | 2476.8689 | 2.12 | 565.94
566.9095 | 123.6298 | 3.5382 | 563.0646 | 565.1106 | 498.7148 | 800.4084 | 13.0485 | 108.5235 | 2477.7844 | 2.14 | 565.31
566.8513 | 125.7466 | 3.5447 | 563.2767 | 564.6757 | 475.5707 | 801.9395 | 12.8362 | 112.6169 | 2500.4964 | 2.2 | 565.1
567.6945 | 125.2377 | 3.3815 | 563.854 | 565.4158 | 467.7577 | 800.8802 | 12.9217 | 113.523 | 2484.6052 | 2.24 | 565.95
566.6876 | 126.8281 | 3.4668 | 562.6727 | 565.1849 | 456.3137 | 796.4992 | 13.0011 | 115.8907 | 2453.2567 | 2.27 | 565.6
567.1316 | 125.0086 | 3.3351 | 563.2839 | 564.7223 | 504.5715 | 795.8609 | 12.8225 | 114.5358 | 2454.7512 | 2.2 | 564.95
568.3335 | 122.0707 | 3.4309 | 564.2495 | 566.291 | 497.2446 | 795.2397 | 12.9662 | 105.4774 | 2524.002 | 2.16 | 565.6
567.2703 | 128.6394 | 3.4298 | 563.4942 | 565.9223 | 504.2535 | 794.0001 | 12.7279 | 108.275 | 2648.0841 | 2.14 | 566.61
567.4465 | 131.055 | 3.4484 | 563.3608 | 565.2967 | 491.4512 | 793.0658 | 12.655 | 113.8349 | 2562.344 | 2.2 | 566.18
567.1351 | 128.4011 | 3.2937 | 563.0986 | 566.0458 | 440.6477 | 793.5723 | 12.9789 | 115.3411 | 2433.4965 | 2.31 | 565.61
567.0151 | 126.3624 | 3.5093 | 563.1613 | 566.2203 | 486.2366 | 792.5933 | 14.6482 | 108.7935 | 2340.2155 | 2.48 | 566.25
567.1888 | 124.0094 | 3.2924 | 563.2257 | 564.4904 | 488.715 | 791.9961 | 12.9559 | 108.6852 | 2362.5872 | 2.22 | 565.6
567.6649 | 123.2685 | 3.4988 | 563.8262 | 565.5437 | 485.4537 | 792.2441 | 12.2701 | 106.4644 | 2421.9843 | 2.08 | 565.79
567.5906 | 124.6402 | 3.4686 | 563.6606 | 566.0118 | 492.2239 | 792.3962 | 12.0975 | 102.6744 | 2522.74 | 2.05 | 565.84
567.5208 | 127.1873 | 3.3209 | 563.5971 | 566.0726 | 500.7051 | 791.6853 | 12.5695 | 108.6682 | 2584.5432 | 2.12 | 566.3
567.8726 | 125.7781 | 3.4814 | 563.9032 | 565.8122 | 494.1404 | 791.8902 | 13.2011 | 114.7794 | 2498.1075 | 2.19 | 565.82