## Sheet1
Coal Flow (t/h) | Main steam flow (t/h) | HHV (Kcal/Kg) | Cold Reheat Temperature (°C) | Refference Temperature (°C) | O2 in APH (%) | Condenser vacuum (kPa) | Boiler Eff (%)
192.41 | 983.3645 | 4389.4444 | 322.19 | 35 | 3.84 | -93.2548 | 77.9157
181.37 | 903.3128 | 4389.4444 | 320.5 | 33 | 3.77 | -93.3194 | 76.2949
178.47 | 903.7344 | 4389.4444 | 320.8 | 33 | 3.84 | -93.3135 | 77.8862
172.09 | 877.7676 | 4389.4444 | 321.34 | 33 | 4.07 | -93.3464 | 78.3676
181.74 | 921.2388 | 4389.4444 | 320.44 | 34 | 3.85 | -93.2451 | 77.8564
180.86 | 910.4299 | 4389.4444 | 320.36 | 34 | 3.98 | -93.2861 | 77.5378
176.59 | 899.1002 | 4389.4444 | 321 | 33 | 4.22 | -93.3042 | 78.595
187.68 | 972.8159 | 4389.4444 | 319.49 | 34 | 3.91 | -93.1676 | 79.4347
186.41 | 986.0117 | 4389.4444 | 319.62 | 33 | 3.88 | -93.0827 | 81.1389
170.17 | 891.1803 | 4389.4444 | 322.44 | 35 | 4.16 | -93.3236 | 80.8521
166.85 | 863.7814 | 4389.4444 | 322.5 | 34 | 3.87 | -93.5917 | 79.9635
179.71 | 924.0751 | 4389.4444 | 320.65 | 34 | 3.64 | -93.3146 | 79.2634
182.78 | 931.9485 | 4389.4444 | 320.95 | 34 | 3.82 | -93.4432 | 78.7679
184.58 | 944.3879 | 4389.4444 | 320.52 | 34 | 3.66 | -93.3444 | 78.542
185.91 | 948.6966 | 4389.4444 | 319.87 | 34 | 3.64 | -93.0918 | 78.2945
174.61 | 900.4146 | 4389.4444 | 320.9 | 33 | 4.46 | -93.3208 | 79.6416
169.14 | 860.1206 | 4389.4444 | 322.57 | 35 | 4.96 | -93.33 | 78.6139
176.81 | 887.7303 | 4389.4444 | 321.5 | 34 | 4.84 | -93.3316 | 77.5242
187.44 | 957.8843 | 4389.4444 | 320.29 | 34 | 4.28 | -93.2298 | 78.4999
204.37 | 1078.9955 | 4389.4444 | 320.25 | 34 | 3.51 | -92.9616 | 80.4799
220.06 | 1169.6887 | 4389.4444 | 319.99 | 34 | 3.58 | -93.0942 | 80.9534
215.77 | 1112.346 | 4389.4444 | 319.82 | 34 | 3.81 | -92.7988 | 78.3173
214.99 | 1092.0456 | 4389.4444 | 319.44 | 35 | 3.87 | -92.789 | 77.0597
207.21 | 1057.2972 | 4389.4444 | 319.5 | 35 | 3.99 | -93.2038 | 78.0713
188.35 | 944.5181 | 4389.4444 | 320.42 | 34 | 4.84 | -93.2588 | 77.0264
210.7 | 1070.2511 | 4389.4444 | 319.99 | 35 | 4.17 | -93.0494 | 77.2486
207.55 | 1076.9807 | 4389.4444 | 319.81 | 34 | 3.82 | -93.0635 | 79.0312
226.64 | 1187.7108 | 4389.4444 | 319.18 | 34 | 3.63 | -92.6771 | 79.1999
235.18 | 1215.15 | 4389.4444 | 319.72 | 34 | 3.41 | -92.8417 | 78.8101
220.96 | 1116.3385 | 4389.4444 | 320.17 | 34 | 3.56 | -92.9081 | 76.8965
209.64 | 1085.2261 | 4389.4444 | 319.56 | 34 | 3.25 | -92.741 | 78.9343
204.02 | 1052.1484 | 4354.875 | 319.73 | 33 | 3.27 | -92.9582 | 79.3228
206.54 | 1064.9071 | 4354.875 | 320.67 | 36 | 3.88 | -92.8149 | 79.2634
200.5 | 1037.9019 | 4354.875 | 320.6 | 37 | 4.11 | -92.8255 | 79.2421
189.17 | 989.8864 | 4354.875 | 320.17 | 35 | 3.92 | -93.1814 | 80.4802
195.54 | 1033.2677 | 4354.875 | 321.2 | 35 | 3.86 | -93.163 | 81.2661
201.73 | 1064.4421 | 4354.875 | 320.3 | 36 | 3.85 | -92.9784 | 80.9348
199.09 | 1030.9832 | 4354.875 | 319.54 | 35 | 3.98 | -92.9587 | 79.736
181.02 | 942.7017 | 4354.875 | 320.38 | 34 | 4.13 | -93.4202 | 80.5896
178.86 | 921.1179 | 4354.875 | 320.95 | 35 | 4.23 | -93.3865 | 79.8137
187.53 | 984.1084 | 4354.875 | 320.85 | 34 | 4.44 | -93.3579 | 81.0603
187.73 | 985.6273 | 4354.875 | 320.5 | 33 | 4.56 | -93.1103 | 81.2146
180.99 | 950.5906 | 4354.875 | 321.15 | 30 | 4.67 | -93.3685 | 81.3258
178.48 | 931.7998 | 4354.875 | 321.22 | 34 | 4.27 | -93.4953 | 80.8371
174.97 | 910.3524 | 4354.875 | 321.21 | 35 | 4.9 | -93.6942 | 80.8956
173.28 | 899.6582 | 4354.875 | 321.21 | 33 | 5.02 | -93.6519 | 80.5847
176.67 | 901.9768 | 4354.875 | 322.15 | 32 | 4.87 | -93.5414 | 79.6103
178.99 | 923.2227 | 4354.875 | 321.4 | 33 | 4.92 | -93.3696 | 80.2047
187.14 | 1013.1843 | 4354.875 | 320.31 | 35 | 4.19 | -93.7284 | 83.5629
189.14 | 1044.5509 | 4354.875 | 320.31 | 34 | 3.81 | -93.3539 | 85.5767
175.87 | 974.183 | 4354.875 | 320.04 | 36 | 4.68 | -93.3009 | 85.8007
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
198.4 | 1024.6224 | 4283.625 | 319 | 33 | 4.52 | -92.9084 | 82.3309
197.42 | 1038.4939 | 4283.625 | 320.66 | 34 | 4.31 | -92.9417 | 84.2337
192.17 | 975.0478 | 4283.625 | 320.28 | 35 | 4.33 | -92.9899 | 81.4242
218.78 | 1144.6859 | 4283.625 | 319.54 | 33 | 3.34 | -92.7615 | 82.6051
182.64 | 929.6702 | 4283.625 | 320.15 | 34 | 4.44 | -93.3203 | 82.141
187 | 974.5208 | 4283.625 | 319.79 | 32 | 4.1 | -93.2459 | 83.5879
201.56 | 1062.8426 | 4283.625 | 320.27 | 34 | 3.76 | -93.1143 | 84.0114
222.6 | 1126.9707 | 4283.625 | 318.51 | 34 | 3.8 | -93.1919 | 79.7847
197.31 | 965.6555 | 4283.625 | 319.64 | 35 | 3.77 | -93.3133 | 78.6286
188.55 | 930.4916 | 4283.625 | 320.94 | 34 | 4.44 | -93.1834 | 79.7146
175.92 | 884.0168 | 4283.625 | 323 | 32 | 4.2 | -93.3485 | 82.2375
170.32 | 853.8684 | 4283.625 | 324.01 | 33 | 4.41 | -93.5308 | 82.2308
170.33 | 853.8994 | 4283.625 | 323.88 | 30 | 4.31 | -93.5285 | 82.2026
182.71 | 902.8107 | 4283.625 | 322.57 | 34 | 4.45 | -93.3788 | 80.5336
196.15 | 955.6897 | 4283.625 | 321.07 | 34 | 4.53 | -93.3472 | 78.4936
203.06 | 990.9465 | 4283.625 | 320.51 | 35 | 3.81 | -93.3591 | 78.3335
214.07 | 1069.8295 | 4283.625 | 320.52 | 34 | 3.24 | -93.445 | 79.5623
196.36 | 974.2077 | 4283.625 | 320.39 | 36 | 3.47 | -93.3464 | 79.7408
200.65 | 999.2167 | 4283.625 | 320.39 | 35 | 3.19 | -93.173 | 79.873
195.13 | 958.1788 | 4283.625 | 321.39 | 34 | 3.66 | -93.2437 | 79.1319
202.8 | 1023.5716 | 4283.625 | 320.29 | 32 | 3.69 | -93.0326 | 80.6078
207.22 | 1043.9557 | 4283.625 | 321 | 34 | 4.01 | -93.0246 | 80.4849
202.18 | 1016.3678 | 4283.625 | 320.48 | 34 | 4.3 | -92.9719 | 80.4671
183.47 | 914.283 | 4283.625 | 321.47 | 34 | 4.43 | -93.3946 | 80.6909
186.9 | 939.7941 | 4283.625 | 321.7 | 34 | 4.49 | -93.2788 | 81.1997
183.53 | 912.8291 | 4283.625 | 322.89 | 35 | 4.26 | -93.1493 | 80.9077
187.15 | 927.1997 | 4283.625 | 323.45 | 35 | 4.5 | -93.0271 | 80.6763
211.54 | 1056.6834 | 4283.625 | 320.95 | 37 | 3.88 | -92.8344 | 80.167
205.16 | 1021.16 | 4283.625 | 320.71 | 29 | 3.48 | -92.818 | 79.8765
217.85 | 1126.5864 | 4283.625 | 320.95 | 36 | 2.82 | -92.515 | 82.0851
200.32 | 1011.4608 | 4283.625 | 320.92 | 36 | 3.44 | -92.9191 | 80.7678
187.91 | 937.7234 | 4223.4545 | 321.66 | 33 | 3.87 | -92.84 | 81.645
176.73 | 879.9158 | 4223.4545 | 322.61 | 34 | 4.48 | -93.1885 | 82.0247
180.93 | 864.6742 | 4223.4545 | 322.78 | 34 | 4.35 | -93.1946 | 78.8409
185.06 | 901.9211 | 4223.4545 | 322.22 | 31 | 4.13 | -92.9443 | 80.0514
179.33 | 884.6677 | 4223.4545 | 323.29 | 31 | 4.23 | -93.2064 | 81.3435
164.59 | 819.5163 | 4223.4545 | 322.24 | 32 | 4.78 | -93.395 | 82.2909
156.73 | 835.0371 | 4223.4545 | 321.9 | 33 | 4.33 | -92.9817 | 87.9927
164.82 | 880.2127 | 4223.4545 | 322.31 | 34 | 4.11 | -92.6724 | 87.9742
168.56 | 877.3243 | 4223.4545 | 322.27 | 33 | 4.32 | -92.6779 | 85.5331
178.44 | 882.8792 | 4223.4545 | 323.07 | 32 | 4.5 | -92.7904 | 81.4662
162.33 | 814.8727 | 4223.4545 | 323.69 | 33 | 4.83 | -92.659 | 83.3622
167 | 880.4365 | 4223.4545 | 323.9 | 31 | 4.53 | -92.4569 | 87.0295
165.92 | 882.8296 | 4223.4545 | 323.88 | 33 | 4.4 | -92.5372 | 87.5768
169.68 | 902.5968 | 4223.4545 | 323.11 | 34 | 4.26 | -92.6303 | 87.15
186.9 | 1007.1552 | 4223.4545 | 322.56 | 33 | 3.74 | -92.3742 | 88.0357
170.49 | 894.3173 | 4223.4545 | 322.25 | 34 | 4.05 | -92.4794 | 86.3246
164.34 | 869.7764 | 4223.4545 | 322.77 | 32 | 4.25 | -92.3923 | 87.207
185.36 | 1010.3759 | 4223.4545 | 322.22 | 32 | 4.1 | -92.4229 | 88.9528
165.65 | 888.2882 | 4223.4545 | 321.91 | 33 | 4.12 | -92.3401 | 87.9518
171.04 | 907.7517 | 4223.4545 | 323.05 | 32 | 4.08 | -92.2811 | 87.3562
167.15 | 889.4166 | 4223.4545 | 323.27 | 33 | 4.26 | -92.2613 | 87.594
169.03 | 876.7788 | 4223.4545 | 323.24 | 32 | 4.2 | -92.3408 | 85.5013
165.84 | 870.5885 | 4223.4545 | 323.49 | 33 | 4.2 | -92.3186 | 86.501
165.39 | 892.8542 | 4223.4545 | 322.7 | 30 | 3.73 | -92.4507 | 88.8915
175.55 | 964.4342 | 4223.4545 | 322.2 | 33 | 3.53 | -92.3786 | 89.8659
172.07 | 926.4309 | 4223.4545 | 322.2 | 32 | 4.06 | -92.5165 | 88.3774
168.01 | 884.3794 | 4223.4545 | 323.55 | 30 | 4.35 | -92.4355 | 86.965
168.04 | 879.0912 | 4223.4545 | 324.76 | 32 | 3.95 | -92.3341 | 86.5036
172.27 | 917.017 | 4223.4545 | 323.05 | 29 | 3.52 | -92.4352 | 87.4945
177.98 | 944.4716 | 4223.4545 | 322.57 | 33 | 3.52 | -92.2641 | 87.1086
161.43 | 871.9989 | 4337 | 322.83 | 29.5 | 4.02 | -92.56 | 86.5178
156.45 | 879.7298 | 4337 | 322.28 | 28 | 4.07 | -92.6798 | 89.9473
161.88 | 909.2148 | 4337 | 321.08 | 27.5 | 3.92 | -92.6146 | 89.704
163.51 | 935.9875 | 4337 | 320.48 | 28.5 | 4.15 | -92.7576 | 91.1203
157.59 | 894.4227 | 4337 | 321.77 | 27 | 4.4 | -92.927 | 90.7969
162.63 | 913.2011 | 4337 | 322.77 | 27.5 | 4.44 | -92.5744 | 89.8257
164.02 | 927.1563 | 4337 | 321.75 | 29.5 | 3.67 | -92.8903 | 90.1362
162.11 | 915.8917 | 4337 | 322.3 | 30.5 | 4.03 | -92.9344 | 90.3261
178.24 | 991.5169 | 4337 | 321.16 | 29 | 3.68 | -92.9336 | 88.4496
177.37 | 984.8462 | 4337 | 320.54 | 29.5 | 3.43 | -93.0508 | 87.9901
178.6 | 1021.4886 | 4337 | 320.49 | 28 | 3.81 | -93.0161 | 90.3705
177.27 | 1030.7135 | 4337 | 319.39 | 28 | 3.73 | -93.09 | 91.5419
192.94 | 1100.1763 | 4337 | 320.17 | 29 | 3.35 | -92.8945 | 89.3792
190.1 | 1138.9513 | 4337 | 319.85 | 28.5 | 3.33 | -92.8644 | 93.3023
163.23 | 917.1967 | 4337 | 321.29 | 27.5 | 4.21 | -93.1638 | 89.3762
186.57 | 1059.7863 | 4337 | 320.27 | 26 | 3.4 | -92.8899 | 89.4978
189.92 | 1066.24 | 4337 | 321.15 | 26 | 3.49 | -92.8358 | 88.882
183.63 | 1007.49 | 4337 | 321.09 | 27.5 | 3.31 | -92.8913 | 87.1705
172.7 | 952.8813 | 4337 | 321.29 | 27 | 3.58 | -93.0675 | 88.0004
177.32 | 977.0812 | 4337 | 321.15 | 27 | 3.57 | -92.9995 | 87.7654
175.49 | 947.621 | 4337 | 321.02 | 26.5 | 3.2 | -93.0634 | 85.8959
173.71 | 947.3389 | 4337 | 321.75 | 27.5 | 3.06 | -92.8796 | 87.11
177.04 | 936.2324 | 4337 | 321.42 | 28.5 | 3.27 | -92.959 | 84.2371
181.19 | 980.1345 | 4337 | 320.73 | 27 | 3.67 | -92.962 | 85.8065
173.55 | 931.155 | 4337 | 321.33 | 28.5 | 3.7 | -92.9876 | 85.5597
188.53 | 1030.6732 | 4337 | 321.02 | 26.5 | 3.12 | -92.9155 | 86.6257
189.19 | 1083.1989 | 4337 | 320.44 | 28 | 2.38 | -92.6691 | 89.9228
186.19 | 1076.0973 | 4337 | 320.07 | 28.5 | 3.01 | -92.8047 | 90.842
186.66 | 1031.8945 | 4337 | 320.52 | 29.5 | 2.82 | -92.6617 | 87.3454
181.66 | 1062.3095 | 4337 | 320.93 | 27.5 | 2.9 | -92.6703 | 92.3068
174.5 | 1041.0016 | 4337 | 320.49 | 27.5 | 3.42 | -92.5905 | 93.8059
156.03 | 909.2365 | 4272.4286 | 321.8 | 28 | 4.44 | -92.9813 | 94.3285
169.59 | 1006.5756 | 4272.4286 | 320.91 | 29 | 4 | -92.7977 | 94.9882
189.1 | 1096.0474 | 4272.4286 | 321.73 | 27 | 3.38 | -92.5424 | 92.5602
250.13 | 1430.4664 | 4272.4286 | 322.77 | 28.5 | 2.68 | -92.8293 | 89.199
259.93 | 1426.8117 | 4272.4286 | 322.35 | 26.5 | 2.91 | -92.7721 | 85.2698
246.07 | 1341.3944 | 4272.4286 | 322.29 | 27 | 3.28 | -93.0413 | 85.2706
244.4 | 1344.4167 | 4272.4286 | 320.53 | 27.5 | 3.15 | -92.9145 | 84.9293
224.05 | 1236.0269 | 4272.4286 | 320.9 | 28 | 3.29 | -92.7548 | 86.5204
230.69 | 1258.4631 | 4272.4286 | 320.47 | 27.5 | 3.42 | -92.8101 | 85.1611
244.54 | 1396.1581 | 4272.4286 | 321.75 | 27 | 2.55 | -92.5722 | 88.6747
207.27 | 1197.9214 | 4272.4286 | 321.04 | 27.5 | 2.56 | -92.8676 | 91.2951
192.63 | 1108.5457 | 4272.4286 | 319.48 | 27.5 | 2.9 | -92.9891 | 91.1358
191.76 | 1109.054 | 4272.4286 | 320.23 | 27.5 | 3.44 | -93.0442 | 91.3788
190.77 | 1042.9297 | 4272.4286 | 321.01 | 28 | 4.21 | -92.9547 | 86.954
197.45 | 1045.0251 | 4272.4286 | 321.88 | 25.5 | 4.03 | -92.9457 | 84.3727
185.25 | 1002.6451 | 4272.4286 | 322.13 | 27.5 | 4.1 | -92.8741 | 86.8287
175.45 | 993.7363 | 4272.4286 | 321.28 | 27.5 | 4.11 | -92.9597 | 90.6059
160.75 | 918.3994 | 4272.4286 | 322.28 | 27 | 4.05 | -93.2967 | 92.2537
162.77 | 932.6522 | 4272.4286 | 322.56 | 27.5 | 3.38 | -93.0282 | 92.4776
189.29 | 1065.4743 | 4272.4286 | 320.9 | 27 | 3.58 | -92.849 | 89.3586
182.64 | 1017.8711 | 4272.4286 | 321.22 | 27 | 4.06 | -93.1394 | 89.014
176.47 | 1001.4982 | 4272.4286 | 319.1 | 26 | 4.14 | -93.1173 | 90.0607
192.62 | 1065.837 | 4272.4286 | 320.37 | 28 | 3.92 | -92.8275 | 87.7542
174.57 | 928.4241 | 4272.4286 | 320.79 | 27.5 | 3.89 | -93.0405 | 85.4236
165.98 | 893.5393 | 4272.4286 | 322.88 | 27 | 4.23 | -93.1883 | 87.2786
155.51 | 869.175 | 4272.4286 | 324.44 | 27.5 | 4.43 | -93.3694 | 91.1027
157.86 | 877.6963 | 4272.4286 | 323.73 | 25 | 4.57 | -93.1784 | 90.1826
164.47 | 871.6053 | 4272.4286 | 322.91 | 25 | 4.83 | -93.2293 | 86.0934
163.59 | 870.3623 | 4272.4286 | 323.18 | 26 | 4.48 | -93.4877 | 86.4556
159.43 | 881.2301 | 4272.4286 | 323.26 | 26.5 | 4.36 | -93.4089 | 90.2066
174.5 | 954.2948 | 4272.4286 | 322.65 | 27 | 3.92 | -92.954 | 88.1746
158.73 | 912.1937 | 4267.4 | 322.53 | 28 | 4.21 | -93.0117 | 92.7338
164.77 | 918.1607 | 4267.4 | 322.9 | 27.5 | 4.32 | -93.022 | 90.0954
174.83 | 949.8807 | 4267.4 | 321.59 | 28 | 3.86 | -93.1355 | 87.5613
167.94 | 917.0944 | 4267.4 | 322.69 | 28 | 3.85 | -93.0963 | 88.4649
161.59 | 899.2769 | 4267.4 | 322.89 | 27.5 | 4.06 | -93.0672 | 90.3078
160.28 | 948.9725 | 4267.4 | 322.62 | 27.5 | 3.94 | -93.201 | 95.4881
165.98 | 993.0233 | 4267.4 | 323.43 | 28 | 3.44 | -93.0997 | 96.5756
159.83 | 897.4667 | 4267.4 | 325.43 | 28 | 4.33 | -93.2606 | 91.7269
162.74 | 914.1001 | 4267.4 | 325.69 | 28.5 | 4.35 | -93.2044 | 91.7511
167.25 | 995.2924 | 4267.4 | 324.02 | 28 | 3.83 | -93.0836 | 96.1573
168.69 | 1019.6194 | 4267.4 | 323.24 | 27.5 | 3.84 | -93.1506 | 97.2551
178.48 | 1034.6564 | 4267.4 | 322.72 | 29 | 3.83 | -92.8349 | 92.9463
177.18 | 981.8487 | 4267.4 | 321.04 | 29 | 3.78 | -93.1003 | 88.8454
187.55 | 974.5022 | 4267.4 | 321.36 | 27.5 | 4.22 | -93.0317 | 83.4269
185.2 | 933.4643 | 4267.4 | 321.71 | 27.5 | 4.04 | -93.0691 | 81.2708
172.61 | 877.5909 | 4267.4 | 323.81 | 31 | 4.13 | -93.1917 | 82.7052
170.84 | 886.2796 | 4267.4 | 323.7 | 28 | 4.11 | -93.1078 | 84.2139
178.17 | 908.5484 | 4267.4 | 322.5 | 27 | 4.18 | -93.1665 | 82.5088
174.95 | 884.2771 | 4267.4 | 322.77 | 26.5 | 4.37 | -93.3427 | 82.0539
170.36 | 870.6412 | 4267.4 | 324.04 | 27.5 | 4.31 | -93.2487 | 83.209
172.68 | 888.5424 | 4267.4 | 323.26 | 27 | 4.33 | -93.1213 | 83.5671
173.39 | 880.1079 | 4267.4 | 323.36 | 26.5 | 4.21 | -93.2675 | 82.474
174.08 | 863.1336 | 4267.4 | 323.72 | 26 | 4.34 | -93.1273 | 80.6255
177.57 | 908.1175 | 4267.4 | 322.19 | 28 | 4 | -93.0642 | 82.6876
173.97 | 897.9595 | 4267.4 | 323.09 | 25.5 | 3.85 | -93.0215 | 83.7816
177.41 | 908.7406 | 4267.4 | 322.74 | 28.5 | 3.96 | -93.0472 | 83.0595
177.08 | 916.5737 | 4267.4 | 322.54 | 27.5 | 3.84 | -93.1543 | 83.9006
191.22 | 964.3381 | 4267.4 | 322.28 | 28 | 3.68 | -92.9378 | 81.2575
177.35 | 901.8218 | 4205.4286 | 323.25 | 29 | 3.47 | -92.9681 | 83.6834
174.8 | 900.7803 | 4205.4286 | 323.23 | 29 | 3.93 | -92.9099 | 84.7667
189.68 | 940.8858 | 4205.4286 | 323.48 | 28.5 | 4.11 | -92.8563 | 81.3643
188.81 | 954.6947 | 4205.4286 | 322.01 | 28 | 3.97 | -92.9329 | 82.6654
186.17 | 955.5719 | 4205.4286 | 322.23 | 28 | 3.88 | -92.7342 | 83.9211
192.17 | 976.3218 | 4205.4286 | 323.17 | 28 | 3.77 | -92.8568 | 83.0726
206.41 | 1050.2483 | 4205.4286 | 322.06 | 29 | 3.88 | -92.6347 | 82.7651
199.06 | 1026.2839 | 4205.4286 | 321.78 | 27 | 3.9 | -92.6891 | 83.7371
189.11 | 951.9421 | 4205.4286 | 322.21 | 25.5 | 3.71 | -93.1087 | 82.3951
211.55 | 1080.2417 | 4205.4286 | 321.28 | 29 | 3.71 | -92.8291 | 82.2984
213.75 | 1091.8534 | 4205.4286 | 321.07 | 27 | 3.42 | -92.9207 | 82.5248
216.38 | 1107.8854 | 4205.4286 | 321.1 | 27.5 | 3.78 | -92.6279 | 82.3271
221.7 | 1146.7659 | 4205.4286 | 321.38 | 29.5 | 3.52 | -92.5657 | 83.0684
212.26 | 1116.5648 | 4205.4286 | 322.24 | 26.5 | 3.39 | -92.5489 | 85.1444
202.76 | 1046.2992 | 4205.4286 | 322.17 | 26.5 | 3.78 | -92.7086 | 83.7841
193.1 | 1017.6448 | 4205.4286 | 322.35 | 28.5 | 3.92 | -92.5383 | 85.49
189.74 | 968.4238 | 4205.4286 | 322.18 | 25 | 3.98 | -92.5047 | 83.2893
183.45 | 942.3001 | 4205.4286 | 323.45 | 26.5 | 3.76 | -92.6632 | 84.0592
175.21 | 910.9857 | 4205.4286 | 323.01 | 25.5 | 3.85 | -92.6371 | 85.1238
179.35 | 915.7937 | 4205.4286 | 323.17 | 27 | 4.16 | -92.535 | 83.6787
186.18 | 950.0513 | 4205.4286 | 323.38 | 27 | 4.12 | -92.5879 | 83.5012
181.32 | 960.7222 | 4205.4286 | 323.55 | 27.5 | 3.74 | -92.455 | 86.8858
184.91 | 965.4631 | 4205.4286 | 323.04 | 27.5 | 4.07 | -92.5479 | 85.4027
189.38 | 1006.7946 | 4205.4286 | 322.94 | 27.5 | 3.89 | -92.4503 | 86.9218
194.06 | 1025.3237 | 4205.4286 | 322.7 | 28.5 | 3.5 | -92.2278 | 86.5735
196.94 | 1041.3095 | 4205.4286 | 322.22 | 29.5 | 3.46 | -92.2422 | 85.9492
197.77 | 1041.9136 | 4205.4286 | 322.37 | 29.5 | 3.46 | -92.2192 | 85.8038
181.42 | 951.5112 | 4205.4286 | 323.64 | 27.5 | 4.14 | -92.4185 | 86.2246
188.49 | 982.4005 | 4205.4286 | 323.29 | 30 | 3.51 | -92.2741 | 85.3362
191.21 | 984.9206 | 4205.4286 | 323.26 | 29 | 3.63 | -92.1197 | 84.6366
179.13 | 930.315 | 4205.4286 | 324.3 | 27.5 | 3.94 | -92.4056 | 85.4192
177.62 | 936.5114 | 4244.3333 | 323.8 | 29.5 | 3.75 | -92.0945 | 85.8726
176.97 | 914.9525 | 4244.3333 | 324.14 | 27.5 | 3.62 | -92.0448 | 84.3309
176.84 | 918.5482 | 4244.3333 | 323.81 | 27 | 3.66 | -92.0922 | 84.5236
173.37 | 918.6784 | 4244.3333 | 323.23 | 28 | 3.99 | -92.2206 | 85.9397
182.47 | 939.6422 | 4244.3333 | 322.82 | 25.5 | 3.98 | -92.7956 | 83.7263
181.37 | 939.4035 | 4244.3333 | 323.09 | 28.5 | 3.96 | -92.6545 | 84.0691
180.36 | 953.027 | 4244.3333 | 323.79 | 28 | 4.06 | -92.8923 | 85.9597
192.12 | 1010.4224 | 4244.3333 | 325.55 | 28 | 3.54 | -93.0579 | 85.7343
192.59 | 1010.9989 | 4244.3333 | 325.25 | 29 | 3.4 | -92.874 | 85.4784
194.75 | 1043.4102 | 4244.3333 | 324.67 | 28.5 | 3.22 | -92.6407 | 86.7746
191.07 | 1028.0322 | 4244.3333 | 324.67 | 28 | 3.81 | -92.8687 | 87.2445
186.17 | 970.3609 | 4244.3333 | 324.67 | 28 | 4.03 | -92.7921 | 85.1565
174.13 | 914.4503 | 4244.3333 | 326.29 | 28 | 3.72 | -92.9135 | 86.4401
192.28 | 1022.5921 | 4244.3333 | 325.15 | 28 | 2.8 | -92.6168 | 86.9162
190.48 | 1029.4984 | 4244.3333 | 324.5 | 28.5 | 3.23 | -92.6918 | 87.9244
184.46 | 956.0772 | 4244.3333 | 323.05 | 28.5 | 3.29 | -93.0138 | 84.113
179.52 | 913.5235 | 4244.3333 | 321.51 | 27 | 3.78 | -92.8974 | 82.7853
183.38 | 936.6416 | 4244.3333 | 320.26 | 29.5 | 3.84 | -92.5991 | 83.0286
175.95 | 881.2549 | 4244.3333 | 321.83 | 29 | 4.3 | -93.0315 | 81.8904
174.89 | 889.7079 | 4244.3333 | 321.9 | 29 | 3.94 | -92.7976 | 82.8009
172.45 | 879.271 | 4244.3333 | 321.77 | 27.5 | 3.78 | -92.9075 | 83.2415
194.86 | 993.2031 | 4244.3333 | 320.01 | 28.5 | 3.48 | -92.6319 | 82.4023
194.17 | 983.6249 | 4244.3333 | 319.93 | 29 | 3.7 | -92.7904 | 81.9346
197.75 | 997.9892 | 4244.3333 | 320 | 29 | 3.86 | -92.8724 | 81.4586
199.88 | 1017.4558 | 4244.3333 | 320.06 | 28.5 | 3.71 | -92.556 | 82.129
190.73 | 979.5549 | 4244.3333 | 319.12 | 28.5 | 3.83 | -92.7306 | 82.9914
183.23 | 939.3508 | 4244.3333 | 320.28 | 29 | 3.83 | -92.8125 | 82.9822
209.04 | 1047.102 | 4244.3333 | 319.88 | 29.5 | 3.17 | -92.4962 | 80.8717
207.04 | 1014.7435 | 4244.3333 | 319.75 | 29.5 | 3.62 | -92.5516 | 79.2881
212.99 | 1012.5334 | 4244.3333 | 319.7 | 29.5 | 3.24 | -92.4807 | 76.7641
193.63 | 991.7742 | 4286 | 320.23 | 29.5 | 3.48 | -92.5077 | 81.7936
197.72 | 1019.6349 | 4286 | 321.06 | 29 | 3.7 | -92.6011 | 82.5483
198.83 | 1043.6179 | 4286 | 319.56 | 28.5 | 3.62 | -92.3473 | 83.6044
195.09 | 1006.5136 | 4286 | 319.55 | 29 | 4.06 | -92.5726 | 82.4542
202.13 | 1065.9021 | 4286 | 318.73 | 28.5 | 3.63 | -92.5628 | 83.6754
200.08 | 1068.9647 | 4286 | 318.9 | 29 | 2.96 | -92.5671 | 84.7114
199.7 | 1063.4037 | 4286 | 318.23 | 30.5 | 3.33 | -92.5636 | 84.3623
196.36 | 1028.491 | 4286 | 318.14 | 30.5 | 3.27 | -92.5639 | 83.0179
197.76 | 1022.3565 | 4286 | 318.51 | 27 | 3.38 | -92.7563 | 82.3166
199.7 | 1038.1622 | 4286 | 319.54 | 29.5 | 3.36 | -92.8652 | 83.1548
179.52 | 932.2957 | 4286 | 320.3 | 28 | 3.54 | -92.8682 | 83.4313
185.51 | 934.6484 | 4286 | 320.44 | 29 | 3.56 | -92.7888 | 81.0341
196.77 | 1007.6388 | 4286 | 319.35 | 27.5 | 3.46 | -92.6814 | 81.6264
200.61 | 998.6805 | 4286 | 319.67 | 29 | 3.22 | -92.5573 | 79.0394
206.69 | 1040.4468 | 4286 | 319.41 | 28.5 | 3.4 | -92.4386 | 80.5829
197.25 | 992.4189 | 4286 | 319.66 | 29 | 3.12 | -92.5349 | 80.3862
188.06 | 950.8169 | 4286 | 320.46 | 28.5 | 2.97 | -92.6183 | 81.3763
184.8 | 964.5148 | 4286 | 320.15 | 28.5 | 3.33 | -92.6739 | 83.7336
188.29 | 966.0925 | 4286 | 320.11 | 26.5 | 3.19 | -92.4908 | 82.5194
191.04 | 1008.5036 | 4286 | 319.73 | 28.5 | 2.97 | -92.5086 | 84.4756
194.85 | 1008.2703 | 4286 | 319.37 | 30 | 3.14 | -92.6029 | 82.8678
185.76 | 1007.4995 | 4286 | 319.04 | 28.5 | 3.05 | -92.6009 | 86.4189
188.16 | 1005.6928 | 4286 | 319.66 | 26.5 | 3.27 | -92.5931 | 85.2749
191.64 | 1003.4625 | 4286 | 319.92 | 28.5 | 3.2 | -92.6053 | 83.7658
191.41 | 1001.8909 | 4286 | 319.82 | 29.5 | 3.26 | -92.6091 | 83.658
178.3 | 994.2987 | 4286 | 321.72 | 27 | 3.58 | -92.6068 | 88.7234
181.04 | 986.399 | 4286 | 321.03 | 28.5 | 3.7 | -92.6071 | 86.8722
193.09 | 984.0683 | 4286 | 319.41 | 29.5 | 3.34 | -92.597 | 81.7532
180.45 | 980.4303 | 4286 | 320.25 | 29.5 | 3.77 | -92.5982 | 86.8301
179.71 | 975.6137 | 4286 | 320 | 29 | 3.57 | -92.5895 | 86.7439
180.66 | 972.3426 | 4286 | 320.72 | 29.5 | 3.89 | -92.5722 | 86.1793
178.54 | 928.3435 | 4298.4286 | 321.13 | 28 | 3.27 | -92.4212 | 83.6163
190.58 | 999.815 | 4298.4286 | 318.71 | 28.5 | 2.82 | -92.2523 | 83.3543
193.89 | 1002.3196 | 4298.4286 | 318.8 | 29.5 | 3.37 | -92.5191 | 82.3369
190.81 | 988.2094 | 4298.4286 | 318.97 | 28.5 | 3.8 | -92.5352 | 82.7455
192.4 | 1006.8545 | 4298.4286 | 319.15 | 29 | 3.66 | -92.5024 | 83.2706
184.99 | 937.6335 | 4298.4286 | 319.52 | 28.5 | 3.27 | -92.7777 | 81.186
186.96 | 971.5915 | 4298.4286 | 319.7 | 28.5 | 3.17 | -92.8254 | 83.2842
192.52 | 1004.1422 | 4298.4286 | 319.68 | 29 | 3.2 | -92.7447 | 83.82
199.46 | 1045.1398 | 4298.4286 | 318.93 | 29.5 | 3.03 | -92.7283 | 83.5659
200.97 | 1047.725 | 4298.4286 | 318.78 | 29.5 | 2.94 | -92.7852 | 83.1836
200.76 | 1042.5112 | 4298.4286 | 319.78 | 30 | 3.01 | -92.7998 | 82.9292
196.75 | 1044.5664 | 4298.4286 | 319.04 | 29.5 | 2.93 | -92.5565 | 84.6801
193.87 | 1050.9085 | 4298.4286 | 319.49 | 29 | 3.47 | -92.55 | 86.8189
181.3 | 959.4559 | 4298.4286 | 319.36 | 26 | 3.55 | -92.941 | 84.913
183.44 | 966.6629 | 4298.4286 | 319.48 | 28.5 | 3.27 | -92.8431 | 84.4371
186.59 | 981.1977 | 4298.4286 | 319.2 | 29 | 3.08 | -92.6867 | 84.2753
191.56 | 991.3805 | 4298.4286 | 319.53 | 28.5 | 2.75 | -92.6895 | 83.0974
185.63 | 965.0634 | 4298.4286 | 319.84 | 27.5 | 3.1 | -92.9049 | 83.717
181.59 | 954.4529 | 4298.4286 | 320.32 | 27 | 3.56 | -93.0689 | 84.6148
186.81 | 991.3588 | 4298.4286 | 319.4 | 28.5 | 3.12 | -92.8893 | 85.131
188.43 | 989.0557 | 4298.4286 | 319.02 | 28.5 | 3.22 | -92.7283 | 84.3012
179.36 | 928.3249 | 4298.4286 | 320.57 | 29 | 3.22 | -92.9182 | 83.6049
172.42 | 894.1034 | 4298.4286 | 321.42 | 28.5 | 3.32 | -92.881 | 84.0779
169.52 | 885.7464 | 4298.4286 | 321.23 | 26.5 | 3.22 | -92.8887 | 84.4717
194.94 | 1033.99 | 4298.4286 | 320.91 | 28.5 | 2.83 | -92.7385 | 85.0796
182.9 | 960.1689 | 4298.4286 | 319.21 | 29 | 3.16 | -92.8766 | 84.2403
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
183.0495 | 966.4645 | 4279.7901 | 321.8651 | 29.2631 | 3.6978 | -92.8257 | 84.9381
191.87 | 978.7954 | 4275.1667 | 319.97 | 29.5 | 3.79 | -93.0477 | 82.0855
182.77 | 949.1027 | 4275.1667 | 320.42 | 29 | 3.95 | -92.8809 | 83.739
189.3 | 975.1811 | 4275.1667 | 319.56 | 28.5 | 3.58 | -92.5619 | 82.8711
193.39 | 994.471 | 4275.1667 | 319.43 | 28.5 | 3.64 | -92.6488 | 82.5008
192.67 | 984.0154 | 4275.1667 | 319.47 | 29.5 | 3.68 | -92.5646 | 81.9038
194.87 | 986.5107 | 4275.1667 | 320.08 | 29.5 | 2.89 | -92.3076 | 81.6176
181.01 | 897.3923 | 4275.1667 | 320.93 | 27.5 | 3.88 | -92.9047 | 80.1997
191.27 | 960.0201 | 4275.1667 | 319.79 | 28.5 | 4.14 | -92.6569 | 80.7679
195.95 | 983.6373 | 4275.1667 | 319.48 | 29 | 3.56 | -92.6406 | 80.5059
188.11 | 933.8425 | 4275.1667 | 320.46 | 30 | 3.19 | -92.6899 | 80.0886
191.62 | 943.5107 | 4275.1667 | 320.5 | 29 | 3.11 | -92.4127 | 79.4465
177.8 | 945.445 | 4284.7273 | 321.51 | 29 | 2.96 | -92.5346 | 86.6187
186.25 | 999.2167 | 4284.7273 | 322.49 | 29.5 | 3.15 | -92.4473 | 87.2351
178.54 | 966.2041 | 4284.7273 | 322.53 | 28 | 3.22 | -92.5482 | 88.1352
173.17 | 951.9452 | 4284.7273 | 322.87 | 28 | 3.16 | -92.6713 | 89.2185
171.59 | 917.9221 | 4284.7273 | 323.31 | 27.5 | 3.38 | -92.7922 | 87.19
175.26 | 940.7612 | 4284.7273 | 322.97 | 29 | 3.59 | -92.793 | 87.1923
157.6 | 842.486 | 4284.7273 | 324.73 | 29 | 4.69 | -92.7548 | 87.2031
178.95 | 976.6349 | 4284.7273 | 321.72 | 29.5 | 3.02 | -92.6832 | 88.1752
177.79 | 967.6517 | 4284.7273 | 322.29 | 29.5 | 2.9 | -92.7667 | 88.2268
169.14 | 900.2503 | 4284.7273 | 322.66 | 30 | 3.8 | -92.9582 | 86.1102
167.19 | 891.1586 | 4284.7273 | 322.95 | 28 | 3.85 | -92.9546 | 86.4886
163.47 | 882.8017 | 4284.7273 | 323.36 | 26.5 | 3.86 | -93.1527 | 87.5052
159.37 | 870.2228 | 4284.7273 | 323.88 | 26 | 3.74 | -93.124 | 88.6158
158.53 | 866.379 | 4284.7273 | 324.16 | 27 | 4.04 | -93.2755 | 88.8627
173.12 | 962.1651 | 4284.7273 | 322.13 | 27.5 | 3.14 | -92.8284 | 89.5831
176.27 | 986.9736 | 4284.7273 | 321.64 | 29 | 2.96 | -92.5489 | 90.0426
170.47 | 952.1274 | 4284.7273 | 321.98 | 29 | 2.95 | -92.8426 | 90.1509
167.36 | 962.1713 | 4284.7273 | 321.68 | 26.5 | 3.31 | -92.768 | 92.7716
169.92 | 969.1303 | 4284.7273 | 321.08 | 26.5 | 3.52 | -92.488 | 91.7012
169.8 | 923.0522 | 4284.7273 | 322.32 | 27.5 | 3.42 | -92.933 | 87.7452
170.03 | 924.0596 | 4284.7273 | 322.16 | 28 | 3.56 | -92.717 | 87.8893
177.31 | 978.8233 | 4284.7273 | 322.04 | 28.5 | 3.41 | -92.934 | 89.0506
170.56 | 933.7123 | 4284.7273 | 323.01 | 28.5 | 3.17 | -92.562 | 88.5507
169.55 | 913.694 | 4284.7273 | 323.18 | 27 | 3.63 | -92.5386 | 87.5415
175.5 | 944.3817 | 4284.7273 | 323.13 | 28 | 3.57 | -92.682 | 87.3262
197.28 | 1070.2573 | 4284.7273 | 321.65 | 29 | 3.28 | -92.4745 | 87.1878
193.3 | 1076.4227 | 4284.7273 | 321 | 28.5 | 3.3 | -92.3782 | 89.5288
189.37 | 1047.9761 | 4284.7273 | 320.95 | 29 | 2.75 | -92.6003 | 88.7757
188.2 | 1047.0989 | 4284.7273 | 321.19 | 29 | 2.87 | -92.2741 | 89.5092
176.43 | 974.7006 | 4284.7273 | 323.13 | 29 | 2.98 | -92.3989 | 89.7928
174.21 | 940.3551 | 4284.7273 | 322.93 | 28.5 | 3.2 | -92.4662 | 87.5955
192.54 | 1019.6907 | 4284 | 321.92 | 28 | 2.97 | -92.1523 | 85.7755
180.75 | 948.8206 | 4284 | 322.66 | 26 | 3.42 | -92.7441 | 85.4037
184.64 | 946.9142 | 4284 | 322.94 | 27.5 | 3.39 | -92.4685 | 83.3751
186.75 | 967.9369 | 4284 | 322.65 | 28 | 3.6 | -92.6583 | 84.5227
173.7 | 911.0096 | 4284 | 323.99 | 28.5 | 4 | -92.7949 | 85.4685
171.92 | 913.4553 | 4284 | 323.65 | 28.5 | 3.62 | -92.9077 | 86.3485
166.29 | 897.851 | 4284 | 323.66 | 29 | 3.49 | -92.9698 | 88.0717
169.28 | 893.4556 | 4284 | 324.51 | 28 | 3.16 | -92.571 | 86.3407
169.98 | 896.0501 | 4284 | 323.02 | 28 | 3.22 | -92.3637 | 86.2477
174.38 | 912.5285 | 4284 | 323.47 | 28.5 | 3.04 | -92.4508 | 85.5641
166.12 | 885.0428 | 4284 | 324.19 | 27.5 | 3.1 | -92.4744 | 86.8284
166.37 | 885.1916 | 4284 | 324.8 | 27 | 3.44 | -92.2794 | 86.7489
165.58 | 868.1242 | 4284 | 325.68 | 28 | 3.7 | -92.6808 | 85.5764
164.96 | 869.5997 | 4284 | 325.42 | 28.5 | 4.02 | -92.4786 | 86.0586
168.07 | 897.2187 | 4284 | 323.68 | 29 | 3.91 | -92.5012 | 86.7468
166.35 | 905.8825 | 4284 | 324.79 | 28 | 3.75 | -92.2249 | 89.0083
161.84 | 885.5791 | 4284 | 323.7 | 27.5 | 3.81 | -92.3656 | 89.3546
167.83 | 905.5168 | 4284 | 321.89 | 28.5 | 3.41 | -92.3078 | 87.2599
167.03 | 893.8182 | 4284 | 324.05 | 28.5 | 3.37 | -92.2328 | 86.9602
162.27 | 865.6444 | 4284 | 325.02 | 28.5 | 3.49 | -92.3717 | 87.0899
169.4 | 861.7635 | 4284 | 325.31 | 28 | 3.63 | -92.2992 | 83.122
187.64 | 927.3175 | 4284 | 322.51 | 29 | 4.1 | -92.2842 | 79.7405
192.44 | 963.9971 | 4284 | 322.01 | 29.5 | 3.9 | -92.5382 | 80.6633
185.51 | 937.2026 | 4284 | 322.42 | 29 | 3.59 | -92.8355 | 81.6426
184.66 | 936.5517 | 4284 | 321.29 | 29 | 3.23 | -92.6498 | 81.7549
180.07 | 914.1186 | 4284 | 322.41 | 29 | 3.39 | -92.7031 | 82.1528
170.52 | 884.956 | 4284 | 323.81 | 30 | 3.02 | -92.5654 | 84.1041
167.71 | 870.8954 | 4284 | 323.36 | 29 | 3.07 | -92.7184 | 84.2271
176.45 | 912.482 | 4284 | 323.19 | 26 | 3.26 | -92.8142 | 83.8263
179.48 | 910.8732 | 4284 | 322.21 | 28 | 3.58 | -92.7553 | 81.897
184.22 | 905.3866 | 4281 | 322.3 | 28 | 3.78 | -92.9744 | 79.4364
173.36 | 872.1291 | 4281 | 323.2 | 27 | 3.84 | -92.9049 | 81.4706
180.63 | 898.0649 | 4281 | 322.39 | 28 | 3.88 | -92.6042 | 80.3057
170.65 | 899.9899 | 4281 | 322.51 | 29 | 3.16 | -92.7233 | 85.1729
165.2 | 877.4576 | 4281 | 323.15 | 29.5 | 3.14 | -92.8408 | 85.9678
163.68 | 886.4005 | 4281 | 322.98 | 28 | 3.27 | -92.7962 | 87.5533
166.11 | 895.923 | 4281 | 323.46 | 27 | 3.58 | -92.7593 | 87.4086
173.92 | 930.2654 | 4281 | 322.15 | 29 | 3.55 | -92.6615 | 86.3205
175.04 | 936.406 | 4281 | 322.28 | 29.5 | 3.78 | -92.9969 | 86.4873
179.22 | 966.077 | 4281 | 321.96 | 28 | 3.76 | -92.9531 | 86.8865
183.54 | 964.4435 | 4281 | 321.54 | 28.5 | 4.22 | -92.5585 | 84.5122
177.34 | 910.8081 | 4281 | 322.74 | 29 | 4.55 | -92.81 | 83.0587
181.4 | 958.0672 | 4281 | 321.35 | 28.5 | 4.42 | -92.605 | 84.8836
180.94 | 960.7206 | 4281 | 320.83 | 29 | 3.65 | -92.6741 | 85.1709
187.99 | 988.2962 | 4281 | 321.59 | 29.5 | 3.57 | -92.7005 | 84.5488
186.37 | 971.886 | 4281 | 321.38 | 29.5 | 3.71 | -92.6888 | 83.92
183.74 | 931.3596 | 4281 | 322.06 | 29.5 | 3.48 | -93.0741 | 81.8318
171.95 | 914.6053 | 4281 | 322.88 | 30 | 3.45 | -92.96 | 85.9236
169.47 | 901.4096 | 4281 | 322.76 | 29 | 3.43 | -92.8458 | 86.0853
169.86 | 896.5832 | 4281 | 322.99 | 28 | 3.55 | -92.9688 | 85.3385
180.02 | 961.3654 | 4281 | 321.95 | 28.5 | 3.55 | -92.3974 | 86.0781
180.07 | 947.4908 | 4281 | 322 | 27 | 3.54 | -92.6159 | 84.9185
178.99 | 939.3911 | 4281 | 322.79 | 27 | 3.21 | -92.824 | 84.7022
182.45 | 960.3983 | 4281 | 321.81 | 28 | 3.34 | -92.7604 | 84.8574
178.41 | 944.236 | 4281 | 322.45 | 30.5 | 3.57 | -92.828 | 85.5227
171.52 | 896.67 | 4281 | 323.32 | 29 | 3.81 | -93.0614 | 84.7391
191.61 | 975.6584 | 4281 | 322 | 28.5 | 3.26 | -92.5129 | 82.0817
186.17 | 943.117 | 4281 | 321.72 | 27.5 | 3.43 | -92.8664 | 81.7725
190.18 | 982.1029 | 4281 | 322.14 | 29.5 | 3.44 | -92.6488 | 83.0255
179.23 | 928.8333 | 4281 | 322.8 | 30 | 3.53 | -92.747 | 83.7682
176.63 | 918.043 | 4281 | 322.85 | 30.5 | 3.24 | -92.8955 | 84.3918
176.3 | 919.1806 | 4273 | 322.76 | 29.5 | 3.35 | -92.804 | 84.4661
170.9 | 879.9654 | 4273 | 324.52 | 28.5 | 3.31 | -93.0196 | 84.0526
175.57 | 907.3612 | 4273 | 323.71 | 28.5 | 3.34 | -92.824 | 84.0077
177.81 | 923.046 | 4273 | 322.4 | 29.5 | 3.48 | -92.4884 | 84.263
175.48 | 904.9247 | 4273 | 323.07 | 28 | 3.65 | -93.1385 | 83.8916
177.84 | 931.1395 | 4273 | 322.91 | 29 | 3.41 | -92.9134 | 84.9352
180.93 | 950.3643 | 4273 | 322.69 | 29 | 3.46 | -92.8895 | 85.4645
175.19 | 926.3845 | 4273 | 323.51 | 26.5 | 4.02 | -92.8477 | 85.9642
173.4 | 920.312 | 4273 | 324.22 | 28.5 | 4 | -92.712 | 86.5783
169.48 | 914.9339 | 4273 | 323.89 | 27.5 | 4.06 | -92.8935 | 88.0521
163.5 | 889.1624 | 4273 | 323.76 | 28.5 | 3.59 | -93.0312 | 88.5244
166.01 | 882.2871 | 4273 | 324.37 | 27 | 3.53 | -93.1183 | 86.8784
168.92 | 883.7161 | 4273 | 324.28 | 28 | 3.65 | -93.2892 | 85.6288
170.41 | 895.0303 | 4273 | 324.01 | 28 | 3.43 | -92.9605 | 85.6985
172.3 | 894.7358 | 4273 | 323.69 | 28 | 3.59 | -92.8844 | 84.8659
167.56 | 881.351 | 4273 | 323.68 | 28.5 | 4.04 | -92.9692 | 85.6626
183.56 | 939.5151 | 4273 | 322.08 | 28.5 | 4.09 | -92.5974 | 82.7759
185.24 | 934.7631 | 4273 | 322.31 | 27 | 4.28 | -93.0507 | 81.7502
182.71 | 943.6254 | 4273 | 321.88 | 27.5 | 4.3 | -92.8669 | 83.4707
184.95 | 971.0274 | 4273 | 322 | 28 | 4.27 | -92.6009 | 84.5206
181.37 | 949.0004 | 4273 | 321.72 | 29 | 4.36 | -92.8652 | 84.2738
180.58 | 963.8855 | 4273 | 321.4 | 27.5 | 3.92 | -92.7323 | 85.9078
165.16 | 888.1147 | 4273 | 323.94 | 27.5 | 3.61 | -92.9811 | 87.5254
163.85 | 862.4145 | 4273 | 324.59 | 28.5 | 3.63 | -92.8786 | 85.8468
170.49 | 911.6791 | 4273 | 322.82 | 28.5 | 3.37 | -92.76 | 86.7274
163.47 | 886.8127 | 4273 | 323.68 | 29.5 | 3.61 | -93.1775 | 88.1986
165.22 | 898.2323 | 4273 | 323 | 29 | 3.69 | -93.0222 | 88.1706
161.14 | 876.94 | 4273 | 323.4 | 30 | 4 | -92.9471 | 88.6271
161.79 | 870.6722 | 4273 | 323.66 | 29 | 4.38 | -93.0434 | 87.5914
168.34 | 899.2645 | 4273 | 323.83 | 28 | 4.18 | -92.8926 | 86.6107
215.24 | 1171.5269 | 4261 | 321.57 | 28.5 | 3.78 | -92.608 | 87.0178
213.16 | 1178.4549 | 4261 | 321.85 | 27.5 | 3.11 | -92.6802 | 88.6355
211.33 | 1154.2828 | 4261 | 322.24 | 28.5 | 2.93 | -92.3891 | 87.9425
185.26 | 990.8938 | 4261 | 322.15 | 26.5 | 3.12 | -93.0795 | 86.7368
187.82 | 1023.9312 | 4261 | 322.3 | 28 | 3.17 | -92.855 | 88.1509
180.09 | 991.5417 | 4261 | 321.89 | 26.5 | 3.54 | -92.6804 | 89.1994
167.4 | 902.1287 | 4261 | 322.83 | 27.5 | 3.91 | -93.0959 | 87.6447
201.09 | 1102.8731 | 4261 | 321.84 | 28 | 3.36 | -92.5 | 88.0381
184.29 | 1008.888 | 4261 | 321.69 | 26 | 3.92 | -92.7813 | 88.4628
184.8 | 985.3142 | 4261 | 322.2 | 26.5 | 4.04 | -92.7747 | 86.3765
184.72 | 972.3603 | 4261 | 322.3 | 27.5 | 4 | -92.7485 | 85.1341
187.84 | 988.0885 | 4261 | 321.77 | 26.5 | 3.22 | -92.8956 | 84.8424
182.9 | 991.0023 | 4261 | 322.18 | 27 | 3.74 | -92.7589 | 87.5986
166.12 | 891.2702 | 4261 | 323.38 | 27.5 | 3.67 | -92.8753 | 87.311
170.72 | 942.1313 | 4261 | 322.45 | 27.5 | 4.04 | -93.0322 | 89.3412
158.77 | 883.6386 | 4261 | 323.54 | 28 | 4.23 | -92.97 | 90.4547
167.87 | 945.0389 | 4261 | 321.73 | 28 | 3.98 | -92.6769 | 91.0388
180.85 | 1000.8007 | 4261 | 321.41 | 28 | 4.08 | -92.5772 | 88.8551
186.99 | 988.1598 | 4261 | 321.36 | 27.5 | 4.75 | -92.6429 | 85.0294
175.42 | 960.7547 | 4261 | 321.86 | 29 | 4.51 | -92.8438 | 88.3623
161 | 881.9368 | 4261 | 323.8 | 27 | 3.96 | -92.776 | 88.8298
172.5 | 935.1103 | 4261 | 323.28 | 28 | 3.61 | -92.6374 | 87.9474
190.22 | 1041.7611 | 4261 | 321 | 28.5 | 3.4 | -92.6165 | 87.5341
184.13 | 1006.619 | 4261 | 320.64 | 28.5 | 3.78 | -92.4884 | 87.6468
176.68 | 943.9261 | 4261 | 321.92 | 28 | 3.79 | -92.6916 | 86.3737
195.82 | 1017.8309 | 4261 | 321.82 | 26 | 2.94 | -92.5771 | 83.224
191.83 | 998.3023 | 4261 | 320.96 | 28 | 3.62 | -92.4403 | 83.3027
180.85 | 931.1705 | 4261 | 322.8 | 27 | 3.75 | -92.9326 | 83.2686
194.19 | 1033.7792 | 4261 | 321.1 | 27.5 | 3.39 | -92.3958 | 85.3014
188.24 | 1007.2637 | 4261 | 320.87 | 27 | 3.43 | -92.3728 | 86.0177
175.01 | 957.9494 | 4261 | 321.83 | 27.5 | 3.12 | -92.8373 | 88.2352
169.75 | 899.5869 | 4237.3333 | 323.03 | 27 | 3.42 | -92.7586 | 86.5418
171.27 | 880.3931 | 4237.3333 | 323.85 | 25.5 | 3.4 | -92.8218 | 84.1676
176.65 | 900.3526 | 4237.3333 | 324.45 | 26 | 3.77 | -92.8123 | 83.4304
172.63 | 932.5871 | 4237.3333 | 323.22 | 27.5 | 3.25 | -92.6647 | 88.0385
187.54 | 1019.2257 | 4237.3333 | 322.4 | 28 | 3.07 | -92.853 | 87.9245
209.78 | 1134.9155 | 4237.3333 | 321.37 | 28.5 | 2.95 | -92.4213 | 86.696
205.64 | 1082.21 | 4237.3333 | 321.18 | 29 | 3.48 | -92.4884 | 84.648
177.21 | 947.404 | 4237.3333 | 321.87 | 26.5 | 3.64 | -93.0084 | 86.779
163.79 | 899.5559 | 4237.3333 | 324.32 | 25.5 | 3.58 | -93.0533 | 89.5837
171.71 | 907.3922 | 4237.3333 | 328.29 | 26.5 | 3.52 | -92.9475 | 86.452
173.32 | 914.4844 | 4237.3333 | 326.39 | 27 | 3.17 | -92.8416 | 86.1148
172.32 | 922.5469 | 4237.3333 | 325.4 | 27 | 3.59 | -92.8615 | 87.4744
177.61 | 951.7933 | 4237.3333 | 325.13 | 28 | 3.6 | -93.0496 | 87.2961
186.87 | 977.4501 | 4237.3333 | 324.7 | 27.5 | 3.66 | -92.7838 | 84.953
180.7 | 932.7111 | 4237.3333 | 324.58 | 28 | 3.26 | -92.7741 | 83.9761
171.9 | 914.441 | 4237.3333 | 323.1 | 28 | 3.54 | -92.8433 | 86.5006
173.94 | 926.5022 | 4237.3333 | 323.22 | 27 | 3.36 | -92.7296 | 86.6874
180.45 | 944.6483 | 4237.3333 | 323.07 | 27.5 | 3.47 | -92.755 | 85.0664
182.88 | 970.1997 | 4237.3333 | 322.64 | 27.5 | 3.18 | -92.6518 | 86.2295
182.24 | 972.4657 | 4237.3333 | 321.97 | 27.5 | 3.37 | -92.72 | 86.8092
176.61 | 943.5665 | 4237.3333 | 322.45 | 27 | 3.44 | -92.9834 | 86.8302
178.62 | 929.9461 | 4237.3333 | 322.19 | 26.5 | 3.4 | -92.8986 | 84.7185
185.92 | 924.2952 | 4237.3333 | 321.46 | 27.5 | 3.63 | -93.0667 | 80.8016
184.75 | 948.8857 | 4237.3333 | 322.52 | 27.5 | 3.31 | -93.0657 | 83.5043
187.21 | 1006.2315 | 4237.3333 | 318.56 | 28 | 3.02 | -92.819 | 85.9072
192.88 | 1068.7229 | 4237.3333 | 319.14 | 27.5 | 2.93 | -92.4463 | 88.4069
172.99 | 963.3834 | 4237.3333 | 320.61 | 27 | 2.67 | -92.7398 | 89.8551
164.77 | 890.9416 | 4237.3333 | 322.63 | 27.5 | 3.57 | -92.8181 | 88.0527
169.38 | 882.8079 | 4237.3333 | 323.38 | 27.5 | 4.07 | -93.0383 | 85.0189
179.69 | 917.6121 | 4237.3333 | 323.13 | 28 | 3.52 | -92.7503 | 83.296
179.24 | 945.4759 | 4237.3333 | 321.62 | 27.5 | 3.26 | -92.6009 | 85.5512