## Sheet1
Pressure (Kpa) | Opacity (%) | Temp. (°C) | Nox (mg/nm3) | Dust (mg/nm3) | Boiler Eff (%)
-0.26834 | 49.6902 | 103.5559 | 215.3434 | 0.26945 | 77.9157
-0.25464 | 49.6915 | 99.3531 | 186.1021 | 0.27081 | 76.2949
-0.2489 | 49.6978 | 95.3086 | 188.9881 | 0.2727 | 77.8862
-0.22593 | 49.7029 | 87.3554 | 194.0108 | 0.27467 | 78.3676
-0.23574 | 49.6889 | 89.365 | 132.7187 | 0.2832 | 77.8564
-0.2609 | 49.6806 | 101.9279 | 95.2601 | 2.2498 | 77.5378
-0.27561 | 49.6979 | 107.6124 | 88.4535 | 1.4735 | 78.595
-0.29167 | 49.6947 | 112.8226 | 103.8122 | 0.20448 | 79.4347
-0.27705 | 49.6986 | 106.9287 | 142.8482 | 1.4224 | 81.1389
-0.28183 | 49.6985 | 110.3951 | 174.5837 | 1.5223 | 80.8521
-0.25083 | 49.7028 | 99.0454 | 183.6412 | 1.6896 | 79.9635
-0.28453 | 49.6981 | 110.4308 | 144.6221 | 1.5187 | 79.2634
-0.28111 | 49.6945 | 110.7762 | 137.4462 | 1.6658 | 78.7679
-0.25799 | 49.6989 | 100.9897 | 113.5861 | 1.5854 | 78.542
-0.26266 | 49.6894 | 103.7399 | 90.9107 | 1.4772 | 78.2945
-0.26246 | 49.6953 | 101.2849 | 109.1349 | 2.101 | 79.6416
-0.23901 | 49.6966 | 94.4695 | 121.221 | 2.0924 | 78.6139
-0.28906 | 49.6869 | 116.0844 | 112.2968 | 2.0944 | 77.5242
-0.28366 | 49.6897 | 110.3555 | 108.2823 | 2.0926 | 78.4999
-0.29082 | 49.6879 | 110.8303 | 106.7196 | 2.0907 | 80.4799
-0.31229 | 49.684 | 118.3998 | 122.6152 | 2.0878 | 80.9534
-0.3045 | 49.6843 | 118.2566 | 103.7246 | 2.088 | 78.3173
-0.31055 | 49.6857 | 119.8119 | 81.3122 | 2.0911 | 77.0597
-0.30666 | 49.6852 | 120.9391 | 100.4299 | 2.0924 | 78.0713
-0.29383 | 49.6876 | 116.7192 | 107.9721 | 2.4198 | 77.0264
-0.26674 | 49.6906 | 101.3339 | 106.0076 | 2.4642 | 77.2486
-0.26271 | 49.6915 | 103.5097 | 99.5808 | 2.4653 | 79.0312
-0.28882 | 49.6898 | 112.3209 | 102.7669 | 2.4652 | 79.1999
-0.31442 | 49.687 | 119.0229 | 104.6626 | 2.466 | 78.8101
-0.30126 | 49.6872 | 115.987 | 121.5784 | 2.4672 | 76.8965
-0.2888 | 49.6881 | 112.9552 | 102.8203 | 2.4682 | 78.9343
-0.29831 | 49.6894 | 115.8076 | 99.8172 | 2.4673 | 79.3228
-0.29928 | 49.6839 | 117.5638 | 108.3615 | 2.4653 | 79.2634
-0.293 | 49.6818 | 116.0244 | 120.699 | 2.4665 | 79.2421
-0.28736 | 49.6898 | 115.5964 | 120.0772 | 2.4688 | 80.4802
-0.28536 | 49.5857 | 111.3607 | 133.5713 | 2.4681 | 81.2661
-0.30058 | 49.689 | 116.3955 | 134.0367 | 2.4687 | 80.9348
-0.30193 | 49.6915 | 118.6188 | 85.8975 | 2.4708 | 79.736
-0.30336 | 49.6919 | 122.0185 | 114.6306 | 2.4722 | 80.5896
-0.25626 | 49.6993 | 97.5374 | 117.2556 | 2.4702 | 79.8137
-0.29608 | 49.7115 | 114.2681 | 119.1017 | 2.4693 | 81.0603
-0.30089 | 49.7029 | 116.9521 | 129.725 | 2.4693 | 81.2146
-0.26954 | 49.7153 | 101.4372 | 132.2686 | 2.4702 | 81.3258
-0.28716 | 49.7099 | 112.8625 | 100.3894 | 2.472 | 80.8371
-0.28621 | 49.711 | 111.2676 | 107.0397 | 2.4711 | 80.8956
-0.2775 | 49.7106 | 108.2631 | 113.8839 | 2.4696 | 80.5847
-0.29714 | 49.7065 | 115.0904 | 112.7963 | 2.4692 | 79.6103
-0.27296 | 49.7095 | 108.401 | 111.0282 | 2.4654 | 80.2047
-0.28974 | 49.7025 | 116.3749 | 118.8199 | 2.4649 | 83.5629
-0.29267 | 49.7007 | 117.1978 | 159.2553 | 2.4632 | 85.5767
-0.30342 | 49.692 | 120.8686 | 162.0502 | 2.464 | 85.8007
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2921 | 49.6809 | 119.7195 | 61.2374 | 1.8923 | 82.3309
-0.30481 | 49.6993 | 118.2005 | 137.9466 | 2.8316 | 84.2337
-0.25833 | 49.7068 | 97.1236 | 115.531 | 2.8277 | 81.4242
-0.27906 | 49.7112 | 101.764 | 102.1484 | 2.8265 | 82.6051
-0.30445 | 49.7025 | 120.1682 | 135.7862 | 2.8264 | 82.141
-0.29948 | 49.699 | 113.7313 | 121.5916 | 2.827 | 83.5879
-0.30275 | 49.6962 | 116.5418 | 106.7172 | 2.8272 | 84.0114
-0.30899 | 49.6931 | 118.2175 | 91.9315 | 2.8259 | 79.7847
-0.29535 | 49.6916 | 117.1782 | 86.5282 | 2.8241 | 78.6286
-0.28862 | 49.694 | 110.9792 | 111.6126 | 2.8249 | 79.7146
-0.30359 | 49.694 | 117.6645 | 167.2982 | 2.8259 | 82.2375
-0.29489 | 49.6973 | 117.2663 | 203.179 | 2.8249 | 82.2308
-0.29346 | 49.7045 | 113.7574 | 201.0604 | 2.8254 | 82.2026
-0.2839 | 49.707 | 110.9501 | 186.1479 | 2.826 | 80.5336
-0.28459 | 49.7049 | 111.1948 | 138.1582 | 2.8273 | 78.4936
-0.28728 | 49.708 | 112.4417 | 113.6774 | 2.8274 | 78.3335
-0.28098 | 49.7031 | 108.3959 | 97.2042 | 2.827 | 79.5623
-0.27622 | 49.7053 | 109.5062 | 109.2088 | 2.8269 | 79.7408
-0.26985 | 49.7036 | 106.9926 | 107.1016 | 2.8248 | 79.873
-0.29373 | 49.6975 | 117.5911 | 96.2844 | 2.8242 | 79.1319
-0.29989 | 49.695 | 117.6744 | 98.1077 | 2.8268 | 80.6078
-0.29797 | 49.6671 | 118.6963 | 118.9373 | 2.8282 | 80.4849
-0.29901 | 49.7045 | 118.5514 | 132.6589 | 2.8305 | 80.4671
-0.30475 | 49.706 | 121.5583 | 147.047 | 2.8319 | 80.6909
-0.29901 | 49.7025 | 121.7032 | 142.6694 | 2.8321 | 81.1997
-0.29622 | 49.6957 | 122.2357 | 157.7646 | 2.8299 | 80.9077
-0.30099 | 49.6918 | 125.3099 | 150.6945 | 2.8314 | 80.6763
-0.29667 | 49.6912 | 122.2313 | 109.2383 | 2.8303 | 80.167
-0.29898 | 49.6852 | 124.5552 | 136.5056 | 2.8295 | 79.8765
-0.30323 | 49.6914 | 124.5428 | 116.7041 | 2.8279 | 82.0851
-0.30257 | 49.6972 | 122.6734 | 129.3739 | 2.8305 | 80.7678
-0.29871 | 49.6979 | 122.5286 | 110.093 | 2.8318 | 81.645
-0.30754 | 49.7087 | 122.188 | 115.9788 | 2.8316 | 82.0247
-0.30283 | 49.7177 | 118.8889 | 103.3126 | 2.8308 | 78.8409
-0.3151 | 49.7133 | 124.8865 | 111.5764 | 2.8264 | 80.0514
-0.31146 | 49.7141 | 123.9407 | 136.1861 | 2.8284 | 81.3435
-0.31121 | 49.7213 | 123.2584 | 151.4967 | 2.8283 | 82.2909
-0.39212 | 47.3164 | 98.025 | 79.0175 | 2.0043 | 87.9927
-1.0383 | 42.5443 | 80.3356 | 90.5564 | 1.0782 | 87.9742
-0.31381 | 49.7105 | 125.1292 | 134.7996 | 2.2654 | 85.5331
-0.30531 | 49.7122 | 123.9674 | 152.4616 | 2.4315 | 81.4662
-0.2999 | 41.4074 | 124.3906 | 126.3024 | 2.0553 | 83.3622
-0.30415 | 49.7106 | 122.8544 | 125.6714 | 2.3597 | 87.0295
-0.3005 | 49.7042 | 122.1403 | 119.7887 | 2.4565 | 87.5768
-0.29655 | 49.706 | 121.084 | 113.0673 | 2.4937 | 87.15
-0.3058 | 49.7006 | 122.3648 | 106.1127 | 2.4803 | 88.0357
-0.30512 | 49.6955 | 126.0624 | 118.7851 | 2.1766 | 86.3246
-0.30877 | 49.6962 | 126.3903 | 120.1075 | 2.1084 | 87.207
-0.32679 | 49.699 | 128.2119 | 123.6495 | 2.5037 | 88.9528
-0.29908 | 49.7072 | 120.0572 | 104.8667 | 2.3508 | 87.9518
-0.30414 | 49.7127 | 119.6522 | 104.472 | 2.3499 | 87.3562
-0.29777 | 49.7093 | 118.5924 | 111.2281 | 2.3141 | 87.594
-0.30126 | 49.7088 | 118.5381 | 129.4566 | 2.3748 | 85.5013
-0.30211 | 49.7116 | 118.6327 | 124.1732 | 2.3497 | 86.501
-0.30372 | 49.7145 | 119.4795 | 98.7012 | 2.2637 | 88.8915
-0.29315 | 49.713 | 115.2531 | 103.602 | 2.3224 | 89.8659
-0.28301 | 49.7136 | 111.4585 | 119.3808 | 2.3461 | 88.3774
-0.2968 | 49.7133 | 115.1872 | 134.1298 | 2.3018 | 86.965
-0.24402 | 49.7198 | 97.7757 | 153.7218 | 2.4345 | 86.5036
-0.29593 | 49.7225 | 113.9271 | 136.7892 | 2.4283 | 87.4945
-0.29729 | 49.7106 | 119.8325 | 143.5268 | 2.4264 | 87.1086
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 86.5178
-0.23489 | 49.7208 | 93.0621 | 126.0612 | 2.3901 | 89.9473
-0.21545 | 49.7244 | 84.348 | 125.6534 | 2.4475 | 89.704
-0.24183 | 49.7188 | 95.0503 | 131.9018 | 2.3114 | 91.1203
-0.28502 | 49.7021 | 113.5103 | 145.4501 | 2.3015 | 90.7969
-0.2794 | 49.7039 | 108.6121 | 142.6518 | 2.3213 | 89.8257
-0.25455 | 49.7151 | 100.8029 | 118.8964 | 2.3649 | 90.1362
-0.28356 | 49.7073 | 113.7874 | 134.8909 | 2.376 | 90.3261
-0.28094 | 49.7073 | 110.1683 | 111.5911 | 2.288 | 88.4496
-0.29296 | 49.7032 | 116.7194 | 89.7826 | 2.3879 | 87.9901
-0.2754 | 49.71 | 104.8687 | 118.5603 | 2.3005 | 90.3705
-0.28917 | 49.6996 | 114.1964 | 114.4408 | 2.2597 | 91.5419
-0.28823 | 49.6989 | 112.206 | 100.027 | 2.3196 | 89.3792
-0.26094 | 49.698 | 105.2013 | 89.0961 | 2.3178 | 93.3023
-0.28988 | 49.6988 | 117.6721 | 131.2997 | 2.3347 | 89.3762
-0.2869 | 49.7019 | 113.6007 | 114.3016 | 2.4179 | 89.4978
-0.28705 | 49.7183 | 108.8679 | 101.3859 | 2.462 | 88.882
-0.2921 | 49.7167 | 111.6887 | 98.0086 | 2.3018 | 87.1705
-0.25117 | 49.7322 | 95.3139 | 129.7892 | 2.4614 | 88.0004
-0.24763 | 49.7305 | 94.2015 | 127.597 | 2.457 | 87.7654
-0.29233 | 49.7284 | 111.1 | 120.537 | 2.4949 | 85.8959
-0.26965 | 49.7281 | 105.2402 | 103.3618 | 2.5129 | 87.11
-0.27802 | 49.7345 | 105.3542 | 94.8044 | 2.4556 | 84.2371
-0.2995 | 49.7253 | 114.3172 | 116.3314 | 2.4297 | 85.8065
-0.27371 | 49.7276 | 106.4192 | 110.8995 | 2.5176 | 85.5597
-0.2838 | 49.7335 | 106.5837 | 94.4139 | 2.6685 | 86.6257
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 89.9228
-0.28126 | 49.7226 | 107.9651 | 98.187 | 2.4706 | 90.842
-0.25724 | 49.7269 | 100.3651 | 88.6607 | 2.4 | 87.3454
-0.26177 | 49.7324 | 98.7537 | 98.989 | 2.5238 | 92.3068
-0.25704 | 49.7314 | 98.6942 | 124.2366 | 2.429 | 93.8059
-0.2507 | 49.7347 | 97.2071 | 151.2508 | 2.4333 | 94.3285
-0.26856 | 49.7289 | 104.1415 | 134.1227 | 2.425 | 94.9882
-0.26947 | 49.7299 | 103.5905 | 124.8016 | 2.4489 | 92.5602
-0.30357 | 49.7336 | 114.2241 | 117.6845 | 2.4501 | 89.199
-0.30893 | 49.7358 | 114.21 | 117.1014 | 2.4675 | 85.2698
-0.30069 | 49.7363 | 109.078 | 141.149 | 2.5645 | 85.2706
-0.30565 | 49.7406 | 109.6302 | 109.7382 | 2.4724 | 84.9293
-0.29829 | 49.7442 | 109.1226 | 99.4564 | 2.4349 | 86.5204
-0.30664 | 49.7485 | 108.9979 | 114.5073 | 2.6032 | 85.1611
-0.31961 | 49.7376 | 117.5431 | 111.1531 | 2.4725 | 88.6747
-0.31309 | 49.737 | 117.6669 | 109.3112 | 2.5238 | 91.2951
-0.2934 | 49.7371 | 110.1082 | 111.2198 | 2.4186 | 91.1358
-0.28327 | 49.739 | 103.6235 | 123.6788 | 2.4152 | 91.3788
-0.28529 | 49.7409 | 103.8331 | 119.3577 | 2.4361 | 86.954
-0.30196 | 49.7442 | 110.8186 | 119.9094 | 2.462 | 84.3727
-0.25913 | 49.74 | 95.948 | 104.8409 | 2.3004 | 86.8287
-0.29632 | 49.7423 | 108.5498 | 117.3392 | 2.1614 | 90.6059
-0.26638 | 49.7478 | 98.775 | 143.85 | 2.1455 | 92.2537
-0.24719 | 49.7529 | 91.9423 | 135.5727 | 2.1403 | 92.4776
-0.27567 | 49.7489 | 100.3958 | 127.8618 | 2.1589 | 89.3586
-0.26769 | 49.7495 | 98.1489 | 135.7946 | 2.1846 | 89.014
-0.29535 | 49.7447 | 109.1183 | 138.126 | 2.174 | 90.0607
-0.28634 | 49.7413 | 107.6119 | 127.0383 | 2.3287 | 87.7542
-0.28406 | 49.7419 | 109.2563 | 130.045 | 2.4356 | 85.4236
-0.27438 | 49.7373 | 104.8687 | 125.5592 | 2.1686 | 87.2786
-0.28291 | 49.7338 | 113.3109 | 141.329 | 2.1003 | 91.1027
-0.28874 | 49.7358 | 111.2029 | 139.9726 | 2.1048 | 90.1826
-0.28417 | 49.7373 | 107.6887 | 141.2482 | 2.1505 | 86.0934
-0.29675 | 49.7385 | 114.4031 | 136.5094 | 2.1361 | 86.4556
-0.29592 | 49.7354 | 115.6434 | 143.7141 | 2.1035 | 90.2066
-0.29206 | 49.7278 | 115.4882 | 118.6182 | 2.0992 | 88.1746
-0.25593 | 49.7305 | 101.4865 | 120.1772 | 2.1056 | 92.7338
-0.24604 | 49.7322 | 98.0705 | 115.3184 | 2.0982 | 90.0954
-0.2877 | 49.735 | 110.4196 | 108.7083 | 2.1017 | 87.5613
-0.29504 | 49.7382 | 113.3308 | 117.2137 | 2.0676 | 88.4649
-0.29755 | 49.737 | 115.9795 | 134.65 | 1.9272 | 90.3078
-0.26012 | 49.7396 | 100.1086 | 121.8096 | 1.9321 | 95.4881
-0.26781 | 49.7395 | 101.8911 | 104.831 | 2.1048 | 96.5756
-0.28755 | 49.7393 | 109.3498 | 114.932 | 2.1354 | 91.7269
-0.29538 | 49.7376 | 112.7441 | 121.3339 | 2.114 | 91.7511
-0.30098 | 49.7343 | 116.3396 | 111.3646 | 2.1357 | 96.1573
-0.29168 | 49.7287 | 113.7355 | 112.5801 | 2.6027 | 97.2551
-0.2949 | 49.7248 | 115.9629 | 101.1882 | 2.1109 | 92.9463
-0.29239 | 49.7257 | 116.1308 | 93.5546 | 2.134 | 88.8454
-0.29997 | 49.7282 | 116.7928 | 111.1002 | 2.1413 | 83.4269
-0.29555 | 49.7302 | 114.704 | 153.8868 | 2.3272 | 81.2708
-0.26715 | 49.7406 | 102.391 | 176.6685 | 2.4467 | 82.7052
-0.29444 | 49.7378 | 114.827 | 140.4952 | 2.1852 | 84.2139
-0.29875 | 49.7394 | 113.9487 | 111.5207 | 2.1324 | 82.5088
-0.30517 | 49.7413 | 116.0669 | 124.9217 | 2.1368 | 82.0539
-0.30119 | 49.7393 | 115.9063 | 138.9248 | 2.1342 | 83.209
-0.29328 | 49.7392 | 113.5185 | 136.7893 | 2.1311 | 83.5671
-0.2989 | 49.7378 | 115.0411 | 170.9314 | 2.1241 | 82.474
-0.29797 | 49.7386 | 113.3749 | 169.6117 | 2.0995 | 80.6255
-0.30321 | 49.7336 | 118.0822 | 142.1563 | 2.1125 | 82.6876
-0.30544 | 49.7366 | 117.203 | 117.0576 | 2.1491 | 83.7816
-0.30231 | 49.7317 | 116.9669 | 153.6189 | 2.1003 | 83.0595
-0.29308 | 49.7382 | 111.6195 | 143.7424 | 2.105 | 83.9006
-0.29662 | 49.7344 | 114.0094 | 105.1168 | 2.1005 | 81.2575
-0.29148 | 49.7324 | 115.1842 | 118.2815 | 2.1015 | 83.6834
-0.28788 | 49.7357 | 112.8786 | 126.7899 | 2.1292 | 84.7667
-0.30128 | 49.7329 | 116.7493 | 117.2702 | 2.1088 | 81.3643
-0.30328 | 49.7328 | 118.9378 | 103.2564 | 2.1034 | 82.6654
-0.26154 | 49.7306 | 103.1653 | 92.9417 | 2.1229 | 83.9211
-0.29382 | 49.7295 | 115.7254 | 96.3023 | 2.1017 | 83.0726
-0.29603 | 49.7227 | 116.8298 | 119.5507 | 2.104 | 82.7651
-0.29661 | 49.7226 | 115.5831 | 132.6713 | 2.1021 | 83.7371
-0.30426 | 49.7377 | 115.2631 | 145.1547 | 2.1024 | 82.3951
-0.31477 | 49.7327 | 120.5304 | 100.714 | 2.1025 | 82.2984
-0.31893 | 49.7347 | 119.7883 | 78.6734 | 2.1075 | 82.5248
-0.30302 | 49.7334 | 113.6076 | 75.6634 | 2.1845 | 82.3271
-0.25702 | 49.7385 | 96.1979 | 79.9988 | 2.1012 | 83.0684
-0.30856 | 49.7361 | 116.8243 | 78.5699 | 2.2677 | 85.1444
-0.27647 | 49.7396 | 105.675 | 110.9288 | 2.1213 | 83.7841
-0.27292 | 49.735 | 105.8173 | 107.3624 | 2.2187 | 85.49
-0.30678 | 49.7386 | 117.6549 | 114.6117 | 2.1198 | 83.2893
-0.30655 | 49.7261 | 119.616 | 145.9444 | 2.2605 | 84.0592
-0.30436 | 49.7301 | 119.8264 | 139.5321 | 4.6026 | 85.1238
-0.30704 | 49.7371 | 116.8591 | 137.4184 | 8.2331 | 83.6787
-0.29671 | 49.7323 | 114.0517 | 116.5792 | 8.2341 | 83.5012
-0.30099 | 49.7284 | 118.5844 | 103.5811 | 8.2353 | 86.8858
-0.29887 | 49.7232 | 118.9432 | 125.6195 | 8.2326 | 85.4027
-0.30319 | 49.7197 | 119.361 | 121.1127 | 8.2345 | 86.9218
-0.30186 | 49.7245 | 118.8917 | 111.4323 | 8.2334 | 86.5735
-0.30124 | 49.7158 | 120.3956 | 85.6944 | 8.2303 | 85.9492
-0.30359 | 49.7126 | 119.657 | 93.9377 | 8.2307 | 85.8038
-0.29634 | 49.7118 | 118.899 | 120.7298 | 8.2318 | 86.2246
-0.26227 | 49.7101 | 106.3012 | 114.8869 | 8.2407 | 85.3362
-0.22162 | 49.7254 | 89.0724 | 133.2102 | 8.4922 | 84.6366
-0.25978 | 49.7343 | 101.2393 | 142.2618 | 8.2515 | 85.4192
-0.25045 | 49.7304 | 98.0307 | 141.6379 | 8.2331 | 85.8726
-0.30436 | 49.7291 | 118.7621 | 124.3761 | 8.231 | 84.3309
-0.29924 | 49.7324 | 116.083 | 117.7286 | 8.2322 | 84.5236
-0.30576 | 49.7216 | 122.9124 | 125.8765 | 8.2305 | 85.9397
-0.30755 | 49.7356 | 118.1668 | 141.5196 | 8.232 | 83.7263
-0.31507 | 49.7332 | 124.4812 | 131.9769 | 8.2327 | 84.0691
-0.30298 | 49.7299 | 119.3604 | 124.3732 | 8.2247 | 85.9597
-0.29964 | 49.7214 | 116.2025 | 104.9631 | 8.2165 | 85.7343
-0.30853 | 49.7119 | 121.7137 | 96.1617 | 8.2156 | 85.4784
-0.30467 | 49.7005 | 123.2816 | 92.4474 | 8.211 | 86.7746
-0.2993 | 49.6984 | 120.1617 | 105.2581 | 8.2195 | 87.2445
-0.29991 | 49.7034 | 119.4302 | 144.5014 | 8.2112 | 85.1565
-0.29726 | 49.7075 | 117.2879 | 145.0658 | 8.2135 | 86.4401
-0.29599 | 49.7108 | 116.7038 | 104.8255 | 8.2137 | 86.9162
-0.29763 | 49.712 | 117.3582 | 105.0949 | 8.3791 | 87.9244
-0.30072 | 49.7127 | 118.3776 | 113.2472 | 8.2145 | 84.113
-0.30958 | 49.7107 | 122.4177 | 118.3222 | 8.213 | 82.7853
-0.31516 | 49.6996 | 128.0799 | 111.3372 | 8.2143 | 83.0286
-0.31277 | 49.7034 | 123.8008 | 141.8759 | 8.2139 | 81.8904
-0.29674 | 49.7064 | 119.2993 | 130.2387 | 8.2112 | 82.8009
-0.29878 | 49.7139 | 117.2679 | 126.9203 | 8.2088 | 83.2415
-0.29915 | 49.7119 | 118.6875 | 103.9052 | 8.2069 | 82.4023
-0.3031 | 49.71 | 120.1308 | 130.557 | 8.2098 | 81.9346
-0.30543 | 49.7082 | 121.3031 | 136.6887 | 8.2089 | 81.4586
-0.31026 | 49.7008 | 125.1761 | 145.9694 | 8.2093 | 82.129
-0.31711 | 49.7013 | 124.5564 | 123.5728 | 8.2087 | 82.9914
-0.29624 | 49.7034 | 121.0627 | 112.6961 | 8.2113 | 82.9822
-0.29888 | 49.7051 | 118.4971 | 109.0854 | 8.2122 | 80.8717
-0.29869 | 49.6899 | 120.0966 | 135.5362 | 8.2956 | 79.2881
-0.31014 | 49.7008 | 121.3649 | 91.7909 | 8.2134 | 76.7641
-0.29855 | 49.7 | 121.8014 | 98.6013 | 8.2277 | 81.7936
-0.30176 | 49.6988 | 120.4216 | 104.9061 | 8.214 | 82.5483
-0.3108 | 49.6967 | 125.332 | 110.4385 | 8.2102 | 83.6044
-0.31607 | 49.6971 | 127.582 | 120.8535 | 7.905 | 82.4542
-0.31612 | 49.696 | 125.1812 | 113.1379 | 7.9028 | 83.6754
-0.297 | 49.6973 | 120.3072 | 105.1523 | 8.0933 | 84.7114
-0.29045 | 49.6936 | 118.6892 | 92.9008 | 8.2347 | 84.3623
-0.28824 | 49.6945 | 117.9554 | 102.1965 | 8.2781 | 83.0179
-0.2973 | 49.6999 | 117.6458 | 90.0739 | 7.8876 | 82.3166
-0.30402 | 49.6975 | 121.9352 | 94.882 | 8.1699 | 83.1548
-0.31627 | 49.7037 | 126.4717 | 127.5727 | 8.0801 | 83.4313
-0.31593 | 49.7083 | 126.9274 | 118.4312 | 8.1607 | 81.0341
-0.31169 | 49.7082 | 122.122 | 100.8168 | 8.0637 | 81.6264
-0.29881 | 49.7125 | 118.9237 | 103.5876 | 8.0297 | 79.0394
-0.30949 | 49.7081 | 121.0244 | 106.0245 | 8.1006 | 80.5829
-0.29883 | 49.703 | 119.7525 | 86.3761 | 8.2679 | 80.3862
-0.30449 | 49.7053 | 120.8177 | 105.8692 | 8.2266 | 81.3763
-0.30861 | 49.7048 | 123.0113 | 104.5911 | 8.2621 | 83.7336
-0.3097 | 49.7119 | 124.0285 | 106.7435 | 8.1599 | 82.5194
-0.29389 | 49.7018 | 121.4951 | 103.8264 | 8.3525 | 84.4756
-0.28797 | 49.7058 | 116.799 | 98.0781 | 8.1685 | 82.8678
-0.30094 | 49.7068 | 120.9473 | 86.8406 | 8.3166 | 86.4189
-0.30374 | 49.7177 | 120.5349 | 85.88 | 8.2986 | 85.2749
-0.30528 | 49.7204 | 121.99 | 94.1732 | 8.3176 | 83.7658
-0.30648 | 49.722 | 122.6149 | 98.1775 | 8.1842 | 83.658
-0.30785 | 49.7194 | 123.2523 | 116.6211 | 8.1153 | 88.7234
-0.30094 | 49.7071 | 124.9896 | 114.2899 | 8.1807 | 86.8722
-0.30985 | 49.7034 | 127.0822 | 104.7516 | 8.4857 | 81.7532
-0.30645 | 49.7035 | 126.1295 | 138.8332 | 8.34 | 86.8301
-0.29505 | 49.7098 | 119.5996 | 128.6432 | 8.063 | 86.7439
-0.29453 | 49.7089 | 120.5318 | 139.9804 | 8.1224 | 86.1793
-0.30039 | 49.7146 | 120.2853 | 115.4262 | 8.0071 | 83.6163
-0.29722 | 49.7074 | 121.3139 | 91.6256 | 8.3063 | 83.3543
-0.2968 | 49.7026 | 121.7154 | 89.6953 | 8.3244 | 82.3369
-0.3003 | 49.6995 | 122.7967 | 105.5241 | 8.2612 | 82.7455
-0.30374 | 49.699 | 125.0104 | 95.6031 | 8.3367 | 83.2706
-0.31502 | 49.6981 | 128.7948 | 96.9772 | 8.3052 | 81.186
-0.30983 | 49.706 | 123.3002 | 94.0167 | 8.1325 | 83.2842
-0.28877 | 49.7058 | 119.9748 | 99.6397 | 8.4872 | 83.82
-0.29153 | 49.699 | 122.2317 | 84.8144 | 8.8803 | 83.5659
-0.2996 | 49.6991 | 122.179 | 84.0859 | 8.6447 | 83.1836
-0.29633 | 49.6997 | 121.2786 | 94.0956 | 8.8244 | 82.9292
-0.31081 | 49.6974 | 123.9498 | 100.8073 | 9.1748 | 84.6801
-0.31966 | 49.6979 | 126.1795 | 104.6926 | 8.5639 | 86.8189
-0.32174 | 49.7018 | 126.2717 | 106.1951 | 8.4548 | 84.913
-0.30751 | 49.7025 | 125.6085 | 99.8787 | 8.5139 | 84.4371
-0.30912 | 49.7026 | 124.5428 | 88.9182 | 9.5461 | 84.2753
-0.30402 | 49.7141 | 123.4181 | 96.3458 | 8.7231 | 83.0974
-0.31533 | 49.7181 | 125.8743 | 104.4239 | 9.9255 | 83.717
-0.32302 | 49.7162 | 131.09 | 111.8639 | 8.2501 | 84.6148
-0.32346 | 49.7171 | 130.5501 | 92.9234 | 7.566 | 85.131
-0.31353 | 49.6532 | 123.0264 | 88.878 | 7.5674 | 84.3012
-0.30283 | 49.716 | 123.9547 | 102.3504 | 7.5649 | 83.6049
-0.30758 | 49.7117 | 123.6699 | 116.5291 | 7.5126 | 84.0779
-0.31009 | 49.7215 | 122.2024 | 115.6682 | 7.5655 | 84.4717
-0.3133 | 49.7177 | 124.5246 | 99.279 | 7.5657 | 85.0796
-0.31016 | 49.715 | 127.0783 | 97.3882 | 7.5687 | 84.2403
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.2886 | 49.6917 | 113.5366 | 121.3502 | 5.5134 | 84.9381
-0.29362 | 49.7204 | 120.2414 | 147.3675 | 7.5487 | 82.0855
-0.29769 | 49.7202 | 120.0014 | 147.8669 | 7.5553 | 83.739
-0.30766 | 49.7226 | 123.4018 | 131.5409 | 7.4864 | 82.8711
-0.31009 | 49.7173 | 126.3114 | 122.4983 | 7.544 | 82.5008
-0.30154 | 49.7173 | 122.1341 | 98.6491 | 7.5557 | 81.9038
-0.29861 | 49.7161 | 120.5368 | 89.1061 | 7.5594 | 81.6176
-0.29683 | 49.7248 | 118.5549 | 114.4426 | 7.5591 | 80.1997
-0.29197 | 49.7228 | 118.9361 | 119.9042 | 7.5612 | 80.7679
-0.29539 | 49.7225 | 118.013 | 109.0912 | 7.5586 | 80.5059
-0.29368 | 49.7291 | 117.4003 | 113.0349 | 7.5583 | 80.0886
-0.29534 | 49.7404 | 115.6395 | 112.3588 | 7.5586 | 79.4465
-0.30106 | 49.7307 | 119.4972 | 110.4595 | 7.5594 | 86.6187
-0.30359 | 49.7245 | 122.6361 | 102.4576 | 7.5607 | 87.2351
-0.29789 | 49.7236 | 118.8115 | 107.8685 | 7.5528 | 88.1352
-0.29188 | 49.7347 | 115.8706 | 101.2855 | 7.5588 | 89.2185
-0.29281 | 49.7384 | 116.9054 | 107.7322 | 7.5624 | 87.19
-0.29598 | 49.7257 | 119.7144 | 125.9928 | 7.5582 | 87.1923
-0.29718 | 49.7193 | 122.1177 | 165.8685 | 7.5572 | 87.2031
-0.29946 | 49.7221 | 123.4204 | 140.9775 | 7.5573 | 88.1752
-0.29088 | 49.723 | 119.8929 | 138.0898 | 6.9674 | 88.2268
-0.28693 | 49.7252 | 117.5024 | 152.5713 | 6.8818 | 86.1102
-0.29055 | 49.7363 | 116.7229 | 149.2534 | 8.2454 | 86.4886
-0.29241 | 49.7435 | 117.7396 | 134.1272 | 7.566 | 87.5052
-0.30541 | 49.7478 | 122.055 | 112.8333 | 7.5545 | 88.6158
-0.30371 | 49.7388 | 129.6466 | 114.0048 | 7.6161 | 88.8627
-0.3036 | 49.7318 | 131.1295 | 111.1864 | 7.6152 | 89.5831
-0.30362 | 49.7278 | 130.3213 | 106.8435 | 7.5954 | 90.0426
-0.30369 | 49.7235 | 131.354 | 101.566 | 7.5543 | 90.1509
-0.30373 | 49.7343 | 120.5882 | 112.1817 | 7.555 | 92.7716
-0.30376 | 49.7455 | 120.5616 | 106.1549 | 7.5558 | 91.7012
-0.30376 | 49.7489 | 121.2428 | 124.9991 | 7.555 | 87.7452
-0.3038 | 49.7464 | 117.3527 | 142.4686 | 7.5801 | 87.8893
-0.30377 | 49.7388 | 108.1005 | 146.335 | 7.5572 | 89.0506
-0.30368 | 49.7328 | 127.847 | 140.8892 | 7.5578 | 88.5507
-0.30372 | 49.7343 | 126.7187 | 140.9368 | 7.5572 | 87.5415
-0.30362 | 49.7336 | 129.3479 | 132.3465 | 7.5592 | 87.3262
-0.32976 | 49.7238 | 137.2425 | 97.1867 | 7.5621 | 87.1878
-0.34093 | 49.7199 | 136.5247 | 84.9794 | 7.5546 | 89.5288
-0.32613 | 49.7198 | 132.4609 | 88.1134 | 7.5555 | 88.7757
-0.32516 | 49.7189 | 135.3831 | 84.8978 | 7.5584 | 89.5092
-0.33214 | 49.7215 | 135.5635 | 98.7361 | 7.5734 | 89.7928
-0.33038 | 49.7282 | 133.8809 | 104.71 | 7.8065 | 87.5955
-0.33876 | 49.7298 | 136.5717 | 107.595 | 7.5863 | 85.7755
-0.33408 | 49.7389 | 134.6169 | 126.9907 | 7.5555 | 85.4037
-0.33678 | 49.7387 | 134.1769 | 127.0669 | 7.5509 | 83.3751
-0.33891 | 49.7267 | 136.3502 | 120.6344 | 7.644 | 84.5227
-0.3129 | 49.5484 | 127.6843 | 135.1177 | 7.5669 | 85.4685
-0.31596 | 49.7307 | 129.4639 | 125.6662 | 7.548 | 86.3485
-0.33221 | 49.7266 | 138.4001 | 115.8794 | 7.5977 | 88.0717
-0.32719 | 49.7295 | 133.1113 | 104.2999 | 7.539 | 86.3407
-0.32761 | 49.7386 | 130.7375 | 101.8892 | 7.5528 | 86.2477
-0.3359 | 49.7353 | 135.3005 | 94.8553 | 7.5474 | 85.5641
-0.32782 | 49.7391 | 133.6033 | 103.4593 | 7.5533 | 86.8284
-0.32001 | 49.7443 | 129.4264 | 109.0158 | 7.5518 | 86.7489
-0.32538 | 49.7381 | 134.0244 | 137.3557 | 7.549 | 85.5764
-0.32228 | 49.7292 | 136.2572 | 150.5659 | 7.5674 | 86.0586
-0.33486 | 49.7204 | 140.5499 | 133.0465 | 7.5292 | 86.7468
-0.33189 | 49.7189 | 136.5362 | 138.8183 | 7.553 | 89.0083
-0.32729 | 49.7304 | 133.9877 | 146.6735 | 7.5508 | 89.3546
-0.3312 | 49.7283 | 134.0037 | 100.067 | 7.6048 | 87.2599
-0.3341 | 49.7204 | 136.8906 | 106.8863 | 7.5333 | 86.9602
-0.33105 | 49.7255 | 135.0448 | 113.3166 | 7.6254 | 87.0899
-0.32701 | 49.7266 | 135.6081 | 139.1345 | 7.5271 | 83.122
-0.32777 | 49.7214 | 137.9189 | 127.9392 | 7.6894 | 79.7405
-0.3337 | 49.7165 | 141.5804 | 114.4896 | 7.1761 | 80.6633
-0.32732 | 49.7141 | 138.6148 | 124.7494 | 7.585 | 81.6426
-0.32037 | 49.7172 | 136.6294 | 118.577 | 7.5429 | 81.7549
-0.33078 | 49.7172 | 136.7013 | 128.8841 | 7.6227 | 82.1528
-0.30535 | 49.7128 | 127.7402 | 127.6714 | 7.4773 | 84.1041
-0.27482 | 49.729 | 111.3537 | 133.9608 | 7.5136 | 84.2271
-0.31076 | 49.746 | 124.0085 | 141.9013 | 7.5724 | 83.8263
-0.30906 | 49.742 | 125.6534 | 166.1178 | 7.6174 | 81.897
-0.31397 | 49.739 | 127.5288 | 182.8528 | 7.6571 | 79.4364
-0.31615 | 49.7465 | 128.2055 | 192.9827 | 7.5609 | 81.4706
-0.31512 | 49.7388 | 131.0359 | 181.7197 | 7.7944 | 80.3057
-0.30908 | 49.729 | 133.3458 | 125.315 | 8.6409 | 85.1729
-0.30015 | 49.7244 | 127.9509 | 137.9984 | 7.6508 | 85.9678
-0.29636 | 49.7343 | 121.0809 | 143.4027 | 7.6005 | 87.5533
-0.29821 | 49.743 | 119.6167 | 140.7539 | 7.559 | 87.4086
-0.27738 | 49.7354 | 113.7206 | 120.9425 | 7.5819 | 86.3205
-0.28301 | 49.7378 | 115.6419 | 114.4838 | 7.5567 | 86.4873
-0.25588 | 49.7475 | 102.6142 | 112.6639 | 7.5761 | 86.8865
-0.22638 | 49.7519 | 89.1642 | 124.2552 | 7.5541 | 84.5122
-0.29018 | 49.67 | 117.2161 | 143.3237 | 8.7312 | 83.0587
-0.19009 | 49.7554 | 73.7773 | 145.053 | 7.5678 | 84.8836
-0.19635 | 49.7563 | 76.3648 | 148.7178 | 7.5649 | 85.1709
-0.19584 | 49.7539 | 79.0791 | 147.4414 | 6.9829 | 84.5488
-0.24887 | 49.7527 | 96.9503 | 143.3827 | 6.7878 | 83.92
-0.28043 | 49.74 | 113.6712 | 134.0577 | 7.8948 | 81.8318
-0.26999 | 49.7349 | 111.3573 | 135.255 | 7.6307 | 85.9236
-0.21022 | 49.738 | 90.7685 | 132.5334 | 7.6224 | 86.0853
-0.19708 | 49.7533 | 82.5024 | 133.1565 | 7.5774 | 85.3385
-0.26932 | 49.7488 | 110.0032 | 102.1222 | 8.3692 | 86.0781
-0.22623 | 49.7569 | 89.0265 | 116.6079 | 7.8949 | 84.9185
-0.28492 | 49.754 | 111.4709 | 127.2911 | 7.9206 | 84.7022
-0.28686 | 49.7449 | 115.8131 | 133.4074 | 7.8314 | 84.8574
-0.27052 | 49.7394 | 110.0238 | 137.8111 | 7.6833 | 85.5227
-0.26218 | 49.7454 | 106.8733 | 149.9376 | 7.9829 | 84.7391
-0.30997 | 49.7394 | 126.7758 | 129.3287 | 7.3945 | 82.0817
-0.27616 | 49.7532 | 109.1092 | 139.4152 | 7.8249 | 81.7725
-0.26357 | 49.7468 | 106.9921 | 124.0096 | 7.5316 | 83.0255
-0.30674 | 49.7325 | 129.5374 | 126.4018 | 8.5719 | 83.7682
-0.31065 | 49.723 | 132.1757 | 128.7037 | 8.0429 | 84.3918
-0.25062 | 49.7338 | 104.1671 | 138.5727 | 7.0624 | 84.4661
-0.31874 | 49.7266 | 134.0334 | 132.4296 | 7.9487 | 84.0526
-0.29894 | 49.7334 | 123.5502 | 129.9999 | 8.0526 | 84.0077
-0.2272 | 49.7463 | 90.8171 | 138.1136 | 6.6222 | 84.263
-0.1898 | 49.7566 | 77.9515 | 150.1052 | 8.5676 | 83.8916
-0.22264 | 49.7534 | 88.6955 | 127.8612 | 9.6639 | 84.9352
-0.21332 | 49.7526 | 85.6529 | 120.331 | 8.0535 | 85.4645
-0.22513 | 49.7549 | 90.2752 | 131.269 | 8.0812 | 85.9642
-0.23984 | 49.7473 | 98.212 | 116.3361 | 7.9221 | 86.5783
-0.23317 | 49.7543 | 93.9471 | 120.1058 | 7.2805 | 88.0521
-0.24352 | 49.7513 | 97.9274 | 125.1214 | 8.1462 | 88.5244
-0.22478 | 49.757 | 88.7571 | 123.3868 | 7.9396 | 86.8784
-0.24303 | 49.7535 | 97.7007 | 136.8013 | 7.5975 | 85.6288
-0.24564 | 49.7544 | 97.9683 | 138.3529 | 7.1954 | 85.6985
-0.25382 | 49.7526 | 100.3024 | 134.6888 | 8.0995 | 84.8659
-0.22026 | 49.7589 | 86.0303 | 127.0427 | 8.225 | 85.6626
-0.23779 | 49.7592 | 93.0617 | 127.5874 | 8.6711 | 82.7759
-0.29464 | 49.7559 | 113.3473 | 136.5827 | 7.858 | 81.7502
-0.16269 | 49.7605 | 69.171 | 142.3544 | 8.0414 | 83.4707
-0.21052 | 49.7599 | 85.1025 | 134.6006 | 7.4977 | 84.5206
-0.24453 | 49.7553 | 98.4344 | 131.7782 | 7.649 | 84.2738
-0.52545 | 49.7488 | 91.2486 | 112.9788 | 8.2051 | 85.9078
-0.22799 | 49.7573 | 91.9635 | 120.9224 | 9.5227 | 87.5254
-0.23472 | 49.7557 | 95.8682 | 136.5912 | 7.7836 | 85.8468
-0.24842 | 49.7513 | 101.1234 | 122.1464 | 7.8748 | 86.7274
-0.25125 | 49.7448 | 104.1628 | 131.1833 | 8.281 | 88.1986
-0.28791 | 49.7474 | 117.5133 | 127.6224 | 7.9066 | 88.1706
-0.22564 | 49.7545 | 92.2138 | 149.6672 | 8.1269 | 88.6271
-0.21323 | 49.7547 | 88.1706 | 159.7389 | 8.3773 | 87.5914
-0.20824 | 49.757 | 85.1173 | 153.6334 | 10.7986 | 86.6107
-0.23317 | 49.7597 | 88.2769 | 129.0794 | 8.3615 | 87.0178
-0.25079 | 49.7681 | 93.5421 | 114.7163 | 9.985 | 88.6355
-0.24605 | 49.7646 | 93.6257 | 91.8352 | 7.1591 | 87.9425
-0.22741 | 49.7787 | 86.4996 | 98.1416 | 7.6798 | 86.7368
-0.22579 | 49.7841 | 85.7793 | 92.2847 | 10.1283 | 88.1509
-0.24505 | 49.7816 | 93.0593 | 93.42 | 6.2792 | 89.1994
-0.22871 | 49.7854 | 88.1818 | 109.1787 | 8.8408 | 87.6447
-0.24712 | 49.7894 | 92.8964 | 101.034 | 7.8657 | 88.0381
-0.24042 | 49.7918 | 89.859 | 132.0135 | 8.6092 | 88.4628
-0.24167 | 49.7904 | 91.1435 | 136.8753 | 9.6082 | 86.3765
-0.25865 | 49.784 | 99.7806 | 122.0561 | 7.9077 | 85.1341
-0.26666 | 49.7844 | 104.2198 | 111.0073 | 7.915 | 84.8424
-0.2775 | 49.7863 | 105.9403 | 120.027 | 7.8478 | 87.5986
-0.27285 | 49.785 | 104.6386 | 125.321 | 7.602 | 87.311
-0.24762 | 49.7827 | 94.6636 | 130.1741 | 7.8924 | 89.3412
-0.23587 | 49.7806 | 92.0979 | 132.2684 | 7.9043 | 90.4547
-0.27085 | 49.7696 | 106.1408 | 122.4045 | 7.914 | 91.0388
-0.26683 | 49.7691 | 104.1881 | 105.0719 | 7.8347 | 88.8551
-0.26344 | 49.77 | 101.9422 | 113.7058 | 7.9084 | 85.0294
-0.25511 | 49.7702 | 98.8912 | 124.6252 | 7.859 | 88.3623
-0.25131 | 49.7782 | 98.3717 | 131.363 | 7.8797 | 88.8298
-0.25163 | 49.7693 | 100.0939 | 122.2863 | 7.9079 | 87.9474
-0.25436 | 49.7726 | 98.1226 | 98.938 | 7.8998 | 87.5341
-0.23142 | 49.7748 | 90.1965 | 124.8023 | 7.8904 | 87.6468
-0.23407 | 49.778 | 91.224 | 143.4416 | 7.2047 | 86.3737
-0.27031 | 49.7829 | 103.8545 | 124.4881 | 7.1757 | 83.224
-0.25047 | 49.7756 | 100.568 | 147.5369 | 7.0535 | 83.3027
-0.27182 | 49.7727 | 106.6871 | 170.4795 | 7.0678 | 83.2686
-0.28538 | 49.7668 | 106.9537 | 133.0681 | 7.5496 | 85.3014
-0.27296 | 49.7716 | 102.5224 | 101.5832 | 7.5885 | 86.0177
-0.26029 | 49.7692 | 101.6932 | 95.5981 | 7.5645 | 88.2352
-0.26061 | 49.7741 | 102.4686 | 120.398 | 7.5643 | 86.5418
-0.25459 | 49.7769 | 100.0906 | 144.2642 | 7.5623 | 84.1676
-0.27591 | 49.788 | 102.5625 | 143.5473 | 7.5677 | 83.4304
-0.27433 | 49.7802 | 104.3774 | 119.7072 | 7.5629 | 88.0385
-0.28237 | 49.7734 | 107.8522 | 120.7112 | 7.5758 | 87.9245
-0.28768 | 49.7658 | 113.0394 | 106.4826 | 7.5612 | 86.696
-0.27844 | 49.7675 | 105.6139 | 128.6315 | 7.5627 | 84.648
-0.25684 | 49.7827 | 96.7035 | 121.377 | 7.6128 | 86.779
-0.28567 | 49.7908 | 106.5323 | 121.1836 | 7.6339 | 89.5837
-0.28195 | 49.7908 | 107.2186 | 118.8475 | 7.5902 | 86.452
-0.26205 | 49.7906 | 99.6676 | 126.1486 | 7.5606 | 86.1148
-0.26399 | 49.7885 | 99.9385 | 139.6748 | 7.561 | 87.4744
-0.28553 | 49.7894 | 107.9356 | 131.6879 | 7.5716 | 87.2961
-0.27694 | 49.7886 | 105.678 | 127.2497 | 7.5633 | 84.953
-0.28311 | 49.7809 | 107.5322 | 124.1418 | 7.5641 | 83.9761
-0.28329 | 49.7764 | 109.9529 | 128.5451 | 7.5626 | 86.5006
-0.28817 | 49.7811 | 108.5235 | 133.2686 | 7.5648 | 86.6874
-0.2909 | 49.7806 | 112.6169 | 126.7444 | 7.5848 | 85.0664
-0.29409 | 49.7816 | 113.523 | 114.2185 | 7.5623 | 86.2295
-0.29955 | 49.7785 | 115.8907 | 128.7336 | 7.5623 | 86.8092
-0.29801 | 49.7857 | 114.5358 | 135.0848 | 7.6403 | 86.8302
-0.28731 | 49.7926 | 105.4774 | 120.2979 | 7.585 | 84.7185
-0.29094 | 49.7885 | 108.275 | 133.8925 | 7.5706 | 80.8016
-0.28946 | 49.7752 | 113.8349 | 139.8848 | 7.6771 | 83.5043
-0.2958 | 49.7675 | 115.3411 | 127.5799 | 7.5743 | 85.9072
-0.2923 | 49.7662 | 108.7935 | 113.3687 | 7.5886 | 88.4069
-0.28796 | 49.7631 | 108.6852 | 122.7356 | 7.5911 | 89.8551
-0.22132 | 49.7634 | 106.4644 | 141.5492 | 7.5726 | 88.0527
-0.10686 | 49.7683 | 102.6744 | 150.2655 | 7.5709 | 85.0189
-0.11359 | 49.7667 | 108.6682 | 135.2045 | 7.5706 | 83.296
-0.1204 | 49.7628 | 114.7794 | 124.3879 | 7.6071 | 85.5512