## Sheet1
Gross Load (MW) | Coal Flow (t/h) | Dust (mg/nm3) | Main steam temperature (turbine side) (℃) | O2 (%) | Circulating water outlet temperature (℃) | CO (mg/nm3) | Temperature HRH | Flue gas temperature (℃) | Flow rate (KNm3/h) | HHV (Kcal/Kg) | Opacity (%) | NPHR (Kcal/Kwh)
344.56 | 192.41 | 0.26945 | 564.6478 | 5.7333 | 36.5821 | 675.4942 | 566.36 | 130.7081 | 521.2015 | 4389.4444 | 49.6902 | 2607.2701
316.02 | 181.37 | 0.27081 | 564.467 | 5.0077 | 36.5445 | 677.9198 | 565 | 129.804 | 465.3762 | 4389.4444 | 49.6915 | 2687.1217
314.22 | 178.47 | 0.2727 | 565.0773 | 4.7836 | 36.5518 | 679.6447 | 565.63 | 127.8601 | 457.9625 | 4389.4444 | 49.6978 | 2663.0321
304.68 | 172.09 | 0.27467 | 564.8285 | 4.8423 | 36.5041 | 682.0333 | 564.09 | 129.8129 | 446.9293 | 4389.4444 | 49.7029 | 2651.9432
320.94 | 181.74 | 0.2832 | 564.9458 | 5.6869 | 36.7042 | 478.5442 | 565.75 | 130.2184 | 465.7976 | 4389.4444 | 49.6889 | 2651.5244
317.95 | 180.86 | 2.2498 | 564.9905 | 6.3533 | 36.6219 | 338.4377 | 566.91 | 131.0958 | 464.966 | 4389.4444 | 49.6806 | 2663.3842
311.68 | 176.59 | 1.4735 | 565.1651 | 5.2642 | 36.4831 | 536.5377 | 565.7 | 131.5366 | 464.408 | 4389.4444 | 49.6979 | 2656.199
336.69 | 187.68 | 0.20448 | 564.8518 | 4.8145 | 36.5735 | 530.3278 | 565.55 | 132.2614 | 490.498 | 4389.4444 | 49.6947 | 2604.1123
343.27 | 186.41 | 1.4224 | 563.7457 | 5.001 | 36.8061 | 527.0588 | 566.37 | 129.6246 | 519.9251 | 4389.4444 | 49.6986 | 2539.5293
310.35 | 170.17 | 1.5223 | 564.2978 | 5.4188 | 36.278 | 527.4711 | 566.66 | 128.3401 | 481.8275 | 4389.4444 | 49.6985 | 2568.08
302.67 | 166.85 | 1.6896 | 565.0496 | 5.1346 | 35.5297 | 528.2715 | 567.13 | 128.0674 | 458.5666 | 4389.4444 | 49.7028 | 2584.0759
323.86 | 179.71 | 1.5187 | 565.0711 | 4.9098 | 36.2354 | 529.0229 | 567.61 | 127.4952 | 477.8482 | 4389.4444 | 49.6981 | 2589.7146
324.37 | 182.78 | 1.6658 | 564.8393 | 4.8072 | 35.8121 | 540.0565 | 566.74 | 130.7372 | 480.3307 | 4389.4444 | 49.6945 | 2631.7948
329.37 | 184.58 | 1.5854 | 564.6683 | 4.609 | 36.1792 | 530.9579 | 566.93 | 130.3531 | 477.5624 | 4389.4444 | 49.6989 | 2614.4879
331.34 | 185.91 | 1.4772 | 565.3512 | 4.408 | 36.8654 | 562.957 | 567.11 | 131.9025 | 477.6838 | 4389.4444 | 49.6894 | 2620.1368
313.07 | 174.61 | 2.101 | 565.3611 | 4.85 | 36.2094 | 533.0331 | 567.53 | 128.4954 | 478.0519 | 4389.4444 | 49.6953 | 2608.9829
298.99 | 169.14 | 2.0924 | 564.9601 | 5.0851 | 36.3184 | 533.5552 | 566.8 | 126.4889 | 467.6207 | 4389.4444 | 49.6966 | 2653.054
310.7 | 176.81 | 2.0944 | 565.3288 | 5.2533 | 36.2715 | 534.4001 | 567.09 | 128.2535 | 475.565 | 4389.4444 | 49.6869 | 2660.4198
335.11 | 187.44 | 2.0926 | 564.3846 | 4.8713 | 36.4434 | 536.19 | 566.33 | 133.0671 | 508.7417 | 4389.4444 | 49.6897 | 2609.195
374.01 | 204.37 | 2.0907 | 564.305 | 4.5877 | 36.9845 | 596.527 | 567.42 | 135.9829 | 528.6923 | 4389.4444 | 49.6879 | 2537.1083
408.34 | 220.06 | 2.0878 | 564.4688 | 4.718 | 36.3056 | 537.0209 | 567.31 | 137.1192 | 572.2887 | 4389.4444 | 49.684 | 2496.9398
389.2 | 215.77 | 2.088 | 564.7176 | 4.5805 | 37.2173 | 548.8611 | 567 | 135.0923 | 552.7703 | 4389.4444 | 49.6843 | 2573.6696
381.01 | 214.99 | 2.0911 | 564.9538 | 4.1965 | 37.2447 | 559.714 | 566.42 | 134.4151 | 527.8335 | 4389.4444 | 49.6857 | 2620.1873
370.75 | 207.21 | 2.0924 | 564.9234 | 4.3565 | 36.1229 | 546.7485 | 566.82 | 134.5346 | 522.538 | 4389.4444 | 49.6852 | 2597.7859
328.81 | 188.35 | 2.4198 | 565.3306 | 4.6091 | 36.2397 | 548.688 | 566.6 | 131.1134 | 508.6773 | 4389.4444 | 49.6876 | 2675.2261
371.12 | 210.7 | 2.4642 | 564.9118 | 4.1334 | 36.4977 | 579.2623 | 566.86 | 133.2852 | 538.4789 | 4389.4444 | 49.6906 | 2637.9234
375.83 | 207.55 | 2.4653 | 564.859 | 3.893 | 36.442 | 562.7083 | 566.9 | 136.8253 | 530.4578 | 4389.4444 | 49.6915 | 2565.4122
413.46 | 226.64 | 2.4652 | 564.731 | 3.8475 | 37.2917 | 574.0353 | 567.03 | 138.3735 | 577.4522 | 4389.4444 | 49.6898 | 2539.4999
423.43 | 235.18 | 2.466 | 564.2505 | 3.9336 | 36.7621 | 625.8315 | 566.65 | 138.8402 | 578.6157 | 4389.4444 | 49.687 | 2571.8367
390.95 | 220.96 | 2.4672 | 565.0684 | 4.1186 | 36.5756 | 558.9639 | 567.45 | 136.1197 | 549.1141 | 4389.4444 | 49.6872 | 2622.5337
378.66 | 209.64 | 2.4682 | 565.2751 | 3.9087 | 37.2129 | 565.3055 | 566.91 | 133.4769 | 528.3271 | 4389.4444 | 49.6881 | 2570.3998
366.96 | 204.02 | 2.4673 | 565.3396 | 3.9659 | 36.6681 | 560.3283 | 567.26 | 133.0293 | 525.3638 | 4354.875 | 49.6894 | 2564.6045
369.15 | 206.54 | 2.4653 | 564.9153 | 4.1418 | 36.976 | 560.1358 | 567.18 | 133.0609 | 527.7027 | 4354.875 | 49.6839 | 2610.7508
360.5 | 200.5 | 2.4665 | 564.8044 | 4.6931 | 36.9767 | 569.912 | 567.05 | 130.9235 | 527.401 | 4354.875 | 49.6818 | 2568.5487
346.64 | 189.17 | 2.4688 | 564.7731 | 5.9355 | 36.0418 | 563.0378 | 566.23 | 128.4808 | 500.2684 | 4354.875 | 49.6898 | 2523.2372
357.18 | 195.54 | 2.4681 | 565.2268 | 5.579 | 35.9935 | 564.5312 | 566.89 | 130.5261 | 518.874 | 4354.875 | 49.5857 | 2530.4655
372.15 | 201.73 | 2.4687 | 564.7131 | 5.1099 | 36.734 | 580.1127 | 567.2 | 131.7864 | 518.2529 | 4354.875 | 49.689 | 2496.5442
360.93 | 199.09 | 2.4708 | 565.1651 | 4.7783 | 37.1233 | 582.7979 | 566.72 | 134.7351 | 510.7159 | 4354.875 | 49.6915 | 2545.3939
329.11 | 181.02 | 2.4722 | 565.5168 | 5.9868 | 36.1631 | 568.4748 | 567.21 | 135.9707 | 477.059 | 4354.875 | 49.6919 | 2546.8274
322.92 | 178.86 | 2.4702 | 565.3244 | 5.4002 | 36.2787 | 570.8464 | 567.58 | 134.1637 | 491.4026 | 4354.875 | 49.6993 | 2569.8217
342.4 | 187.53 | 2.4693 | 566.0341 | 5.636 | 36.2412 | 572.3294 | 567.64 | 133.6862 | 516.8134 | 4354.875 | 49.7115 | 2537.2657
344.34 | 187.73 | 2.4693 | 564.9539 | 5.6219 | 36.8613 | 574.0747 | 567.56 | 133.3349 | 514.5809 | 4354.875 | 49.7029 | 2525.3782
330.64 | 180.99 | 2.4702 | 565.4461 | 5.7638 | 36.1936 | 575.7543 | 567.53 | 131.0854 | 505.53 | 4354.875 | 49.7153 | 2542.1346
326.7 | 178.48 | 2.472 | 565.6833 | 5.5431 | 35.831 | 600.7343 | 567.26 | 131.86 | 476.9628 | 4354.875 | 49.7099 | 2535.171
320.03 | 174.97 | 2.4711 | 566.0771 | 6.1164 | 35.2317 | 587.1089 | 567.58 | 130.0043 | 483.6624 | 4354.875 | 49.711 | 2539.6543
314.08 | 173.28 | 2.4696 | 566.0063 | 6.4477 | 35.353 | 582.7864 | 567.64 | 129.7895 | 482.0632 | 4354.875 | 49.7106 | 2566.2736
314.08 | 176.67 | 2.4692 | 566.1254 | 6.2295 | 35.7024 | 584.7589 | 567.93 | 129.9803 | 482.1239 | 4354.875 | 49.7065 | 2615.0565
320.74 | 178.99 | 2.4654 | 566.0341 | 6.1973 | 36.1596 | 589.6032 | 567.64 | 131.3343 | 487.5297 | 4354.875 | 49.7095 | 2591.181
355.09 | 187.14 | 2.4649 | 566.0198 | 6.2163 | 34.8697 | 589.2642 | 567.55 | 131.8068 | 499.9083 | 4354.875 | 49.7025 | 2435.804
365.54 | 189.14 | 2.4632 | 565.9142 | 6.3408 | 35.8787 | 590.6209 | 567.73 | 132.8262 | 512.9152 | 4354.875 | 49.7007 | 2388.5198
334.69 | 175.87 | 2.464 | 564.9047 | 6.6659 | 36.1423 | 592.6312 | 564.53 | 134.6546 | 487.1039 | 4354.875 | 49.692 | 2430.7854
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
356.88 | 198.4 | 1.8923 | 566.0386 | 5.4169 | 36.672 | 538.151 | 567.08 | 136.9065 | 247.6753 | 4283.625 | 49.6809 | 2526.6714
361.8 | 197.42 | 2.8316 | 565.6457 | 4.4989 | 36.6985 | 594.5784 | 566.81 | 137.1946 | 539.7678 | 4283.625 | 49.6993 | 2485.0085
343.21 | 192.17 | 2.8277 | 566.018 | 4.1651 | 36.6854 | 584.0312 | 567.41 | 133.7465 | 514.665 | 4283.625 | 49.7068 | 2550.8482
401.69 | 218.78 | 2.8265 | 565.6215 | 3.7888 | 36.9232 | 581.7613 | 567.03 | 135.3225 | 573.0019 | 4283.625 | 49.7112 | 2468.6444
326.4 | 182.64 | 2.8264 | 566.1415 | 4.3691 | 35.7523 | 575.5838 | 567.21 | 133.7588 | 505.2543 | 4283.625 | 49.7025 | 2558.492
340.18 | 187 | 2.827 | 566.1281 | 4.0816 | 36.1559 | 578.2416 | 567.59 | 136.3921 | 531.8161 | 4283.625 | 49.699 | 2507.0823
371.13 | 201.56 | 2.8272 | 565.9679 | 3.9693 | 36.4291 | 584.9657 | 568.25 | 137.1722 | 538.4977 | 4283.625 | 49.6962 | 2465.54
397.87 | 222.6 | 2.8259 | 565.3906 | 3.6852 | 36.2132 | 643.6525 | 567.48 | 137.3092 | 557.3935 | 4283.625 | 49.6931 | 2538.2924
338.02 | 197.31 | 2.8241 | 565.9222 | 4.1921 | 36.1503 | 590.0636 | 567.12 | 134.0132 | 499.7097 | 4283.625 | 49.6916 | 2659.6244
325.13 | 188.55 | 2.8249 | 565.8739 | 5.1752 | 36.5561 | 588.5858 | 567.15 | 132.1086 | 516.416 | 4283.625 | 49.694 | 2645.2608
306.61 | 175.92 | 2.8259 | 565.89 | 4.5865 | 36.1141 | 590.2583 | 567.29 | 132.4843 | 477.2942 | 4283.625 | 49.694 | 2623.4127
296.84 | 170.32 | 2.8249 | 565.6331 | 4.7681 | 35.6453 | 591.6961 | 567.08 | 131.6929 | 467.5304 | 4283.625 | 49.6973 | 2630.8489
296.37 | 170.33 | 2.8254 | 565.7835 | 4.6737 | 35.6164 | 592.6231 | 567.78 | 129.0945 | 469.9604 | 4283.625 | 49.7045 | 2634.7086
315.46 | 182.71 | 2.826 | 566.0833 | 4.5672 | 35.9458 | 593.5069 | 568.17 | 134.3189 | 490.8131 | 4283.625 | 49.707 | 2648.1513
334.23 | 196.15 | 2.8273 | 565.9992 | 4.1598 | 35.9075 | 595.8348 | 567.52 | 134.8283 | 511.573 | 4283.625 | 49.7049 | 2677.7776
347.48 | 203.06 | 2.8274 | 566.0994 | 4.1123 | 35.7487 | 600.1972 | 567.44 | 135.2802 | 509.2413 | 4283.625 | 49.708 | 2662.0747
374.87 | 214.07 | 2.827 | 566.359 | 3.9736 | 35.3146 | 597.5124 | 568.67 | 136.3475 | 549.7473 | 4283.625 | 49.7031 | 2593.6068
342.97 | 196.36 | 2.8269 | 566.0959 | 4.2464 | 35.746 | 601.5872 | 568.16 | 134.4449 | 514.8332 | 4283.625 | 49.7053 | 2604.287
349.78 | 200.65 | 2.8248 | 566.2793 | 4.1149 | 36.149 | 608.0053 | 568.35 | 135.7632 | 510.8717 | 4283.625 | 49.7036 | 2608.447
334.92 | 195.13 | 2.8242 | 566.137 | 4.1374 | 36.0331 | 618.4419 | 567.84 | 133.9423 | 502.0733 | 4283.625 | 49.6975 | 2653.6199
357.03 | 202.8 | 2.8268 | 565.8309 | 4.0444 | 36.424 | 615.3575 | 567.44 | 135.6214 | 532.0373 | 4283.625 | 49.695 | 2579.8686
363.37 | 207.22 | 2.8282 | 566.0815 | 4.7318 | 36.3719 | 611.7804 | 568.11 | 137.0528 | 537.1113 | 4283.625 | 49.6671 | 2588.3617
353.58 | 202.18 | 2.8305 | 566.0932 | 4.1135 | 36.5518 | 612.3638 | 568.35 | 136.2393 | 531.2401 | 4283.625 | 49.7045 | 2598.9176
320.08 | 183.47 | 2.8319 | 566.4825 | 4.374 | 35.5139 | 615.7738 | 567.91 | 136.627 | 489.7268 | 4283.625 | 49.706 | 2617.9769
326.76 | 186.9 | 2.8321 | 566.026 | 4.3008 | 35.7949 | 623.7928 | 568 | 136.0215 | 499.359 | 4283.625 | 49.7025 | 2610.4846
317.57 | 183.53 | 2.8299 | 566.5165 | 4.0401 | 36.2405 | 632.6358 | 568.05 | 137.904 | 498.6206 | 4283.625 | 49.6957 | 2639.4954
321 | 187.15 | 2.8314 | 565.7271 | 4.132 | 36.463 | 637.9048 | 568.29 | 139.5839 | 482.7544 | 4283.625 | 49.6918 | 2659.4142
366.24 | 211.54 | 2.8303 | 566.0645 | 3.9912 | 36.8176 | 644.7026 | 568.52 | 141.5967 | 524.0807 | 4283.625 | 49.6912 | 2618.3485
353.89 | 205.16 | 2.8295 | 565.7164 | 4.0684 | 36.7816 | 645.886 | 568.11 | 142.1268 | 510.608 | 4283.625 | 49.6852 | 2632.2476
393.2 | 217.85 | 2.8279 | 565.6958 | 3.8208 | 37.2649 | 654.5823 | 567.7 | 143.3872 | 540.2736 | 4283.625 | 49.6914 | 2505.2019
353.39 | 200.32 | 2.8305 | 566.1048 | 4.0264 | 36.4103 | 646.8737 | 568.01 | 138.6018 | 505.6339 | 4283.625 | 49.6972 | 2575.0083
325.56 | 187.91 | 2.8318 | 565.7871 | 4.3378 | 36.7476 | 647.6001 | 568.03 | 136.3693 | 483.5942 | 4223.4545 | 49.6979 | 2593.0515
305.73 | 176.73 | 2.8316 | 566.1218 | 4.9402 | 35.8663 | 651.3297 | 567.24 | 134.2198 | 466.6841 | 4223.4545 | 49.7087 | 2606.7302
299.66 | 180.93 | 2.8308 | 566.1173 | 4.1141 | 35.8475 | 658.0182 | 566.46 | 137.4661 | 482.1685 | 4223.4545 | 49.7177 | 2724.824
312.21 | 185.06 | 2.8264 | 566.4002 | 3.8221 | 36.3857 | 655.256 | 567.15 | 137.9603 | 474.6099 | 4223.4545 | 49.7133 | 2669.0087
306.92 | 179.33 | 2.8284 | 566.2068 | 3.9169 | 36.0714 | 653.6151 | 567.69 | 137.0887 | 463.133 | 4223.4545 | 49.7141 | 2638.0777
283.63 | 164.59 | 2.8283 | 564.6702 | 4.2105 | 35.7775 | 655.9553 | 566.58 | 133.9302 | 447.881 | 4223.4545 | 49.7213 | 2617.1394
288.1 | 156.73 | 2.0043 | 565.3987 | 4.1742 | 35.6261 | 556.5266 | 566.71 | 135.7051 | 381.1671 | 4223.4545 | 47.3164 | 2454.8193
303.58 | 164.82 | 1.0782 | 565.2707 | 3.3904 | 35.6866 | 528.9449 | 566.77 | 139.7022 | 332.5479 | 4223.4545 | 42.5443 | 2442.6619
302.93 | 168.56 | 2.2654 | 566.0762 | 3.85 | 35.6698 | 625.5469 | 566.56 | 138.4551 | 469.7221 | 4223.4545 | 49.7105 | 2510.1565
305.04 | 178.44 | 2.4315 | 566.2811 | 4.5133 | 35.6837 | 626.3522 | 567.45 | 135.3708 | 458.0942 | 4223.4545 | 49.7122 | 2635.2655
279.68 | 162.33 | 2.0553 | 565.4837 | 3.1948 | 35.6765 | 529.2208 | 566.19 | 133.8555 | 451.0833 | 4223.4545 | 41.4074 | 2620.3691
301.67 | 167 | 2.3597 | 566.4422 | 3.5896 | 36.4934 | 632.0152 | 566.67 | 134.1487 | 465.808 | 4223.4545 | 49.7106 | 2494.4013
302.98 | 165.92 | 2.4565 | 565.8909 | 4.1391 | 36.3423 | 635.8259 | 565.82 | 133.8034 | 460.3502 | 4223.4545 | 49.7042 | 2468.0575
309.11 | 169.68 | 2.4937 | 564.9055 | 4.5342 | 36.1834 | 639.5913 | 565.7 | 135.1286 | 473.623 | 4223.4545 | 49.706 | 2470.5615
344.46 | 186.9 | 2.4803 | 564.9458 | 4.1291 | 36.7579 | 664.688 | 565.91 | 143.2135 | 514.3056 | 4223.4545 | 49.7006 | 2438.7915
309.1 | 170.49 | 2.1766 | 565.5812 | 4.4645 | 36.1705 | 652.0355 | 566.39 | 140.8114 | 477.3802 | 4223.4545 | 49.6955 | 2485.0109
299.93 | 164.34 | 2.1084 | 565.95 | 4.4359 | 36.2846 | 656.0551 | 567.2 | 140.4691 | 476.958 | 4223.4545 | 49.6962 | 2475.5065
347.48 | 185.36 | 2.5037 | 565.6448 | 4.2921 | 36.4118 | 665.3615 | 566.62 | 142.477 | 541.4884 | 4223.4545 | 49.699 | 2400.3052
304.01 | 165.65 | 2.3508 | 565.6868 | 4.4036 | 36.0637 | 664.2472 | 566.14 | 131.1711 | 474.7791 | 4223.4545 | 49.7072 | 2458.0678
312.46 | 171.04 | 2.3499 | 565.634 | 4.6708 | 36.3959 | 668.0027 | 567.24 | 132.0394 | 487.5612 | 4223.4545 | 49.7127 | 2468.6613
304.34 | 167.15 | 2.3141 | 565.4192 | 4.7464 | 36.2152 | 674.968 | 567 | 130.5344 | 469.9749 | 4223.4545 | 49.7093 | 2476.6714
302.23 | 169.03 | 2.3748 | 565.3915 | 4.4682 | 35.9147 | 673.6654 | 566.87 | 132.2332 | 475.6756 | 4223.4545 | 49.7088 | 2522.9379
299.17 | 165.84 | 2.3497 | 565.6537 | 4.2242 | 36.0614 | 677.2573 | 567.08 | 133.2955 | 465.3224 | 4223.4545 | 49.7116 | 2498.5471
305.54 | 165.39 | 2.2637 | 565.805 | 4.0686 | 35.9263 | 693.7069 | 567.2 | 132.7777 | 472.3467 | 4223.4545 | 49.7145 | 2437.935
332.85 | 175.55 | 2.3224 | 565.2984 | 3.6769 | 36.7643 | 687.8803 | 567.25 | 132.202 | 516.8662 | 4223.4545 | 49.713 | 2368.6264
318.38 | 172.07 | 2.3461 | 565.3646 | 3.2883 | 36.3973 | 687.8825 | 567.04 | 132.1706 | 482.2233 | 4223.4545 | 49.7136 | 2432.487
303.58 | 168.01 | 2.3018 | 565.4398 | 3.2615 | 36.4803 | 687.4787 | 567.41 | 132.3591 | 468.4636 | 4223.4545 | 49.7133 | 2496.5085
301.72 | 168.04 | 2.4345 | 565.2993 | 4.6703 | 36.2969 | 690.3856 | 567.42 | 130.6411 | 457.6474 | 4223.4545 | 49.7198 | 2514.916
315.59 | 172.27 | 2.4283 | 565.9482 | 5.2732 | 36.4355 | 692.9298 | 567.02 | 128.6716 | 486.787 | 4223.4545 | 49.7225 | 2458.6034
323.96 | 177.98 | 2.4264 | 565.5911 | 5.0561 | 37.3923 | 699.306 | 566.9 | 128.7867 | 469.9488 | 4223.4545 | 49.7106 | 2469.1733
300.8 | 161.43 | 5.5134 | 565.5553 | 5.381 | 36.2535 | 773.7757 | 567.04 | 127.1516 | 485.0413 | 4337 | 49.6917 | 2484.1112
303.12 | 156.45 | 2.3901 | 564.9485 | 5.4772 | 35.9631 | 704.7557 | 565.66 | 126.1413 | 455.3092 | 4337 | 49.7208 | 2386.5627
313.79 | 161.88 | 2.4475 | 564.2951 | 5.6656 | 35.7103 | 705.1528 | 566.22 | 124.9755 | 470.379 | 4337 | 49.7244 | 2385.2469
323.63 | 163.51 | 2.3114 | 564.1063 | 5.4493 | 35.7782 | 707.4354 | 565.95 | 126.1303 | 480.905 | 4337 | 49.7188 | 2334.1657
308.97 | 157.59 | 2.3015 | 564.6916 | 5.2353 | 35.2749 | 708.7745 | 566.1 | 124.2552 | 470.2514 | 4337 | 49.7021 | 2360.2854
314.09 | 162.63 | 2.3213 | 564.4509 | 5.4135 | 35.6412 | 711.7174 | 566.7 | 124.856 | 494.6522 | 4337 | 49.7039 | 2393.9392
320.72 | 164.02 | 2.3649 | 564.8411 | 5.3824 | 36.3756 | 716.1942 | 566.05 | 125.021 | 475.3743 | 4337 | 49.7151 | 2363.3833
316.73 | 162.11 | 2.376 | 564.3918 | 5.5156 | 37.2988 | 717.622 | 566.35 | 124.2937 | 486.465 | 4337 | 49.7073 | 2365.4109
341.66 | 178.24 | 2.288 | 564.5717 | 5.2568 | 37.1169 | 727.7375 | 566.7 | 126.9414 | 505.4992 | 4337 | 49.7073 | 2404.2139
342.09 | 177.37 | 2.3879 | 564.4133 | 5.0138 | 36.8242 | 725.9526 | 566.49 | 130.2795 | 492.8864 | 4337 | 49.7032 | 2387.8001
354.46 | 178.6 | 2.3005 | 563.9828 | 5.0148 | 36.8509 | 726.9731 | 566.36 | 129.8431 | 526.7828 | 4337 | 49.71 | 2316.9759
356.35 | 177.27 | 2.2597 | 564.1251 | 4.95 | 36.6255 | 730.9705 | 566.33 | 128.5726 | 513.4813 | 4337 | 49.6996 | 2285.2981
378.05 | 192.94 | 2.3196 | 563.9479 | 5.0572 | 36.9911 | 731.8937 | 566.22 | 127.519 | 533.2049 | 4337 | 49.6989 | 2342.6114
366.46 | 190.1 | 2.3178 | 564.2576 | 4.6126 | 36.9845 | 735.4838 | 566.3 | 128.3238 | 527.6423 | 4337 | 49.698 | 2386.0843
319.6 | 163.23 | 2.3347 | 564.458 | 5.0693 | 36.5966 | 735.474 | 565.27 | 128.7355 | 478.2403 | 4337 | 49.6988 | 2361.1784
366.94 | 186.57 | 2.4179 | 564.7462 | 4.8168 | 37.0568 | 742.6866 | 566.61 | 129.1282 | 520.3305 | 4337 | 49.7019 | 2337.1771
368.57 | 189.92 | 2.462 | 564.8348 | 5.1075 | 37.1384 | 749.7042 | 567.1 | 127.2798 | 552.2021 | 4337 | 49.7183 | 2369.0838
348.81 | 183.63 | 2.3018 | 564.7865 | 5.1772 | 37.0641 | 748.0361 | 566.95 | 127.8767 | 513.6657 | 4337 | 49.7167 | 2422.3722
330.12 | 172.7 | 2.4614 | 565.0183 | 5.3593 | 36.7208 | 747.956 | 566.6 | 126.7248 | 480.9733 | 4337 | 49.7322 | 2412.1603
337.82 | 177.32 | 2.457 | 564.6576 | 5.3859 | 36.8581 | 760.5793 | 566.59 | 125.6965 | 490.5658 | 4337 | 49.7305 | 2416.9108
328.18 | 175.49 | 2.4949 | 565.0201 | 4.8886 | 36.7057 | 768.2659 | 566.52 | 126.4898 | 493.1593 | 4337 | 49.7284 | 2464.4631
328.23 | 173.71 | 2.5129 | 564.7435 | 4.9804 | 37.1797 | 785.8447 | 566.96 | 127.3229 | 487.3254 | 4337 | 49.7281 | 2440.5723
324.25 | 177.04 | 2.4556 | 564.5645 | 5.2059 | 37.0127 | 761.6749 | 566.54 | 128.63 | 480.0169 | 4337 | 49.7345 | 2519.3506
339.37 | 181.19 | 2.4297 | 564.9583 | 4.8978 | 36.8646 | 758.4207 | 566.6 | 132.8317 | 509.7269 | 4337 | 49.7253 | 2458.3027
322.85 | 173.55 | 2.5176 | 564.4231 | 5.1684 | 36.8928 | 762.895 | 566.29 | 129.6074 | 488.8534 | 4337 | 49.7276 | 2484.3593
356.67 | 188.53 | 2.6685 | 564.5627 | 5.2814 | 36.8306 | 779.8921 | 566.58 | 127.0363 | 515.4669 | 4337 | 49.7335 | 2432.989
375.99 | 189.19 | 5.5134 | 564.714 | 5.381 | 37.3488 | 773.7757 | 566.54 | 128.8363 | 485.0413 | 4337 | 49.6917 | 2310.0142
375.04 | 186.19 | 2.4706 | 564.552 | 5.1066 | 36.9968 | 771.2634 | 566.44 | 127.2326 | 553.0155 | 4337 | 49.7226 | 2279.0303
356.1 | 186.66 | 2.4 | 564.8697 | 5.1722 | 37.4564 | 791.3299 | 566.56 | 126.6293 | 502.7356 | 4337 | 49.7269 | 2410.5063
367.85 | 181.66 | 2.5238 | 564.4187 | 5.1768 | 37.3401 | 773.0073 | 566.51 | 126.0708 | 518.4197 | 4337 | 49.7324 | 2268.3963
360.6 | 174.5 | 2.429 | 564.9413 | 5.2368 | 37.5742 | 773.1821 | 566.59 | 125.6584 | 509.0669 | 4337 | 49.7314 | 2224.5929
314.82 | 156.03 | 2.4333 | 564.9977 | 5.594 | 36.8154 | 775.5339 | 565.88 | 122.0753 | 473.6261 | 4272.4286 | 49.7347 | 2257.3805
348.22 | 169.59 | 2.425 | 564.8536 | 5.3496 | 36.8798 | 778.1701 | 566.48 | 125.1948 | 500.795 | 4272.4286 | 49.7289 | 2209.4995
377.18 | 189.1 | 2.4489 | 564.5439 | 5.2705 | 36.9593 | 801.7027 | 566.56 | 127.3153 | 529.5151 | 4272.4286 | 49.7299 | 2306.6186
496.55 | 250.13 | 2.4501 | 563.9533 | 4.7555 | 36.3213 | 791.3046 | 566.59 | 134.9625 | 639.5977 | 4272.4286 | 49.7336 | 2330.4749
495.08 | 259.93 | 2.4675 | 564.1654 | 4.7114 | 36.6998 | 791.4264 | 566.44 | 133.2491 | 630.8488 | 4272.4286 | 49.7358 | 2427.234
467.53 | 246.07 | 2.5645 | 564.6835 | 5.0556 | 36.3163 | 793.4329 | 566.62 | 129.6257 | 630.2694 | 4272.4286 | 49.7363 | 2412.4383
466.35 | 244.4 | 2.4724 | 563.9318 | 4.729 | 36.38 | 832.2804 | 566.46 | 130.9181 | 608.1369 | 4272.4286 | 49.7406 | 2376.2182
429.53 | 224.05 | 2.4349 | 563.6052 | 5.078 | 36.5895 | 824.8085 | 565.79 | 128.9616 | 586.4075 | 4272.4286 | 49.7442 | 2369.1655
439.49 | 230.69 | 2.6032 | 563.9282 | 4.8344 | 36.5202 | 842.3982 | 566.06 | 131.052 | 603.4718 | 4272.4286 | 49.7485 | 2381.4975
479.73 | 244.54 | 2.4725 | 563.9595 | 4.4846 | 37.2659 | 876.8107 | 566.2 | 134.558 | 618.1474 | 4272.4286 | 49.7376 | 2331.5771
417.97 | 207.27 | 2.5238 | 564.2495 | 5.6503 | 36.7123 | 824.6063 | 565.06 | 130.6506 | 551.9714 | 4272.4286 | 49.737 | 2250.1493
388.79 | 192.63 | 2.4186 | 564.748 | 5.2051 | 36.3027 | 813.6507 | 565.54 | 126.6468 | 547.7203 | 4272.4286 | 49.7371 | 2252.0124
385.81 | 191.76 | 2.4152 | 564.6594 | 5.246 | 36.1489 | 818.3491 | 564.69 | 127.2942 | 542.1555 | 4272.4286 | 49.739 | 2263.6446
362.5 | 190.77 | 2.4361 | 564.3873 | 5.4063 | 36.8726 | 813.7357 | 564.88 | 125.6494 | 534.6578 | 4272.4286 | 49.7409 | 2390.9507
363.94 | 197.45 | 2.462 | 563.8486 | 5.432 | 36.7259 | 818.1323 | 565.34 | 126.2978 | 539.1912 | 4272.4286 | 49.7442 | 2470.1072
344.74 | 185.25 | 2.3004 | 564.3793 | 5.5043 | 37.0981 | 831.6752 | 565.33 | 124.402 | 511.4143 | 4272.4286 | 49.74 | 2449.0745
343.6 | 175.45 | 2.1614 | 563.8235 | 5.4546 | 36.8827 | 813.5588 | 564.86 | 123.9063 | 515.9325 | 4272.4286 | 49.7423 | 2324.4778
320.07 | 160.75 | 2.1455 | 565.1257 | 5.7539 | 35.9761 | 805.5313 | 564.49 | 121.7047 | 482.4795 | 4272.4286 | 49.7478 | 2293.7442
323.58 | 162.77 | 2.1403 | 564.7677 | 5.4876 | 36.6941 | 815.2436 | 565.18 | 121.4512 | 470.3746 | 4272.4286 | 49.7529 | 2293.9904
367.69 | 189.29 | 2.1589 | 564.6316 | 5.3893 | 36.8126 | 811.6437 | 565.18 | 125.8962 | 529.736 | 4272.4286 | 49.7489 | 2342.6453
350.43 | 182.64 | 2.1846 | 564.4267 | 5.7147 | 36.3359 | 813.7309 | 564.42 | 123.1877 | 518.018 | 4272.4286 | 49.7495 | 2377.4911
350.51 | 176.47 | 2.174 | 564.4822 | 5.3943 | 36.4232 | 809.259 | 564.45 | 124.2638 | 526.3158 | 4272.4286 | 49.7447 | 2299.5561
366.14 | 192.62 | 2.3287 | 564.5404 | 5.3267 | 37.038 | 816.0596 | 565.42 | 124.6863 | 532.5483 | 4272.4286 | 49.7413 | 2396.7009
323.55 | 174.57 | 2.4356 | 565.0093 | 5.5946 | 36.7302 | 811.8308 | 565.77 | 122.487 | 485.5542 | 4272.4286 | 49.7419 | 2461.5923
309.12 | 165.98 | 2.1686 | 565.0228 | 5.5751 | 36.403 | 816.0578 | 564.42 | 121.2068 | 461.4991 | 4272.4286 | 49.7373 | 2446.8211
299.83 | 155.51 | 2.1003 | 564.8804 | 5.4877 | 35.8085 | 817.3443 | 564.69 | 123.3624 | 451.8626 | 4272.4286 | 49.7338 | 2366.706
302.12 | 157.86 | 2.1048 | 563.9506 | 5.7364 | 36.3149 | 818.7014 | 564.58 | 121.9085 | 465.1388 | 4272.4286 | 49.7358 | 2384.1266
301.2 | 164.47 | 2.1505 | 564.9807 | 5.7462 | 36.1061 | 819.7563 | 565.04 | 122.4255 | 484.872 | 4272.4286 | 49.7373 | 2491.7955
301.04 | 163.59 | 2.1361 | 564.8464 | 5.814 | 35.5629 | 818.6289 | 564.87 | 123.0103 | 450.9914 | 4272.4286 | 49.7385 | 2477.848
306.91 | 159.43 | 2.1035 | 564.5037 | 5.4641 | 35.7399 | 821.1047 | 565.51 | 125.4684 | 455.4052 | 4272.4286 | 49.7354 | 2365.9371
360.6 | 174.5 | 2.0992 | 564.7865 | 5.3019 | 36.7584 | 824.7332 | 566.59 | 125.7111 | 479.1364 | 4272.4286 | 49.7278 | 2191.472
314.92 | 158.73 | 2.1056 | 564.8894 | 5.2719 | 36.7512 | 826.8936 | 565.75 | 123.4764 | 467.9702 | 4267.4 | 49.7305 | 2291.0248
317.86 | 164.77 | 2.0982 | 564.5923 | 5.2911 | 36.7172 | 841.6686 | 565.59 | 122.5318 | 469.2694 | 4267.4 | 49.7322 | 2356.9185
326.53 | 174.83 | 2.1017 | 564.893 | 5.4782 | 36.4354 | 829.8882 | 565.57 | 123.7785 | 485.0141 | 4267.4 | 49.735 | 2430.9066
317.2 | 167.94 | 2.0676 | 564.8769 | 5.2323 | 36.6059 | 824.3581 | 565.36 | 122.9859 | 474.8463 | 4267.4 | 49.7382 | 2406.0537
311.2 | 161.59 | 1.9272 | 564.9225 | 5.4802 | 36.5092 | 824.9372 | 565.11 | 125.0995 | 459.6751 | 4267.4 | 49.737 | 2360.8914
328.45 | 160.28 | 1.9321 | 564.3014 | 5.1295 | 36.2852 | 826.4552 | 565.62 | 126.0955 | 476.4256 | 4267.4 | 49.7396 | 2243.3628
341.83 | 165.98 | 2.1048 | 563.8718 | 5.0815 | 36.4486 | 831.2863 | 565.52 | 126.0874 | 496.5553 | 4267.4 | 49.7395 | 2246.9405
307.05 | 159.83 | 2.1354 | 564.3999 | 5.4505 | 36.4608 | 829.0566 | 564.98 | 124.4365 | 469.186 | 4267.4 | 49.7393 | 2416.8475
313.64 | 162.74 | 2.114 | 564.6209 | 5.3338 | 36.6319 | 827.8742 | 565.89 | 124.2188 | 478.9402 | 4267.4 | 49.7376 | 2405.6972
343.14 | 167.25 | 2.1357 | 564.6656 | 5.1773 | 36.801 | 832.6824 | 566.09 | 126.1246 | 484.6345 | 4267.4 | 49.7343 | 2249.4332
351.53 | 168.69 | 2.6027 | 564.9404 | 5.2599 | 36.5742 | 827.6198 | 566 | 126.1157 | 504.3136 | 4267.4 | 49.7287 | 2217.5021
356.4 | 178.48 | 2.1109 | 564.4124 | 5.0658 | 37.442 | 828.933 | 566.08 | 126.2454 | 501.7837 | 4267.4 | 49.7248 | 2299.9322
339.28 | 177.18 | 2.134 | 564.8867 | 5.1472 | 36.8509 | 829.6916 | 566.01 | 125.0285 | 487.4309 | 4267.4 | 49.7257 | 2368.1343
337.65 | 187.55 | 2.1413 | 564.6952 | 5.2076 | 36.9845 | 831.0975 | 565.89 | 125.8996 | 494.3292 | 4267.4 | 49.7282 | 2519.9171
323.27 | 185.2 | 2.3272 | 565.1901 | 5.1498 | 36.8964 | 832.9307 | 566.12 | 126.0381 | 477.8395 | 4267.4 | 49.7302 | 2603.1702
303.76 | 172.61 | 2.4467 | 564.7721 | 5.2842 | 36.6985 | 833.5347 | 565.87 | 123.0598 | 457.1404 | 4267.4 | 49.7406 | 2587.6341
305.69 | 170.84 | 2.1852 | 565.3226 | 5.3555 | 36.9607 | 834.9992 | 566.03 | 123.3867 | 447.8522 | 4267.4 | 49.7378 | 2541.6351
314.27 | 178.17 | 2.1324 | 564.5475 | 5.3788 | 36.71 | 835.9947 | 565.78 | 124.9514 | 467.7858 | 4267.4 | 49.7394 | 2575.706
307.27 | 174.95 | 2.1368 | 564.9834 | 5.7272 | 36.2441 | 836.1682 | 566.07 | 124.0606 | 462.063 | 4267.4 | 49.7413 | 2590.2287
300.62 | 170.36 | 2.1342 | 564.9744 | 5.4482 | 36.5049 | 837.112 | 566.34 | 126.1522 | 465.4312 | 4267.4 | 49.7393 | 2581.1058
305.23 | 172.68 | 2.1311 | 564.7596 | 5.3972 | 36.8617 | 837.2998 | 565.61 | 126.0737 | 476.3661 | 4267.4 | 49.7392 | 2572.2376
303.09 | 173.39 | 2.1241 | 565.0496 | 5.6486 | 36.4174 | 838.6859 | 566.24 | 124.6167 | 460.6691 | 4267.4 | 49.7378 | 2601.7035
298.63 | 174.08 | 2.0995 | 564.9198 | 5.5798 | 36.8776 | 839.0812 | 566.32 | 124.5746 | 459.5551 | 4267.4 | 49.7386 | 2651.4937
313.07 | 177.57 | 2.1125 | 564.4124 | 5.4519 | 36.9629 | 840.3555 | 565.7 | 127.7927 | 466.97 | 4267.4 | 49.7336 | 2576.2833
308.52 | 173.97 | 2.1491 | 565.1892 | 5.6877 | 37.1297 | 840.7455 | 566.33 | 125.7715 | 460.9327 | 4267.4 | 49.7366 | 2561.5001
312.96 | 177.41 | 2.1003 | 563.7796 | 5.4608 | 36.9968 | 842.4881 | 566.41 | 125.3007 | 465.6564 | 4267.4 | 49.7317 | 2573.8745
315.63 | 177.08 | 2.105 | 564.3354 | 5.5567 | 36.6226 | 843.6696 | 566.22 | 124.3568 | 472.1422 | 4267.4 | 49.7382 | 2548.5521
332.46 | 191.22 | 2.1005 | 564.6701 | 5.339 | 36.9615 | 851.1619 | 566.69 | 126.7036 | 491.3221 | 4267.4 | 49.7344 | 2608.568
311.78 | 177.35 | 2.1015 | 565.1964 | 5.2484 | 36.7347 | 847.4972 | 565.95 | 126.2738 | 469.5252 | 4205.4286 | 49.7324 | 2548.897
309.85 | 174.8 | 2.1292 | 564.731 | 5.2668 | 36.9426 | 848.9607 | 565.89 | 126.002 | 461.0625 | 4205.4286 | 49.7357 | 2530.3212
323.19 | 189.68 | 2.1088 | 564.9859 | 5.292 | 36.9886 | 849.704 | 566.79 | 127.5539 | 480.4749 | 4205.4286 | 49.7329 | 2626.9906
329.93 | 188.81 | 2.1034 | 564.9324 | 5.2504 | 36.6342 | 851.7572 | 566.31 | 129.4137 | 496.3542 | 4205.4286 | 49.7328 | 2560.1385
329.46 | 186.17 | 2.1229 | 565.0729 | 4.8873 | 37.2649 | 857.5622 | 566.88 | 128.9733 | 489.7917 | 4205.4286 | 49.7306 | 2526.2968
334.83 | 192.17 | 2.1017 | 565.2474 | 4.9837 | 37.1623 | 855.4931 | 567.23 | 128.8211 | 490.0151 | 4205.4286 | 49.7295 | 2564.4387
362.55 | 206.41 | 2.104 | 564.8688 | 5.0619 | 37.124 | 855.8427 | 566.98 | 131.0168 | 529.8048 | 4205.4286 | 49.7227 | 2540.29
354.37 | 199.06 | 2.1021 | 564.4392 | 4.9628 | 36.494 | 854.5983 | 566.45 | 129.5863 | 515.9626 | 4205.4286 | 49.7226 | 2507.5863
329.12 | 189.11 | 2.1024 | 564.7677 | 5.1941 | 36.8206 | 853.8186 | 566.76 | 126.9909 | 482.9815 | 4205.4286 | 49.7377 | 2570.7545
373.97 | 211.55 | 2.1025 | 564.2477 | 4.8125 | 37.4 | 855.908 | 566.71 | 131.1872 | 522.2866 | 4205.4286 | 49.7327 | 2518.7091
379.5 | 213.75 | 2.1075 | 564.254 | 4.7678 | 37.0518 | 905.5099 | 566.3 | 130.8516 | 530.3573 | 4205.4286 | 49.7347 | 2505.883
382.02 | 216.38 | 2.1845 | 564.2209 | 4.7957 | 37.6053 | 887.8053 | 566.34 | 129.316 | 547.6472 | 4205.4286 | 49.7334 | 2520.9038
396.33 | 221.7 | 2.1012 | 564.1394 | 4.713 | 37.2909 | 869.6977 | 566.29 | 130.7099 | 540.9787 | 4205.4286 | 49.7385 | 2490.3668
384.4 | 212.26 | 2.2677 | 564.5717 | 4.5964 | 37.3407 | 865.1364 | 566.41 | 130.3555 | 528.8289 | 4205.4286 | 49.7361 | 2457.4504
361 | 202.76 | 2.1213 | 564.5994 | 4.9498 | 36.9477 | 861.5924 | 566.27 | 127.7294 | 513.263 | 4205.4286 | 49.7396 | 2507.5509
351.65 | 193.1 | 2.2187 | 564.5556 | 4.9215 | 37.1169 | 862.4388 | 566.24 | 127.5167 | 516.5478 | 4205.4286 | 49.735 | 2453.6008
333.92 | 189.74 | 2.1198 | 565.1102 | 5.1059 | 37.2177 | 862.1973 | 566.42 | 127.4326 | 481.3195 | 4205.4286 | 49.7386 | 2539.9905
320.99 | 183.45 | 2.2605 | 564.6786 | 5.0822 | 36.5644 | 859.643 | 566.39 | 128.1273 | 471.4869 | 4205.4286 | 49.7261 | 2559.9292
313.16 | 175.21 | 4.6026 | 564.13 | 5.4116 | 36.5965 | 808.7569 | 565.48 | 127.9864 | 471.3791 | 4205.4286 | 49.7301 | 2510.0771
312.46 | 179.35 | 8.2331 | 563.9201 | 5.3355 | 36.8066 | 788.2623 | 565.73 | 127.1214 | 494.202 | 4205.4286 | 49.7371 | 2573.332
320.2 | 186.18 | 8.2341 | 564.6183 | 5.0967 | 36.5314 | 789.7658 | 566.64 | 128.3565 | 496.7596 | 4205.4286 | 49.7323 | 2560.5556
328.1 | 181.32 | 8.2353 | 565.1119 | 5.0822 | 36.8645 | 791.9908 | 566.61 | 129.9025 | 475.8646 | 4205.4286 | 49.7284 | 2466.5318
332.85 | 184.91 | 8.2326 | 565.5092 | 5.2072 | 36.4681 | 791.2592 | 566.74 | 130.7372 | 486.4357 | 4205.4286 | 49.7232 | 2480.6233
345.98 | 189.38 | 8.2345 | 564.9029 | 4.9211 | 36.9545 | 792.6958 | 566.84 | 131.3796 | 495.5814 | 4205.4286 | 49.7197 | 2441.5207
352.02 | 194.06 | 8.2334 | 565.2714 | 4.8797 | 37.5253 | 802.6002 | 566.87 | 130.2675 | 501.1076 | 4205.4286 | 49.7245 | 2456.2994
357.95 | 196.94 | 8.2303 | 565.148 | 4.859 | 37.4363 | 817.7491 | 566.66 | 131.292 | 509.6403 | 4205.4286 | 49.7158 | 2451.0716
357.28 | 197.77 | 8.2307 | 564.1728 | 5.1333 | 37.4926 | 809.9461 | 566.8 | 131.7871 | 510.6447 | 4205.4286 | 49.7126 | 2467.3162
327.37 | 181.42 | 8.2318 | 565.268 | 5.1616 | 36.333 | 802.5277 | 567.1 | 130.8783 | 483.5056 | 4205.4286 | 49.7118 | 2478.7162
335.25 | 188.49 | 8.2407 | 565.0058 | 4.9625 | 37.0004 | 804.735 | 566.55 | 128.9576 | 492.0501 | 4205.4286 | 49.7101 | 2512.1418
337.19 | 191.21 | 8.4922 | 565.455 | 5.1518 | 37.4831 | 798.3457 | 566.76 | 128.4285 | 492.0077 | 4205.4286 | 49.7254 | 2536.7362
318.62 | 179.13 | 8.2515 | 564.7972 | 5.2152 | 36.0086 | 798.9592 | 566.52 | 128.3122 | 458.3445 | 4205.4286 | 49.7343 | 2521.99
318.19 | 177.62 | 8.2331 | 565.123 | 5.1496 | 36.5254 | 799.347 | 566.27 | 128.1518 | 458.9052 | 4244.3333 | 49.7304 | 2527.2494
312.11 | 176.97 | 8.231 | 564.7596 | 5.3509 | 36.4551 | 810.3112 | 566.5 | 128.7743 | 465.1679 | 4244.3333 | 49.7291 | 2571.0069
312.44 | 176.84 | 8.2322 | 564.8232 | 5.2708 | 36.3293 | 799.2279 | 566.05 | 128.3011 | 469.2193 | 4244.3333 | 49.7324 | 2569.5581
314.25 | 173.37 | 8.2305 | 564.9162 | 5.4019 | 36.51 | 799.1442 | 565.94 | 127.9412 | 461.0053 | 4244.3333 | 49.7216 | 2503.6238
323.84 | 182.47 | 8.232 | 564.7802 | 5.3556 | 37.0027 | 799.6524 | 566.41 | 128.6423 | 494.1578 | 4244.3333 | 49.7356 | 2551.9425
323.06 | 181.37 | 8.2327 | 564.7874 | 5.5437 | 37.5033 | 800.3873 | 566.48 | 128.9881 | 460.8175 | 4244.3333 | 49.7332 | 2539.5709
326.45 | 180.36 | 8.2247 | 564.5574 | 5.4242 | 36.9845 | 797.4018 | 567.04 | 128.365 | 465.0696 | 4244.3333 | 49.7299 | 2529.4342
344.03 | 192.12 | 8.2165 | 565.0818 | 5.4923 | 36.6089 | 794.9102 | 567.3 | 129.6034 | 489.6396 | 4244.3333 | 49.7214 | 2572.2259
345.88 | 192.59 | 8.2156 | 565.021 | 5.3372 | 37.0403 | 797.1384 | 567.25 | 129.5504 | 478.0698 | 4244.3333 | 49.7119 | 2562.5134
356.79 | 194.75 | 8.211 | 564.688 | 5.2757 | 37.4875 | 797.3809 | 566.95 | 129.695 | 490.0108 | 4244.3333 | 49.7005 | 2508.6768
350.68 | 191.07 | 8.2195 | 564.7972 | 5.8831 | 36.9346 | 796.6426 | 567.17 | 129.8991 | 481.6353 | 4244.3333 | 49.6984 | 2504.4463
332.29 | 186.17 | 8.2112 | 564.1601 | 6.1278 | 37.1805 | 797.5876 | 566.59 | 132.0732 | 467.9953 | 4244.3333 | 49.7034 | 2579.8862
313.37 | 174.13 | 8.2135 | 564.9914 | 5.7863 | 36.9883 | 797.4473 | 567.1 | 128.0923 | 445.448 | 4244.3333 | 49.7075 | 2566.3788
349.1 | 192.28 | 8.2137 | 564.9431 | 5.3947 | 37.5047 | 799.0325 | 567.24 | 128.7706 | 465.3004 | 4244.3333 | 49.7108 | 2529.5243
350.04 | 190.48 | 8.3791 | 564.8966 | 5.5606 | 37.2505 | 798.1238 | 567.37 | 128.8389 | 464.1899 | 4244.3333 | 49.712 | 2500.4968
329.02 | 184.46 | 8.2145 | 564.748 | 5.6549 | 36.5129 | 799.3068 | 567.21 | 127.9775 | 444.1551 | 4244.3333 | 49.7127 | 2558.1941
313.78 | 179.52 | 8.213 | 565.1042 | 5.7516 | 36.9138 | 799.1176 | 567.36 | 128.7408 | 426.4221 | 4244.3333 | 49.7107 | 2591.3775
322.45 | 183.38 | 8.2143 | 565.0863 | 5.3849 | 37.6023 | 799.8684 | 567.23 | 134.3477 | 445.7968 | 4244.3333 | 49.6996 | 2572.2127
305.94 | 175.95 | 8.2139 | 564.9207 | 5.8909 | 36.5301 | 803.151 | 567.02 | 132.9157 | 429.753 | 4244.3333 | 49.7034 | 2606.4165
305.54 | 174.89 | 8.2112 | 564.5019 | 6.1862 | 37.1904 | 802.4943 | 566.87 | 130.6597 | 421.9565 | 4244.3333 | 49.7064 | 2596.1509
301.75 | 172.45 | 8.2088 | 565.225 | 5.835 | 37.0112 | 800.5004 | 567.01 | 128.3429 | 416.1924 | 4244.3333 | 49.7139 | 2591.0131
339.5 | 194.86 | 8.2069 | 564.4303 | 5.3925 | 37.4318 | 801.0637 | 567.21 | 131.6189 | 445.9439 | 4244.3333 | 49.7119 | 2590.0376
338.61 | 194.17 | 8.2098 | 564.9521 | 5.3575 | 36.9412 | 802.6832 | 566.89 | 132.0125 | 446.233 | 4244.3333 | 49.71 | 2587.8358
345.16 | 197.75 | 8.2089 | 564.8268 | 5.5121 | 36.5721 | 805.033 | 566.84 | 132.7427 | 452.0295 | 4244.3333 | 49.7082 | 2586.5725
349.04 | 199.88 | 8.2093 | 564.9315 | 5.3617 | 37.3416 | 805.3918 | 566.6 | 134.727 | 451.3738 | 4244.3333 | 49.7008 | 2584.4854
338.91 | 190.73 | 8.2087 | 564.5332 | 5.39 | 37.0156 | 806.3926 | 567.17 | 130.851 | 440.4208 | 4244.3333 | 49.7013 | 2543.9058
323.27 | 183.23 | 8.2113 | 564.8957 | 5.9028 | 36.8711 | 807.3107 | 567.37 | 129.9982 | 421.8813 | 4244.3333 | 49.7034 | 2566.8004
358.32 | 209.04 | 8.2122 | 564.791 | 5.2097 | 37.3676 | 810.3728 | 567.37 | 132.213 | 451.2394 | 4244.3333 | 49.7051 | 2630.6385
346.8 | 207.04 | 8.2956 | 564.8303 | 5.9886 | 37.2332 | 768.9309 | 567.55 | 134.12 | 446.4178 | 4244.3333 | 49.6899 | 2696.7003
349.51 | 212.99 | 8.2134 | 564.9682 | 5.3541 | 37.4224 | 787.3527 | 567.49 | 135.7725 | 454.1221 | 4244.3333 | 49.7008 | 2752.407
341.48 | 193.63 | 8.2277 | 565.089 | 5.2171 | 37.3956 | 788.0074 | 567.18 | 134.1928 | 418.3675 | 4286 | 49.7 | 2585.6748
351.9 | 197.72 | 8.214 | 565.0818 | 5.3831 | 37.0048 | 790.4864 | 567.83 | 132.5145 | 435.3632 | 4286 | 49.6988 | 2560.9015
355.42 | 198.83 | 8.2102 | 564.8241 | 5.0791 | 37.4955 | 792.4264 | 567.55 | 135.8462 | 428.7085 | 4286 | 49.6967 | 2548.2488
346.46 | 195.09 | 7.905 | 564.4142 | 5.1766 | 36.9716 | 794.4543 | 567.15 | 135.6968 | 418.0187 | 4286 | 49.6971 | 2565.6032
367.06 | 202.13 | 7.9028 | 564.1528 | 5.0669 | 37.4665 | 795.9966 | 567 | 137.5884 | 435.1041 | 4286 | 49.696 | 2503.4798
366.96 | 200.08 | 8.0933 | 564.135 | 5.8544 | 37.9081 | 798.4158 | 567.06 | 134.849 | 429.4738 | 4286 | 49.6973 | 2476.086
367.57 | 199.7 | 8.2347 | 564.6093 | 5.179 | 37.8792 | 800.9839 | 566.8 | 132.3298 | 434.5644 | 4286 | 49.6936 | 2467.6071
355.09 | 196.36 | 8.2781 | 564.3515 | 5.1073 | 37.9412 | 801.8445 | 566.79 | 130.8636 | 416.8007 | 4286 | 49.6945 | 2514.4124
353.5 | 197.76 | 7.8876 | 564.5448 | 5.3094 | 37.4802 | 802.4788 | 567.08 | 130.3691 | 417.3561 | 4286 | 49.6999 | 2544.7321
358.58 | 199.7 | 8.1699 | 564.4383 | 5.5905 | 37.075 | 804.5232 | 567.27 | 134.606 | 425.3197 | 4286 | 49.6975 | 2534.2399
320.69 | 179.52 | 8.0801 | 564.5377 | 5.6516 | 37.2556 | 805.6824 | 566.36 | 134.9255 | 392.5519 | 4286 | 49.7037 | 2558.6868
322.5 | 185.51 | 8.1607 | 565.0263 | 5.6814 | 37.106 | 807.2575 | 566.76 | 133.6578 | 416.9122 | 4286 | 49.7083 | 2631.4607
345.65 | 196.77 | 8.0637 | 564.3784 | 6.131 | 37.1153 | 807.7707 | 566.65 | 133.8672 | 439.5857 | 4286 | 49.7082 | 2597.1798
342.24 | 200.61 | 8.0297 | 564.3417 | 6.1306 | 37.4181 | 811.6607 | 565.97 | 132.6551 | 430.6507 | 4286 | 49.7125 | 2671.3097
357.73 | 206.69 | 8.1006 | 564.8599 | 5.4815 | 37.6372 | 810.8511 | 566.15 | 136.8361 | 457.5954 | 4286 | 49.7081 | 2630.7339
341.35 | 197.25 | 8.2679 | 564.4195 | 5.418 | 37.4795 | 813.069 | 566.67 | 132.5108 | 437.4286 | 4286 | 49.703 | 2633.9331
325.27 | 188.06 | 8.2266 | 564.1788 | 5.5038 | 37.2901 | 812.7465 | 566.55 | 132.6762 | 422.3432 | 4286 | 49.7053 | 2639.5034
331.06 | 184.8 | 8.2621 | 564.5753 | 6.0933 | 37.0879 | 812.7918 | 566.4 | 134.0355 | 426.507 | 4286 | 49.7048 | 2545.2386
329.14 | 188.29 | 8.1599 | 564.4267 | 6.064 | 37.4298 | 815.1148 | 566.65 | 132.7675 | 427.7665 | 4286 | 49.7119 | 2608.731
344.75 | 191.04 | 8.3525 | 565.0227 | 5.2618 | 37.3379 | 815.8312 | 566.64 | 134.1365 | 456.6978 | 4286 | 49.7018 | 2523.8031
353.62 | 194.85 | 8.1685 | 564.5753 | 5.4796 | 37.3777 | 821.1181 | 566.81 | 133.8473 | 478.4696 | 4286 | 49.7058 | 2504.2043
334.01 | 185.76 | 8.3166 | 564.5611 | 5.6146 | 37.3842 | 826.0816 | 566.55 | 133.8208 | 465.6781 | 4286 | 49.7068 | 2532.1779
335.12 | 188.16 | 8.2986 | 564.5359 | 5.3891 | 37.4082 | 825.3159 | 566.52 | 133.892 | 474.9998 | 4286 | 49.7177 | 2555.7083
343.21 | 191.64 | 8.3176 | 564.5288 | 5.4049 | 37.3893 | 826.8651 | 566.48 | 133.8959 | 476.4742 | 4286 | 49.7204 | 2539.8715
336.51 | 191.41 | 8.1842 | 564.5393 | 5.3187 | 37.3947 | 828.2303 | 566.63 | 133.8359 | 461.3428 | 4286 | 49.722 | 2590.1659
304.96 | 178.3 | 8.1153 | 564.5747 | 5.9655 | 37.3847 | 825.7748 | 566.72 | 133.7023 | 435.7054 | 4286 | 49.7194 | 2675.4676
315.81 | 181.04 | 8.1807 | 564.608 | 5.7864 | 37.3533 | 827.3783 | 566.76 | 133.5687 | 436.4718 | 4286 | 49.7071 | 2617.6077
342.23 | 193.09 | 8.4857 | 564.6173 | 5.3012 | 37.3446 | 831.711 | 566.66 | 133.7339 | 455.918 | 4286 | 49.7034 | 2571.094
320.52 | 180.45 | 8.34 | 564.6325 | 5.6485 | 37.3068 | 830.9685 | 566.8 | 133.99 | 429.6326 | 4286 | 49.7035 | 2574.6819
319.38 | 179.71 | 8.063 | 564.6361 | 5.7986 | 37.2998 | 832.3163 | 566.4 | 133.9942 | 416.0205 | 4286 | 49.7098 | 2568.4843
319.19 | 180.66 | 8.1224 | 564.6721 | 5.5676 | 37.3137 | 831.968 | 566.81 | 133.8387 | 422.6207 | 4286 | 49.7089 | 2582.6649
317.57 | 178.54 | 8.0071 | 564.8617 | 5.6988 | 37.7266 | 832.1087 | 566.16 | 131.6404 | 411.5498 | 4298.4286 | 49.7146 | 2570.9931
343.51 | 190.58 | 8.3063 | 564.4106 | 5.4371 | 37.9203 | 833.8671 | 566.28 | 134.8332 | 436.4761 | 4298.4286 | 49.7074 | 2534.3228
345.6 | 193.89 | 8.3244 | 564.3381 | 5.6808 | 37.1666 | 830.3772 | 566.68 | 134.0545 | 435.4322 | 4298.4286 | 49.7026 | 2561.3815
338.47 | 190.81 | 8.2612 | 564.3855 | 5.5921 | 37.1703 | 832.9862 | 566.49 | 133.5749 | 419.3341 | 4298.4286 | 49.6995 | 2575.7903
345.81 | 192.4 | 8.3367 | 564.8411 | 5.2344 | 37.4991 | 833.3138 | 566.37 | 134.1073 | 432.6323 | 4298.4286 | 49.699 | 2543.2611
322.75 | 184.99 | 8.3052 | 565.1543 | 5.7986 | 37.0026 | 832.6971 | 565.83 | 134.7921 | 424.229 | 4298.4286 | 49.6981 | 2627.1725
334.55 | 186.96 | 8.1325 | 564.8948 | 5.5899 | 37.1811 | 833.2443 | 566.67 | 132.0965 | 422.0424 | 4298.4286 | 49.706 | 2555.682
345 | 192.52 | 8.4872 | 564.799 | 5.3671 | 37.5757 | 835.5435 | 566.96 | 133.6222 | 431.5387 | 4298.4286 | 49.7058 | 2546.5703
359.71 | 199.46 | 8.8803 | 564.1314 | 5.1474 | 37.5141 | 837.8733 | 566.81 | 137.0007 | 447.5897 | 4298.4286 | 49.699 | 2529.6213
361.27 | 200.97 | 8.6447 | 564.8348 | 5.1914 | 37.3227 | 838.5465 | 566.55 | 136.5506 | 446.6884 | 4298.4286 | 49.6991 | 2537.765
361.42 | 200.76 | 8.8244 | 564.7749 | 5.2358 | 37.2295 | 839.6599 | 567.03 | 134.4065 | 440.5532 | 4298.4286 | 49.6997 | 2532.4349
357.59 | 196.75 | 9.1748 | 564.4303 | 5.1589 | 37.9023 | 840.2302 | 566.97 | 136.1844 | 430.6924 | 4298.4286 | 49.6974 | 2507.0875
360.58 | 193.87 | 8.5639 | 565.1114 | 5.3573 | 37.9412 | 840.0665 | 566.74 | 141.0139 | 444.0429 | 4298.4286 | 49.6979 | 2451.6382
331.3 | 181.3 | 8.4548 | 564.1985 | 5.7383 | 37.0719 | 840.2735 | 566 | 140.5064 | 414.0209 | 4298.4286 | 49.7018 | 2501.9427
332.64 | 183.44 | 8.5139 | 564.8581 | 5.7167 | 37.2152 | 841.7128 | 566.44 | 140.0438 | 410.2235 | 4298.4286 | 49.7025 | 2520.3891
337.43 | 186.59 | 9.5461 | 565.0801 | 5.414 | 37.6082 | 845.7302 | 566.93 | 138.5763 | 413.718 | 4298.4286 | 49.7026 | 2527.8738
340.98 | 191.56 | 8.7231 | 564.8724 | 5.2203 | 37.6421 | 852.1315 | 566.93 | 136.0321 | 409.0325 | 4298.4286 | 49.7141 | 2567.6104
332.53 | 185.63 | 9.9255 | 565.08 | 5.2482 | 37.085 | 853.0477 | 566.75 | 137.7089 | 401.1848 | 4298.4286 | 49.7181 | 2553.3353
328.84 | 181.59 | 8.2501 | 564.8411 | 5.369 | 36.5967 | 854.1016 | 566.66 | 139.3246 | 399.9082 | 4298.4286 | 49.7162 | 2528.2663
341.39 | 186.81 | 7.566 | 564.4867 | 5.425 | 37.0345 | 855.2645 | 566.93 | 138.6411 | 414.3839 | 4298.4286 | 49.7171 | 2500.1228
339.62 | 188.43 | 7.5674 | 564.7757 | 5.1724 | 37.4354 | 856.7024 | 566.53 | 138.6378 | 412.7862 | 4298.4286 | 49.6532 | 2532.7649
320.4 | 179.36 | 7.5649 | 565.2519 | 5.4509 | 37.0372 | 858.0738 | 566.65 | 137.2427 | 376.9521 | 4298.4286 | 49.716 | 2559.0538
308.06 | 172.42 | 7.5126 | 565.2232 | 5.4483 | 37.1536 | 859.2316 | 567.23 | 135.5156 | 357.4538 | 4298.4286 | 49.7117 | 2564.3924
303.68 | 169.52 | 7.5655 | 564.8849 | 5.4095 | 37.1218 | 860.0695 | 566.28 | 133.2581 | 341.6715 | 4298.4286 | 49.7215 | 2557.5431
354.83 | 194.94 | 7.5657 | 563.879 | 5.0308 | 37.3148 | 863.0084 | 566.9 | 138.4659 | 375.5573 | 4298.4286 | 49.7177 | 2509.6911
330.66 | 182.9 | 7.5687 | 564.6514 | 5.1685 | 37.1175 | 863.7897 | 566.82 | 139.9015 | 384.1686 | 4298.4286 | 49.715 | 2524.6711
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
333.2974 | 183.0495 | 5.5134 | 564.6683 | 5.381 | 37.0505 | 773.7757 | 566.4826 | 130.9194 | 485.0413 | 4279.7901 | 49.6917 | 2505.5278
338.02 | 191.87 | 7.5487 | 565.1606 | 5.5722 | 36.1113 | 831.1297 | 565.17 | 128.829 | 488.9524 | 4275.1667 | 49.7204 | 2578.2688
327.28 | 182.77 | 7.5553 | 564.5395 | 5.4491 | 36.6378 | 834.9987 | 564.62 | 128.8417 | 481.7849 | 4275.1667 | 49.7202 | 2537.0875
336.45 | 189.3 | 7.4864 | 564.2191 | 4.9652 | 37.3777 | 836.0871 | 565.07 | 132.5282 | 495.0682 | 4275.1667 | 49.7226 | 2552.2377
340.67 | 193.39 | 7.544 | 564.4026 | 5.1839 | 37.0995 | 838.7268 | 564.95 | 132.3605 | 506.8324 | 4275.1667 | 49.7173 | 2576.103
338.24 | 192.67 | 7.5557 | 563.5971 | 4.9647 | 37.3538 | 838.7112 | 565.1 | 132.7118 | 502.4193 | 4275.1667 | 49.7173 | 2583.9023
337.08 | 194.87 | 7.5594 | 564.4455 | 5.059 | 38.0367 | 837.7133 | 565.24 | 134.2694 | 504.0725 | 4275.1667 | 49.7161 | 2622.2906
309.34 | 181.01 | 7.5591 | 564.0204 | 5.3748 | 36.6674 | 837.2316 | 564.95 | 130.3587 | 469.1053 | 4275.1667 | 49.7248 | 2663.6649
329.33 | 191.27 | 7.5612 | 564.143 | 5.1988 | 37.1854 | 838.3671 | 564.98 | 130.6138 | 482.7569 | 4275.1667 | 49.7228 | 2637.4375
337.96 | 195.95 | 7.5586 | 564.0526 | 5.2809 | 37.1204 | 840.1103 | 564.7 | 128.9725 | 498.4187 | 4275.1667 | 49.7225 | 2631.8533
322.63 | 188.11 | 7.5583 | 563.8736 | 5.5577 | 37.1283 | 842.5498 | 564.64 | 126.7531 | 485.0392 | 4275.1667 | 49.7291 | 2652.8174
320.71 | 191.62 | 7.5586 | 564.2146 | 5.7335 | 37.8004 | 843.0243 | 564.66 | 125.0182 | 482.956 | 4275.1667 | 49.7404 | 2717.6468
321.2 | 177.8 | 7.5594 | 564.544 | 5.655 | 37.4939 | 831.6233 | 565.89 | 125.9049 | 484.3692 | 4284.7273 | 49.7307 | 2526.4459
343.12 | 186.25 | 7.5607 | 564.1403 | 5.4353 | 37.6088 | 831.585 | 566.62 | 128.692 | 509.7352 | 4284.7273 | 49.7245 | 2470.8355
333.6 | 178.54 | 7.5528 | 564.3023 | 5.5136 | 37.4326 | 832.0654 | 567.37 | 127.7964 | 494.8023 | 4284.7273 | 49.7236 | 2436.4457
326.6 | 173.17 | 7.5588 | 564.5601 | 5.7333 | 37.1738 | 833.7636 | 566.59 | 126.583 | 484.9573 | 4284.7273 | 49.7347 | 2413.1988
315.5 | 171.59 | 7.5624 | 563.8853 | 5.8744 | 37.1218 | 834.0461 | 566.79 | 126.9765 | 479.1004 | 4284.7273 | 49.7384 | 2482.4133
324.04 | 175.26 | 7.5582 | 564.1708 | 5.7388 | 37.3019 | 835.966 | 566.8 | 130.1635 | 487.1282 | 4284.7273 | 49.7257 | 2464.9312
291.31 | 157.6 | 7.5572 | 564.0983 | 6.2175 | 37.4168 | 837.6602 | 566.52 | 129.0616 | 479.8505 | 4284.7273 | 49.7193 | 2478.248
336.64 | 178.95 | 7.5573 | 564.424 | 5.7009 | 37.8661 | 834.744 | 566.68 | 130.61 | 512.4589 | 4284.7273 | 49.7221 | 2419.8446
334.37 | 177.79 | 6.9674 | 563.8897 | 5.6726 | 37.6436 | 834.519 | 567.04 | 129.9322 | 499.3778 | 4284.7273 | 49.723 | 2419.5066
311.74 | 169.14 | 6.8818 | 564.1457 | 5.7515 | 37.1963 | 834.6697 | 566.11 | 129.3964 | 469.8065 | 4284.7273 | 49.7252 | 2474.4563
308.63 | 167.19 | 8.2454 | 564.1368 | 5.845 | 37.1898 | 837.4607 | 565.93 | 129.0442 | 467.936 | 4284.7273 | 49.7363 | 2474.9129
305.29 | 163.47 | 7.566 | 564.1045 | 5.9681 | 36.6356 | 837.5505 | 565.58 | 128.7784 | 464.7832 | 4284.7273 | 49.7435 | 2446.1283
300.54 | 159.37 | 7.5545 | 563.8674 | 6.1787 | 36.7708 | 837.6428 | 566.44 | 126.9398 | 465.2391 | 4284.7273 | 49.7478 | 2423.3692
301.08 | 158.53 | 7.6161 | 564.1994 | 6.1505 | 36.3027 | 838.3956 | 566.32 | 127.8924 | 479.115 | 4284.7273 | 49.7388 | 2404.6227
331.9 | 173.12 | 7.6152 | 563.8817 | 5.6972 | 37.2614 | 839.6242 | 566.12 | 128.8911 | 513.0711 | 4284.7273 | 49.7318 | 2370.3329
339.97 | 176.27 | 7.5954 | 564.1907 | 5.5941 | 37.9268 | 840.1588 | 566.21 | 130.2923 | 520.2232 | 4284.7273 | 49.7278 | 2355.6512
328.59 | 170.47 | 7.5543 | 564.4291 | 5.7055 | 37.2399 | 839.2732 | 565.91 | 128.8016 | 510.3387 | 4284.7273 | 49.7235 | 2358.5439
331.3 | 167.36 | 7.555 | 563.9587 | 5.7732 | 37.4795 | 836.9743 | 566.03 | 128.1077 | 501.9443 | 4284.7273 | 49.7343 | 2297.9297
333.66 | 169.92 | 7.5558 | 564.0321 | 5.7846 | 38.1316 | 837.7439 | 565.44 | 130.4047 | 506.6781 | 4284.7273 | 49.7455 | 2316.3783
318.68 | 169.8 | 7.555 | 564.024 | 6.0402 | 37.0424 | 837.7786 | 565.69 | 128.6086 | 489.5177 | 4284.7273 | 49.7489 | 2429.5288
317.57 | 170.03 | 7.5801 | 563.9407 | 5.5375 | 37.5865 | 838.0254 | 565.83 | 129.5085 | 501.4425 | 4284.7273 | 49.7464 | 2442.0346
337.55 | 177.31 | 7.5572 | 564.2388 | 5.2046 | 36.8118 | 839.2186 | 566.14 | 131.3745 | 524.7625 | 4284.7273 | 49.7388 | 2395.3243
320.67 | 170.56 | 7.5578 | 564.3328 | 5.4085 | 37.8886 | 838.9993 | 566.39 | 130.307 | 501.5716 | 4284.7273 | 49.7328 | 2428.2399
314.8 | 169.55 | 7.5572 | 565.1185 | 5.45 | 37.9781 | 838.8702 | 565.87 | 128.5448 | 488.8235 | 4284.7273 | 49.7343 | 2455.5535
322.83 | 175.5 | 7.5592 | 564.3891 | 5.3817 | 37.5359 | 838.7734 | 565.71 | 132.1311 | 501.3639 | 4284.7273 | 49.7336 | 2474.8869
367.99 | 197.28 | 7.5621 | 564.4025 | 5.0299 | 37.7723 | 839.9443 | 566.03 | 134.9133 | 564.569 | 4284.7273 | 49.7238 | 2426.3477
369.42 | 193.3 | 7.5546 | 563.973 | 5.1003 | 37.9581 | 841.1822 | 566.19 | 134.2875 | 568.3141 | 4284.7273 | 49.7199 | 2369.9147
360.86 | 189.37 | 7.5555 | 564.3873 | 5.1399 | 37.4347 | 841.6319 | 566.38 | 133.4179 | 544.1517 | 4284.7273 | 49.7198 | 2380.5158
359.78 | 188.2 | 7.5584 | 564.8491 | 5.077 | 38.2614 | 841.118 | 566.53 | 133.1614 | 547.8984 | 4284.7273 | 49.7189 | 2371.8621
332.93 | 176.43 | 7.5734 | 563.8853 | 5.5718 | 38.0642 | 841.1555 | 566.13 | 133.5539 | 521.4122 | 4284.7273 | 49.7215 | 2409.5701
322.59 | 174.21 | 7.8065 | 563.9998 | 6.0632 | 37.9442 | 841.0753 | 565.68 | 131.9395 | 509.786 | 4284.7273 | 49.7282 | 2457.9898
348.98 | 192.54 | 7.5863 | 563.6633 | 6.2429 | 38.4683 | 841.7598 | 566.24 | 135.0545 | 542.986 | 4284 | 49.7298 | 2505.0608
326.99 | 180.75 | 7.5555 | 564.2728 | 6.6553 | 37.1666 | 841.3244 | 566.13 | 133.4554 | 507.7637 | 4284 | 49.7389 | 2516.1105
324.04 | 184.64 | 7.5509 | 564.3766 | 7.2127 | 37.8603 | 840.4533 | 566.33 | 133.7462 | 506.979 | 4284 | 49.7387 | 2595.0519
332.26 | 186.75 | 7.644 | 564.0759 | 7.0314 | 37.2477 | 838.2138 | 566.08 | 134.772 | 521.7037 | 4284 | 49.7267 | 2555.3756
312.72 | 173.7 | 7.5669 | 563.9587 | 6.0136 | 37.4123 | 839.5063 | 566.32 | 135.7454 | 490.2974 | 4284 | 49.5484 | 2532.0906
313.38 | 171.92 | 7.548 | 563.8907 | 5.9172 | 37.3668 | 839.1918 | 566.42 | 137.1863 | 485.254 | 4284 | 49.7307 | 2499.1696
308.64 | 166.29 | 7.5977 | 564.3166 | 6.3333 | 36.2427 | 839.441 | 566.24 | 137.4435 | 500.7427 | 4284 | 49.7266 | 2457.0978
306.92 | 169.28 | 7.539 | 564.1582 | 6.2169 | 37.0258 | 839.4009 | 566.36 | 134.1471 | 494.9234 | 4284 | 49.7295 | 2517.6029
307.13 | 169.98 | 7.5528 | 563.9757 | 6.0786 | 37.6103 | 838.1629 | 565.75 | 134.0724 | 486.4504 | 4284 | 49.7386 | 2527.3117
311.93 | 174.38 | 7.5474 | 564.1144 | 6.01 | 37.4954 | 839.9637 | 566.09 | 133.898 | 499.749 | 4284 | 49.7353 | 2549.9861
302.05 | 166.12 | 7.5533 | 564.0544 | 6.2242 | 37.3849 | 839.2729 | 566.3 | 132.3865 | 488.0072 | 4284 | 49.7391 | 2512.6508
301.25 | 166.37 | 7.5518 | 564.3587 | 6.1219 | 37.6869 | 838.8016 | 566.24 | 133.4628 | 475.3846 | 4284 | 49.7443 | 2522.4883
297.24 | 165.58 | 7.549 | 563.7385 | 6.1598 | 37.3205 | 838.9325 | 566.27 | 133.8841 | 477.5395 | 4284 | 49.7381 | 2545.0996
298.26 | 164.96 | 7.5674 | 564.3703 | 6.1118 | 37.5517 | 839.5798 | 566.81 | 138.502 | 477.9457 | 4284 | 49.7292 | 2527.0468
307.3 | 168.07 | 7.5292 | 563.9658 | 6.1765 | 37.0915 | 841.4722 | 566.1 | 139.7076 | 498.6198 | 4284 | 49.7204 | 2500.9965
309.08 | 166.35 | 7.553 | 564.2262 | 6.1885 | 37.8965 | 839.8197 | 566.38 | 135.3062 | 497.7813 | 4284 | 49.7189 | 2455.2744
302.54 | 161.84 | 7.5508 | 563.3707 | 6.2431 | 37.1422 | 840.7912 | 565.7 | 132.7977 | 486.7038 | 4284 | 49.7304 | 2439.8162
309.83 | 167.83 | 7.6048 | 563.9524 | 5.903 | 37.5749 | 847.9184 | 565.87 | 132.8655 | 485.4201 | 4284 | 49.7283 | 2467.851
306.3 | 167.03 | 7.5333 | 563.3913 | 6.0493 | 37.744 | 850.4633 | 566.21 | 135.4612 | 488.704 | 4284 | 49.7204 | 2487.4214
296.6 | 162.27 | 7.6254 | 564.5108 | 6.1764 | 37.2491 | 846.8073 | 566.5 | 133.9487 | 477.1504 | 4284 | 49.7255 | 2497.0893
294.28 | 169.4 | 7.5271 | 564.1556 | 6.0819 | 37.5988 | 846.0924 | 566.36 | 134.4868 | 472.4898 | 4284 | 49.7266 | 2629.1921
317.74 | 187.64 | 7.6894 | 564.1895 | 5.8593 | 37.749 | 845.5213 | 566.7 | 137.3945 | 498.3912 | 4284 | 49.7214 | 2688.7305
331.55 | 192.44 | 7.1761 | 563.9488 | 5.7411 | 37.7563 | 845.304 | 566.71 | 140.8776 | 514.4515 | 4284 | 49.7165 | 2639.2194
323.86 | 185.51 | 7.585 | 564.6361 | 5.8594 | 37.2693 | 847.2846 | 567.04 | 137.5171 | 499.0209 | 4284 | 49.7141 | 2604.289
322.68 | 184.66 | 7.5429 | 564.5332 | 5.7475 | 37.7491 | 846.9021 | 566.29 | 135.5919 | 492.1906 | 4284 | 49.7172 | 2602.2482
315.4 | 180.07 | 7.6227 | 564.2755 | 5.8093 | 37.7021 | 846.0363 | 565.95 | 135.0929 | 485.5618 | 4284 | 49.7172 | 2599.6491
303.72 | 170.52 | 7.4773 | 564.1573 | 5.9706 | 38.1197 | 852.7275 | 566.64 | 133.8098 | 465.5081 | 4284 | 49.7128 | 2559.5924
300 | 167.71 | 7.5136 | 563.9032 | 5.8342 | 37.7418 | 854.7716 | 566.06 | 136.2008 | 472.6328 | 4284 | 49.729 | 2555.6491
313.56 | 176.45 | 7.5724 | 564.509 | 5.9038 | 37.4037 | 845.0062 | 566.91 | 135.1277 | 480.4889 | 4284 | 49.746 | 2568.5949
313.89 | 179.48 | 7.6174 | 564.1305 | 5.7708 | 37.5163 | 846.8727 | 566.79 | 133.6022 | 470.6206 | 4284 | 49.742 | 2606.6797
312.36 | 184.22 | 7.6571 | 564.5493 | 5.9649 | 36.9289 | 846.993 | 566.51 | 131.1817 | 476.7933 | 4281 | 49.739 | 2690.0632
299.95 | 173.36 | 7.5609 | 564.5323 | 6.0552 | 37.2417 | 846.8324 | 566.36 | 128.3837 | 461.7367 | 4281 | 49.7465 | 2636.9889
307.58 | 180.63 | 7.7944 | 564.4231 | 6.0615 | 37.9862 | 846.4671 | 566.03 | 130.4871 | 475.3038 | 4281 | 49.7388 | 2679.3148
307.94 | 170.65 | 8.6409 | 564.0007 | 5.9345 | 37.46 | 847.4681 | 565.85 | 132.318 | 471.1455 | 4281 | 49.729 | 2532.2449
304.31 | 165.2 | 7.6508 | 564.373 | 5.9671 | 37.6985 | 848.3035 | 566.09 | 133.5423 | 463.0452 | 4281 | 49.7244 | 2482.6975
304.7 | 163.68 | 7.6005 | 564.2943 | 6.1031 | 37.968 | 848.3775 | 566.31 | 131.9784 | 470.4201 | 4281 | 49.7343 | 2455.6302
308.13 | 166.11 | 7.559 | 564.6675 | 6.2479 | 38.0598 | 848.7767 | 566.31 | 129.4472 | 464.6025 | 4281 | 49.743 | 2463.7664
319.72 | 173.92 | 7.5819 | 564.535 | 6.1047 | 38.1748 | 851.919 | 566.43 | 133.361 | 485.1949 | 4281 | 49.7354 | 2483.3284
323.57 | 175.04 | 7.5567 | 564.416 | 6.2387 | 37.2432 | 852.0126 | 566.44 | 135.4871 | 505.7009 | 4281 | 49.7378 | 2468.1211
332.01 | 179.22 | 7.5761 | 564.3838 | 6.1087 | 37.2656 | 853.8475 | 566.88 | 131.3543 | 512.9721 | 4281 | 49.7475 | 2460.2091
330.2 | 183.54 | 7.5541 | 564.0714 | 6.0889 | 38.2413 | 853.6086 | 566.05 | 133.4697 | 491.7946 | 4281 | 49.7519 | 2535.2007
314.14 | 177.34 | 8.7312 | 564.4858 | 6.0922 | 37.7252 | 854.3316 | 565.9 | 135.0605 | 495.4726 | 4281 | 49.67 | 2582.0241
331.87 | 181.4 | 7.5678 | 564.825 | 6.0558 | 38.1451 | 854.7445 | 566.18 | 135.0815 | 482.2274 | 4281 | 49.7554 | 2501.0415
330.24 | 180.94 | 7.5649 | 564.2808 | 6.0411 | 37.8892 | 856.173 | 565.96 | 134.5734 | 484.3152 | 4281 | 49.7563 | 2509.8961
340.51 | 187.99 | 6.9829 | 564.2728 | 6.1592 | 37.6883 | 857.7566 | 566.36 | 132.6077 | 495.0405 | 4281 | 49.7539 | 2520.5462
336.16 | 186.37 | 6.7878 | 564.6988 | 6.2729 | 37.7938 | 857.7255 | 566.62 | 131.2243 | 520.2365 | 4281 | 49.7527 | 2528.2821
323.34 | 183.74 | 7.8948 | 565.2769 | 6.0536 | 36.84 | 858.7955 | 566.69 | 132.7326 | 495.2015 | 4281 | 49.74 | 2592.8435
315.47 | 171.95 | 7.6307 | 564.2531 | 6.0181 | 37.1565 | 858.7052 | 565.49 | 134.2938 | 481.4425 | 4281 | 49.7349 | 2487.7254
310.33 | 169.47 | 7.6224 | 564.9503 | 5.9621 | 37.416 | 861.3078 | 566.24 | 132.0241 | 450.5703 | 4281 | 49.738 | 2494.0736
309.59 | 169.86 | 7.5774 | 564.7382 | 5.9099 | 37.1463 | 861.8886 | 566.24 | 130.4665 | 441.0587 | 4281 | 49.7533 | 2511.729
330.09 | 180.02 | 8.3692 | 564.7525 | 6.0057 | 38.4725 | 862.2263 | 566.71 | 134.1459 | 491.1354 | 4281 | 49.7488 | 2481.9349
325.1 | 180.07 | 7.8949 | 564.399 | 5.9823 | 37.968 | 860.8317 | 566.53 | 133.3049 | 483.8697 | 4281 | 49.7569 | 2521.8518
322.28 | 178.99 | 7.9206 | 564.9995 | 6.1891 | 37.447 | 860.5954 | 566.75 | 138.6544 | 522.0978 | 4281 | 49.754 | 2529.9838
331.5 | 182.45 | 7.8314 | 564.9225 | 6.1478 | 37.5431 | 861.2725 | 566.88 | 137.4632 | 513.9173 | 4281 | 49.7449 | 2502.9432
325.93 | 178.41 | 7.6833 | 564.9968 | 6.1115 | 37.3748 | 861.7248 | 566.83 | 137.0685 | 514.493 | 4281 | 49.7394 | 2489.9694
308.75 | 171.52 | 7.9829 | 565.2957 | 5.9813 | 36.9051 | 861.0494 | 566.69 | 134.2804 | 476.5651 | 4281 | 49.7454 | 2533.1256
335.42 | 191.61 | 7.3945 | 565.1212 | 5.8457 | 38.081 | 861.2123 | 567.15 | 135.3893 | 510.9623 | 4281 | 49.7394 | 2593.9424
324.33 | 186.17 | 7.8249 | 565.3754 | 5.9355 | 37.2642 | 861.6416 | 567.12 | 131.731 | 499.3204 | 4281 | 49.7532 | 2612.7517
337.6 | 190.18 | 7.5316 | 565.1901 | 5.8874 | 37.7187 | 862.7094 | 566.96 | 133.9407 | 511.1766 | 4281 | 49.7468 | 2560.8976
319.84 | 179.23 | 8.5719 | 565.2608 | 6.0782 | 37.58 | 861.8857 | 567.03 | 136.9769 | 503.2662 | 4281 | 49.7325 | 2553.8664
316.36 | 176.63 | 8.0429 | 565.2698 | 6.1441 | 37.2547 | 861.8521 | 566.8 | 134.7335 | 496.8941 | 4281 | 49.723 | 2542.1181
316.42 | 176.3 | 7.0624 | 564.382 | 5.8705 | 37.4745 | 864.3453 | 566.55 | 141.5087 | 489.839 | 4273 | 49.7338 | 2537.2332
303.47 | 170.9 | 7.9487 | 565.0416 | 6.0454 | 36.9715 | 864.2171 | 567.23 | 141.543 | 486.7007 | 4273 | 49.7266 | 2566.7136
313.94 | 175.57 | 8.0526 | 564.8626 | 6.1302 | 37.4022 | 864.4745 | 566.98 | 134.5187 | 492.5787 | 4273 | 49.7334 | 2544.4669
317.18 | 177.81 | 6.6222 | 565.3897 | 5.8439 | 38.1756 | 865.6233 | 566.84 | 136.3576 | 473.1845 | 4273 | 49.7463 | 2551.9166
312.48 | 175.48 | 8.5676 | 565.1677 | 5.7494 | 36.8003 | 866.8346 | 566.94 | 135.0382 | 440.4378 | 4273 | 49.7566 | 2564.4722
321.35 | 177.84 | 9.6639 | 564.6558 | 5.8196 | 37.5908 | 868.9575 | 566.85 | 136.2963 | 474.8283 | 4273 | 49.7534 | 2516.5927
328.33 | 180.93 | 8.0535 | 565.2268 | 5.8243 | 37.6414 | 868.9009 | 567.14 | 138.1059 | 476.4745 | 4273 | 49.7526 | 2506.123
317.91 | 175.19 | 8.0812 | 564.6657 | 5.7771 | 37.8444 | 869.6041 | 566.96 | 136.9075 | 469.3113 | 4273 | 49.7549 | 2508.9214
314.27 | 173.4 | 7.9221 | 565.0935 | 5.8761 | 38.19 | 869.989 | 567.15 | 137.9243 | 477.8896 | 4273 | 49.7473 | 2514.3824
313.81 | 169.48 | 7.2805 | 565.2438 | 5.9938 | 37.7209 | 870.9204 | 566.94 | 135.2666 | 468.8206 | 4273 | 49.7543 | 2461.4664
307.38 | 163.5 | 8.1462 | 564.5117 | 5.8814 | 37.3908 | 871.2303 | 565.94 | 134.9368 | 471.2138 | 4273 | 49.7513 | 2426.4917
304.64 | 166.01 | 7.9396 | 565.1158 | 6.1184 | 37.1935 | 870.7427 | 567.15 | 131.955 | 462.6204 | 4273 | 49.757 | 2486.7164
304.18 | 168.92 | 7.5975 | 564.799 | 5.9018 | 36.723 | 871.5171 | 567.39 | 134.732 | 467.2228 | 4273 | 49.7535 | 2533.8593
307.28 | 170.41 | 7.1954 | 564.9449 | 5.7552 | 37.5727 | 872.5583 | 567.09 | 136.1855 | 471.5453 | 4273 | 49.7544 | 2529.1304
308.75 | 172.3 | 8.0995 | 564.6406 | 5.8717 | 37.7765 | 873.8362 | 566.55 | 134.5087 | 479.3301 | 4273 | 49.7526 | 2546.0383
304.04 | 167.56 | 8.225 | 564.5932 | 5.7556 | 37.5907 | 874.2674 | 566.48 | 132.4371 | 452.8569 | 4273 | 49.7589 | 2516.0202
322.97 | 183.56 | 8.6711 | 565.1248 | 5.4208 | 38.4457 | 875.424 | 567.26 | 136.4021 | 479.0531 | 4273 | 49.7592 | 2585.122
323.71 | 185.24 | 7.858 | 565.3092 | 5.637 | 37.1955 | 875.9563 | 567.08 | 136.3979 | 505.6363 | 4273 | 49.7559 | 2602.4347
327.08 | 182.71 | 8.0414 | 565.2071 | 5.3881 | 37.6378 | 876.6616 | 567.23 | 133.9829 | 423.3007 | 4273 | 49.7605 | 2541.6539
333.96 | 184.95 | 7.4977 | 565.2913 | 5.4457 | 38.3547 | 876.9395 | 567.29 | 132.8821 | 466.3243 | 4273 | 49.7599 | 2517.8137
328.31 | 181.37 | 7.649 | 565.1132 | 5.5931 | 37.6602 | 877.3283 | 567.32 | 130.8092 | 486.6573 | 4273 | 49.7553 | 2511.078
332.95 | 180.58 | 8.2051 | 565.149 | 5.673 | 37.9644 | 894.7029 | 566.69 | 130.1947 | 487.9952 | 4273 | 49.7488 | 2464.6831
305.48 | 165.16 | 9.5227 | 565.3306 | 5.7916 | 37.4044 | 942.9581 | 566.77 | 129.2617 | 456.3807 | 4273 | 49.7573 | 2466.2893
296.73 | 163.85 | 7.7836 | 564.8125 | 5.8673 | 37.7006 | 944.7699 | 566.72 | 129.163 | 452.4972 | 4273 | 49.7557 | 2519.4539
312.66 | 170.49 | 7.8748 | 565.1821 | 5.8429 | 37.9015 | 942.2615 | 566.8 | 129.2062 | 473.8259 | 4273 | 49.7513 | 2480.9419
306.31 | 163.47 | 8.281 | 564.8796 | 6.0361 | 36.7975 | 939.7461 | 566.6 | 130.3094 | 474.5178 | 4273 | 49.7448 | 2429.1682
310.89 | 165.22 | 7.9066 | 564.9073 | 5.9311 | 37.2779 | 937.7503 | 566.99 | 129.8538 | 482.7167 | 4273 | 49.7474 | 2418.0883
303.16 | 161.14 | 8.1269 | 564.6872 | 6.0187 | 37.5127 | 921.5505 | 566.93 | 127.5625 | 460.6617 | 4273 | 49.7545 | 2424.6469
300.65 | 161.79 | 8.3773 | 564.6263 | 5.9623 | 37.2743 | 935.6704 | 566.59 | 124.1042 | 450.5179 | 4273 | 49.7547 | 2455.7
309.55 | 168.34 | 10.7986 | 564.7847 | 5.872 | 37.6825 | 934.6952 | 566.25 | 123.4937 | 456.9085 | 4273 | 49.757 | 2479.3769
404.44 | 215.24 | 8.3615 | 563.9318 | 5.7947 | 37.9082 | 937.1215 | 567.15 | 130.7552 | 574.2955 | 4261 | 49.7597 | 2407.5646
405.79 | 213.16 | 9.985 | 564.1341 | 5.8558 | 37.7361 | 942.3502 | 566.16 | 130.3495 | 575.0767 | 4261 | 49.7681 | 2374.2021
396.86 | 211.33 | 7.1591 | 564.4142 | 5.7723 | 38.4335 | 942.8237 | 566.71 | 130.9771 | 566.6066 | 4261 | 49.7646 | 2405.0563
341.95 | 185.26 | 7.6798 | 564.0705 | 5.7319 | 36.9513 | 937.4735 | 566.65 | 127.2591 | 489.9718 | 4261 | 49.7787 | 2459.1678
353.63 | 187.82 | 10.1283 | 563.8933 | 5.7043 | 37.5426 | 943.9666 | 566.32 | 127.3737 | 498.9002 | 4261 | 49.7841 | 2410.7631
340.43 | 180.09 | 6.2792 | 564.3972 | 5.7127 | 38.1278 | 935.6536 | 566.8 | 125.3057 | 488.1081 | 4261 | 49.7816 | 2401.5382
313.89 | 167.4 | 8.8408 | 564.0374 | 5.8713 | 37.0734 | 929.088 | 565.81 | 123.1301 | 457.6325 | 4261 | 49.7854 | 2427.9781
380.38 | 201.09 | 7.8657 | 563.4342 | 5.4654 | 38.2912 | 931.628 | 566.78 | 126.9359 | 531.6685 | 4261 | 49.7894 | 2390.8826
348.53 | 184.29 | 8.6092 | 564.1475 | 5.5547 | 37.648 | 922.1664 | 566.8 | 124.5347 | 492.9176 | 4261 | 49.7918 | 2395.8375
339.93 | 184.8 | 9.6082 | 564.1054 | 5.6601 | 37.7664 | 920.4075 | 566.51 | 124.537 | 489.8678 | 4261 | 49.7904 | 2467.7452
335.59 | 184.72 | 7.9077 | 564.024 | 6.0528 | 37.9254 | 920.8169 | 566.27 | 125.7029 | 508.4255 | 4261 | 49.784 | 2500.9276
342.09 | 187.84 | 7.915 | 564.442 | 5.9229 | 37.4413 | 921.8446 | 566.03 | 123.8534 | 510.9212 | 4261 | 49.7844 | 2494.5808
340 | 182.9 | 7.8478 | 563.7 | 5.9614 | 37.7809 | 921.6832 | 566.71 | 124.3687 | 524.2004 | 4261 | 49.7863 | 2443.139
307.71 | 166.12 | 7.602 | 563.922 | 6.0466 | 37.6443 | 920.0667 | 565.78 | 124.3303 | 472.6 | 4261 | 49.785 | 2463.3281
326.03 | 170.72 | 7.8924 | 563.5067 | 5.8678 | 37.1088 | 917.9675 | 566.48 | 125.8007 | 481.5374 | 4261 | 49.7827 | 2382.7768
302.83 | 158.77 | 7.9043 | 563.1881 | 6.0176 | 37.3516 | 918.0194 | 564.85 | 125.982 | 458.5512 | 4261 | 49.7806 | 2392.3016
323.94 | 167.87 | 7.914 | 563.7904 | 5.9694 | 37.9904 | 918.4841 | 566.18 | 123.1283 | 498.4001 | 4261 | 49.7696 | 2357.7496
342.53 | 180.85 | 7.8347 | 563.1828 | 5.6652 | 38.1147 | 920.5769 | 565.51 | 127.4336 | 503.2627 | 4261 | 49.7691 | 2398.0142
341.69 | 186.99 | 7.9084 | 563.7376 | 5.6586 | 37.9095 | 918.8065 | 566 | 128.0594 | 507.0677 | 4261 | 49.77 | 2485.384
330.95 | 175.42 | 7.859 | 563.411 | 5.8036 | 37.4058 | 622.8949 | 565.55 | 124.5757 | 497.862 | 4261 | 49.7702 | 2412.7328
302.79 | 161 | 7.8797 | 563.189 | 5.9515 | 37.7325 | 486.3661 | 565.49 | 122.6203 | 467.492 | 4261 | 49.7782 | 2426.9325
320.06 | 172.5 | 7.9079 | 563.6982 | 5.9394 | 37.9775 | 486.3858 | 566.08 | 125.0159 | 485.1923 | 4261 | 49.7693 | 2456.1335
360.04 | 190.22 | 7.8998 | 563.1774 | 5.6393 | 37.8322 | 486.4388 | 566.52 | 126.9466 | 523.2648 | 4261 | 49.7726 | 2394.751
346.55 | 184.13 | 7.8904 | 563.2024 | 5.564 | 38.2282 | 485.9901 | 566.42 | 125.5523 | 497.3953 | 4261 | 49.7748 | 2411.2666
325.39 | 176.68 | 7.2047 | 563.5327 | 5.7554 | 37.8155 | 485.8853 | 566.45 | 125.9452 | 479.4365 | 4261 | 49.778 | 2470.0882
348.31 | 195.82 | 7.1757 | 563.1255 | 5.816 | 38.0222 | 485.8853 | 567 | 126.3836 | 527.1202 | 4261 | 49.7829 | 2551.7264
344.36 | 191.83 | 7.0535 | 563.6553 | 5.6675 | 38.3995 | 485.8853 | 566.12 | 125.6806 | 495.7398 | 4261 | 49.7756 | 2527.3256
320.24 | 180.85 | 7.0678 | 563.6624 | 5.9298 | 37.267 | 485.8853 | 565.84 | 122.9647 | 475.6228 | 4261 | 49.7727 | 2570.9867
355.79 | 194.19 | 7.5496 | 563.8074 | 5.6859 | 38.4371 | 485.8853 | 566.53 | 126.5225 | 544.4732 | 4261 | 49.7668 | 2475.0788
345.99 | 188.24 | 7.5885 | 564.3122 | 5.8422 | 38.5368 | 616.1649 | 566.58 | 125.79 | 529.0728 | 4261 | 49.7716 | 2470.1754
329.82 | 175.01 | 7.5645 | 564.2021 | 5.6976 | 37.3913 | 819.4169 | 566.27 | 124.4349 | 471.9924 | 4261 | 49.7692 | 2412.6229
309.29 | 169.75 | 7.5643 | 564.2245 | 5.9689 | 37.7151 | 813.7478 | 565.61 | 125.1876 | 468.325 | 4237.3333 | 49.7741 | 2486.9043
301.91 | 171.27 | 7.5623 | 563.7824 | 5.8401 | 37.616 | 810.9781 | 566.61 | 126.9419 | 452.2493 | 4237.3333 | 49.7769 | 2575.1475
308.88 | 176.65 | 7.5677 | 563.7323 | 5.9408 | 37.6045 | 809.5794 | 566.47 | 127.3443 | 479.0276 | 4237.3333 | 49.788 | 2594.8103
318.28 | 172.63 | 7.5629 | 563.3304 | 5.8628 | 37.8979 | 807.5199 | 565.48 | 126.6471 | 491.9692 | 4237.3333 | 49.7802 | 2459.0408
350.47 | 187.54 | 7.5758 | 563.8441 | 5.8059 | 37.4254 | 806.3783 | 566.02 | 127.6879 | 536.4795 | 4237.3333 | 49.7734 | 2424.251
387.44 | 209.78 | 7.5612 | 563.3912 | 5.5239 | 38.6214 | 810.6466 | 565.7 | 129.7798 | 557.2174 | 4237.3333 | 49.7658 | 2442.7926
370.9 | 205.64 | 7.5627 | 563.5926 | 5.5519 | 38.5116 | 805.1925 | 565.97 | 130.3138 | 549.9485 | 4237.3333 | 49.7675 | 2497.8937
326.1 | 177.21 | 7.6128 | 563.7269 | 5.8266 | 37.4802 | 803.2683 | 565.89 | 123.8287 | 470.3021 | 4237.3333 | 49.7827 | 2453.4334
309.61 | 163.79 | 7.6339 | 563.0646 | 5.9568 | 37.4614 | 802.8958 | 565.2 | 121.7423 | 473.9326 | 4237.3333 | 49.7908 | 2394.7856
312.84 | 171.71 | 7.5902 | 563.5309 | 5.8861 | 37.7136 | 802.2578 | 565.92 | 124.0537 | 470.5747 | 4237.3333 | 49.7908 | 2484.0139
315.95 | 173.32 | 7.5606 | 563.5112 | 5.6965 | 37.9658 | 801.2464 | 566.02 | 125.1497 | 469.9619 | 4237.3333 | 49.7906 | 2485.6651
318.07 | 172.32 | 7.561 | 562.721 | 5.8547 | 37.8705 | 800.4229 | 565.21 | 124.4825 | 478.4328 | 4237.3333 | 49.7885 | 2452.8109
327.71 | 177.61 | 7.5716 | 562.6413 | 5.8341 | 37.3285 | 802.0043 | 565.04 | 124.8556 | 491.1322 | 4237.3333 | 49.7894 | 2451.3624
335.91 | 186.87 | 7.5633 | 563.3152 | 5.733 | 37.9335 | 799.8926 | 565.66 | 124.5784 | 497.5226 | 4237.3333 | 49.7886 | 2510.878
322.29 | 180.7 | 7.5641 | 563.3367 | 5.9454 | 38.0194 | 799.6397 | 565.52 | 124.9429 | 503.6723 | 4237.3333 | 49.7809 | 2535.8884
314.04 | 171.9 | 7.5626 | 563.6553 | 5.8632 | 37.6269 | 799.8475 | 565.94 | 124.7822 | 485.661 | 4237.3333 | 49.7764 | 2476.8689
317.79 | 173.94 | 7.5648 | 563.0646 | 5.9859 | 37.9955 | 800.4084 | 565.31 | 123.6298 | 502.1444 | 4237.3333 | 49.7811 | 2477.7844
326.84 | 180.45 | 7.5848 | 563.2767 | 5.8601 | 37.8546 | 801.9395 | 565.1 | 125.7466 | 493.9772 | 4237.3333 | 49.7806 | 2500.4964
332.82 | 182.88 | 7.5623 | 563.854 | 6 | 37.9832 | 800.8802 | 565.95 | 125.2377 | 497.2662 | 4237.3333 | 49.7816 | 2484.6052
335.9 | 182.24 | 7.5623 | 562.6727 | 6.0278 | 37.9652 | 796.4992 | 565.6 | 126.8281 | 500.3196 | 4237.3333 | 49.7785 | 2453.2567
325.81 | 176.61 | 7.6403 | 563.2839 | 5.9218 | 37.3098 | 795.8609 | 564.95 | 125.0086 | 493.4476 | 4237.3333 | 49.7857 | 2454.7512
320.98 | 178.62 | 7.585 | 564.2495 | 6.0146 | 37.5633 | 795.2397 | 565.6 | 122.0707 | 498.9799 | 4237.3333 | 49.7926 | 2524.002
318.98 | 185.92 | 7.5706 | 563.4942 | 5.8934 | 37.1507 | 794.0001 | 566.61 | 128.6394 | 489.8066 | 4237.3333 | 49.7885 | 2648.0841
326.68 | 184.75 | 7.6771 | 563.3608 | 5.8836 | 37.1225 | 793.0658 | 566.18 | 131.055 | 487.0008 | 4237.3333 | 49.7752 | 2562.344
347.48 | 187.21 | 7.5743 | 563.0986 | 5.8327 | 37.6652 | 793.5723 | 565.61 | 128.4011 | 499.4654 | 4237.3333 | 49.7675 | 2433.4965
371.02 | 192.88 | 7.5886 | 563.1613 | 6.1032 | 38.4674 | 792.5933 | 566.25 | 126.3624 | 563.7081 | 4237.3333 | 49.7662 | 2340.2155
329.71 | 172.99 | 7.5911 | 563.2257 | 6.0275 | 37.8892 | 791.9961 | 565.6 | 124.0094 | 498.5829 | 4237.3333 | 49.7631 | 2362.5872
307.55 | 164.77 | 7.5726 | 563.8262 | 6.1738 | 37.822 | 792.2441 | 565.79 | 123.2685 | 472.1913 | 4237.3333 | 49.7634 | 2421.9843
303.77 | 169.38 | 7.5709 | 563.6606 | 6.0204 | 37.2157 | 792.3962 | 565.84 | 124.6402 | 465.5466 | 4237.3333 | 49.7683 | 2522.74
314.09 | 179.69 | 7.5706 | 563.5971 | 5.7994 | 37.9052 | 791.6853 | 566.3 | 127.1873 | 483.7105 | 4237.3333 | 49.7667 | 2584.5432
323.72 | 179.24 | 7.6071 | 563.9032 | 6.0443 | 38.2405 | 791.8902 | 565.82 | 125.7781 | 508.0185 | 4237.3333 | 49.7628 | 2498.1075