## Sheet1
Main steam temperature (boiler side) (℃) | Reheat steam temperature (boiler side) (℃) | Flue gas temperature (℃) | Boiler oxygen level (%) | Condenser vacuum (kPa) | CO (mg/nm3) | O2 (%) | Cold Reheat Temperature (°C) | Coal Flow (t/h) | HHV (Kcal/Kg) | Temperature HRH | Boiler Eff (%)
568.099 | 566.7198 | 130.7081 | 3.8285 | -93.2548 | 675.4942 | 5.7333 | 322.19 | 192.41 | 4389.4444 | 566.36 | 77.9157
568.0238 | 563.9857 | 129.804 | 3.6597 | -93.3194 | 677.9198 | 5.0077 | 320.5 | 181.37 | 4389.4444 | 565 | 76.2949
568.6503 | 565.6709 | 127.8601 | 3.5618 | -93.3135 | 679.6447 | 4.7836 | 320.8 | 178.47 | 4389.4444 | 565.63 | 77.8862
568.2628 | 564.2372 | 129.8129 | 3.9052 | -93.3464 | 682.0333 | 4.8423 | 321.34 | 172.09 | 4389.4444 | 564.09 | 78.3676
568.1025 | 565.4749 | 130.2184 | 3.8798 | -93.2451 | 478.5442 | 5.6869 | 320.44 | 181.74 | 4389.4444 | 565.75 | 77.8564
568.2216 | 566.7511 | 131.0958 | 4.0135 | -93.2861 | 338.4377 | 6.3533 | 320.36 | 180.86 | 4389.4444 | 566.91 | 77.5378
568.6352 | 566.5435 | 131.5366 | 3.9395 | -93.3042 | 536.5377 | 5.2642 | 321 | 176.59 | 4389.4444 | 565.7 | 78.595
568.1285 | 565.0112 | 132.2614 | 3.7805 | -93.1676 | 530.3278 | 4.8145 | 319.49 | 187.68 | 4389.4444 | 565.55 | 79.4347
566.9578 | 565.3325 | 129.6246 | 3.9746 | -93.0827 | 527.0588 | 5.001 | 319.62 | 186.41 | 4389.4444 | 566.37 | 81.1389
567.8099 | 566.1389 | 128.3401 | 4.3076 | -93.3236 | 527.4711 | 5.4188 | 322.44 | 170.17 | 4389.4444 | 566.66 | 80.8521
568.6101 | 567.3463 | 128.0674 | 4.1693 | -93.5917 | 528.2715 | 5.1346 | 322.5 | 166.85 | 4389.4444 | 567.13 | 79.9635
568.5278 | 567.4653 | 127.4952 | 3.8791 | -93.3146 | 529.0229 | 4.9098 | 320.65 | 179.71 | 4389.4444 | 567.61 | 79.2634
568.2387 | 566.7905 | 130.7372 | 3.9034 | -93.4432 | 540.0565 | 4.8072 | 320.95 | 182.78 | 4389.4444 | 566.74 | 78.7679
568.1876 | 566.5336 | 130.3531 | 3.8013 | -93.3444 | 530.9579 | 4.609 | 320.52 | 184.58 | 4389.4444 | 566.93 | 78.542
568.8867 | 566.7771 | 131.9025 | 3.6294 | -93.0918 | 562.957 | 4.408 | 319.87 | 185.91 | 4389.4444 | 567.11 | 78.2945
568.7918 | 567.3723 | 128.4954 | 4.2674 | -93.3208 | 533.0331 | 4.85 | 320.9 | 174.61 | 4389.4444 | 567.53 | 79.6416
568.3407 | 566.088 | 126.4889 | 4.7773 | -93.33 | 533.5552 | 5.0851 | 322.57 | 169.14 | 4389.4444 | 566.8 | 78.6139
568.7855 | 566.7252 | 128.2535 | 4.5723 | -93.3316 | 534.4001 | 5.2533 | 321.5 | 176.81 | 4389.4444 | 567.09 | 77.5242
568.0382 | 566.0977 | 133.0671 | 4.0434 | -93.2298 | 536.19 | 4.8713 | 320.29 | 187.44 | 4389.4444 | 566.33 | 78.4999
567.7571 | 567.0384 | 135.9829 | 3.3382 | -92.9616 | 596.527 | 4.5877 | 320.25 | 204.37 | 4389.4444 | 567.42 | 80.4799
567.9227 | 566.9739 | 137.1192 | 3.6937 | -93.0942 | 537.0209 | 4.718 | 319.99 | 220.06 | 4389.4444 | 567.31 | 80.9534
568.6369 | 567.0643 | 135.0923 | 3.7253 | -92.7988 | 548.8611 | 4.5805 | 319.82 | 215.77 | 4389.4444 | 567 | 78.3173
568.6244 | 565.6656 | 134.4151 | 3.4734 | -92.789 | 559.714 | 4.1965 | 319.44 | 214.99 | 4389.4444 | 566.42 | 77.0597
568.4507 | 567.0161 | 134.5346 | 3.7659 | -93.2038 | 546.7485 | 4.3565 | 319.5 | 207.21 | 4389.4444 | 566.82 | 78.0713
568.7631 | 566.6741 | 131.1134 | 4.5912 | -93.2588 | 548.688 | 4.6091 | 320.42 | 188.35 | 4389.4444 | 566.6 | 77.0264
568.5018 | 567.1153 | 133.2852 | 3.8139 | -93.0494 | 579.2623 | 4.1334 | 319.99 | 210.7 | 4389.4444 | 566.86 | 77.2486
568.5788 | 567.5423 | 136.8253 | 3.5017 | -93.0635 | 562.7083 | 3.893 | 319.81 | 207.55 | 4389.4444 | 566.9 | 79.0312
568.6718 | 567.5047 | 138.3735 | 3.4346 | -92.6771 | 574.0353 | 3.8475 | 319.18 | 226.64 | 4389.4444 | 567.03 | 79.1999
567.8789 | 567.1566 | 138.8402 | 3.0287 | -92.8417 | 625.8315 | 3.9336 | 319.72 | 235.18 | 4389.4444 | 566.65 | 78.8101
568.4892 | 567.6748 | 136.1197 | 3.7185 | -92.9081 | 558.9639 | 4.1186 | 320.17 | 220.96 | 4389.4444 | 567.45 | 76.8965
568.798 | 566.9668 | 133.4769 | 3.1787 | -92.741 | 565.3055 | 3.9087 | 319.56 | 209.64 | 4389.4444 | 566.91 | 78.9343
568.6772 | 567.1968 | 133.0293 | 3.3892 | -92.9582 | 560.3283 | 3.9659 | 319.73 | 204.02 | 4354.875 | 567.26 | 79.3228
568.4651 | 566.2831 | 133.0609 | 3.9305 | -92.8149 | 560.1358 | 4.1418 | 320.67 | 206.54 | 4354.875 | 567.18 | 79.2634
568.5761 | 566.6875 | 130.9235 | 3.9515 | -92.8255 | 569.912 | 4.6931 | 320.6 | 200.5 | 4354.875 | 567.05 | 79.2421
568.5555 | 566.283 | 128.4808 | 3.8969 | -93.1814 | 563.0378 | 5.9355 | 320.17 | 189.17 | 4354.875 | 566.23 | 80.4802
569.1454 | 566.9149 | 130.5261 | 4.1193 | -93.163 | 564.5312 | 5.579 | 321.2 | 195.54 | 4354.875 | 566.89 | 81.2661
568.8652 | 566.8764 | 131.7864 | 3.9255 | -92.9784 | 580.1127 | 5.1099 | 320.3 | 201.73 | 4354.875 | 567.2 | 80.9348
568.773 | 566.2338 | 134.7351 | 3.7709 | -92.9587 | 582.7979 | 4.7783 | 319.54 | 199.09 | 4354.875 | 566.72 | 79.736
569.2071 | 567.5253 | 135.9707 | 4.0447 | -93.4202 | 568.4748 | 5.9868 | 320.38 | 181.02 | 4354.875 | 567.21 | 80.5896
568.8607 | 567.0321 | 134.1637 | 4.2585 | -93.3865 | 570.8464 | 5.4002 | 320.95 | 178.86 | 4354.875 | 567.58 | 79.8137
569.7629 | 567.4527 | 133.6862 | 4.2097 | -93.3579 | 572.3294 | 5.636 | 320.85 | 187.53 | 4354.875 | 567.64 | 81.0603
568.4678 | 567.2872 | 133.3349 | 4.3478 | -93.1103 | 574.0747 | 5.6219 | 320.5 | 187.73 | 4354.875 | 567.56 | 81.2146
568.9717 | 567.1163 | 131.0854 | 4.3067 | -93.3685 | 575.7543 | 5.7638 | 321.15 | 180.99 | 4354.875 | 567.53 | 81.3258
569.2411 | 566.8585 | 131.86 | 4.0663 | -93.4953 | 600.7343 | 5.5431 | 321.22 | 178.48 | 4354.875 | 567.26 | 80.8371
569.6636 | 566.9892 | 130.0043 | 4.5805 | -93.6942 | 587.1089 | 6.1164 | 321.21 | 174.97 | 4354.875 | 567.58 | 80.8956
569.4389 | 567.1109 | 129.7895 | 4.7822 | -93.6519 | 582.7864 | 6.4477 | 321.21 | 173.28 | 4354.875 | 567.64 | 80.5847
569.5759 | 567.4456 | 129.9803 | 4.5624 | -93.5414 | 584.7589 | 6.2295 | 322.15 | 176.67 | 4354.875 | 567.93 | 79.6103
569.5329 | 567.7517 | 131.3343 | 4.5905 | -93.3696 | 589.6032 | 6.1973 | 321.4 | 178.99 | 4354.875 | 567.64 | 80.2047
569.6108 | 567.9182 | 131.8068 | 4.178 | -93.7284 | 589.2642 | 6.2163 | 320.31 | 187.14 | 4354.875 | 567.55 | 83.5629
569.4022 | 567.8869 | 132.8262 | 4.1421 | -93.3539 | 590.6209 | 6.3408 | 320.31 | 189.14 | 4354.875 | 567.73 | 85.5767
568.2718 | 565.782 | 134.6546 | 4.3125 | -93.3009 | 592.6312 | 6.6659 | 320.04 | 175.87 | 4354.875 | 564.53 | 85.8007
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
569.5249 | 567.6175 | 136.9065 | 4.6033 | -92.9084 | 538.151 | 5.4169 | 319 | 198.4 | 4283.625 | 567.08 | 82.3309
569.1131 | 566.8254 | 137.1946 | 4.5508 | -92.9417 | 594.5784 | 4.4989 | 320.66 | 197.42 | 4283.625 | 566.81 | 84.2337
569.4264 | 567.6344 | 133.7465 | 4.7881 | -92.9899 | 584.0312 | 4.1651 | 320.28 | 192.17 | 4283.625 | 567.41 | 81.4242
569.2411 | 566.5668 | 135.3225 | 3.8073 | -92.7615 | 581.7613 | 3.7888 | 319.54 | 218.78 | 4283.625 | 567.03 | 82.6051
569.6233 | 566.5685 | 133.7588 | 4.5255 | -93.3203 | 575.5838 | 4.3691 | 320.15 | 182.64 | 4283.625 | 567.21 | 82.141
569.5982 | 567.3203 | 136.3921 | 4.1433 | -93.2459 | 578.2416 | 4.0816 | 319.79 | 187 | 4283.625 | 567.59 | 83.5879
569.4049 | 567.425 | 137.1722 | 3.8904 | -93.1143 | 584.9657 | 3.9693 | 320.27 | 201.56 | 4283.625 | 568.25 | 84.0114
568.9305 | 566.8157 | 137.3092 | 3.605 | -93.1919 | 643.6525 | 3.6852 | 318.51 | 222.6 | 4283.625 | 567.48 | 79.7847
569.2581 | 565.9868 | 134.0132 | 4.166 | -93.3133 | 590.0636 | 4.1921 | 319.64 | 197.31 | 4283.625 | 567.12 | 78.6286
569.0093 | 566.837 | 132.1086 | 4.6588 | -93.1834 | 588.5858 | 5.1752 | 320.94 | 188.55 | 4283.625 | 567.15 | 79.7146
569.3297 | 567.6094 | 132.4843 | 4.3834 | -93.3485 | 590.2583 | 4.5865 | 323 | 175.92 | 4283.625 | 567.29 | 82.2375
569.0514 | 566.2419 | 131.6929 | 4.5734 | -93.5308 | 591.6961 | 4.7681 | 324.01 | 170.32 | 4283.625 | 567.08 | 82.2308
569.2367 | 567.681 | 129.0945 | 4.3347 | -93.5285 | 592.6231 | 4.6737 | 323.88 | 170.33 | 4283.625 | 567.78 | 82.2026
569.4344 | 567.4545 | 134.3189 | 4.2437 | -93.3788 | 593.5069 | 4.5672 | 322.57 | 182.71 | 4283.625 | 568.17 | 80.5336
569.2116 | 567.3221 | 134.8283 | 3.9355 | -93.3472 | 595.8348 | 4.1598 | 321.07 | 196.15 | 4283.625 | 567.52 | 78.4936
569.2993 | 567.307 | 135.2802 | 3.9385 | -93.3591 | 600.1972 | 4.1123 | 320.51 | 203.06 | 4283.625 | 567.44 | 78.3335
569.6296 | 568.0113 | 136.3475 | 3.9525 | -93.445 | 597.5124 | 3.9736 | 320.52 | 214.07 | 4283.625 | 568.67 | 79.5623
569.3906 | 567.5101 | 134.4449 | 4.0063 | -93.3464 | 601.5872 | 4.2464 | 320.39 | 196.36 | 4283.625 | 568.16 | 79.7408
569.5598 | 567.7052 | 135.7632 | 3.8681 | -93.173 | 608.0053 | 4.1149 | 320.39 | 200.65 | 4283.625 | 568.35 | 79.873
569.3996 | 566.923 | 133.9423 | 4.0513 | -93.2437 | 618.4419 | 4.1374 | 321.39 | 195.13 | 4283.625 | 567.84 | 79.1319
569.1588 | 566.266 | 135.6214 | 4.0664 | -93.0326 | 615.3575 | 4.0444 | 320.29 | 202.8 | 4283.625 | 567.44 | 80.6078
569.4452 | 567.3337 | 137.0528 | 4.0935 | -93.0246 | 611.7804 | 4.7318 | 321 | 207.22 | 4283.625 | 568.11 | 80.4849
569.3485 | 567.5664 | 136.2393 | 4.2058 | -92.9719 | 612.3638 | 4.1135 | 320.48 | 202.18 | 4283.625 | 568.35 | 80.4671
569.6027 | 566.8514 | 136.627 | 4.4335 | -93.3946 | 615.7738 | 4.374 | 321.47 | 183.47 | 4283.625 | 567.91 | 80.6909
569.1283 | 567.2021 | 136.0215 | 4.4702 | -93.2788 | 623.7928 | 4.3008 | 321.7 | 186.9 | 4283.625 | 568 | 81.1997
569.7585 | 567.4949 | 137.904 | 4.2988 | -93.1493 | 632.6358 | 4.0401 | 322.89 | 183.53 | 4283.625 | 568.05 | 80.9077
569.0442 | 567.0885 | 139.5839 | 4.1392 | -93.0271 | 637.9048 | 4.132 | 323.45 | 187.15 | 4283.625 | 568.29 | 80.6763
569.4721 | 567.979 | 141.5967 | 3.7074 | -92.8344 | 644.7026 | 3.9912 | 320.95 | 211.54 | 4283.625 | 568.52 | 80.167
568.8634 | 567.6121 | 142.1268 | 3.5599 | -92.818 | 645.886 | 4.0684 | 320.71 | 205.16 | 4283.625 | 568.11 | 79.8765
568.969 | 566.9686 | 143.3872 | 3.368 | -92.515 | 654.5823 | 3.8208 | 320.95 | 217.85 | 4283.625 | 567.7 | 82.0851
569.4756 | 567.3391 | 138.6018 | 3.7152 | -92.9191 | 646.8737 | 4.0264 | 320.92 | 200.32 | 4283.625 | 568.01 | 80.7678
569.1462 | 567.1252 | 136.3693 | 4.0179 | -92.84 | 647.6001 | 4.3378 | 321.66 | 187.91 | 4223.4545 | 568.03 | 81.645
569.3503 | 567.5888 | 134.2198 | 4.1629 | -93.1885 | 651.3297 | 4.9402 | 322.61 | 176.73 | 4223.4545 | 567.24 | 82.0247
569.2197 | 566.6705 | 137.4661 | 3.7752 | -93.1946 | 658.0182 | 4.1141 | 322.78 | 180.93 | 4223.4545 | 566.46 | 78.8409
569.5571 | 567.4618 | 137.9603 | 3.8596 | -92.9443 | 655.256 | 3.8221 | 322.22 | 185.06 | 4223.4545 | 567.15 | 80.0514
569.3252 | 567.4537 | 137.0887 | 4.1163 | -93.2064 | 653.6151 | 3.9169 | 323.29 | 179.33 | 4223.4545 | 567.69 | 81.3435
567.5899 | 565.5894 | 133.9302 | 4.4617 | -93.395 | 655.9553 | 4.2105 | 322.24 | 164.59 | 4223.4545 | 566.58 | 82.2909
568.501 | 566.0056 | 135.7051 | 4.4127 | -92.9817 | 556.5266 | 4.1742 | 321.9 | 156.73 | 4223.4545 | 566.71 | 87.9927
568.6612 | 566.4182 | 139.7022 | 4.2391 | -92.6724 | 528.9449 | 3.3904 | 322.31 | 164.82 | 4223.4545 | 566.77 | 87.9742
569.2948 | 566.7995 | 138.4551 | 4.1863 | -92.6779 | 625.5469 | 3.85 | 322.27 | 168.56 | 4223.4545 | 566.56 | 85.5331
569.3843 | 567.3892 | 135.3708 | 4.0458 | -92.7904 | 626.3522 | 4.5133 | 323.07 | 178.44 | 4223.4545 | 567.45 | 81.4662
568.5492 | 566.3949 | 133.8555 | 4.5313 | -92.659 | 529.2208 | 3.1948 | 323.69 | 162.33 | 4223.4545 | 566.19 | 83.3622
569.6117 | 567.4107 | 134.1487 | 4.0035 | -92.4569 | 632.0152 | 3.5896 | 323.9 | 167 | 4223.4545 | 566.67 | 87.0295
569.3288 | 566.718 | 133.8034 | 3.9142 | -92.5372 | 635.8259 | 4.1391 | 323.88 | 165.92 | 4223.4545 | 565.82 | 87.5768
568.6119 | 566.5238 | 135.1286 | 4.0884 | -92.6303 | 639.5913 | 4.5342 | 323.11 | 169.68 | 4223.4545 | 565.7 | 87.15
568.4221 | 566.3027 | 143.2135 | 3.6733 | -92.3742 | 664.688 | 4.1291 | 322.56 | 186.9 | 4223.4545 | 565.91 | 88.0357
568.8876 | 566.1032 | 140.8114 | 4.2223 | -92.4794 | 652.0355 | 4.4645 | 322.25 | 170.49 | 4223.4545 | 566.39 | 86.3246
569.2268 | 566.7582 | 140.4691 | 4.2174 | -92.3923 | 656.0551 | 4.4359 | 322.77 | 164.34 | 4223.4545 | 567.2 | 87.207
569.1194 | 566.539 | 142.477 | 4.0366 | -92.4229 | 665.3615 | 4.2921 | 322.22 | 185.36 | 4223.4545 | 566.62 | 88.9528
568.8831 | 565.6225 | 131.1711 | 4.0319 | -92.3401 | 664.2472 | 4.4036 | 321.91 | 165.65 | 4223.4545 | 566.14 | 87.9518
568.901 | 566.5479 | 132.0394 | 4.0358 | -92.2811 | 668.0027 | 4.6708 | 323.05 | 171.04 | 4223.4545 | 567.24 | 87.3562
568.5465 | 565.8829 | 130.5344 | 3.6279 | -92.2613 | 674.968 | 4.7464 | 323.27 | 167.15 | 4223.4545 | 567 | 87.594
568.6719 | 566.4351 | 132.2332 | 3.6436 | -92.3408 | 673.6654 | 4.4682 | 323.24 | 169.03 | 4223.4545 | 566.87 | 85.5013
568.9001 | 566.7663 | 133.2955 | 3.473 | -92.3186 | 677.2573 | 4.2242 | 323.49 | 165.84 | 4223.4545 | 567.08 | 86.501
569.1293 | 567.2416 | 132.7777 | 3.4964 | -92.4507 | 693.7069 | 4.0686 | 322.7 | 165.39 | 4223.4545 | 567.2 | 88.8915
568.6038 | 566.4467 | 132.202 | 3.7301 | -92.3786 | 687.8803 | 3.6769 | 322.2 | 175.55 | 4223.4545 | 567.25 | 89.8659
568.5474 | 566.334 | 132.1706 | 3.6301 | -92.5165 | 687.8825 | 3.2883 | 322.2 | 172.07 | 4223.4545 | 567.04 | 88.3774
568.7829 | 566.9802 | 132.3591 | 3.8792 | -92.4355 | 687.4787 | 3.2615 | 323.55 | 168.01 | 4223.4545 | 567.41 | 86.965
568.722 | 567.0303 | 130.6411 | 3.7856 | -92.3341 | 690.3856 | 4.6703 | 324.76 | 168.04 | 4223.4545 | 567.42 | 86.5036
569.3619 | 566.8835 | 128.6716 | 3.4786 | -92.4352 | 692.9298 | 5.2732 | 323.05 | 172.27 | 4223.4545 | 567.02 | 87.4945
568.9771 | 566.6088 | 128.7867 | 3.3609 | -92.2641 | 699.306 | 5.0561 | 322.57 | 177.98 | 4223.4545 | 566.9 | 87.1086
568.8411 | 566.6365 | 127.1516 | 3.7626 | -92.56 | 773.7757 | 5.381 | 322.83 | 161.43 | 4337 | 567.04 | 86.5178
568.2342 | 565.6575 | 126.1413 | 3.9781 | -92.6798 | 704.7557 | 5.4772 | 322.28 | 156.45 | 4337 | 565.66 | 89.9473
567.6667 | 565.72 | 124.9755 | 4.1772 | -92.6146 | 705.1528 | 5.6656 | 321.08 | 161.88 | 4337 | 566.22 | 89.704
567.4769 | 565.9823 | 126.1303 | 3.7484 | -92.7576 | 707.4354 | 5.4493 | 320.48 | 163.51 | 4337 | 565.95 | 91.1203
568.3558 | 566.487 | 124.2552 | 3.7746 | -92.927 | 708.7745 | 5.2353 | 321.77 | 157.59 | 4337 | 566.1 | 90.7969
567.8618 | 566.3581 | 124.856 | 4.2236 | -92.5744 | 711.7174 | 5.4135 | 322.77 | 162.63 | 4337 | 566.7 | 89.8257
568.2744 | 566.1076 | 125.021 | 3.8398 | -92.8903 | 716.1942 | 5.3824 | 321.75 | 164.02 | 4337 | 566.05 | 90.1362
567.6345 | 565.6762 | 124.2937 | 3.9785 | -92.9344 | 717.622 | 5.5156 | 322.3 | 162.11 | 4337 | 566.35 | 90.3261
568.2055 | 567.0446 | 126.9414 | 3.5331 | -92.9336 | 727.7375 | 5.2568 | 321.16 | 178.24 | 4337 | 566.7 | 88.4496
567.9621 | 565.7084 | 130.2795 | 3.521 | -93.0508 | 725.9526 | 5.0138 | 320.54 | 177.37 | 4337 | 566.49 | 87.9901
567.3776 | 565.814 | 129.8431 | 3.6343 | -93.0161 | 726.9731 | 5.0148 | 320.49 | 178.6 | 4337 | 566.36 | 90.3705
567.817 | 565.8695 | 128.5726 | 3.4417 | -93.09 | 730.9705 | 4.95 | 319.39 | 177.27 | 4337 | 566.33 | 91.5419
567.5763 | 565.831 | 127.519 | 3.3988 | -92.8945 | 731.8937 | 5.0572 | 320.17 | 192.94 | 4337 | 566.22 | 89.3792
567.7329 | 566.7573 | 128.3238 | 3.3266 | -92.8644 | 735.4838 | 4.6126 | 319.85 | 190.1 | 4337 | 566.3 | 93.3023
567.9746 | 564.818 | 128.7355 | 3.7954 | -93.1638 | 735.474 | 5.0693 | 321.29 | 163.23 | 4337 | 565.27 | 89.3762
568.363 | 566.9739 | 129.1282 | 3.3526 | -92.8899 | 742.6866 | 4.8168 | 320.27 | 186.57 | 4337 | 566.61 | 89.4978
568.2726 | 566.9256 | 127.2798 | 3.4686 | -92.8358 | 749.7042 | 5.1075 | 321.15 | 189.92 | 4337 | 567.1 | 88.882
568.1903 | 566.4843 | 127.8767 | 3.5583 | -92.8913 | 748.0361 | 5.1772 | 321.09 | 183.63 | 4337 | 566.95 | 87.1705
568.6226 | 566.9757 | 126.7248 | 3.7141 | -93.0675 | 747.956 | 5.3593 | 321.29 | 172.7 | 4337 | 566.6 | 88.0004
568.1697 | 566.6043 | 125.6965 | 3.6986 | -92.9995 | 760.5793 | 5.3859 | 321.15 | 177.32 | 4337 | 566.59 | 87.7654
568.4794 | 566.7403 | 126.4898 | 3.4266 | -93.0634 | 768.2659 | 4.8886 | 321.02 | 175.49 | 4337 | 566.52 | 85.8959
567.9961 | 566.7457 | 127.3229 | 3.4739 | -92.8796 | 785.8447 | 4.9804 | 321.75 | 173.71 | 4337 | 566.96 | 87.11
567.9245 | 566.4118 | 128.63 | 3.5417 | -92.959 | 761.6749 | 5.2059 | 321.42 | 177.04 | 4337 | 566.54 | 84.2371
568.3514 | 566.6141 | 132.8317 | 3.539 | -92.962 | 758.4207 | 4.8978 | 320.73 | 181.19 | 4337 | 566.6 | 85.8065
567.7204 | 565.7827 | 129.6074 | 3.8013 | -92.9876 | 762.895 | 5.1684 | 321.33 | 173.55 | 4337 | 566.29 | 85.5597
567.9683 | 566.2364 | 127.0363 | 3.483 | -92.9155 | 779.8921 | 5.2814 | 321.02 | 188.53 | 4337 | 566.58 | 86.6257
568.0533 | 566.0718 | 128.8363 | 2.9449 | -92.6691 | 773.7757 | 5.381 | 320.44 | 189.19 | 4337 | 566.54 | 89.9228
567.9173 | 566.4038 | 127.2326 | 3.4679 | -92.8047 | 771.2634 | 5.1066 | 320.07 | 186.19 | 4337 | 566.44 | 90.842
568.2467 | 566.5703 | 126.6293 | 3.1541 | -92.6617 | 791.3299 | 5.1722 | 320.52 | 186.66 | 4337 | 566.56 | 87.3454
567.6497 | 566.1362 | 126.0708 | 3.2589 | -92.6703 | 773.0073 | 5.1768 | 320.93 | 181.66 | 4337 | 566.51 | 92.3068
568.3514 | 566.2687 | 125.6584 | 3.2801 | -92.5905 | 773.1821 | 5.2368 | 320.49 | 174.5 | 4337 | 566.59 | 93.8059
568.2333 | 566.172 | 122.0753 | 3.6807 | -92.9813 | 775.5339 | 5.594 | 321.8 | 156.03 | 4272.4286 | 565.88 | 94.3285
568.4919 | 566.2848 | 125.1948 | 3.4592 | -92.7977 | 778.1701 | 5.3496 | 320.91 | 169.59 | 4272.4286 | 566.48 | 94.9882
568.0309 | 566.0744 | 127.3153 | 3.2622 | -92.5424 | 801.7027 | 5.2705 | 321.73 | 189.1 | 4272.4286 | 566.56 | 92.5602
567.7177 | 566.5926 | 134.9625 | 2.8293 | -92.8293 | 791.3046 | 4.7555 | 322.77 | 250.13 | 4272.4286 | 566.59 | 89.199
568.0309 | 566.0654 | 133.2491 | 2.7904 | -92.7721 | 791.4264 | 4.7114 | 322.35 | 259.93 | 4272.4286 | 566.44 | 85.2698
568.6002 | 566.5461 | 129.6257 | 3.139 | -93.0413 | 793.4329 | 5.0556 | 322.29 | 246.07 | 4272.4286 | 566.62 | 85.2706
567.8385 | 566.1049 | 130.9181 | 2.7479 | -92.9145 | 832.2804 | 4.729 | 320.53 | 244.4 | 4272.4286 | 566.46 | 84.9293
567.4322 | 565.1822 | 128.9616 | 3.1027 | -92.7548 | 824.8085 | 5.078 | 320.9 | 224.05 | 4272.4286 | 565.79 | 86.5204
567.7938 | 566.0189 | 131.052 | 3.0443 | -92.8101 | 842.3982 | 4.8344 | 320.47 | 230.69 | 4272.4286 | 566.06 | 85.1611
567.9119 | 566.4754 | 134.558 | 2.6811 | -92.5722 | 876.8107 | 4.4846 | 321.75 | 244.54 | 4272.4286 | 566.2 | 88.6747
568.0918 | 565.3317 | 130.6506 | 2.9718 | -92.8676 | 824.6063 | 5.6503 | 321.04 | 207.27 | 4272.4286 | 565.06 | 91.2951
568.4149 | 566.2561 | 126.6468 | 3.3297 | -92.9891 | 813.6507 | 5.2051 | 319.48 | 192.63 | 4272.4286 | 565.54 | 91.1358
568.3031 | 565.2923 | 127.2942 | 3.5582 | -93.0442 | 818.3491 | 5.246 | 320.23 | 191.76 | 4272.4286 | 564.69 | 91.3788
567.8054 | 565.0989 | 125.6494 | 3.8583 | -92.9547 | 813.7357 | 5.4063 | 321.01 | 190.77 | 4272.4286 | 564.88 | 86.954
567.3124 | 566.2642 | 126.2978 | 3.785 | -92.9457 | 818.1323 | 5.432 | 321.88 | 197.45 | 4272.4286 | 565.34 | 84.3727
567.7974 | 565.2788 | 124.402 | 3.7936 | -92.8741 | 831.6752 | 5.5043 | 322.13 | 185.25 | 4272.4286 | 565.33 | 86.8287
567.1816 | 564.8205 | 123.9063 | 3.7101 | -92.9597 | 813.5588 | 5.4546 | 321.28 | 175.45 | 4272.4286 | 564.86 | 90.6059
568.6047 | 565.3335 | 121.7047 | 3.7605 | -93.2967 | 805.5313 | 5.7539 | 322.28 | 160.75 | 4272.4286 | 564.49 | 92.2537
568.167 | 565.7353 | 121.4512 | 3.6297 | -93.0282 | 815.2436 | 5.4876 | 322.56 | 162.77 | 4272.4286 | 565.18 | 92.4776
568.1017 | 565.6547 | 125.8962 | 3.7937 | -92.849 | 811.6437 | 5.3893 | 320.9 | 189.29 | 4272.4286 | 565.18 | 89.3586
568.0032 | 564.0859 | 123.1877 | 3.8691 | -93.1394 | 813.7309 | 5.7147 | 321.22 | 182.64 | 4272.4286 | 564.42 | 89.014
567.7965 | 564.7857 | 124.2638 | 3.5975 | -93.1173 | 809.259 | 5.3943 | 319.1 | 176.47 | 4272.4286 | 564.45 | 90.0607
568.0158 | 565.5732 | 124.6863 | 3.7008 | -92.8275 | 816.0596 | 5.3267 | 320.37 | 192.62 | 4272.4286 | 565.42 | 87.7542
568.4821 | 566.1496 | 122.487 | 3.8813 | -93.0405 | 811.8308 | 5.5946 | 320.79 | 174.57 | 4272.4286 | 565.77 | 85.4236
568.4624 | 564.7205 | 121.2068 | 3.93 | -93.1883 | 816.0578 | 5.5751 | 322.88 | 165.98 | 4272.4286 | 564.42 | 87.2786
568.2646 | 564.9316 | 123.3624 | 3.7515 | -93.3694 | 817.3443 | 5.4877 | 324.44 | 155.51 | 4272.4286 | 564.69 | 91.1027
567.2712 | 565.3021 | 121.9085 | 4.0524 | -93.1784 | 818.7014 | 5.7364 | 323.73 | 157.86 | 4272.4286 | 564.58 | 90.1826
568.5501 | 565.5107 | 122.4255 | 4.1814 | -93.2293 | 819.7563 | 5.7462 | 322.91 | 164.47 | 4272.4286 | 565.04 | 86.0934
568.2368 | 565.2448 | 123.0103 | 3.9633 | -93.4877 | 818.6289 | 5.814 | 323.18 | 163.59 | 4272.4286 | 564.87 | 86.4556
568.0193 | 565.3065 | 125.4684 | 3.8192 | -93.4089 | 821.1047 | 5.4641 | 323.26 | 159.43 | 4272.4286 | 565.51 | 90.2066
568.2637 | 566.2105 | 125.7111 | 3.5551 | -92.954 | 824.7332 | 5.3019 | 322.65 | 174.5 | 4272.4286 | 566.59 | 88.1746
568.3156 | 565.6377 | 123.4764 | 3.6504 | -93.0117 | 826.8936 | 5.2719 | 322.53 | 158.73 | 4267.4 | 565.75 | 92.7338
568.1268 | 565.4212 | 122.5318 | 3.8054 | -93.022 | 841.6686 | 5.2911 | 322.9 | 164.77 | 4267.4 | 565.59 | 90.0954
568.3926 | 565.9313 | 123.7785 | 3.672 | -93.1355 | 829.8882 | 5.4782 | 321.59 | 174.83 | 4267.4 | 565.57 | 87.5613
568.2306 | 565.4686 | 122.9859 | 3.7074 | -93.0963 | 824.3581 | 5.2323 | 322.69 | 167.94 | 4267.4 | 565.36 | 88.4649
568.2941 | 565.201 | 125.0995 | 3.6517 | -93.0672 | 824.9372 | 5.4802 | 322.89 | 161.59 | 4267.4 | 565.11 | 90.3078
567.8565 | 565.6019 | 126.0955 | 3.5162 | -93.201 | 826.4552 | 5.1295 | 322.62 | 160.28 | 4267.4 | 565.62 | 95.4881
567.1484 | 564.5691 | 126.0874 | 3.4501 | -93.0997 | 831.2863 | 5.0815 | 323.43 | 165.98 | 4267.4 | 565.52 | 96.5756
567.7088 | 564.9674 | 124.4365 | 3.8691 | -93.2606 | 829.0566 | 5.4505 | 325.43 | 159.83 | 4267.4 | 564.98 | 91.7269
568.005 | 566.5578 | 124.2188 | 3.7518 | -93.2044 | 827.8742 | 5.3338 | 325.69 | 162.74 | 4267.4 | 565.89 | 91.7511
568.2816 | 566.0396 | 126.1246 | 3.4223 | -93.0836 | 832.6824 | 5.1773 | 324.02 | 167.25 | 4267.4 | 566.09 | 96.1573
568.3881 | 566.0387 | 126.1157 | 3.6624 | -93.1506 | 827.6198 | 5.2599 | 323.24 | 168.69 | 4267.4 | 566 | 97.2551
567.8743 | 565.6135 | 126.2454 | 3.5446 | -92.8349 | 828.933 | 5.0658 | 322.72 | 178.48 | 4267.4 | 566.08 | 92.9463
568.3245 | 565.7236 | 125.0285 | 3.592 | -93.1003 | 829.6916 | 5.1472 | 321.04 | 177.18 | 4267.4 | 566.01 | 88.8454
568.0623 | 565.107 | 125.8996 | 3.777 | -93.0317 | 831.0975 | 5.2076 | 321.36 | 187.55 | 4267.4 | 565.89 | 83.4269
568.7721 | 566.2767 | 126.0381 | 3.6255 | -93.0691 | 832.9307 | 5.1498 | 321.71 | 185.2 | 4267.4 | 566.12 | 81.2708
568.3174 | 566.2687 | 123.0598 | 3.6615 | -93.1917 | 833.5347 | 5.2842 | 323.81 | 172.61 | 4267.4 | 565.87 | 82.7052
568.9037 | 566.4092 | 123.3867 | 3.5405 | -93.1078 | 834.9992 | 5.3555 | 323.7 | 170.84 | 4267.4 | 566.03 | 84.2139
567.9603 | 565.9017 | 124.9514 | 3.686 | -93.1665 | 835.9947 | 5.3788 | 322.5 | 178.17 | 4267.4 | 565.78 | 82.5088
568.5367 | 565.9384 | 124.0606 | 3.8576 | -93.3427 | 836.1682 | 5.7272 | 322.77 | 174.95 | 4267.4 | 566.07 | 82.0539
568.3899 | 566.4145 | 126.1522 | 3.7524 | -93.2487 | 837.112 | 5.4482 | 324.04 | 170.36 | 4267.4 | 566.34 | 83.209
568.0659 | 565.661 | 126.0737 | 3.9124 | -93.1213 | 837.2998 | 5.3972 | 323.26 | 172.68 | 4267.4 | 565.61 | 83.5671
568.5161 | 566.5622 | 124.6167 | 3.8016 | -93.2675 | 838.6859 | 5.6486 | 323.36 | 173.39 | 4267.4 | 566.24 | 82.474
568.3228 | 566.1397 | 124.5746 | 3.9428 | -93.1273 | 839.0812 | 5.5798 | 323.72 | 174.08 | 4267.4 | 566.32 | 80.6255
567.8985 | 565.6592 | 127.7927 | 3.7421 | -93.0642 | 840.3555 | 5.4519 | 322.19 | 177.57 | 4267.4 | 565.7 | 82.6876
568.7354 | 566.4566 | 125.7715 | 3.6404 | -93.0215 | 840.7455 | 5.6877 | 323.09 | 173.97 | 4267.4 | 566.33 | 83.7816
567.4304 | 566.0172 | 125.3007 | 3.6062 | -93.0472 | 842.4881 | 5.4608 | 322.74 | 177.41 | 4267.4 | 566.41 | 83.0595
567.8887 | 565.9134 | 124.3568 | 3.7551 | -93.1543 | 843.6696 | 5.5567 | 322.54 | 177.08 | 4267.4 | 566.22 | 83.9006
567.9442 | 566.1962 | 126.7036 | 3.6637 | -92.9378 | 851.1619 | 5.339 | 322.28 | 191.22 | 4267.4 | 566.69 | 81.2575
568.7211 | 565.8516 | 126.2738 | 3.6176 | -92.9681 | 847.4972 | 5.2484 | 323.25 | 177.35 | 4205.4286 | 565.95 | 83.6834
568.1661 | 566.1085 | 126.002 | 3.6264 | -92.9099 | 848.9607 | 5.2668 | 323.23 | 174.8 | 4205.4286 | 565.89 | 84.7667
568.4496 | 566.6177 | 127.5539 | 3.6973 | -92.8563 | 849.704 | 5.292 | 323.48 | 189.68 | 4205.4286 | 566.79 | 81.3643
568.4498 | 566.3035 | 129.4137 | 3.7841 | -92.9329 | 851.7572 | 5.2504 | 322.01 | 188.81 | 4205.4286 | 566.31 | 82.6654
568.5653 | 567.2478 | 128.9733 | 3.6119 | -92.7342 | 857.5622 | 4.8873 | 322.23 | 186.17 | 4205.4286 | 566.88 | 83.9211
568.7935 | 567.1941 | 128.8211 | 3.4164 | -92.8568 | 855.4931 | 4.9837 | 323.17 | 192.17 | 4205.4286 | 567.23 | 83.0726
568.3827 | 566.9471 | 131.0168 | 3.581 | -92.6347 | 855.8427 | 5.0619 | 322.06 | 206.41 | 4205.4286 | 566.98 | 82.7651
568.0739 | 565.7254 | 129.5863 | 3.5692 | -92.6891 | 854.5983 | 4.9628 | 321.78 | 199.06 | 4205.4286 | 566.45 | 83.7371
568.3809 | 566.4861 | 126.9909 | 3.4463 | -93.1087 | 853.8186 | 5.1941 | 322.21 | 189.11 | 4205.4286 | 566.76 | 82.3951
568.0131 | 566.0601 | 131.1872 | 3.2591 | -92.8291 | 855.908 | 4.8125 | 321.28 | 211.55 | 4205.4286 | 566.71 | 82.2984
567.9764 | 566.1765 | 130.8516 | 3.2323 | -92.9207 | 905.5099 | 4.7678 | 321.07 | 213.75 | 4205.4286 | 566.3 | 82.5248
567.7813 | 566.2096 | 129.316 | 3.5214 | -92.6279 | 887.8053 | 4.7957 | 321.1 | 216.38 | 4205.4286 | 566.34 | 82.3271
567.6622 | 566.0189 | 130.7099 | 3.3697 | -92.5657 | 869.6977 | 4.713 | 321.38 | 221.7 | 4205.4286 | 566.29 | 83.0684
568.218 | 566.5837 | 130.3555 | 3.1148 | -92.5489 | 865.1364 | 4.5964 | 322.24 | 212.26 | 4205.4286 | 566.41 | 85.1444
568.0972 | 566.5515 | 127.7294 | 3.456 | -92.7086 | 861.5924 | 4.9498 | 322.17 | 202.76 | 4205.4286 | 566.27 | 83.7841
568.1187 | 566.1219 | 127.5167 | 3.5765 | -92.5383 | 862.4388 | 4.9215 | 322.35 | 193.1 | 4205.4286 | 566.24 | 85.49
568.5273 | 566.6764 | 127.4326 | 3.4959 | -92.5047 | 862.1973 | 5.1059 | 322.18 | 189.74 | 4205.4286 | 566.42 | 83.2893
568.2731 | 566.5303 | 128.1273 | 3.449 | -92.6632 | 859.643 | 5.0822 | 323.45 | 183.45 | 4205.4286 | 566.39 | 84.0592
567.3775 | 565.7484 | 127.9864 | 3.722 | -92.6371 | 808.7569 | 5.4116 | 323.01 | 175.21 | 4205.4286 | 565.48 | 85.1238
567.1844 | 566.0818 | 127.1214 | 3.7411 | -92.535 | 788.2623 | 5.3355 | 323.17 | 179.35 | 4205.4286 | 565.73 | 83.6787
567.8645 | 566.2657 | 128.3565 | 3.6436 | -92.5879 | 789.7658 | 5.0967 | 323.38 | 186.18 | 4205.4286 | 566.64 | 83.5012
568.1131 | 565.9378 | 129.9025 | 3.5184 | -92.455 | 791.9908 | 5.0822 | 323.55 | 181.32 | 4205.4286 | 566.61 | 86.8858
568.5584 | 566.8102 | 130.7372 | 3.6859 | -92.5479 | 791.2592 | 5.2072 | 323.04 | 184.91 | 4205.4286 | 566.74 | 85.4027
568.1778 | 566.5431 | 131.3796 | 3.5335 | -92.4503 | 792.6958 | 4.9211 | 322.94 | 189.38 | 4205.4286 | 566.84 | 86.9218
568.6193 | 566.9759 | 130.2675 | 3.3311 | -92.2278 | 802.6002 | 4.8797 | 322.7 | 194.06 | 4205.4286 | 566.87 | 86.5735
568.1051 | 566.3674 | 131.292 | 3.2922 | -92.2422 | 817.7491 | 4.859 | 322.22 | 196.94 | 4205.4286 | 566.66 | 85.9492
567.1011 | 566.5461 | 131.7871 | 3.3776 | -92.2192 | 809.9461 | 5.1333 | 322.37 | 197.77 | 4205.4286 | 566.8 | 85.8038
568.3076 | 567.0876 | 130.8783 | 3.7697 | -92.4185 | 802.5277 | 5.1616 | 323.64 | 181.42 | 4205.4286 | 567.1 | 86.2246
567.9137 | 566.2114 | 128.9576 | 3.4776 | -92.2741 | 804.735 | 4.9625 | 323.29 | 188.49 | 4205.4286 | 566.55 | 85.3362
568.722 | 566.7054 | 128.4285 | 3.7179 | -92.1197 | 798.3457 | 5.1518 | 323.26 | 191.21 | 4205.4286 | 566.76 | 84.6366
567.5727 | 566.6535 | 128.3122 | 3.6168 | -92.4056 | 798.9592 | 5.2152 | 324.3 | 179.13 | 4205.4286 | 566.52 | 85.4192
568.3532 | 566.4638 | 128.1518 | 3.5646 | -92.0945 | 799.347 | 5.1496 | 323.8 | 177.62 | 4244.3333 | 566.27 | 85.8726
567.6873 | 566.2579 | 128.7743 | 3.8253 | -92.0448 | 810.3112 | 5.3509 | 324.14 | 176.97 | 4244.3333 | 566.5 | 84.3309
568.0596 | 565.5016 | 128.3011 | 3.5832 | -92.0922 | 799.2279 | 5.2708 | 323.81 | 176.84 | 4244.3333 | 566.05 | 84.5236
568.398 | 565.9286 | 127.9412 | 3.8263 | -92.2206 | 799.1442 | 5.4019 | 323.23 | 173.37 | 4244.3333 | 565.94 | 85.9397
568.031 | 566.6159 | 128.6423 | 3.7974 | -92.7956 | 799.6524 | 5.3556 | 322.82 | 182.47 | 4244.3333 | 566.41 | 83.7263
568.4758 | 566.4566 | 128.9881 | 3.6556 | -92.6545 | 800.3873 | 5.5437 | 323.09 | 181.37 | 4244.3333 | 566.48 | 84.0691
567.9244 | 566.6723 | 128.365 | 3.8064 | -92.8923 | 797.4018 | 5.4242 | 323.79 | 180.36 | 4244.3333 | 567.04 | 85.9597
568.5662 | 567.0267 | 129.6034 | 3.7221 | -93.0579 | 794.9102 | 5.4923 | 325.55 | 192.12 | 4244.3333 | 567.3 | 85.7343
568.3469 | 566.9793 | 129.5504 | 3.6354 | -92.874 | 797.1384 | 5.3372 | 325.25 | 192.59 | 4244.3333 | 567.25 | 85.4784
568.0909 | 566.6213 | 129.695 | 3.5981 | -92.6407 | 797.3809 | 5.2757 | 324.67 | 194.75 | 4244.3333 | 566.95 | 86.7746
568.056 | 567.1216 | 129.8991 | 3.7805 | -92.8687 | 796.6426 | 5.8831 | 324.67 | 191.07 | 4244.3333 | 567.17 | 87.2445
567.511 | 565.738 | 132.0732 | 3.9382 | -92.7921 | 797.5876 | 6.1278 | 324.67 | 186.17 | 4244.3333 | 566.59 | 85.1565
568.3299 | 566.3627 | 128.0923 | 4.0315 | -92.9135 | 797.4473 | 5.7863 | 326.29 | 174.13 | 4244.3333 | 567.1 | 86.4401
568.4758 | 566.8584 | 128.7706 | 3.547 | -92.6168 | 799.0325 | 5.3947 | 325.15 | 192.28 | 4244.3333 | 567.24 | 86.9162
567.9871 | 566.8477 | 128.8389 | 3.7078 | -92.6918 | 798.1238 | 5.5606 | 324.5 | 190.48 | 4244.3333 | 567.37 | 87.9244
567.8833 | 566.6714 | 127.9775 | 3.6117 | -93.0138 | 799.3068 | 5.6549 | 323.05 | 184.46 | 4244.3333 | 567.21 | 84.113
568.5009 | 567.007 | 128.7408 | 3.6652 | -92.8974 | 799.1176 | 5.7516 | 321.51 | 179.52 | 4244.3333 | 567.36 | 82.7853
568.2565 | 567.0804 | 134.3477 | 3.8093 | -92.5991 | 799.8684 | 5.3849 | 320.26 | 183.38 | 4244.3333 | 567.23 | 83.0286
568.2959 | 566.6043 | 132.9157 | 4.1224 | -93.0315 | 803.151 | 5.8909 | 321.83 | 175.95 | 4244.3333 | 567.02 | 81.8904
567.5772 | 566.4879 | 130.6597 | 3.8513 | -92.7976 | 802.4943 | 6.1862 | 321.9 | 174.89 | 4244.3333 | 566.87 | 82.8009
568.1751 | 566.7188 | 128.3429 | 3.8941 | -92.9075 | 800.5004 | 5.835 | 321.77 | 172.45 | 4244.3333 | 567.01 | 83.2415
567.672 | 566.6159 | 131.6189 | 3.4179 | -92.6319 | 801.0637 | 5.3925 | 320.01 | 194.86 | 4244.3333 | 567.21 | 82.4023
568.1348 | 566.7385 | 132.0125 | 3.5307 | -92.7904 | 802.6832 | 5.3575 | 319.93 | 194.17 | 4244.3333 | 566.89 | 81.9346
568.2637 | 567.1753 | 132.7427 | 3.5744 | -92.8724 | 805.033 | 5.5121 | 320 | 197.75 | 4244.3333 | 566.84 | 81.4586
568.423 | 566.9489 | 134.727 | 3.4835 | -92.556 | 805.3918 | 5.3617 | 320.06 | 199.88 | 4244.3333 | 566.6 | 82.129
567.7284 | 566.4181 | 130.851 | 3.699 | -92.7306 | 806.3926 | 5.39 | 319.12 | 190.73 | 4244.3333 | 567.17 | 82.9914
568.2368 | 566.9148 | 129.9982 | 3.6955 | -92.8125 | 807.3107 | 5.9028 | 320.28 | 183.23 | 4244.3333 | 567.37 | 82.9822
568.1079 | 567.0491 | 132.213 | 3.4077 | -92.4962 | 810.3728 | 5.2097 | 319.88 | 209.04 | 4244.3333 | 567.37 | 80.8717
568.3397 | 566.9166 | 134.12 | 3.5744 | -92.5516 | 768.9309 | 5.9886 | 319.75 | 207.04 | 4244.3333 | 567.55 | 79.2881
568.4893 | 566.7806 | 135.7725 | 3.44 | -92.4807 | 787.3527 | 5.3541 | 319.7 | 212.99 | 4244.3333 | 567.49 | 76.7641
568.6146 | 566.6597 | 134.1928 | 3.4351 | -92.5077 | 788.0074 | 5.2171 | 320.23 | 193.63 | 4286 | 567.18 | 81.7936
568.3648 | 566.8656 | 132.5145 | 3.6118 | -92.6011 | 790.4864 | 5.3831 | 321.06 | 197.72 | 4286 | 567.83 | 82.5483
568.3442 | 567.1959 | 135.8462 | 3.3227 | -92.3473 | 792.4264 | 5.0791 | 319.56 | 198.83 | 4286 | 567.55 | 83.6044
567.6631 | 566.3743 | 135.6968 | 3.5722 | -92.5726 | 794.4543 | 5.1766 | 319.55 | 195.09 | 4286 | 567.15 | 82.4542
567.4984 | 566.385 | 137.5884 | 3.4212 | -92.5628 | 795.9966 | 5.0669 | 318.73 | 202.13 | 4286 | 567 | 83.6754
567.2979 | 565.9429 | 134.849 | 3.3106 | -92.5671 | 798.4158 | 5.8544 | 318.9 | 200.08 | 4286 | 567.06 | 84.7114
568.048 | 566.1478 | 132.3298 | 3.5636 | -92.5636 | 800.9839 | 5.179 | 318.23 | 199.7 | 4286 | 566.8 | 84.3623
567.784 | 566.453 | 130.8636 | 3.2628 | -92.5639 | 801.8445 | 5.1073 | 318.14 | 196.36 | 4286 | 566.79 | 83.0179
568.0005 | 566.2105 | 130.3691 | 3.2644 | -92.7563 | 802.4788 | 5.3094 | 318.51 | 197.76 | 4286 | 567.08 | 82.3166
567.7974 | 566.7627 | 134.606 | 3.4479 | -92.8652 | 804.5232 | 5.5905 | 319.54 | 199.7 | 4286 | 567.27 | 83.1548
568.0292 | 566.0073 | 134.9255 | 3.4914 | -92.8682 | 805.6824 | 5.6516 | 320.3 | 179.52 | 4286 | 566.36 | 83.4313
568.5743 | 567.2057 | 133.6578 | 3.6579 | -92.7888 | 807.2575 | 5.6814 | 320.44 | 185.51 | 4286 | 566.76 | 81.0341
567.8537 | 566.5112 | 133.8672 | 3.492 | -92.6814 | 807.7707 | 6.131 | 319.35 | 196.77 | 4286 | 566.65 | 81.6264
567.9298 | 566.3376 | 132.6551 | 3.4278 | -92.5573 | 811.6607 | 6.1306 | 319.67 | 200.61 | 4286 | 565.97 | 79.0394
568.7524 | 566.6428 | 136.8361 | 3.4919 | -92.4386 | 810.8511 | 5.4815 | 319.41 | 206.69 | 4286 | 566.15 | 80.5829
567.7821 | 566.3366 | 132.5108 | 3.267 | -92.5349 | 813.069 | 5.418 | 319.66 | 197.25 | 4286 | 566.67 | 80.3862
567.5978 | 566.2678 | 132.6762 | 3.2738 | -92.6183 | 812.7465 | 5.5038 | 320.46 | 188.06 | 4286 | 566.55 | 81.3763
568.108 | 566.1827 | 134.0355 | 3.4537 | -92.6739 | 812.7918 | 6.0933 | 320.15 | 184.8 | 4286 | 566.4 | 83.7336
567.7894 | 566.4898 | 132.7675 | 3.4623 | -92.4908 | 815.1148 | 6.064 | 320.11 | 188.29 | 4286 | 566.65 | 82.5194
568.7139 | 566.8129 | 134.1365 | 3.3653 | -92.5086 | 815.8312 | 5.2618 | 319.73 | 191.04 | 4286 | 566.64 | 84.4756
568.0408 | 566.5077 | 133.8473 | 3.4326 | -92.6029 | 821.1181 | 5.4796 | 319.37 | 194.85 | 4286 | 566.81 | 82.8678
568.0272 | 566.5229 | 133.8208 | 3.4289 | -92.6009 | 826.0816 | 5.6146 | 319.04 | 185.76 | 4286 | 566.55 | 86.4189
568.0143 | 566.4888 | 133.892 | 3.4251 | -92.5931 | 825.3159 | 5.3891 | 319.66 | 188.16 | 4286 | 566.52 | 85.2749
568.0063 | 566.456 | 133.8959 | 3.4243 | -92.6053 | 826.8651 | 5.4049 | 319.92 | 191.64 | 4286 | 566.48 | 83.7658
568.031 | 566.4444 | 133.8359 | 3.4113 | -92.6091 | 828.2303 | 5.3187 | 319.82 | 191.41 | 4286 | 566.63 | 83.658
568.0619 | 566.4542 | 133.7023 | 3.4229 | -92.6068 | 825.7748 | 5.9655 | 321.72 | 178.3 | 4286 | 566.72 | 88.7234
568.0936 | 566.493 | 133.5687 | 3.4314 | -92.6071 | 827.3783 | 5.7864 | 321.03 | 181.04 | 4286 | 566.76 | 86.8722
568.0975 | 566.4772 | 133.7339 | 3.4281 | -92.597 | 831.711 | 5.3012 | 319.41 | 193.09 | 4286 | 566.66 | 81.7532
568.1011 | 566.4818 | 133.99 | 3.4434 | -92.5982 | 830.9685 | 5.6485 | 320.25 | 180.45 | 4286 | 566.8 | 86.8301
568.0831 | 566.4693 | 133.9942 | 3.4617 | -92.5895 | 832.3163 | 5.7986 | 320 | 179.71 | 4286 | 566.4 | 86.7439
568.1152 | 566.4849 | 133.8387 | 3.4726 | -92.5722 | 831.968 | 5.5676 | 320.72 | 180.66 | 4286 | 566.81 | 86.1793
568.0614 | 565.8686 | 131.6404 | 3.3376 | -92.4212 | 832.1087 | 5.6988 | 321.13 | 178.54 | 4298.4286 | 566.16 | 83.6163
567.5414 | 566.2158 | 134.8332 | 3.1019 | -92.2523 | 833.8671 | 5.4371 | 318.71 | 190.58 | 4298.4286 | 566.28 | 83.3543
567.656 | 566.1022 | 134.0545 | 3.3134 | -92.5191 | 830.3772 | 5.6808 | 318.8 | 193.89 | 4298.4286 | 566.68 | 82.3369
567.6246 | 566.1335 | 133.5749 | 3.4671 | -92.5352 | 832.9862 | 5.5921 | 318.97 | 190.81 | 4298.4286 | 566.49 | 82.7455
568.0417 | 566.3778 | 134.1073 | 3.4646 | -92.5024 | 833.3138 | 5.2344 | 319.15 | 192.4 | 4298.4286 | 566.37 | 83.2706
568.4714 | 565.4784 | 134.7921 | 3.4188 | -92.7777 | 832.6971 | 5.7986 | 319.52 | 184.99 | 4298.4286 | 565.83 | 81.186
568.3156 | 566.1711 | 132.0965 | 3.4011 | -92.8254 | 833.2443 | 5.5899 | 319.7 | 186.96 | 4298.4286 | 566.67 | 83.2842
567.9137 | 566.5085 | 133.6222 | 3.3472 | -92.7447 | 835.5435 | 5.3671 | 319.68 | 192.52 | 4298.4286 | 566.96 | 83.82
567.3159 | 566.2257 | 137.0007 | 3.2647 | -92.7283 | 837.8733 | 5.1474 | 318.93 | 199.46 | 4298.4286 | 566.81 | 83.5659
567.9773 | 566.1129 | 136.5506 | 3.2325 | -92.7852 | 838.5465 | 5.1914 | 318.78 | 200.97 | 4298.4286 | 566.55 | 83.1836
567.9459 | 566.7376 | 134.4065 | 3.2989 | -92.7998 | 839.6599 | 5.2358 | 319.78 | 200.76 | 4298.4286 | 567.03 | 82.9292
567.3713 | 566.9837 | 136.1844 | 3.1802 | -92.5565 | 840.2302 | 5.1589 | 319.04 | 196.75 | 4298.4286 | 566.97 | 84.6801
568.6548 | 566.2651 | 141.0139 | 3.6149 | -92.55 | 840.0665 | 5.3573 | 319.49 | 193.87 | 4298.4286 | 566.74 | 86.8189
567.2237 | 565.0058 | 140.5064 | 3.7021 | -92.941 | 840.2735 | 5.7383 | 319.36 | 181.3 | 4298.4286 | 566 | 84.913
568.0623 | 565.874 | 140.0438 | 3.4053 | -92.8431 | 841.7128 | 5.7167 | 319.48 | 183.44 | 4298.4286 | 566.44 | 84.4371
568.3228 | 566.7135 | 138.5763 | 3.3691 | -92.6867 | 845.7302 | 5.414 | 319.2 | 186.59 | 4298.4286 | 566.93 | 84.2753
567.8045 | 566.5327 | 136.0321 | 3.1617 | -92.6895 | 852.1315 | 5.2203 | 319.53 | 191.56 | 4298.4286 | 566.93 | 83.0974
568.1285 | 566.2669 | 137.7089 | 3.2903 | -92.9049 | 853.0477 | 5.2482 | 319.84 | 185.63 | 4298.4286 | 566.75 | 83.717
567.9298 | 566.3617 | 139.3246 | 3.4461 | -93.0689 | 854.1016 | 5.369 | 320.32 | 181.59 | 4298.4286 | 566.66 | 84.6148
567.7096 | 566.4888 | 138.6411 | 3.3333 | -92.8893 | 855.2645 | 5.425 | 319.4 | 186.81 | 4298.4286 | 566.93 | 85.131
567.9325 | 566.0709 | 138.6378 | 3.3859 | -92.7283 | 856.7024 | 5.1724 | 319.02 | 188.43 | 4298.4286 | 566.53 | 84.3012
568.4167 | 566.0655 | 137.2427 | 3.4704 | -92.9182 | 858.0738 | 5.4509 | 320.57 | 179.36 | 4298.4286 | 566.65 | 83.6049
568.3711 | 566.8441 | 135.5156 | 3.5143 | -92.881 | 859.2316 | 5.4483 | 321.42 | 172.42 | 4298.4286 | 567.23 | 84.0779
568.0337 | 566.0047 | 133.2581 | 3.482 | -92.8887 | 860.0695 | 5.4095 | 321.23 | 169.52 | 4298.4286 | 566.28 | 84.4717
567.1422 | 566.1174 | 138.4659 | 3.2639 | -92.7385 | 863.0084 | 5.0308 | 320.91 | 194.94 | 4298.4286 | 566.9 | 85.0796
567.7231 | 566.6571 | 139.9015 | 3.432 | -92.8766 | 863.7897 | 5.1685 | 319.21 | 182.9 | 4298.4286 | 566.82 | 84.2403
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.1353 | 566.2492 | 130.9194 | 3.6972 | -92.8257 | 773.7757 | 5.381 | 321.8651 | 183.0495 | 4279.7901 | 566.4826 | 84.9381
568.6853 | 566.7743 | 128.829 | 3.7058 | -93.0477 | 831.1297 | 5.5722 | 319.97 | 191.87 | 4275.1667 | 565.17 | 82.0855
567.9772 | 565.8588 | 128.8417 | 3.8205 | -92.8809 | 834.9987 | 5.4491 | 320.42 | 182.77 | 4275.1667 | 564.62 | 83.739
567.4689 | 566.5201 | 132.5282 | 3.5263 | -92.5619 | 836.0871 | 4.9652 | 319.56 | 189.3 | 4275.1667 | 565.07 | 82.8711
567.7902 | 566.0637 | 132.3605 | 3.4649 | -92.6488 | 838.7268 | 5.1839 | 319.43 | 193.39 | 4275.1667 | 564.95 | 82.5008
567.1046 | 565.1884 | 132.7118 | 3.6121 | -92.5646 | 838.7112 | 4.9647 | 319.47 | 192.67 | 4275.1667 | 565.1 | 81.9038
567.7329 | 566.5667 | 134.2694 | 3.326 | -92.3076 | 837.7133 | 5.059 | 320.08 | 194.87 | 4275.1667 | 565.24 | 81.6176
567.1968 | 566.0529 | 130.3587 | 3.8849 | -92.9047 | 837.2316 | 5.3748 | 320.93 | 181.01 | 4275.1667 | 564.95 | 80.1997
567.681 | 566.8943 | 130.6138 | 3.6264 | -92.6569 | 838.3671 | 5.1988 | 319.79 | 191.27 | 4275.1667 | 564.98 | 80.7679
567.4733 | 565.788 | 128.9725 | 3.6052 | -92.6406 | 840.1103 | 5.2809 | 319.48 | 195.95 | 4275.1667 | 564.7 | 80.5059
567.1825 | 566.0825 | 126.7531 | 3.6203 | -92.6899 | 842.5498 | 5.5577 | 320.46 | 188.11 | 4275.1667 | 564.64 | 80.0886
567.4286 | 565.7102 | 125.0182 | 3.4628 | -92.4127 | 843.0243 | 5.7335 | 320.5 | 191.62 | 4275.1667 | 564.66 | 79.4465
567.8833 | 566.1979 | 125.9049 | 3.4286 | -92.5346 | 831.6233 | 5.655 | 321.51 | 177.8 | 4284.7273 | 565.89 | 86.6187
567.4662 | 565.9205 | 128.692 | 3.3493 | -92.4473 | 831.585 | 5.4353 | 322.49 | 186.25 | 4284.7273 | 566.62 | 87.2351
567.6139 | 566.7752 | 127.7964 | 3.4761 | -92.5482 | 832.0654 | 5.5136 | 322.53 | 178.54 | 4284.7273 | 567.37 | 88.1352
568.0883 | 566.3143 | 126.583 | 3.4724 | -92.6713 | 833.7636 | 5.7333 | 322.87 | 173.17 | 4284.7273 | 566.59 | 89.2185
567.5325 | 566.5595 | 126.9765 | 3.6718 | -92.7922 | 834.0461 | 5.8744 | 323.31 | 171.59 | 4284.7273 | 566.79 | 87.19
567.7598 | 566.7036 | 130.1635 | 3.7113 | -92.793 | 835.966 | 5.7388 | 322.97 | 175.26 | 4284.7273 | 566.8 | 87.1923
567.7329 | 565.6771 | 129.0616 | 4.4675 | -92.7548 | 837.6602 | 6.2175 | 324.73 | 157.6 | 4284.7273 | 566.52 | 87.2031
567.8699 | 566.0404 | 130.61 | 3.7222 | -92.6832 | 834.744 | 5.7009 | 321.72 | 178.95 | 4284.7273 | 566.68 | 88.1752
567.2639 | 565.9446 | 129.9322 | 3.7019 | -92.7667 | 834.519 | 5.6726 | 322.29 | 177.79 | 4284.7273 | 567.04 | 88.2268
567.6023 | 565.5625 | 129.3964 | 3.7564 | -92.9582 | 834.6697 | 5.7515 | 322.66 | 169.14 | 4284.7273 | 566.11 | 86.1102
567.8037 | 565.6297 | 129.0442 | 3.7992 | -92.9546 | 837.4607 | 5.845 | 322.95 | 167.19 | 4284.7273 | 565.93 | 86.4886
567.8188 | 564.9477 | 128.7784 | 3.8211 | -93.1527 | 837.5505 | 5.9681 | 323.36 | 163.47 | 4284.7273 | 565.58 | 87.5052
567.1521 | 566.0243 | 126.9398 | 3.9735 | -93.124 | 837.6428 | 6.1787 | 323.88 | 159.37 | 4284.7273 | 566.44 | 88.6158
567.6246 | 566.0789 | 127.8924 | 3.9602 | -93.2755 | 838.3956 | 6.1505 | 324.16 | 158.53 | 4284.7273 | 566.32 | 88.8627
567.3123 | 565.8811 | 128.8911 | 3.6648 | -92.8284 | 839.6242 | 5.6972 | 322.13 | 173.12 | 4284.7273 | 566.12 | 89.5831
567.6506 | 566.1285 | 130.2923 | 3.5977 | -92.5489 | 840.1588 | 5.5941 | 321.64 | 176.27 | 4284.7273 | 566.21 | 90.0426
568.0728 | 566.1361 | 128.8016 | 3.6492 | -92.8426 | 839.2732 | 5.7055 | 321.98 | 170.47 | 4284.7273 | 565.91 | 90.1509
567.247 | 566.1317 | 128.1077 | 3.7971 | -92.768 | 836.9743 | 5.7732 | 321.68 | 167.36 | 4284.7273 | 566.03 | 92.7716
567.2756 | 565.4158 | 130.4047 | 3.8541 | -92.488 | 837.7439 | 5.7846 | 321.08 | 169.92 | 4284.7273 | 565.44 | 91.7012
567.579 | 565.66 | 128.6086 | 3.9249 | -92.933 | 837.7786 | 6.0402 | 322.32 | 169.8 | 4284.7273 | 565.69 | 87.7452
567.5342 | 566.2677 | 129.5085 | 3.7874 | -92.717 | 838.0254 | 5.5375 | 322.16 | 170.03 | 4284.7273 | 565.83 | 87.8893
567.8699 | 566.189 | 131.3745 | 3.9244 | -92.934 | 839.2186 | 5.2046 | 322.04 | 177.31 | 4284.7273 | 566.14 | 89.0506
567.366 | 565.5482 | 130.307 | 3.7967 | -92.562 | 838.9993 | 5.4085 | 323.01 | 170.56 | 4284.7273 | 566.39 | 88.5507
568.5618 | 565.7299 | 128.5448 | 3.8226 | -92.5386 | 838.8702 | 5.45 | 323.18 | 169.55 | 4284.7273 | 565.87 | 87.5415
567.8493 | 566.3519 | 132.1311 | 3.8002 | -92.682 | 838.7734 | 5.3817 | 323.13 | 175.5 | 4284.7273 | 565.71 | 87.3262
567.9692 | 566.0834 | 134.9133 | 3.7275 | -92.4745 | 839.9443 | 5.0299 | 321.65 | 197.28 | 4284.7273 | 566.03 | 87.1878
567.2272 | 566.5166 | 134.2875 | 3.7157 | -92.3782 | 841.1822 | 5.1003 | 321 | 193.3 | 4284.7273 | 566.19 | 89.5288
567.826 | 565.9975 | 133.4179 | 3.4289 | -92.6003 | 841.6319 | 5.1399 | 320.95 | 189.37 | 4284.7273 | 566.38 | 88.7757
568.4212 | 566.5881 | 133.1614 | 3.5282 | -92.2741 | 841.118 | 5.077 | 321.19 | 188.2 | 4284.7273 | 566.53 | 89.5092
567.3489 | 565.8301 | 133.5539 | 3.7252 | -92.3989 | 841.1555 | 5.5718 | 323.13 | 176.43 | 4284.7273 | 566.13 | 89.7928
567.5343 | 565.2967 | 131.9395 | 3.7576 | -92.4662 | 841.0753 | 6.0632 | 322.93 | 174.21 | 4284.7273 | 565.68 | 87.5955
566.957 | 565.822 | 135.0545 | 3.661 | -92.1523 | 841.7598 | 6.2429 | 321.92 | 192.54 | 4284 | 566.24 | 85.7755
567.835 | 566.214 | 133.4554 | 3.7226 | -92.7441 | 841.3244 | 6.6553 | 322.66 | 180.75 | 4284 | 566.13 | 85.4037
568.0337 | 566.6974 | 133.7462 | 3.7484 | -92.4685 | 840.4533 | 7.2127 | 322.94 | 184.64 | 4284 | 566.33 | 83.3751
567.6926 | 565.737 | 134.772 | 3.7751 | -92.6583 | 838.2138 | 7.0314 | 322.65 | 186.75 | 4284 | 566.08 | 84.5227
567.613 | 566.351 | 135.7454 | 3.8258 | -92.7949 | 839.5063 | 6.0136 | 323.99 | 173.7 | 4284 | 566.32 | 85.4685
567.3678 | 566.2087 | 137.1863 | 3.7123 | -92.9077 | 839.1918 | 5.9172 | 323.65 | 171.92 | 4284 | 566.42 | 86.3485
568.005 | 566.3232 | 137.4435 | 3.8737 | -92.9698 | 839.441 | 6.3333 | 323.66 | 166.29 | 4284 | 566.24 | 88.0717
567.7956 | 566.1729 | 134.1471 | 3.7667 | -92.571 | 839.4009 | 6.2169 | 324.51 | 169.28 | 4284 | 566.36 | 86.3407
567.2684 | 565.814 | 134.0724 | 3.7773 | -92.3637 | 838.1629 | 6.0786 | 323.02 | 169.98 | 4284 | 565.75 | 86.2477
567.6398 | 566.0037 | 133.898 | 3.5864 | -92.4508 | 839.9637 | 6.01 | 323.47 | 174.38 | 4284 | 566.09 | 85.5641
567.5503 | 566.1174 | 132.3865 | 3.7134 | -92.4744 | 839.2729 | 6.2242 | 324.19 | 166.12 | 4284 | 566.3 | 86.8284
568.1975 | 565.6484 | 133.4628 | 3.7138 | -92.2794 | 838.8016 | 6.1219 | 324.8 | 166.37 | 4284 | 566.24 | 86.7489
567.3168 | 566.0897 | 133.8841 | 3.702 | -92.6808 | 838.9325 | 6.1598 | 325.68 | 165.58 | 4284 | 566.27 | 85.5764
568.3362 | 566.6562 | 138.502 | 3.8154 | -92.4786 | 839.5798 | 6.1118 | 325.42 | 164.96 | 4284 | 566.81 | 86.0586
567.3713 | 565.4005 | 139.7076 | 3.8309 | -92.5012 | 841.4722 | 6.1765 | 323.68 | 168.07 | 4284 | 566.1 | 86.7468
567.9549 | 566.2597 | 135.3062 | 3.7831 | -92.2249 | 839.8197 | 6.1885 | 324.79 | 166.35 | 4284 | 566.38 | 89.0083
567.0912 | 565.0998 | 132.7977 | 3.7913 | -92.3656 | 840.7912 | 6.2431 | 323.7 | 161.84 | 4284 | 565.7 | 89.3546
567.6855 | 566.0216 | 132.8655 | 3.5355 | -92.3078 | 847.9184 | 5.903 | 321.89 | 167.83 | 4284 | 565.87 | 87.2599
566.7672 | 565.2449 | 135.4612 | 3.775 | -92.2328 | 850.4633 | 6.0493 | 324.05 | 167.03 | 4284 | 566.21 | 86.9602
568.5054 | 566.1675 | 133.9487 | 3.9017 | -92.3717 | 846.8073 | 6.1764 | 325.02 | 162.27 | 4284 | 566.5 | 87.0899
567.8681 | 565.7084 | 134.4868 | 3.7861 | -92.2992 | 846.0924 | 6.0819 | 325.31 | 169.4 | 4284 | 566.36 | 83.122
567.7285 | 566.7832 | 137.3945 | 3.8089 | -92.2842 | 845.5213 | 5.8593 | 322.51 | 187.64 | 4284 | 566.7 | 79.7405
567.4483 | 566.3151 | 140.8776 | 3.7782 | -92.5382 | 845.304 | 5.7411 | 322.01 | 192.44 | 4284 | 566.71 | 80.6633
568.2395 | 566.7734 | 137.5171 | 3.7793 | -92.8355 | 847.2846 | 5.8594 | 322.42 | 185.51 | 4284 | 567.04 | 81.6426
568.2046 | 565.7093 | 135.5919 | 3.5604 | -92.6498 | 846.9021 | 5.7475 | 321.29 | 184.66 | 4284 | 566.29 | 81.7549
568.0256 | 565.916 | 135.0929 | 3.527 | -92.7031 | 846.0363 | 5.8093 | 322.41 | 180.07 | 4284 | 565.95 | 82.1528
567.8806 | 565.9161 | 133.8098 | 3.6899 | -92.5654 | 852.7275 | 5.9706 | 323.81 | 170.52 | 4284 | 566.64 | 84.1041
567.4403 | 565.8212 | 136.2008 | 3.6395 | -92.7184 | 854.7716 | 5.8342 | 323.36 | 167.71 | 4284 | 566.06 | 84.2271
568.0605 | 566.4468 | 135.1277 | 3.6702 | -92.8142 | 845.0062 | 5.9038 | 323.19 | 176.45 | 4284 | 566.91 | 83.8263
567.6345 | 566.24 | 133.6022 | 3.4711 | -92.7553 | 846.8727 | 5.7708 | 322.21 | 179.48 | 4284 | 566.79 | 81.897
568.2583 | 566.4279 | 131.1817 | 3.6859 | -92.9744 | 846.993 | 5.9649 | 322.3 | 184.22 | 4281 | 566.51 | 79.4364
568.1858 | 566.3617 | 128.3837 | 3.6076 | -92.9049 | 846.8324 | 6.0552 | 323.2 | 173.36 | 4281 | 566.36 | 81.4706
567.963 | 565.5768 | 130.4871 | 3.6527 | -92.6042 | 846.4671 | 6.0615 | 322.39 | 180.63 | 4281 | 566.03 | 80.3057
567.664 | 565.4372 | 132.318 | 3.5169 | -92.7233 | 847.4681 | 5.9345 | 322.51 | 170.65 | 4281 | 565.85 | 85.1729
567.911 | 565.4345 | 133.5423 | 3.6794 | -92.8408 | 848.3035 | 5.9671 | 323.15 | 165.2 | 4281 | 566.09 | 85.9678
567.7857 | 566.1881 | 131.9784 | 3.7177 | -92.7962 | 848.3775 | 6.1031 | 322.98 | 163.68 | 4281 | 566.31 | 87.5533
568.0928 | 566.0816 | 129.4472 | 3.9465 | -92.7593 | 848.7767 | 6.2479 | 323.46 | 166.11 | 4281 | 566.31 | 87.4086
568.2144 | 566.2382 | 133.361 | 4.1389 | -92.6615 | 851.919 | 6.1047 | 322.15 | 173.92 | 4281 | 566.43 | 86.3205
567.8027 | 565.8919 | 135.4871 | 4.2381 | -92.9969 | 852.0126 | 6.2387 | 322.28 | 175.04 | 4281 | 566.44 | 86.4873
567.6578 | 566.3456 | 131.3543 | 4.1554 | -92.9531 | 853.8475 | 6.1087 | 321.96 | 179.22 | 4281 | 566.88 | 86.8865
567.4859 | 565.754 | 133.4697 | 4.2075 | -92.5585 | 853.6086 | 6.0889 | 321.54 | 183.54 | 4281 | 566.05 | 84.5122
567.9146 | 565.8543 | 135.0605 | 4.1312 | -92.81 | 854.3316 | 6.0922 | 322.74 | 177.34 | 4281 | 565.9 | 83.0587
568.3479 | 566.436 | 135.0815 | 4.3458 | -92.605 | 854.7445 | 6.0558 | 321.35 | 181.4 | 4281 | 566.18 | 84.8836
567.6389 | 565.9563 | 134.5734 | 4.0179 | -92.6741 | 856.173 | 6.0411 | 320.83 | 180.94 | 4281 | 565.96 | 85.1709
567.6094 | 565.9366 | 132.6077 | 4.2397 | -92.7005 | 857.7566 | 6.1592 | 321.59 | 187.99 | 4281 | 566.36 | 84.5488
568.014 | 566.2445 | 131.2243 | 4.2718 | -92.6888 | 857.7255 | 6.2729 | 321.38 | 186.37 | 4281 | 566.62 | 83.92
568.7417 | 566.7099 | 132.7326 | 3.805 | -93.0741 | 858.7955 | 6.0536 | 322.06 | 183.74 | 4281 | 566.69 | 81.8318
567.5093 | 565.2494 | 134.2938 | 3.7933 | -92.96 | 858.7052 | 6.0181 | 322.88 | 171.95 | 4281 | 565.49 | 85.9236
568.1196 | 565.9223 | 132.0241 | 3.8864 | -92.8458 | 861.3078 | 5.9621 | 322.76 | 169.47 | 4281 | 566.24 | 86.0853
568.0059 | 565.8453 | 130.4665 | 3.8508 | -92.9688 | 861.8886 | 5.9099 | 322.99 | 169.86 | 4281 | 566.24 | 85.3385
568.022 | 566.3322 | 134.1459 | 3.9028 | -92.3974 | 862.2263 | 6.0057 | 321.95 | 180.02 | 4281 | 566.71 | 86.0781
567.5011 | 565.9885 | 133.3049 | 3.9589 | -92.6159 | 860.8317 | 5.9823 | 322 | 180.07 | 4281 | 566.53 | 84.9185
568.4042 | 566.7878 | 138.6544 | 3.9065 | -92.824 | 860.5954 | 6.1891 | 322.79 | 178.99 | 4281 | 566.75 | 84.7022
568.0354 | 566.2776 | 137.4632 | 3.9619 | -92.7604 | 861.2725 | 6.1478 | 321.81 | 182.45 | 4281 | 566.88 | 84.8574
568.1419 | 565.9877 | 137.0685 | 3.9768 | -92.828 | 861.7248 | 6.1115 | 322.45 | 178.41 | 4281 | 566.83 | 85.5227
568.4328 | 566.5765 | 134.2804 | 3.8176 | -93.0614 | 861.0494 | 5.9813 | 323.32 | 171.52 | 4281 | 566.69 | 84.7391
568.2547 | 566.7555 | 135.3893 | 3.5746 | -92.5129 | 861.2123 | 5.8457 | 322 | 191.61 | 4281 | 567.15 | 82.0817
568.5206 | 566.8316 | 131.731 | 3.7112 | -92.8664 | 861.6416 | 5.9355 | 321.72 | 186.17 | 4281 | 567.12 | 81.7725
568.4544 | 566.5148 | 133.9407 | 3.7168 | -92.6488 | 862.7094 | 5.8874 | 322.14 | 190.18 | 4281 | 566.96 | 83.0255
568.4776 | 567.0715 | 136.9769 | 3.766 | -92.747 | 861.8857 | 6.0782 | 322.8 | 179.23 | 4281 | 567.03 | 83.7682
568.508 | 566.377 | 134.7335 | 3.6823 | -92.8955 | 861.8521 | 6.1441 | 322.85 | 176.63 | 4281 | 566.8 | 84.3918
567.4197 | 566.4683 | 141.5087 | 3.8329 | -92.804 | 864.3453 | 5.8705 | 322.76 | 176.3 | 4273 | 566.55 | 84.4661
568.2288 | 566.3483 | 141.543 | 3.6499 | -93.0196 | 864.2171 | 6.0454 | 324.52 | 170.9 | 4273 | 567.23 | 84.0526
567.8323 | 566.2266 | 134.5187 | 3.8245 | -92.824 | 864.4745 | 6.1302 | 323.71 | 175.57 | 4273 | 566.98 | 84.0077
568.5573 | 566.402 | 136.3576 | 3.8355 | -92.4884 | 865.6233 | 5.8439 | 322.4 | 177.81 | 4273 | 566.84 | 84.263
568.3237 | 566.6293 | 135.0382 | 3.7878 | -93.1385 | 866.8346 | 5.7494 | 323.07 | 175.48 | 4273 | 566.94 | 83.8916
568.0265 | 566.6929 | 136.2963 | 3.7251 | -92.9134 | 868.9575 | 5.8196 | 322.91 | 177.84 | 4273 | 566.85 | 84.9352
568.3245 | 567.2254 | 138.1059 | 3.7885 | -92.8895 | 868.9009 | 5.8243 | 322.69 | 180.93 | 4273 | 567.14 | 85.4645
567.8368 | 565.8248 | 136.9075 | 3.7514 | -92.8477 | 869.6041 | 5.7771 | 323.51 | 175.19 | 4273 | 566.96 | 85.9642
568.4588 | 566.7349 | 137.9243 | 3.7956 | -92.712 | 869.989 | 5.8761 | 324.22 | 173.4 | 4273 | 567.15 | 86.5783
568.3603 | 566.8567 | 135.2666 | 3.7991 | -92.8935 | 870.9204 | 5.9938 | 323.89 | 169.48 | 4273 | 566.94 | 88.0521
567.6461 | 565.1133 | 134.9368 | 3.8229 | -93.0312 | 871.2303 | 5.8814 | 323.76 | 163.5 | 4273 | 565.94 | 88.5244
568.4489 | 566.3823 | 131.955 | 3.9777 | -93.1183 | 870.7427 | 6.1184 | 324.37 | 166.01 | 4273 | 567.15 | 86.8784
567.9746 | 566.4638 | 134.732 | 3.7987 | -93.2892 | 871.5171 | 5.9018 | 324.28 | 168.92 | 4273 | 567.39 | 85.6288
568.0757 | 566.5685 | 136.1855 | 3.7008 | -92.9605 | 872.5583 | 5.7552 | 324.01 | 170.41 | 4273 | 567.09 | 85.6985
567.9979 | 565.8928 | 134.5087 | 3.7833 | -92.8844 | 873.8362 | 5.8717 | 323.69 | 172.3 | 4273 | 566.55 | 84.8659
567.8439 | 565.533 | 132.4371 | 3.8053 | -92.9692 | 874.2674 | 5.7556 | 323.68 | 167.56 | 4273 | 566.48 | 85.6626
567.9594 | 566.9112 | 136.4021 | 3.5634 | -92.5974 | 875.424 | 5.4208 | 322.08 | 183.56 | 4273 | 567.26 | 82.7759
568.3523 | 566.0798 | 136.3979 | 3.7091 | -93.0507 | 875.9563 | 5.637 | 322.31 | 185.24 | 4273 | 567.08 | 81.7502
568.2341 | 566.7707 | 133.9829 | 3.7218 | -92.8669 | 876.6616 | 5.3881 | 321.88 | 182.71 | 4273 | 567.23 | 83.4707
568.1724 | 566.8531 | 132.8821 | 3.6399 | -92.6009 | 876.9395 | 5.4457 | 322 | 184.95 | 4273 | 567.29 | 84.5206
568.0462 | 566.6687 | 130.8092 | 3.7184 | -92.8652 | 877.3283 | 5.5931 | 321.72 | 181.37 | 4273 | 567.32 | 84.2738
568.0131 | 566.3429 | 130.1947 | 3.7017 | -92.7323 | 894.7029 | 5.673 | 321.4 | 180.58 | 4273 | 566.69 | 85.9078
568.4615 | 566.1738 | 129.2617 | 3.7175 | -92.9811 | 942.9581 | 5.7916 | 323.94 | 165.16 | 4273 | 566.77 | 87.5254
567.9335 | 566.0646 | 129.163 | 3.7629 | -92.8786 | 944.7699 | 5.8673 | 324.59 | 163.85 | 4273 | 566.72 | 85.8468
568.3666 | 566.0109 | 129.2062 | 3.6039 | -92.76 | 942.2615 | 5.8429 | 322.82 | 170.49 | 4273 | 566.8 | 86.7274
568.1626 | 565.8928 | 130.3094 | 3.6883 | -93.1775 | 939.7461 | 6.0361 | 323.68 | 163.47 | 4273 | 566.6 | 88.1986
568.1053 | 566.0825 | 129.8538 | 3.5706 | -93.0222 | 937.7503 | 5.9311 | 323 | 165.22 | 4273 | 566.99 | 88.1706
567.7607 | 566.5175 | 127.5625 | 3.7782 | -92.9471 | 921.5505 | 6.0187 | 323.4 | 161.14 | 4273 | 566.93 | 88.6271
568.0713 | 565.4873 | 124.1042 | 3.8137 | -93.0434 | 935.6704 | 5.9623 | 323.66 | 161.79 | 4273 | 566.59 | 87.5914
568.3192 | 565.0434 | 123.4937 | 3.7386 | -92.8926 | 934.6952 | 5.872 | 323.83 | 168.34 | 4273 | 566.25 | 86.6107
566.8657 | 565.5876 | 130.7552 | 3.6829 | -92.608 | 937.1215 | 5.7947 | 321.57 | 215.24 | 4261 | 567.15 | 87.0178
567.3588 | 565.465 | 130.3495 | 3.5004 | -92.6802 | 942.3502 | 5.8558 | 321.85 | 213.16 | 4261 | 566.16 | 88.6355
568.1303 | 566.419 | 130.9771 | 3.328 | -92.3891 | 942.8237 | 5.7723 | 322.24 | 211.33 | 4261 | 566.71 | 87.9425
567.6685 | 565.8292 | 127.2591 | 3.6407 | -93.0795 | 937.4735 | 5.7319 | 322.15 | 185.26 | 4261 | 566.65 | 86.7368
567.3999 | 564.954 | 127.3737 | 3.6237 | -92.855 | 943.9666 | 5.7043 | 322.3 | 187.82 | 4261 | 566.32 | 88.1509
567.9916 | 566.2588 | 125.3057 | 3.654 | -92.6804 | 935.6536 | 5.7127 | 321.89 | 180.09 | 4261 | 566.8 | 89.1994
568.0605 | 565.9707 | 123.1301 | 3.6944 | -93.0959 | 929.088 | 5.8713 | 322.83 | 167.4 | 4261 | 565.81 | 87.6447
567.0429 | 565.524 | 126.9359 | 3.3819 | -92.5 | 931.628 | 5.4654 | 321.84 | 201.09 | 4261 | 566.78 | 88.0381
567.818 | 565.6198 | 124.5347 | 3.5513 | -92.7813 | 922.1664 | 5.5547 | 321.69 | 184.29 | 4261 | 566.8 | 88.4628
568.193 | 565.7111 | 124.537 | 3.5656 | -92.7747 | 920.4075 | 5.6601 | 322.2 | 184.8 | 4261 | 566.51 | 86.3765
567.9764 | 566.1084 | 125.7029 | 3.6922 | -92.7485 | 920.8169 | 6.0528 | 322.3 | 184.72 | 4261 | 566.27 | 85.1341
568.2987 | 565.372 | 123.8534 | 3.4855 | -92.8956 | 921.8446 | 5.9229 | 321.77 | 187.84 | 4261 | 566.03 | 84.8424
567.5405 | 565.4677 | 124.3687 | 3.5346 | -92.7589 | 921.6832 | 5.9614 | 322.18 | 182.9 | 4261 | 566.71 | 87.5986
567.9343 | 565.1885 | 124.3303 | 3.5991 | -92.8753 | 920.0667 | 6.0466 | 323.38 | 166.12 | 4261 | 565.78 | 87.311
567.2568 | 565.6949 | 125.8007 | 3.6702 | -93.0322 | 917.9675 | 5.8678 | 322.45 | 170.72 | 4261 | 566.48 | 89.3412
566.966 | 564.4394 | 125.982 | 3.6502 | -92.97 | 918.0194 | 6.0176 | 323.54 | 158.77 | 4261 | 564.85 | 90.4547
567.9254 | 565.7621 | 123.1283 | 3.5522 | -92.6769 | 918.4841 | 5.9694 | 321.73 | 167.87 | 4261 | 566.18 | 91.0388
567.1933 | 564.7991 | 127.4336 | 3.564 | -92.5772 | 920.5769 | 5.6652 | 321.41 | 180.85 | 4261 | 565.51 | 88.8551
568.2038 | 564.8 | 128.0594 | 3.7084 | -92.6429 | 918.8065 | 5.6586 | 321.36 | 186.99 | 4261 | 566 | 85.0294
567.9406 | 564.8743 | 124.5757 | 3.6376 | -92.8438 | 622.8949 | 5.8036 | 321.86 | 175.42 | 4261 | 565.55 | 88.3623
567.5494 | 564.9101 | 122.6203 | 3.5279 | -92.776 | 486.3661 | 5.9515 | 323.8 | 161 | 4261 | 565.49 | 88.8298
568.065 | 565.6306 | 125.0159 | 3.6845 | -92.6374 | 486.3858 | 5.9394 | 323.28 | 172.5 | 4261 | 566.08 | 87.9474
567.1843 | 565.9742 | 126.9466 | 3.4224 | -92.6165 | 486.4388 | 5.6393 | 321 | 190.22 | 4261 | 566.52 | 87.5341
567.3624 | 565.541 | 125.5523 | 3.4576 | -92.4884 | 485.9901 | 5.564 | 320.64 | 184.13 | 4261 | 566.42 | 87.6468
567.792 | 566.5747 | 125.9452 | 3.531 | -92.6916 | 485.8853 | 5.7554 | 321.92 | 176.68 | 4261 | 566.45 | 86.3737
567.0563 | 565.7424 | 126.3836 | 3.4898 | -92.5771 | 485.8853 | 5.816 | 321.82 | 195.82 | 4261 | 567 | 83.224
567.8681 | 565.9187 | 125.6806 | 3.4771 | -92.4403 | 485.8853 | 5.6675 | 320.96 | 191.83 | 4261 | 566.12 | 83.3027
567.8278 | 565.4739 | 122.9647 | 3.5663 | -92.9326 | 485.8853 | 5.9298 | 322.8 | 180.85 | 4261 | 565.84 | 83.2686
567.7123 | 565.8462 | 126.5225 | 3.2627 | -92.3958 | 485.8853 | 5.6859 | 321.1 | 194.19 | 4261 | 566.53 | 85.3014
568.0471 | 566.3993 | 125.79 | 3.5178 | -92.3728 | 616.1649 | 5.8422 | 320.87 | 188.24 | 4261 | 566.58 | 86.0177
567.9272 | 565.8302 | 124.4349 | 3.4177 | -92.8373 | 819.4169 | 5.6976 | 321.83 | 175.01 | 4261 | 566.27 | 88.2352
568.0749 | 565.7612 | 125.1876 | 3.6386 | -92.7586 | 813.7478 | 5.9689 | 323.03 | 169.75 | 4237.3333 | 565.61 | 86.5418
567.7204 | 566.3761 | 126.9419 | 3.5013 | -92.8218 | 810.9781 | 5.8401 | 323.85 | 171.27 | 4237.3333 | 566.61 | 84.1676
567.4609 | 566.1398 | 127.3443 | 3.5525 | -92.8123 | 809.5794 | 5.9408 | 324.45 | 176.65 | 4237.3333 | 566.47 | 83.4304
567.0948 | 565.3155 | 126.6471 | 3.3917 | -92.6647 | 807.5199 | 5.8628 | 323.22 | 172.63 | 4237.3333 | 565.48 | 88.0385
567.9227 | 565.8042 | 127.6879 | 3.3388 | -92.853 | 806.3783 | 5.8059 | 322.4 | 187.54 | 4237.3333 | 566.02 | 87.9245
567.2845 | 565.6019 | 129.7798 | 3.2276 | -92.4213 | 810.6466 | 5.5239 | 321.37 | 209.78 | 4237.3333 | 565.7 | 86.696
567.7017 | 565.5661 | 130.3138 | 3.4394 | -92.4884 | 805.1925 | 5.5519 | 321.18 | 205.64 | 4237.3333 | 565.97 | 84.648
567.8582 | 565.1678 | 123.8287 | 3.4674 | -93.0084 | 803.2683 | 5.8266 | 321.87 | 177.21 | 4237.3333 | 565.89 | 86.779
567.2818 | 565.0909 | 121.7423 | 3.4647 | -93.0533 | 802.8958 | 5.9568 | 324.32 | 163.79 | 4237.3333 | 565.2 | 89.5837
567.775 | 565.2949 | 124.0537 | 3.5654 | -92.9475 | 802.2578 | 5.8861 | 328.29 | 171.71 | 4237.3333 | 565.92 | 86.452
567.7213 | 566.0217 | 125.1497 | 3.3714 | -92.8416 | 801.2464 | 5.6965 | 326.39 | 173.32 | 4237.3333 | 566.02 | 86.1148
566.9473 | 564.3937 | 124.4825 | 3.5345 | -92.8615 | 800.4229 | 5.8547 | 325.4 | 172.32 | 4237.3333 | 565.21 | 87.4744
566.9096 | 564.741 | 124.8556 | 3.4713 | -93.0496 | 802.0043 | 5.8341 | 325.13 | 177.61 | 4237.3333 | 565.04 | 87.2961
567.0294 | 565.3495 | 124.5784 | 3.4652 | -92.7838 | 799.8926 | 5.733 | 324.7 | 186.87 | 4237.3333 | 565.66 | 84.953
567.5683 | 564.7867 | 124.9429 | 3.6009 | -92.7741 | 799.6397 | 5.9454 | 324.58 | 180.7 | 4237.3333 | 565.52 | 83.9761
567.869 | 565.592 | 124.7822 | 3.3862 | -92.8433 | 799.8475 | 5.8632 | 323.1 | 171.9 | 4237.3333 | 565.94 | 86.5006
566.9095 | 565.1106 | 123.6298 | 3.5382 | -92.7296 | 800.4084 | 5.9859 | 323.22 | 173.94 | 4237.3333 | 565.31 | 86.6874
566.8513 | 564.6757 | 125.7466 | 3.5447 | -92.755 | 801.9395 | 5.8601 | 323.07 | 180.45 | 4237.3333 | 565.1 | 85.0664
567.6945 | 565.4158 | 125.2377 | 3.3815 | -92.6518 | 800.8802 | 6 | 322.64 | 182.88 | 4237.3333 | 565.95 | 86.2295
566.6876 | 565.1849 | 126.8281 | 3.4668 | -92.72 | 796.4992 | 6.0278 | 321.97 | 182.24 | 4237.3333 | 565.6 | 86.8092
567.1316 | 564.7223 | 125.0086 | 3.3351 | -92.9834 | 795.8609 | 5.9218 | 322.45 | 176.61 | 4237.3333 | 564.95 | 86.8302
568.3335 | 566.291 | 122.0707 | 3.4309 | -92.8986 | 795.2397 | 6.0146 | 322.19 | 178.62 | 4237.3333 | 565.6 | 84.7185
567.2703 | 565.9223 | 128.6394 | 3.4298 | -93.0667 | 794.0001 | 5.8934 | 321.46 | 185.92 | 4237.3333 | 566.61 | 80.8016
567.4465 | 565.2967 | 131.055 | 3.4484 | -93.0657 | 793.0658 | 5.8836 | 322.52 | 184.75 | 4237.3333 | 566.18 | 83.5043
567.1351 | 566.0458 | 128.4011 | 3.2937 | -92.819 | 793.5723 | 5.8327 | 318.56 | 187.21 | 4237.3333 | 565.61 | 85.9072
567.0151 | 566.2203 | 126.3624 | 3.5093 | -92.4463 | 792.5933 | 6.1032 | 319.14 | 192.88 | 4237.3333 | 566.25 | 88.4069
567.1888 | 564.4904 | 124.0094 | 3.2924 | -92.7398 | 791.9961 | 6.0275 | 320.61 | 172.99 | 4237.3333 | 565.6 | 89.8551
567.6649 | 565.5437 | 123.2685 | 3.4988 | -92.8181 | 792.2441 | 6.1738 | 322.63 | 164.77 | 4237.3333 | 565.79 | 88.0527
567.5906 | 566.0118 | 124.6402 | 3.4686 | -93.0383 | 792.3962 | 6.0204 | 323.38 | 169.38 | 4237.3333 | 565.84 | 85.0189
567.5208 | 566.0726 | 127.1873 | 3.3209 | -92.7503 | 791.6853 | 5.7994 | 323.13 | 179.69 | 4237.3333 | 566.3 | 83.296
567.8726 | 565.8122 | 125.7781 | 3.4814 | -92.6009 | 791.8902 | 6.0443 | 321.62 | 179.24 | 4237.3333 | 565.82 | 85.5512