## Sheet1
SO2 (mg/nm3) | Nox (mg/nm3) | CO (mg/nm3) | CO2 (ppm) | O2 (%) | Velocity (m/s) | Temp. (°C) | Pressure (Kpa) | Flow rate (KNm3/h) | Opacity (%) | Dust (mg/nm3) | Boiler Eff (%) | NPHR (Kcal/Kwh)
467.1097 | 215.3434 | 675.4942 | 104149.4358 | 5.7333 | 13.5437 | 103.5559 | -0.26834 | 521.2015 | 49.6902 | 0.26945 | 77.9157 | 2607.2701
487.9977 | 186.1021 | 677.9198 | 106112.3012 | 5.0077 | 12.093 | 99.3531 | -0.25464 | 465.3762 | 49.6915 | 0.27081 | 76.2949 | 2687.1217
498.0732 | 188.9881 | 679.6447 | 106005.8107 | 4.7836 | 11.9004 | 95.3086 | -0.2489 | 457.9625 | 49.6978 | 0.2727 | 77.8862 | 2663.0321
503.0586 | 194.0108 | 682.0333 | 104089.4306 | 4.8423 | 11.6137 | 87.3554 | -0.22593 | 446.9293 | 49.7029 | 0.27467 | 78.3676 | 2651.9432
450.8955 | 132.7187 | 478.5442 | 98360.0575 | 5.6869 | 12.104 | 89.365 | -0.23574 | 465.7976 | 49.6889 | 0.2832 | 77.8564 | 2651.5244
446.7515 | 95.2601 | 338.4377 | 99972.4567 | 6.3533 | 12.0824 | 101.9279 | -0.2609 | 464.966 | 49.6806 | 2.2498 | 77.5378 | 2663.3842
478.6266 | 88.4535 | 536.5377 | 101369.9784 | 5.2642 | 12.0679 | 107.6124 | -0.27561 | 464.408 | 49.6979 | 1.4735 | 78.595 | 2656.199
475.165 | 103.8122 | 530.3278 | 102847.2365 | 4.8145 | 12.7458 | 112.8226 | -0.29167 | 490.498 | 49.6947 | 0.20448 | 79.4347 | 2604.1123
473.9761 | 142.8482 | 527.0588 | 99948.3177 | 5.001 | 13.5105 | 106.9287 | -0.27705 | 519.9251 | 49.6986 | 1.4224 | 81.1389 | 2539.5293
451.699 | 174.5837 | 527.4711 | 98005.2969 | 5.4188 | 12.5205 | 110.3951 | -0.28183 | 481.8275 | 49.6985 | 1.5223 | 80.8521 | 2568.08
500.4449 | 183.6412 | 528.2715 | 98826.9573 | 5.1346 | 11.9161 | 99.0454 | -0.25083 | 458.5666 | 49.7028 | 1.6896 | 79.9635 | 2584.0759
438.1559 | 144.6221 | 529.0229 | 101295.5783 | 4.9098 | 12.4171 | 110.4308 | -0.28453 | 477.8482 | 49.6981 | 1.5187 | 79.2634 | 2589.7146
440.0468 | 137.4462 | 540.0565 | 101340.9892 | 4.8072 | 12.4816 | 110.7762 | -0.28111 | 480.3307 | 49.6945 | 1.6658 | 78.7679 | 2631.7948
460.2406 | 113.5861 | 530.9579 | 101554.8772 | 4.609 | 12.4097 | 100.9897 | -0.25799 | 477.5624 | 49.6989 | 1.5854 | 78.542 | 2614.4879
488.696 | 90.9107 | 562.957 | 103568.3172 | 4.408 | 12.4129 | 103.7399 | -0.26266 | 477.6838 | 49.6894 | 1.4772 | 78.2945 | 2620.1368
503.9721 | 109.1349 | 533.0331 | 98755.8828 | 4.85 | 12.4224 | 101.2849 | -0.26246 | 478.0519 | 49.6953 | 2.101 | 79.6416 | 2608.9829
450.9549 | 121.221 | 533.5552 | 95567.0234 | 5.0851 | 12.1514 | 94.4695 | -0.23901 | 467.6207 | 49.6966 | 2.0924 | 78.6139 | 2653.054
411.7494 | 112.2968 | 534.4001 | 97860.4867 | 5.2533 | 12.3578 | 116.0844 | -0.28906 | 475.565 | 49.6869 | 2.0944 | 77.5242 | 2660.4198
497.4765 | 108.2823 | 536.19 | 100463.477 | 4.8713 | 13.2199 | 110.3555 | -0.28366 | 508.7417 | 49.6897 | 2.0926 | 78.4999 | 2609.195
496.855 | 106.7196 | 596.527 | 105017.8371 | 4.5877 | 13.7383 | 110.8303 | -0.29082 | 528.6923 | 49.6879 | 2.0907 | 80.4799 | 2537.1083
412.6115 | 122.6152 | 537.0209 | 103660.4388 | 4.718 | 14.8712 | 118.3998 | -0.31229 | 572.2887 | 49.684 | 2.0878 | 80.9534 | 2496.9398
405.8927 | 103.7246 | 548.8611 | 103404.6769 | 4.5805 | 14.364 | 118.2566 | -0.3045 | 552.7703 | 49.6843 | 2.088 | 78.3173 | 2573.6696
368.8978 | 81.3122 | 559.714 | 108238.8134 | 4.1965 | 13.716 | 119.8119 | -0.31055 | 527.8335 | 49.6857 | 2.0911 | 77.0597 | 2620.1873
376.3443 | 100.4299 | 546.7485 | 106760.4936 | 4.3565 | 13.5784 | 120.9391 | -0.30666 | 522.538 | 49.6852 | 2.0924 | 78.0713 | 2597.7859
447.1201 | 107.9721 | 548.688 | 100573.7254 | 4.6091 | 13.2182 | 116.7192 | -0.29383 | 508.6773 | 49.6876 | 2.4198 | 77.0264 | 2675.2261
538.5408 | 106.0076 | 579.2623 | 104034.3039 | 4.1334 | 13.9926 | 101.3339 | -0.26674 | 538.4789 | 49.6906 | 2.4642 | 77.2486 | 2637.9234
540.3702 | 99.5808 | 562.7083 | 106724.2458 | 3.893 | 13.7842 | 103.5097 | -0.26271 | 530.4578 | 49.6915 | 2.4653 | 79.0312 | 2565.4122
504.2498 | 102.7669 | 574.0353 | 107973.0962 | 3.8475 | 15.0054 | 112.3209 | -0.28882 | 577.4522 | 49.6898 | 2.4652 | 79.1999 | 2539.4999
480.681 | 104.6626 | 625.8315 | 108726.7888 | 3.9336 | 15.0356 | 119.0229 | -0.31442 | 578.6157 | 49.687 | 2.466 | 78.8101 | 2571.8367
480.4597 | 121.5784 | 558.9639 | 106598.6912 | 4.1186 | 14.269 | 115.987 | -0.30126 | 549.1141 | 49.6872 | 2.4672 | 76.8965 | 2622.5337
519.3147 | 102.8203 | 565.3055 | 108803.8651 | 3.9087 | 13.7288 | 112.9552 | -0.2888 | 528.3271 | 49.6881 | 2.4682 | 78.9343 | 2570.3998
511.8727 | 99.8172 | 560.3283 | 107546.2393 | 3.9659 | 13.6518 | 115.8076 | -0.29831 | 525.3638 | 49.6894 | 2.4673 | 79.3228 | 2564.6045
425.6322 | 108.3615 | 560.1358 | 104179.8701 | 4.1418 | 13.7126 | 117.5638 | -0.29928 | 527.7027 | 49.6839 | 2.4653 | 79.2634 | 2610.7508
495.3991 | 120.699 | 569.912 | 103432.5657 | 4.6931 | 13.7048 | 116.0244 | -0.293 | 527.401 | 49.6818 | 2.4665 | 79.2421 | 2568.5487
438.5479 | 120.0772 | 563.0378 | 104893.9819 | 5.9355 | 12.9997 | 115.5964 | -0.28736 | 500.2684 | 49.6898 | 2.4688 | 80.4802 | 2523.2372
472.8035 | 133.5713 | 564.5312 | 104940.2094 | 5.579 | 13.4832 | 111.3607 | -0.28536 | 518.874 | 49.5857 | 2.4681 | 81.2661 | 2530.4655
468.7296 | 134.0367 | 580.1127 | 106484.3478 | 5.1099 | 13.4671 | 116.3955 | -0.30058 | 518.2529 | 49.689 | 2.4687 | 80.9348 | 2496.5442
471.6859 | 85.8975 | 582.7979 | 107773.4112 | 4.7783 | 13.2712 | 118.6188 | -0.30193 | 510.7159 | 49.6915 | 2.4708 | 79.736 | 2545.3939
397.4701 | 114.6306 | 568.4748 | 105220.9642 | 5.9868 | 12.3966 | 122.0185 | -0.30336 | 477.059 | 49.6919 | 2.4722 | 80.5896 | 2546.8274
514.0185 | 117.2556 | 570.8464 | 102492.6123 | 5.4002 | 12.7693 | 97.5374 | -0.25626 | 491.4026 | 49.6993 | 2.4702 | 79.8137 | 2569.8217
488.254 | 119.1017 | 572.3294 | 103414.0469 | 5.636 | 13.4297 | 114.2681 | -0.29608 | 516.8134 | 49.7115 | 2.4693 | 81.0603 | 2537.2657
459.0992 | 129.725 | 574.0747 | 103291.8289 | 5.6219 | 13.3716 | 116.9521 | -0.30089 | 514.5809 | 49.7029 | 2.4693 | 81.2146 | 2525.3782
495.1613 | 132.2686 | 575.7543 | 101533.3311 | 5.7638 | 13.1365 | 101.4372 | -0.26954 | 505.53 | 49.7153 | 2.4702 | 81.3258 | 2542.1346
442.5404 | 100.3894 | 600.7343 | 104837.7097 | 5.5431 | 12.3941 | 112.8625 | -0.28716 | 476.9628 | 49.7099 | 2.472 | 80.8371 | 2535.171
439.2452 | 107.0397 | 587.1089 | 100782.7839 | 6.1164 | 12.5682 | 111.2676 | -0.28621 | 483.6624 | 49.711 | 2.4711 | 80.8956 | 2539.6543
465.5706 | 113.8839 | 582.7864 | 99656.1941 | 6.4477 | 12.5267 | 108.2631 | -0.2775 | 482.0632 | 49.7106 | 2.4696 | 80.5847 | 2566.2736
478.0311 | 112.7963 | 584.7589 | 101165.2539 | 6.2295 | 12.5282 | 115.0904 | -0.29714 | 482.1239 | 49.7065 | 2.4692 | 79.6103 | 2615.0565
456.0144 | 111.0282 | 589.6032 | 100873.5251 | 6.1973 | 12.6687 | 108.401 | -0.27296 | 487.5297 | 49.7095 | 2.4654 | 80.2047 | 2591.181
439.8869 | 118.8199 | 589.2642 | 103296.9717 | 6.2163 | 12.9904 | 116.3749 | -0.28974 | 499.9083 | 49.7025 | 2.4649 | 83.5629 | 2435.804
408.3143 | 159.2553 | 590.6209 | 103541.9394 | 6.3408 | 13.3284 | 117.1978 | -0.29267 | 512.9152 | 49.7007 | 2.4632 | 85.5767 | 2388.5198
409.0292 | 162.0502 | 592.6312 | 104374.5479 | 6.6659 | 12.6576 | 120.8686 | -0.30342 | 487.1039 | 49.692 | 2.464 | 85.8007 | 2430.7854
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
323.5638 | 61.2374 | 538.151 | 70509.6473 | 5.4169 | 6.436 | 119.7195 | -0.2921 | 247.6753 | 49.6809 | 1.8923 | 82.3309 | 2526.6714
499.8286 | 137.9466 | 594.5784 | 105290.6389 | 4.4989 | 14.0261 | 118.2005 | -0.30481 | 539.7678 | 49.6993 | 2.8316 | 84.2337 | 2485.0085
558.5511 | 115.531 | 584.0312 | 103744.8824 | 4.1651 | 13.3738 | 97.1236 | -0.25833 | 514.665 | 49.7068 | 2.8277 | 81.4242 | 2550.8482
554.369 | 102.1484 | 581.7613 | 107038.9329 | 3.7888 | 14.8897 | 101.764 | -0.27906 | 573.0019 | 49.7112 | 2.8265 | 82.6051 | 2468.6444
500.1877 | 135.7862 | 575.5838 | 102007.1231 | 4.3691 | 13.1293 | 120.1682 | -0.30445 | 505.2543 | 49.7025 | 2.8264 | 82.141 | 2558.492
568.7685 | 121.5916 | 578.2416 | 104063.5164 | 4.0816 | 13.8195 | 113.7313 | -0.29948 | 531.8161 | 49.699 | 2.827 | 83.5879 | 2507.0823
484.1232 | 106.7172 | 584.9657 | 105757.875 | 3.9693 | 13.9931 | 116.5418 | -0.30275 | 538.4977 | 49.6962 | 2.8272 | 84.0114 | 2465.54
473.2671 | 91.9315 | 643.6525 | 108815.8022 | 3.6852 | 14.4841 | 118.2175 | -0.30899 | 557.3935 | 49.6931 | 2.8259 | 79.7847 | 2538.2924
485.7538 | 86.5282 | 590.0636 | 104990.6613 | 4.1921 | 12.9852 | 117.1782 | -0.29535 | 499.7097 | 49.6916 | 2.8241 | 78.6286 | 2659.6244
477.0132 | 111.6126 | 588.5858 | 100891.2849 | 5.1752 | 13.4193 | 110.9792 | -0.28862 | 516.416 | 49.694 | 2.8249 | 79.7146 | 2645.2608
453.2316 | 167.2982 | 590.2583 | 101976.9103 | 4.5865 | 12.4027 | 117.6645 | -0.30359 | 477.2942 | 49.694 | 2.8259 | 82.2375 | 2623.4127
482.3482 | 203.179 | 591.6961 | 100811.3753 | 4.7681 | 12.149 | 117.2663 | -0.29489 | 467.5304 | 49.6973 | 2.8249 | 82.2308 | 2630.8489
505.9209 | 201.0604 | 592.6231 | 101522.6869 | 4.6737 | 12.2122 | 113.7574 | -0.29346 | 469.9604 | 49.7045 | 2.8254 | 82.2026 | 2634.7086
527.6562 | 186.1479 | 593.5069 | 102688.5793 | 4.5672 | 12.754 | 110.9501 | -0.2839 | 490.8131 | 49.707 | 2.826 | 80.5336 | 2648.1513
553.1323 | 138.1582 | 595.8348 | 105092.5979 | 4.1598 | 13.2935 | 111.1948 | -0.28459 | 511.573 | 49.7049 | 2.8273 | 78.4936 | 2677.7776
447.946 | 113.6774 | 600.1972 | 105470.4716 | 4.1123 | 13.2329 | 112.4417 | -0.28728 | 509.2413 | 49.708 | 2.8274 | 78.3335 | 2662.0747
501.8987 | 97.2042 | 597.5124 | 105092.904 | 3.9736 | 14.2855 | 108.3959 | -0.28098 | 549.7473 | 49.7031 | 2.827 | 79.5623 | 2593.6068
535.8915 | 109.2088 | 601.5872 | 105302.5771 | 4.2464 | 13.3782 | 109.5062 | -0.27622 | 514.8332 | 49.7053 | 2.8269 | 79.7408 | 2604.287
529.9278 | 107.1016 | 608.0053 | 105931.3536 | 4.1149 | 13.2753 | 106.9926 | -0.26985 | 510.8717 | 49.7036 | 2.8248 | 79.873 | 2608.447
498.0276 | 96.2844 | 618.4419 | 106468.6246 | 4.1374 | 13.0466 | 117.5911 | -0.29373 | 502.0733 | 49.6975 | 2.8242 | 79.1319 | 2653.6199
503.3253 | 98.1077 | 615.3575 | 106015.5092 | 4.0444 | 13.8253 | 117.6744 | -0.29989 | 532.0373 | 49.695 | 2.8268 | 80.6078 | 2579.8686
433.1686 | 118.9373 | 611.7804 | 103654.7847 | 4.7318 | 13.9571 | 118.6963 | -0.29797 | 537.1113 | 49.6671 | 2.8282 | 80.4849 | 2588.3617
505.3637 | 132.6589 | 612.3638 | 102102.5729 | 4.1135 | 13.8045 | 118.5514 | -0.29901 | 531.2401 | 49.7045 | 2.8305 | 80.4671 | 2598.9176
504.4181 | 147.047 | 615.7738 | 101266.9946 | 4.374 | 12.7258 | 121.5583 | -0.30475 | 489.7268 | 49.706 | 2.8319 | 80.6909 | 2617.9769
530.3554 | 142.6694 | 623.7928 | 101571.5968 | 4.3008 | 12.9761 | 121.7032 | -0.29901 | 499.359 | 49.7025 | 2.8321 | 81.1997 | 2610.4846
497.7868 | 157.7646 | 632.6358 | 102352.3133 | 4.0401 | 12.9569 | 122.2357 | -0.29622 | 498.6206 | 49.6957 | 2.8299 | 80.9077 | 2639.4954
480.1336 | 150.6945 | 637.9048 | 104604.365 | 4.132 | 12.5446 | 125.3099 | -0.30099 | 482.7544 | 49.6918 | 2.8314 | 80.6763 | 2659.4142
472.4263 | 109.2383 | 644.7026 | 108143.3382 | 3.9912 | 13.6185 | 122.2313 | -0.29667 | 524.0807 | 49.6912 | 2.8303 | 80.167 | 2618.3485
526.0354 | 136.5056 | 645.886 | 108750.9726 | 4.0684 | 13.2684 | 124.5552 | -0.29898 | 510.608 | 49.6852 | 2.8295 | 79.8765 | 2632.2476
515.5087 | 116.7041 | 654.5823 | 110126.4878 | 3.8208 | 14.0393 | 124.5428 | -0.30323 | 540.2736 | 49.6914 | 2.8279 | 82.0851 | 2505.2019
490.0203 | 129.3739 | 646.8737 | 107849.7093 | 4.0264 | 13.1392 | 122.6734 | -0.30257 | 505.6339 | 49.6972 | 2.8305 | 80.7678 | 2575.0083
436.1852 | 110.093 | 647.6001 | 104754.5575 | 4.3378 | 12.5664 | 122.5286 | -0.29871 | 483.5942 | 49.6979 | 2.8318 | 81.645 | 2593.0515
427.0922 | 115.9788 | 651.3297 | 102949.8631 | 4.9402 | 12.127 | 122.188 | -0.30754 | 466.6841 | 49.7087 | 2.8316 | 82.0247 | 2606.7302
555.0908 | 103.3126 | 658.0182 | 104903.9106 | 4.1141 | 12.5294 | 118.8889 | -0.30283 | 482.1685 | 49.7177 | 2.8308 | 78.8409 | 2724.824
474.9765 | 111.5764 | 655.256 | 105500.3168 | 3.8221 | 12.333 | 124.8865 | -0.3151 | 474.6099 | 49.7133 | 2.8264 | 80.0514 | 2669.0087
409.302 | 136.1861 | 653.6151 | 104062.8626 | 3.9169 | 12.0347 | 123.9407 | -0.31146 | 463.133 | 49.7141 | 2.8284 | 81.3435 | 2638.0777
368.9611 | 151.4967 | 655.9553 | 100976.4643 | 4.2105 | 11.6384 | 123.2584 | -0.31121 | 447.881 | 49.7213 | 2.8283 | 82.2909 | 2617.1394
378.0746 | 79.0175 | 556.5266 | 86764.5236 | 4.1742 | 9.9048 | 98.025 | -0.39212 | 381.1671 | 47.3164 | 2.0043 | 87.9927 | 2454.8193
408.3915 | 90.5564 | 528.9449 | 86115.3776 | 3.3904 | 8.6414 | 80.3356 | -1.0383 | 332.5479 | 42.5443 | 1.0782 | 87.9742 | 2442.6619
466.1808 | 134.7996 | 625.5469 | 103614.444 | 3.85 | 12.206 | 125.1292 | -0.31381 | 469.7221 | 49.7105 | 2.2654 | 85.5331 | 2510.1565
437.6496 | 152.4616 | 626.3522 | 106067.5556 | 4.5133 | 11.9038 | 123.9674 | -0.30531 | 458.0942 | 49.7122 | 2.4315 | 81.4662 | 2635.2655
336.3784 | 126.3024 | 529.2208 | 87039.0569 | 3.1948 | 11.7216 | 124.3906 | -0.2999 | 451.0833 | 41.4074 | 2.0553 | 83.3622 | 2620.3691
392.3577 | 125.6714 | 632.0152 | 101743.6577 | 3.5896 | 12.1043 | 122.8544 | -0.30415 | 465.808 | 49.7106 | 2.3597 | 87.0295 | 2494.4013
401.8652 | 119.7887 | 635.8259 | 104957.3034 | 4.1391 | 11.9624 | 122.1403 | -0.3005 | 460.3502 | 49.7042 | 2.4565 | 87.5768 | 2468.0575
413.1604 | 113.0673 | 639.5913 | 103889.65 | 4.5342 | 12.3073 | 121.084 | -0.29655 | 473.623 | 49.706 | 2.4937 | 87.15 | 2470.5615
467.8559 | 106.1127 | 664.688 | 108309.9185 | 4.1291 | 13.3645 | 122.3648 | -0.3058 | 514.3056 | 49.7006 | 2.4803 | 88.0357 | 2438.7915
437.3201 | 118.7851 | 652.0355 | 105499.2929 | 4.4645 | 12.405 | 126.0624 | -0.30512 | 477.3802 | 49.6955 | 2.1766 | 86.3246 | 2485.0109
437.1586 | 120.1075 | 656.0551 | 104012.6927 | 4.4359 | 12.394 | 126.3903 | -0.30877 | 476.958 | 49.6962 | 2.1084 | 87.207 | 2475.5065
488.664 | 123.6495 | 665.3615 | 104424.2142 | 4.2921 | 14.0708 | 128.2119 | -0.32679 | 541.4884 | 49.699 | 2.5037 | 88.9528 | 2400.3052
489.0506 | 104.8667 | 664.2472 | 103587.8325 | 4.4036 | 12.3374 | 120.0572 | -0.29908 | 474.7791 | 49.7072 | 2.3508 | 87.9518 | 2458.0678
443.4532 | 104.472 | 668.0027 | 102187.9069 | 4.6708 | 12.6695 | 119.6522 | -0.30414 | 487.5612 | 49.7127 | 2.3499 | 87.3562 | 2468.6613
422.9654 | 111.2281 | 674.968 | 103130.4256 | 4.7464 | 12.2125 | 118.5924 | -0.29777 | 469.9749 | 49.7093 | 2.3141 | 87.594 | 2476.6714
516.3625 | 129.4566 | 673.6654 | 103482.7962 | 4.4682 | 12.3607 | 118.5381 | -0.30126 | 475.6756 | 49.7088 | 2.3748 | 85.5013 | 2522.9379
493.0557 | 124.1732 | 677.2573 | 105059.2683 | 4.2242 | 12.0916 | 118.6327 | -0.30211 | 465.3224 | 49.7116 | 2.3497 | 86.501 | 2498.5471
501.1064 | 98.7012 | 693.7069 | 105003.9305 | 4.0686 | 12.2742 | 119.4795 | -0.30372 | 472.3467 | 49.7145 | 2.2637 | 88.8915 | 2437.935
555.9988 | 103.602 | 687.8803 | 103995.6248 | 3.6769 | 13.431 | 115.2531 | -0.29315 | 516.8662 | 49.713 | 2.3224 | 89.8659 | 2368.6264
531.296 | 119.3808 | 687.8825 | 105285.1231 | 3.2883 | 12.5308 | 111.4585 | -0.28301 | 482.2233 | 49.7136 | 2.3461 | 88.3774 | 2432.487
541.2388 | 134.1298 | 687.4787 | 104751.5784 | 3.2615 | 12.1733 | 115.1872 | -0.2968 | 468.4636 | 49.7133 | 2.3018 | 86.965 | 2496.5085
520.6065 | 153.7218 | 690.3856 | 103767.7783 | 4.6703 | 11.8922 | 97.7757 | -0.24402 | 457.6474 | 49.7198 | 2.4345 | 86.5036 | 2514.916
496.9156 | 136.7892 | 692.9298 | 105236.1849 | 5.2732 | 12.6494 | 113.9271 | -0.29593 | 486.787 | 49.7225 | 2.4283 | 87.4945 | 2458.6034
412.7298 | 143.5268 | 699.306 | 108261.2211 | 5.0561 | 12.2119 | 119.8325 | -0.29729 | 469.9488 | 49.7106 | 2.4264 | 87.1086 | 2469.1733
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 86.5178 | 2484.1112
507.3424 | 126.0612 | 704.7557 | 103192.5774 | 5.4772 | 11.8314 | 93.0621 | -0.23489 | 455.3092 | 49.7208 | 2.3901 | 89.9473 | 2386.5627
492.3076 | 125.6534 | 705.1528 | 101311.091 | 5.6656 | 12.223 | 84.348 | -0.21545 | 470.379 | 49.7244 | 2.4475 | 89.704 | 2385.2469
485.7037 | 131.9018 | 707.4354 | 103730.1021 | 5.4493 | 12.4966 | 95.0503 | -0.24183 | 480.905 | 49.7188 | 2.3114 | 91.1203 | 2334.1657
488.3538 | 145.4501 | 708.7745 | 105111.8269 | 5.2353 | 12.2197 | 113.5103 | -0.28502 | 470.2514 | 49.7021 | 2.3015 | 90.7969 | 2360.2854
513.8395 | 142.6518 | 711.7174 | 103562.0203 | 5.4135 | 12.8538 | 108.6121 | -0.2794 | 494.6522 | 49.7039 | 2.3213 | 89.8257 | 2393.9392
503.4481 | 118.8964 | 716.1942 | 104832.7552 | 5.3824 | 12.3528 | 100.8029 | -0.25455 | 475.3743 | 49.7151 | 2.3649 | 90.1362 | 2363.3833
496.0713 | 134.8909 | 717.622 | 103664.7201 | 5.5156 | 12.641 | 113.7874 | -0.28356 | 486.465 | 49.7073 | 2.376 | 90.3261 | 2365.4109
491.41 | 111.5911 | 727.7375 | 105699.6068 | 5.2568 | 13.1356 | 110.1683 | -0.28094 | 505.4992 | 49.7073 | 2.288 | 88.4496 | 2404.2139
476.3723 | 89.7826 | 725.9526 | 107837.2452 | 5.0138 | 12.8079 | 116.7194 | -0.29296 | 492.8864 | 49.7032 | 2.3879 | 87.9901 | 2387.8001
520.8868 | 118.5603 | 726.9731 | 106437.6402 | 5.0148 | 13.6887 | 104.8687 | -0.2754 | 526.7828 | 49.71 | 2.3005 | 90.3705 | 2316.9759
511.7532 | 114.4408 | 730.9705 | 108201.2842 | 4.95 | 13.3431 | 114.1964 | -0.28917 | 513.4813 | 49.6996 | 2.2597 | 91.5419 | 2285.2981
508.3689 | 100.027 | 731.8937 | 106145.2602 | 5.0572 | 13.8556 | 112.206 | -0.28823 | 533.2049 | 49.6989 | 2.3196 | 89.3792 | 2342.6114
516.3633 | 89.0961 | 735.4838 | 108068.0887 | 4.6126 | 13.711 | 105.2013 | -0.26094 | 527.6423 | 49.698 | 2.3178 | 93.3023 | 2386.0843
490.5893 | 131.2997 | 735.474 | 106525.6184 | 5.0693 | 12.4273 | 117.6721 | -0.28988 | 478.2403 | 49.6988 | 2.3347 | 89.3762 | 2361.1784
507.2505 | 114.3016 | 742.6866 | 108713.8431 | 4.8168 | 13.521 | 113.6007 | -0.2869 | 520.3305 | 49.7019 | 2.4179 | 89.4978 | 2337.1771
518.9753 | 101.3859 | 749.7042 | 106510.8689 | 5.1075 | 14.3492 | 108.8679 | -0.28705 | 552.2021 | 49.7183 | 2.462 | 88.882 | 2369.0838
503.4948 | 98.0086 | 748.0361 | 106913.53 | 5.1772 | 13.3479 | 111.6887 | -0.2921 | 513.6657 | 49.7167 | 2.3018 | 87.1705 | 2422.3722
512.8862 | 129.7892 | 747.956 | 105557.3577 | 5.3593 | 12.4983 | 95.3139 | -0.25117 | 480.9733 | 49.7322 | 2.4614 | 88.0004 | 2412.1603
502.1786 | 127.597 | 760.5793 | 104788.772 | 5.3859 | 12.7476 | 94.2015 | -0.24763 | 490.5658 | 49.7305 | 2.457 | 87.7654 | 2416.9108
527.1793 | 120.537 | 768.2659 | 107112.073 | 4.8886 | 12.815 | 111.1 | -0.29233 | 493.1593 | 49.7284 | 2.4949 | 85.8959 | 2464.4631
520.8731 | 103.3618 | 785.8447 | 106262.9112 | 4.9804 | 12.6634 | 105.2402 | -0.26965 | 487.3254 | 49.7281 | 2.5129 | 87.11 | 2440.5723
513.4348 | 94.8044 | 761.6749 | 106381.7472 | 5.2059 | 12.4735 | 105.3542 | -0.27802 | 480.0169 | 49.7345 | 2.4556 | 84.2371 | 2519.3506
531.5077 | 116.3314 | 758.4207 | 108357.4855 | 4.8978 | 13.2455 | 114.3172 | -0.2995 | 509.7269 | 49.7253 | 2.4297 | 85.8065 | 2458.3027
522.1007 | 110.8995 | 762.895 | 105778.7017 | 5.1684 | 12.7031 | 106.4192 | -0.27371 | 488.8534 | 49.7276 | 2.5176 | 85.5597 | 2484.3593
512.5034 | 94.4139 | 779.8921 | 106737.4121 | 5.2814 | 13.3947 | 106.5837 | -0.2838 | 515.4669 | 49.7335 | 2.6685 | 86.6257 | 2432.989
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 89.9228 | 2310.0142
521.6503 | 98.187 | 771.2634 | 106185.5413 | 5.1066 | 14.3704 | 107.9651 | -0.28126 | 553.0155 | 49.7226 | 2.4706 | 90.842 | 2279.0303
516.8225 | 88.6607 | 791.3299 | 106878.6566 | 5.1722 | 13.0638 | 100.3651 | -0.25724 | 502.7356 | 49.7269 | 2.4 | 87.3454 | 2410.5063
522.0113 | 98.989 | 773.0073 | 107417.3236 | 5.1768 | 13.4714 | 98.7537 | -0.26177 | 518.4197 | 49.7324 | 2.5238 | 92.3068 | 2268.3963
525.6959 | 124.2366 | 773.1821 | 107433.0788 | 5.2368 | 13.2284 | 98.6942 | -0.25704 | 509.0669 | 49.7314 | 2.429 | 93.8059 | 2224.5929
504.7359 | 151.2508 | 775.5339 | 104369.4358 | 5.594 | 12.3074 | 97.2071 | -0.2507 | 473.6261 | 49.7347 | 2.4333 | 94.3285 | 2257.3805
507.3035 | 134.1227 | 778.1701 | 107133.6931 | 5.3496 | 13.0134 | 104.1415 | -0.26856 | 500.795 | 49.7289 | 2.425 | 94.9882 | 2209.4995
506.7068 | 124.8016 | 801.7027 | 107415.1074 | 5.2705 | 13.7597 | 103.5905 | -0.26947 | 529.5151 | 49.7299 | 2.4489 | 92.5602 | 2306.6186
458.3605 | 117.6845 | 791.3046 | 112271.7688 | 4.7555 | 16.6203 | 114.2241 | -0.30357 | 639.5977 | 49.7336 | 2.4501 | 89.199 | 2330.4749
448.1743 | 117.1014 | 791.4264 | 113377.8329 | 4.7114 | 16.3929 | 114.21 | -0.30893 | 630.8488 | 49.7358 | 2.4675 | 85.2698 | 2427.234
514.6188 | 141.149 | 793.4329 | 111006.9874 | 5.0556 | 16.3779 | 109.078 | -0.30069 | 630.2694 | 49.7363 | 2.5645 | 85.2706 | 2412.4383
494.2333 | 109.7382 | 832.2804 | 112751.5408 | 4.729 | 15.8027 | 109.6302 | -0.30565 | 608.1369 | 49.7406 | 2.4724 | 84.9293 | 2376.2182
462.8838 | 99.4564 | 824.8085 | 109888.536 | 5.078 | 15.2381 | 109.1226 | -0.29829 | 586.4075 | 49.7442 | 2.4349 | 86.5204 | 2369.1655
531.6102 | 114.5073 | 842.3982 | 110947.376 | 4.8344 | 15.6815 | 108.9979 | -0.30664 | 603.4718 | 49.7485 | 2.6032 | 85.1611 | 2381.4975
414.1321 | 111.1531 | 876.8107 | 113768.5498 | 4.4846 | 16.0629 | 117.5431 | -0.31961 | 618.1474 | 49.7376 | 2.4725 | 88.6747 | 2331.5771
322.1525 | 109.3112 | 824.6063 | 110859.0602 | 5.6503 | 14.3433 | 117.6669 | -0.31309 | 551.9714 | 49.737 | 2.5238 | 91.2951 | 2250.1493
470.4853 | 111.2198 | 813.6507 | 107513.7396 | 5.2051 | 14.2328 | 110.1082 | -0.2934 | 547.7203 | 49.7371 | 2.4186 | 91.1358 | 2252.0124
497.9014 | 123.6788 | 818.3491 | 106607.5942 | 5.246 | 14.0882 | 103.6235 | -0.28327 | 542.1555 | 49.739 | 2.4152 | 91.3788 | 2263.6446
510.1456 | 119.3577 | 813.7357 | 104542.9467 | 5.4063 | 13.8933 | 103.8331 | -0.28529 | 534.6578 | 49.7409 | 2.4361 | 86.954 | 2390.9507
498.5595 | 119.9094 | 818.1323 | 105010.3607 | 5.432 | 14.0112 | 110.8186 | -0.30196 | 539.1912 | 49.7442 | 2.462 | 84.3727 | 2470.1072
511.1295 | 104.8409 | 831.6752 | 103389.7392 | 5.5043 | 13.2894 | 95.948 | -0.25913 | 511.4143 | 49.74 | 2.3004 | 86.8287 | 2449.0745
485.5152 | 117.3392 | 813.5588 | 104149.4773 | 5.4546 | 13.4068 | 108.5498 | -0.29632 | 515.9325 | 49.7423 | 2.1614 | 90.6059 | 2324.4778
493.6405 | 143.85 | 805.5313 | 102459.4249 | 5.7539 | 12.5375 | 98.775 | -0.26638 | 482.4795 | 49.7478 | 2.1455 | 92.2537 | 2293.7442
512.4919 | 135.5727 | 815.2436 | 104333.7752 | 5.4876 | 12.2229 | 91.9423 | -0.24719 | 470.3746 | 49.7529 | 2.1403 | 92.4776 | 2293.9904
514.1216 | 127.8618 | 811.6437 | 104478.8719 | 5.3893 | 13.7655 | 100.3958 | -0.27567 | 529.736 | 49.7489 | 2.1589 | 89.3586 | 2342.6453
496.1248 | 135.7946 | 813.7309 | 102267.3062 | 5.7147 | 13.461 | 98.1489 | -0.26769 | 518.018 | 49.7495 | 2.1846 | 89.014 | 2377.4911
510.6879 | 138.126 | 809.259 | 104039.3082 | 5.3943 | 13.6766 | 109.1183 | -0.29535 | 526.3158 | 49.7447 | 2.174 | 90.0607 | 2299.5561
492.3934 | 127.0383 | 816.0596 | 104754.4225 | 5.3267 | 13.8385 | 107.6119 | -0.28634 | 532.5483 | 49.7413 | 2.3287 | 87.7542 | 2396.7009
453.256 | 130.045 | 811.8308 | 103530.67 | 5.5946 | 12.6174 | 109.2563 | -0.28406 | 485.5542 | 49.7419 | 2.4356 | 85.4236 | 2461.5923
461.0538 | 125.5592 | 816.0578 | 102187.2276 | 5.5751 | 11.9923 | 104.8687 | -0.27438 | 461.4991 | 49.7373 | 2.1686 | 87.2786 | 2446.8211
495.2762 | 141.329 | 817.3443 | 103579.2389 | 5.4877 | 11.7419 | 113.3109 | -0.28291 | 451.8626 | 49.7338 | 2.1003 | 91.1027 | 2366.706
463.8688 | 139.9726 | 818.7014 | 101614.883 | 5.7364 | 12.0869 | 111.2029 | -0.28874 | 465.1388 | 49.7358 | 2.1048 | 90.1826 | 2384.1266
499.7872 | 141.2482 | 819.7563 | 100722.2478 | 5.7462 | 12.5996 | 107.6887 | -0.28417 | 484.872 | 49.7373 | 2.1505 | 86.0934 | 2491.7955
443.7596 | 136.5094 | 818.6289 | 103650.4672 | 5.814 | 11.7192 | 114.4031 | -0.29675 | 450.9914 | 49.7385 | 2.1361 | 86.4556 | 2477.848
430.6178 | 143.7141 | 821.1047 | 105077.1825 | 5.4641 | 11.8339 | 115.6434 | -0.29592 | 455.4052 | 49.7354 | 2.1035 | 90.2066 | 2365.9371
443.6551 | 118.6182 | 824.7332 | 106462.8975 | 5.3019 | 12.4506 | 115.4882 | -0.29206 | 479.1364 | 49.7278 | 2.0992 | 88.1746 | 2191.472
478.0431 | 120.1772 | 826.8936 | 104203.2025 | 5.2719 | 12.1604 | 101.4865 | -0.25593 | 467.9702 | 49.7305 | 2.1056 | 92.7338 | 2291.0248
490.3936 | 115.3184 | 841.6686 | 103844.3881 | 5.2911 | 12.1942 | 98.0705 | -0.24604 | 469.2694 | 49.7322 | 2.0982 | 90.0954 | 2356.9185
489.0407 | 108.7083 | 829.8882 | 105456.0752 | 5.4782 | 12.6033 | 110.4196 | -0.2877 | 485.0141 | 49.735 | 2.1017 | 87.5613 | 2430.9066
498.0505 | 117.2137 | 824.3581 | 105894.078 | 5.2323 | 12.3391 | 113.3308 | -0.29504 | 474.8463 | 49.7382 | 2.0676 | 88.4649 | 2406.0537
460.3593 | 134.65 | 824.9372 | 105727.3534 | 5.4802 | 11.9449 | 115.9795 | -0.29755 | 459.6751 | 49.737 | 1.9272 | 90.3078 | 2360.8914
504.9282 | 121.8096 | 826.4552 | 105867.3109 | 5.1295 | 12.3802 | 100.1086 | -0.26012 | 476.4256 | 49.7396 | 1.9321 | 95.4881 | 2243.3628
514.9832 | 104.831 | 831.2863 | 105345.9912 | 5.0815 | 12.9032 | 101.8911 | -0.26781 | 496.5553 | 49.7395 | 2.1048 | 96.5756 | 2246.9405
478.3755 | 114.932 | 829.0566 | 102931.5755 | 5.4505 | 12.192 | 109.3498 | -0.28755 | 469.186 | 49.7393 | 2.1354 | 91.7269 | 2416.8475
484.7342 | 121.3339 | 827.8742 | 103881.437 | 5.3338 | 12.4455 | 112.7441 | -0.29538 | 478.9402 | 49.7376 | 2.114 | 91.7511 | 2405.6972
444.7707 | 111.3646 | 832.6824 | 107205.1219 | 5.1773 | 12.5935 | 116.3396 | -0.30098 | 484.6345 | 49.7343 | 2.1357 | 96.1573 | 2249.4332
424.6541 | 112.5801 | 827.6198 | 105622.4691 | 5.2599 | 13.1048 | 113.7355 | -0.29168 | 504.3136 | 49.7287 | 2.6027 | 97.2551 | 2217.5021
359.767 | 101.1882 | 828.933 | 107251.2764 | 5.0658 | 13.0391 | 115.9629 | -0.2949 | 501.7837 | 49.7248 | 2.1109 | 92.9463 | 2299.9322
361.8742 | 93.5546 | 829.6916 | 107182.9495 | 5.1472 | 12.6661 | 116.1308 | -0.29239 | 487.4309 | 49.7257 | 2.134 | 88.8454 | 2368.1343
428.1234 | 111.1002 | 831.0975 | 106802.632 | 5.2076 | 12.8454 | 116.7928 | -0.29997 | 494.3292 | 49.7282 | 2.1413 | 83.4269 | 2519.9171
496.4686 | 153.8868 | 832.9307 | 106590.916 | 5.1498 | 12.4169 | 114.704 | -0.29555 | 477.8395 | 49.7302 | 2.3272 | 81.2708 | 2603.1702
479.0449 | 176.6685 | 833.5347 | 104709.3439 | 5.2842 | 11.879 | 102.391 | -0.26715 | 457.1404 | 49.7406 | 2.4467 | 82.7052 | 2587.6341
352.2668 | 140.4952 | 834.9992 | 106766.4704 | 5.3555 | 11.6377 | 114.827 | -0.29444 | 447.8522 | 49.7378 | 2.1852 | 84.2139 | 2541.6351
386.1681 | 111.5207 | 835.9947 | 105799.0664 | 5.3788 | 12.1556 | 113.9487 | -0.29875 | 467.7858 | 49.7394 | 2.1324 | 82.5088 | 2575.706
438.8074 | 124.9217 | 836.1682 | 104524.3061 | 5.7272 | 12.0069 | 116.0669 | -0.30517 | 462.063 | 49.7413 | 2.1368 | 82.0539 | 2590.2287
478.6916 | 138.9248 | 837.112 | 104623.3152 | 5.4482 | 12.0945 | 115.9063 | -0.30119 | 465.4312 | 49.7393 | 2.1342 | 83.209 | 2581.1058
506.3931 | 136.7893 | 837.2998 | 104681.5937 | 5.3972 | 12.3786 | 113.5185 | -0.29328 | 476.3661 | 49.7392 | 2.1311 | 83.5671 | 2572.2376
431.235 | 170.9314 | 838.6859 | 104585.6728 | 5.6486 | 11.9707 | 115.0411 | -0.2989 | 460.6691 | 49.7378 | 2.1241 | 82.474 | 2601.7035
437.1811 | 169.6117 | 839.0812 | 104557.0582 | 5.5798 | 11.9418 | 113.3749 | -0.29797 | 459.5551 | 49.7386 | 2.0995 | 80.6255 | 2651.4937
439.7701 | 142.1563 | 840.3555 | 105997.8379 | 5.4519 | 12.1344 | 118.0822 | -0.30321 | 466.97 | 49.7336 | 2.1125 | 82.6876 | 2576.2833
439.9412 | 117.0576 | 840.7455 | 105695.4744 | 5.6877 | 11.9776 | 117.203 | -0.30544 | 460.9327 | 49.7366 | 2.1491 | 83.7816 | 2561.5001
428.4234 | 153.6189 | 842.4881 | 106286.6513 | 5.4608 | 12.1003 | 116.9669 | -0.30231 | 465.6564 | 49.7317 | 2.1003 | 83.0595 | 2573.8745
416.4922 | 143.7424 | 843.6696 | 104952.838 | 5.5567 | 12.2688 | 111.6195 | -0.29308 | 472.1422 | 49.7382 | 2.105 | 83.9006 | 2548.5521
444.2189 | 105.1168 | 851.1619 | 105964.3665 | 5.339 | 12.7673 | 114.0094 | -0.29662 | 491.3221 | 49.7344 | 2.1005 | 81.2575 | 2608.568
430.9456 | 118.2815 | 847.4972 | 105490.5053 | 5.2484 | 12.2008 | 115.1842 | -0.29148 | 469.5252 | 49.7324 | 2.1015 | 83.6834 | 2548.897
419.8323 | 126.7899 | 848.9607 | 105578.225 | 5.2668 | 11.9809 | 112.8786 | -0.28788 | 461.0625 | 49.7357 | 2.1292 | 84.7667 | 2530.3212
359.3788 | 117.2702 | 849.704 | 105634.6526 | 5.292 | 12.4854 | 116.7493 | -0.30128 | 480.4749 | 49.7329 | 2.1088 | 81.3643 | 2626.9906
409.4395 | 103.2564 | 851.7572 | 105650.0832 | 5.2504 | 12.898 | 118.9378 | -0.30328 | 496.3542 | 49.7328 | 2.1034 | 82.6654 | 2560.1385
503.7198 | 92.9417 | 857.5622 | 106316.895 | 4.8873 | 12.7275 | 103.1653 | -0.26154 | 489.7917 | 49.7306 | 2.1229 | 83.9211 | 2526.2968
479.2588 | 96.3023 | 855.4931 | 107439.0108 | 4.9837 | 12.7333 | 115.7254 | -0.29382 | 490.0151 | 49.7295 | 2.1017 | 83.0726 | 2564.4387
479.7797 | 119.5507 | 855.8427 | 106635.5499 | 5.0619 | 13.7672 | 116.8298 | -0.29603 | 529.8048 | 49.7227 | 2.104 | 82.7651 | 2540.29
488.0438 | 132.6713 | 854.5983 | 107046.0907 | 4.9628 | 13.4075 | 115.5831 | -0.29661 | 515.9626 | 49.7226 | 2.1021 | 83.7371 | 2507.5863
459.106 | 145.1547 | 853.8186 | 107247.8749 | 5.1941 | 12.5505 | 115.2631 | -0.30426 | 482.9815 | 49.7377 | 2.1024 | 82.3951 | 2570.7545
431.4598 | 100.714 | 855.908 | 110318.0453 | 4.8125 | 13.5719 | 120.5304 | -0.31477 | 522.2866 | 49.7327 | 2.1025 | 82.2984 | 2518.7091
436.0568 | 78.6734 | 905.5099 | 109375.7674 | 4.7678 | 13.7816 | 119.7883 | -0.31893 | 530.3573 | 49.7347 | 2.1075 | 82.5248 | 2505.883
491.5252 | 75.6634 | 887.8053 | 108669.8018 | 4.7957 | 14.2309 | 113.6076 | -0.30302 | 547.6472 | 49.7334 | 2.1845 | 82.3271 | 2520.9038
485.0057 | 79.9988 | 869.6977 | 108229.3283 | 4.713 | 14.0576 | 96.1979 | -0.25702 | 540.9787 | 49.7385 | 2.1012 | 83.0684 | 2490.3668
436.1914 | 78.5699 | 865.1364 | 110539.9835 | 4.5964 | 13.7419 | 116.8243 | -0.30856 | 528.8289 | 49.7361 | 2.2677 | 85.1444 | 2457.4504
509.4606 | 110.9288 | 861.5924 | 106884.3695 | 4.9498 | 13.3374 | 105.675 | -0.27647 | 513.263 | 49.7396 | 2.1213 | 83.7841 | 2507.5509
505.8594 | 107.3624 | 862.4388 | 106642.9259 | 4.9215 | 13.4228 | 105.8173 | -0.27292 | 516.5478 | 49.735 | 2.2187 | 85.49 | 2453.6008
454.3586 | 114.6117 | 862.1973 | 107864.2684 | 5.1059 | 12.5073 | 117.6549 | -0.30678 | 481.3195 | 49.7386 | 2.1198 | 83.2893 | 2539.9905
499.1657 | 145.9444 | 859.643 | 107404.7424 | 5.0822 | 12.2518 | 119.616 | -0.30655 | 471.4869 | 49.7261 | 2.2605 | 84.0592 | 2559.9292
399.9412 | 139.5321 | 808.7569 | 98740.7156 | 5.4116 | 12.249 | 119.8264 | -0.30436 | 471.3791 | 49.7301 | 4.6026 | 85.1238 | 2510.0771
486.9213 | 137.4184 | 788.2623 | 106304.996 | 5.3355 | 12.8421 | 116.8591 | -0.30704 | 494.202 | 49.7371 | 8.2331 | 83.6787 | 2573.332
515.5603 | 116.5792 | 789.7658 | 108608.7747 | 5.0967 | 12.9085 | 114.0517 | -0.29671 | 496.7596 | 49.7323 | 8.2341 | 83.5012 | 2560.5556
301.8664 | 103.5811 | 791.9908 | 111070.2321 | 5.0822 | 12.3656 | 118.5844 | -0.30099 | 475.8646 | 49.7284 | 8.2353 | 86.8858 | 2466.5318
377.2018 | 125.6195 | 791.2592 | 110496.5128 | 5.2072 | 12.6403 | 118.9432 | -0.29887 | 486.4357 | 49.7232 | 8.2326 | 85.4027 | 2480.6233
287.2515 | 121.1127 | 792.6958 | 112155.2381 | 4.9211 | 12.8779 | 119.361 | -0.30319 | 495.5814 | 49.7197 | 8.2345 | 86.9218 | 2441.5207
375.9788 | 111.4323 | 802.6002 | 112868.6305 | 4.8797 | 13.0215 | 118.8917 | -0.30186 | 501.1076 | 49.7245 | 8.2334 | 86.5735 | 2456.2994
483.0856 | 85.6944 | 817.7491 | 113019.3471 | 4.859 | 13.2433 | 120.3956 | -0.30124 | 509.6403 | 49.7158 | 8.2303 | 85.9492 | 2451.0716
439.0208 | 93.9377 | 809.9461 | 112478.9972 | 5.1333 | 13.2694 | 119.657 | -0.30359 | 510.6447 | 49.7126 | 8.2307 | 85.8038 | 2467.3162
326.4141 | 120.7298 | 802.5277 | 108892.5157 | 5.1616 | 12.5641 | 118.899 | -0.29634 | 483.5056 | 49.7118 | 8.2318 | 86.2246 | 2478.7162
491.3648 | 114.8869 | 804.735 | 110063.5646 | 4.9625 | 12.7862 | 106.3012 | -0.26227 | 492.0501 | 49.7101 | 8.2407 | 85.3362 | 2512.1418
521.8316 | 133.2102 | 798.3457 | 107181.9029 | 5.1518 | 12.7851 | 89.0724 | -0.22162 | 492.0077 | 49.7254 | 8.4922 | 84.6366 | 2536.7362
479.4714 | 142.2618 | 798.9592 | 109082.6108 | 5.2152 | 11.9103 | 101.2393 | -0.25978 | 458.3445 | 49.7343 | 8.2515 | 85.4192 | 2521.99
498.918 | 141.6379 | 799.347 | 109247.7801 | 5.1496 | 11.9249 | 98.0307 | -0.25045 | 458.9052 | 49.7304 | 8.2331 | 85.8726 | 2527.2494
482.7495 | 124.3761 | 810.3112 | 108492.7926 | 5.3509 | 12.0876 | 118.7621 | -0.30436 | 465.1679 | 49.7291 | 8.231 | 84.3309 | 2571.0069
492.6074 | 117.7286 | 799.2279 | 109507.1605 | 5.2708 | 12.1929 | 116.083 | -0.29924 | 469.2193 | 49.7324 | 8.2322 | 84.5236 | 2569.5581
448.6938 | 125.8765 | 799.1442 | 108178.4068 | 5.4019 | 11.9795 | 122.9124 | -0.30576 | 461.0053 | 49.7216 | 8.2305 | 85.9397 | 2503.6238
486.9705 | 141.5196 | 799.6524 | 107646.9188 | 5.3556 | 12.8409 | 118.1668 | -0.30755 | 494.1578 | 49.7356 | 8.232 | 83.7263 | 2551.9425
405.4256 | 131.9769 | 800.3873 | 109545.1192 | 5.5437 | 11.9746 | 124.4812 | -0.31507 | 460.8175 | 49.7332 | 8.2327 | 84.0691 | 2539.5709
407.065 | 124.3732 | 797.4018 | 108735.6395 | 5.4242 | 12.0851 | 119.3604 | -0.30298 | 465.0696 | 49.7299 | 8.2247 | 85.9597 | 2529.4342
388.3039 | 104.9631 | 794.9102 | 106968.8282 | 5.4923 | 12.7235 | 116.2025 | -0.29964 | 489.6396 | 49.7214 | 8.2165 | 85.7343 | 2572.2259
406.8203 | 96.1617 | 797.1384 | 108422.2246 | 5.3372 | 12.4229 | 121.7137 | -0.30853 | 478.0698 | 49.7119 | 8.2156 | 85.4784 | 2562.5134
389.8783 | 92.4474 | 797.3809 | 108819.502 | 5.2757 | 12.7332 | 123.2816 | -0.30467 | 490.0108 | 49.7005 | 8.211 | 86.7746 | 2508.6768
378.7529 | 105.2581 | 796.6426 | 108118.5595 | 5.8831 | 12.5155 | 120.1617 | -0.2993 | 481.6353 | 49.6984 | 8.2195 | 87.2445 | 2504.4463
376.2814 | 144.5014 | 797.5876 | 106860.6816 | 6.1278 | 12.1611 | 119.4302 | -0.29991 | 467.9953 | 49.7034 | 8.2112 | 85.1565 | 2579.8862
328.7352 | 145.0658 | 797.4473 | 105137.7966 | 5.7863 | 11.5752 | 117.2879 | -0.29726 | 445.448 | 49.7075 | 8.2135 | 86.4401 | 2566.3788
365.7476 | 104.8255 | 799.0325 | 108496.7127 | 5.3947 | 12.0911 | 116.7038 | -0.29599 | 465.3004 | 49.7108 | 8.2137 | 86.9162 | 2529.5243
317.9725 | 105.0949 | 798.1238 | 106571.9084 | 5.5606 | 12.0622 | 117.3582 | -0.29763 | 464.1899 | 49.712 | 8.3791 | 87.9244 | 2500.4968
383.3611 | 113.2472 | 799.3068 | 106873.2618 | 5.6549 | 11.5416 | 118.3776 | -0.30072 | 444.1551 | 49.7127 | 8.2145 | 84.113 | 2558.1941
385.0842 | 118.3222 | 799.1176 | 107868.2399 | 5.7516 | 11.0808 | 122.4177 | -0.30958 | 426.4221 | 49.7107 | 8.213 | 82.7853 | 2591.3775
367.4028 | 111.3372 | 799.8684 | 106913.3591 | 5.3849 | 11.5843 | 128.0799 | -0.31516 | 445.7968 | 49.6996 | 8.2143 | 83.0286 | 2572.2127
425.1171 | 141.8759 | 803.151 | 104664.0527 | 5.8909 | 11.1673 | 123.8008 | -0.31277 | 429.753 | 49.7034 | 8.2139 | 81.8904 | 2606.4165
367.7626 | 130.2387 | 802.4943 | 105597.2319 | 6.1862 | 10.9648 | 119.2993 | -0.29674 | 421.9565 | 49.7064 | 8.2112 | 82.8009 | 2596.1509
361.7268 | 126.9203 | 800.5004 | 105025.7769 | 5.835 | 10.815 | 117.2679 | -0.29878 | 416.1924 | 49.7139 | 8.2088 | 83.2415 | 2591.0131
358.5583 | 103.9052 | 801.0637 | 108585.3213 | 5.3925 | 11.5881 | 118.6875 | -0.29915 | 445.9439 | 49.7119 | 8.2069 | 82.4023 | 2590.0376
375.5637 | 130.557 | 802.6832 | 108825.1782 | 5.3575 | 11.5956 | 120.1308 | -0.3031 | 446.233 | 49.71 | 8.2098 | 81.9346 | 2587.8358
313.3245 | 136.6887 | 805.033 | 108866.6406 | 5.5121 | 11.7462 | 121.3031 | -0.30543 | 452.0295 | 49.7082 | 8.2089 | 81.4586 | 2586.5725
322.3882 | 145.9694 | 805.3918 | 110107.6813 | 5.3617 | 11.7292 | 125.1761 | -0.31026 | 451.3738 | 49.7008 | 8.2093 | 82.129 | 2584.4854
322.3519 | 123.5728 | 806.3926 | 108143.9689 | 5.39 | 11.4446 | 124.5564 | -0.31711 | 440.4208 | 49.7013 | 8.2087 | 82.9914 | 2543.9058
287.9802 | 112.6961 | 807.3107 | 106705.6916 | 5.9028 | 10.9628 | 121.0627 | -0.29624 | 421.8813 | 49.7034 | 8.2113 | 82.9822 | 2566.8004
286.8039 | 109.0854 | 810.3728 | 109100.7329 | 5.2097 | 11.7257 | 118.4971 | -0.29888 | 451.2394 | 49.7051 | 8.2122 | 80.8717 | 2630.6385
321.541 | 135.5362 | 768.9309 | 100291.3328 | 5.9886 | 11.6004 | 120.0966 | -0.29869 | 446.4178 | 49.6899 | 8.2956 | 79.2881 | 2696.7003
330.8407 | 91.7909 | 787.3527 | 101695.9661 | 5.3541 | 11.8006 | 121.3649 | -0.31014 | 454.1221 | 49.7008 | 8.2134 | 76.7641 | 2752.407
291.4599 | 98.6013 | 788.0074 | 104062.6488 | 5.2171 | 10.8715 | 121.8014 | -0.29855 | 418.3675 | 49.7 | 8.2277 | 81.7936 | 2585.6748
288.6698 | 104.9061 | 790.4864 | 102491.2169 | 5.3831 | 11.3131 | 120.4216 | -0.30176 | 435.3632 | 49.6988 | 8.214 | 82.5483 | 2560.9015
302.0822 | 110.4385 | 792.4264 | 105849.3724 | 5.0791 | 11.1402 | 125.332 | -0.3108 | 428.7085 | 49.6967 | 8.2102 | 83.6044 | 2548.2488
328.0051 | 120.8535 | 794.4543 | 104812.9558 | 5.1766 | 10.8624 | 127.582 | -0.31607 | 418.0187 | 49.6971 | 7.905 | 82.4542 | 2565.6032
271.4839 | 113.1379 | 795.9966 | 105301.6267 | 5.0669 | 11.3064 | 125.1812 | -0.31612 | 435.1041 | 49.696 | 7.9028 | 83.6754 | 2503.4798
261.4352 | 105.1523 | 798.4158 | 105070.045 | 5.8544 | 11.1601 | 120.3072 | -0.297 | 429.4738 | 49.6973 | 8.0933 | 84.7114 | 2476.086
254.3109 | 92.9008 | 800.9839 | 103484.0188 | 5.179 | 11.2924 | 118.6892 | -0.29045 | 434.5644 | 49.6936 | 8.2347 | 84.3623 | 2467.6071
277.5041 | 102.1965 | 801.8445 | 104657.0485 | 5.1073 | 10.8308 | 117.9554 | -0.28824 | 416.8007 | 49.6945 | 8.2781 | 83.0179 | 2514.4124
291.2366 | 90.0739 | 802.4788 | 103920.4272 | 5.3094 | 10.8452 | 117.6458 | -0.2973 | 417.3561 | 49.6999 | 7.8876 | 82.3166 | 2544.7321
274.1045 | 94.882 | 804.5232 | 104470.4795 | 5.5905 | 11.0521 | 121.9352 | -0.30402 | 425.3197 | 49.6975 | 8.1699 | 83.1548 | 2534.2399
305.3657 | 127.5727 | 805.6824 | 104814.9502 | 5.6516 | 10.2007 | 126.4717 | -0.31627 | 392.5519 | 49.7037 | 8.0801 | 83.4313 | 2558.6868
311.4945 | 118.4312 | 807.2575 | 102906.4942 | 5.6814 | 10.8337 | 126.9274 | -0.31593 | 416.9122 | 49.7083 | 8.1607 | 81.0341 | 2631.4607
291.76 | 100.8168 | 807.7707 | 103057.8375 | 6.131 | 11.4229 | 122.122 | -0.31169 | 439.5857 | 49.7082 | 8.0637 | 81.6264 | 2597.1798
290.2653 | 103.5876 | 811.6607 | 104002.0791 | 6.1306 | 11.1907 | 118.9237 | -0.29881 | 430.6507 | 49.7125 | 8.0297 | 79.0394 | 2671.3097
285.3547 | 106.0245 | 810.8511 | 102951.5771 | 5.4815 | 11.8908 | 121.0244 | -0.30949 | 457.5954 | 49.7081 | 8.1006 | 80.5829 | 2630.7339
273.9717 | 86.3761 | 813.069 | 103793.0876 | 5.418 | 11.3668 | 119.7525 | -0.29883 | 437.4286 | 49.703 | 8.2679 | 80.3862 | 2633.9331
300.5158 | 105.8692 | 812.7465 | 103751.4527 | 5.5038 | 10.9748 | 120.8177 | -0.30449 | 422.3432 | 49.7053 | 8.2266 | 81.3763 | 2639.5034
270.9584 | 104.5911 | 812.7918 | 104012.7106 | 6.0933 | 11.083 | 123.0113 | -0.30861 | 426.507 | 49.7048 | 8.2621 | 83.7336 | 2545.2386
294.1317 | 106.7435 | 815.1148 | 104293.9534 | 6.064 | 11.1157 | 124.0285 | -0.3097 | 427.7665 | 49.7119 | 8.1599 | 82.5194 | 2608.731
340.1214 | 103.8264 | 815.8312 | 104769.141 | 5.2618 | 11.8675 | 121.4951 | -0.29389 | 456.6978 | 49.7018 | 8.3525 | 84.4756 | 2523.8031
323.6169 | 98.0781 | 821.1181 | 105075.4596 | 5.4796 | 12.4333 | 116.799 | -0.28797 | 478.4696 | 49.7058 | 8.1685 | 82.8678 | 2504.2043
265.6271 | 86.8406 | 826.0816 | 106066.1897 | 5.6146 | 12.1009 | 120.9473 | -0.30094 | 465.6781 | 49.7068 | 8.3166 | 86.4189 | 2532.1779
268.8394 | 85.88 | 825.3159 | 103935.6352 | 5.3891 | 12.3431 | 120.5349 | -0.30374 | 474.9998 | 49.7177 | 8.2986 | 85.2749 | 2555.7083
259.6186 | 94.1732 | 826.8651 | 105173.9693 | 5.4049 | 12.3814 | 121.99 | -0.30528 | 476.4742 | 49.7204 | 8.3176 | 83.7658 | 2539.8715
284.4621 | 98.1775 | 828.2303 | 106150.9929 | 5.3187 | 11.9882 | 122.6149 | -0.30648 | 461.3428 | 49.722 | 8.1842 | 83.658 | 2590.1659
308.6799 | 116.6211 | 825.7748 | 103162.9982 | 5.9655 | 11.322 | 123.2523 | -0.30785 | 435.7054 | 49.7194 | 8.1153 | 88.7234 | 2675.4676
272.6843 | 114.2899 | 827.3783 | 104684.0021 | 5.7864 | 11.3419 | 124.9896 | -0.30094 | 436.4718 | 49.7071 | 8.1807 | 86.8722 | 2617.6077
291.1726 | 104.7516 | 831.711 | 105389.8173 | 5.3012 | 11.8473 | 127.0822 | -0.30985 | 455.918 | 49.7034 | 8.4857 | 81.7532 | 2571.094
293.6338 | 138.8332 | 830.9685 | 104273.5041 | 5.6485 | 11.1642 | 126.1295 | -0.30645 | 429.6326 | 49.7035 | 8.34 | 86.8301 | 2574.6819
300.1628 | 128.6432 | 832.3163 | 104660.2267 | 5.7986 | 10.8105 | 119.5996 | -0.29505 | 416.0205 | 49.7098 | 8.063 | 86.7439 | 2568.4843
309.1763 | 139.9804 | 831.968 | 103522.6366 | 5.5676 | 10.982 | 120.5318 | -0.29453 | 422.6207 | 49.7089 | 8.1224 | 86.1793 | 2582.6649
297.7065 | 115.4262 | 832.1087 | 105084.5765 | 5.6988 | 10.6943 | 120.2853 | -0.30039 | 411.5498 | 49.7146 | 8.0071 | 83.6163 | 2570.9931
294.6394 | 91.6256 | 833.8671 | 105784.8349 | 5.4371 | 11.3421 | 121.3139 | -0.29722 | 436.4761 | 49.7074 | 8.3063 | 83.3543 | 2534.3228
297.897 | 89.6953 | 830.3772 | 106410.5589 | 5.6808 | 11.3149 | 121.7154 | -0.2968 | 435.4322 | 49.7026 | 8.3244 | 82.3369 | 2561.3815
294.2459 | 105.5241 | 832.9862 | 107959.5377 | 5.5921 | 10.8966 | 122.7967 | -0.3003 | 419.3341 | 49.6995 | 8.2612 | 82.7455 | 2575.7903
288.4526 | 95.6031 | 833.3138 | 106522.4409 | 5.2344 | 11.2422 | 125.0104 | -0.30374 | 432.6323 | 49.699 | 8.3367 | 83.2706 | 2543.2611
367.1104 | 96.9772 | 832.6971 | 103927.8656 | 5.7986 | 11.0238 | 128.7948 | -0.31502 | 424.229 | 49.6981 | 8.3052 | 81.186 | 2627.1725
323.956 | 94.0167 | 833.2443 | 105111.1135 | 5.5899 | 10.967 | 123.3002 | -0.30983 | 422.0424 | 49.706 | 8.1325 | 83.2842 | 2555.682
319.9458 | 99.6397 | 835.5435 | 105497.4622 | 5.3671 | 11.2137 | 119.9748 | -0.28877 | 431.5387 | 49.7058 | 8.4872 | 83.82 | 2546.5703
287.4225 | 84.8144 | 837.8733 | 106058.7796 | 5.1474 | 11.6308 | 122.2317 | -0.29153 | 447.5897 | 49.699 | 8.8803 | 83.5659 | 2529.6213
282.9512 | 84.0859 | 838.5465 | 106150.2055 | 5.1914 | 11.6074 | 122.179 | -0.2996 | 446.6884 | 49.6991 | 8.6447 | 83.1836 | 2537.765
287.0139 | 94.0956 | 839.6599 | 106157.0588 | 5.2358 | 11.448 | 121.2786 | -0.29633 | 440.5532 | 49.6997 | 8.8244 | 82.9292 | 2532.4349
315.0138 | 100.8073 | 840.2302 | 107456.055 | 5.1589 | 11.1918 | 123.9498 | -0.31081 | 430.6924 | 49.6974 | 9.1748 | 84.6801 | 2507.0875
202.7691 | 104.6926 | 840.0665 | 105579.5082 | 5.3573 | 11.5387 | 126.1795 | -0.31966 | 444.0429 | 49.6979 | 8.5639 | 86.8189 | 2451.6382
205.6216 | 106.1951 | 840.2735 | 104783.1085 | 5.7383 | 10.7585 | 126.2717 | -0.32174 | 414.0209 | 49.7018 | 8.4548 | 84.913 | 2501.9427
213.403 | 99.8787 | 841.7128 | 105516.1228 | 5.7167 | 10.6599 | 125.6085 | -0.30751 | 410.2235 | 49.7025 | 8.5139 | 84.4371 | 2520.3891
231.9552 | 88.9182 | 845.7302 | 105303.2288 | 5.414 | 10.7507 | 124.5428 | -0.30912 | 413.718 | 49.7026 | 9.5461 | 84.2753 | 2527.8738
249.9578 | 96.3458 | 852.1315 | 107875.1642 | 5.2203 | 10.6289 | 123.4181 | -0.30402 | 409.0325 | 49.7141 | 8.7231 | 83.0974 | 2567.6104
240.9923 | 104.4239 | 853.0477 | 107738.9584 | 5.2482 | 10.425 | 125.8743 | -0.31533 | 401.1848 | 49.7181 | 9.9255 | 83.717 | 2553.3353
247.5454 | 111.8639 | 854.1016 | 106798.9691 | 5.369 | 10.3918 | 131.09 | -0.32302 | 399.9082 | 49.7162 | 8.2501 | 84.6148 | 2528.2663
239.4777 | 92.9234 | 855.2645 | 106677.7887 | 5.425 | 10.768 | 130.5501 | -0.32346 | 414.3839 | 49.7171 | 7.566 | 85.131 | 2500.1228
217.399 | 88.878 | 856.7024 | 105663.4245 | 5.1724 | 10.7265 | 123.0264 | -0.31353 | 412.7862 | 49.6532 | 7.5674 | 84.3012 | 2532.7649
237.4684 | 102.3504 | 858.0738 | 105097.9962 | 5.4509 | 9.7953 | 123.9547 | -0.30283 | 376.9521 | 49.716 | 7.5649 | 83.6049 | 2559.0538
241.6256 | 116.5291 | 859.2316 | 105396.3632 | 5.4483 | 9.2886 | 123.6699 | -0.30758 | 357.4538 | 49.7117 | 7.5126 | 84.0779 | 2564.3924
253.2626 | 115.6682 | 860.0695 | 105648.0559 | 5.4095 | 8.8785 | 122.2024 | -0.31009 | 341.6715 | 49.7215 | 7.5655 | 84.4717 | 2557.5431
242.1614 | 99.279 | 863.0084 | 107418.524 | 5.0308 | 9.759 | 124.5246 | -0.3133 | 375.5573 | 49.7177 | 7.5657 | 85.0796 | 2509.6911
240.8864 | 97.3882 | 863.7897 | 106473.3522 | 5.1685 | 9.9828 | 127.0783 | -0.31016 | 384.1686 | 49.715 | 7.5687 | 84.2403 | 2524.6711
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
432.5986 | 121.3502 | 773.7757 | 104594.961 | 5.381 | 12.604 | 113.5366 | -0.2886 | 485.0413 | 49.6917 | 5.5134 | 84.9381 | 2505.5278
285.2197 | 147.3675 | 831.1297 | 107979.4482 | 5.5722 | 12.7057 | 120.2414 | -0.29362 | 488.9524 | 49.7204 | 7.5487 | 82.0855 | 2578.2688
260.0522 | 147.8669 | 834.9987 | 107099.9274 | 5.4491 | 12.5194 | 120.0014 | -0.29769 | 481.7849 | 49.7202 | 7.5553 | 83.739 | 2537.0875
300.6318 | 131.5409 | 836.0871 | 108509.8641 | 4.9652 | 12.8646 | 123.4018 | -0.30766 | 495.0682 | 49.7226 | 7.4864 | 82.8711 | 2552.2377
359.9242 | 122.4983 | 838.7268 | 106692.2963 | 5.1839 | 13.1703 | 126.3114 | -0.31009 | 506.8324 | 49.7173 | 7.544 | 82.5008 | 2576.103
291.3032 | 98.6491 | 838.7112 | 106414.6998 | 4.9647 | 13.0556 | 122.1341 | -0.30154 | 502.4193 | 49.7173 | 7.5557 | 81.9038 | 2583.9023
266.4709 | 89.1061 | 837.7133 | 105684.0101 | 5.059 | 13.0986 | 120.5368 | -0.29861 | 504.0725 | 49.7161 | 7.5594 | 81.6176 | 2622.2906
274.9007 | 114.4426 | 837.2316 | 104663.0947 | 5.3748 | 12.1899 | 118.5549 | -0.29683 | 469.1053 | 49.7248 | 7.5591 | 80.1997 | 2663.6649
297.0942 | 119.9042 | 838.3671 | 107231.5373 | 5.1988 | 12.5447 | 118.9361 | -0.29197 | 482.7569 | 49.7228 | 7.5612 | 80.7679 | 2637.4375
294.3984 | 109.0912 | 840.1103 | 106142.9921 | 5.2809 | 12.9517 | 118.013 | -0.29539 | 498.4187 | 49.7225 | 7.5586 | 80.5059 | 2631.8533
318.3675 | 113.0349 | 842.5498 | 104388.531 | 5.5577 | 12.604 | 117.4003 | -0.29368 | 485.0392 | 49.7291 | 7.5583 | 80.0886 | 2652.8174
311.2093 | 112.3588 | 843.0243 | 104587.3785 | 5.7335 | 12.5499 | 115.6395 | -0.29534 | 482.956 | 49.7404 | 7.5586 | 79.4465 | 2717.6468
292.2869 | 110.4595 | 831.6233 | 104979.1354 | 5.655 | 12.5866 | 119.4972 | -0.30106 | 484.3692 | 49.7307 | 7.5594 | 86.6187 | 2526.4459
298.5003 | 102.4576 | 831.585 | 106375.7526 | 5.4353 | 13.2457 | 122.6361 | -0.30359 | 509.7352 | 49.7245 | 7.5607 | 87.2351 | 2470.8355
269.7288 | 107.8685 | 832.0654 | 105540.3474 | 5.5136 | 12.8577 | 118.8115 | -0.29789 | 494.8023 | 49.7236 | 7.5528 | 88.1352 | 2436.4457
283.397 | 101.2855 | 833.7636 | 104925.7896 | 5.7333 | 12.6019 | 115.8706 | -0.29188 | 484.9573 | 49.7347 | 7.5588 | 89.2185 | 2413.1988
283.0814 | 107.7322 | 834.0461 | 103180.2998 | 5.8744 | 12.4497 | 116.9054 | -0.29281 | 479.1004 | 49.7384 | 7.5624 | 87.19 | 2482.4133
274.5888 | 125.9928 | 835.966 | 104244.2331 | 5.7388 | 12.6583 | 119.7144 | -0.29598 | 487.1282 | 49.7257 | 7.5582 | 87.1923 | 2464.9312
296.307 | 165.8685 | 837.6602 | 98263.8323 | 6.2175 | 12.4692 | 122.1177 | -0.29718 | 479.8505 | 49.7193 | 7.5572 | 87.2031 | 2478.248
311.4441 | 140.9775 | 834.744 | 103771.089 | 5.7009 | 13.3165 | 123.4204 | -0.29946 | 512.4589 | 49.7221 | 7.5573 | 88.1752 | 2419.8446
340.171 | 138.0898 | 834.519 | 104444.3765 | 5.6726 | 12.9766 | 119.8929 | -0.29088 | 499.3778 | 49.723 | 6.9674 | 88.2268 | 2419.5066
413.8449 | 152.5713 | 834.6697 | 104148.453 | 5.7515 | 12.2082 | 117.5024 | -0.28693 | 469.8065 | 49.7252 | 6.8818 | 86.1102 | 2474.4563
387.4468 | 149.2534 | 837.4607 | 103749.1747 | 5.845 | 12.1595 | 116.7229 | -0.29055 | 467.936 | 49.7363 | 8.2454 | 86.4886 | 2474.9129
314.6467 | 134.1272 | 837.5505 | 103639.2024 | 5.9681 | 12.0776 | 117.7396 | -0.29241 | 464.7832 | 49.7435 | 7.566 | 87.5052 | 2446.1283
316.8747 | 112.8333 | 837.6428 | 103666.1147 | 6.1787 | 12.0895 | 122.055 | -0.30541 | 465.2391 | 49.7478 | 7.5545 | 88.6158 | 2423.3692
310.5246 | 114.0048 | 838.3956 | 103214.8086 | 6.1505 | 12.45 | 129.6466 | -0.30371 | 479.115 | 49.7388 | 7.6161 | 88.8627 | 2404.6227
379.0524 | 111.1864 | 839.6242 | 105150.6764 | 5.6972 | 13.3324 | 131.1295 | -0.3036 | 513.0711 | 49.7318 | 7.6152 | 89.5831 | 2370.3329
406.2409 | 106.8435 | 840.1588 | 105727.7705 | 5.5941 | 13.5183 | 130.3213 | -0.30362 | 520.2232 | 49.7278 | 7.5954 | 90.0426 | 2355.6512
374.9544 | 101.566 | 839.2732 | 104871.7862 | 5.7055 | 13.2614 | 131.354 | -0.30369 | 510.3387 | 49.7235 | 7.5543 | 90.1509 | 2358.5439
456.818 | 112.1817 | 836.9743 | 104042.1046 | 5.7732 | 13.0433 | 120.5882 | -0.30373 | 501.9443 | 49.7343 | 7.555 | 92.7716 | 2297.9297
395.981 | 106.1549 | 837.7439 | 103963.8735 | 5.7846 | 13.1663 | 120.5616 | -0.30376 | 506.6781 | 49.7455 | 7.5558 | 91.7012 | 2316.3783
425.9178 | 124.9991 | 837.7786 | 103524.9454 | 6.0402 | 12.7204 | 121.2428 | -0.30376 | 489.5177 | 49.7489 | 7.555 | 87.7452 | 2429.5288
472.2742 | 142.4686 | 838.0254 | 103948.132 | 5.5375 | 13.0302 | 117.3527 | -0.3038 | 501.4425 | 49.7464 | 7.5801 | 87.8893 | 2442.0346
477.2021 | 146.335 | 839.2186 | 102226.857 | 5.2046 | 13.6362 | 108.1005 | -0.30377 | 524.7625 | 49.7388 | 7.5572 | 89.0506 | 2395.3243
420.1001 | 140.8892 | 838.9993 | 103250.6043 | 5.4085 | 13.0336 | 127.847 | -0.30368 | 501.5716 | 49.7328 | 7.5578 | 88.5507 | 2428.2399
421.2508 | 140.9368 | 838.8702 | 103882.9795 | 5.45 | 12.7023 | 126.7187 | -0.30372 | 488.8235 | 49.7343 | 7.5572 | 87.5415 | 2455.5535
395.3263 | 132.3465 | 838.7734 | 104047.1255 | 5.3817 | 13.0282 | 129.3479 | -0.30362 | 501.3639 | 49.7336 | 7.5592 | 87.3262 | 2474.8869
383.2221 | 97.1867 | 839.9443 | 106010.701 | 5.0299 | 14.6706 | 137.2425 | -0.32976 | 564.569 | 49.7238 | 7.5621 | 87.1878 | 2426.3477
340.3703 | 84.9794 | 841.1822 | 105839.4626 | 5.1003 | 14.7679 | 136.5247 | -0.34093 | 568.3141 | 49.7199 | 7.5546 | 89.5288 | 2369.9147
410.3497 | 88.1134 | 841.6319 | 106543.1078 | 5.1399 | 14.1401 | 132.4609 | -0.32613 | 544.1517 | 49.7198 | 7.5555 | 88.7757 | 2380.5158
382.3782 | 84.8978 | 841.118 | 107065.8137 | 5.077 | 14.2374 | 135.3831 | -0.32516 | 547.8984 | 49.7189 | 7.5584 | 89.5092 | 2371.8621
352.8498 | 98.7361 | 841.1555 | 105605.1247 | 5.5718 | 13.5492 | 135.5635 | -0.33214 | 521.4122 | 49.7215 | 7.5734 | 89.7928 | 2409.5701
357.4477 | 104.71 | 841.0753 | 104612.8348 | 6.0632 | 13.247 | 133.8809 | -0.33038 | 509.786 | 49.7282 | 7.8065 | 87.5955 | 2457.9898
359.8042 | 107.595 | 841.7598 | 105994.5958 | 6.2429 | 14.1098 | 136.5717 | -0.33876 | 542.986 | 49.7298 | 7.5863 | 85.7755 | 2505.0608
386.4004 | 126.9907 | 841.3244 | 106173.3489 | 6.6553 | 13.1945 | 134.6169 | -0.33408 | 507.7637 | 49.7389 | 7.5555 | 85.4037 | 2516.1105
349.5301 | 127.0669 | 840.4533 | 105932.6223 | 7.2127 | 13.1741 | 134.1769 | -0.33678 | 506.979 | 49.7387 | 7.5509 | 83.3751 | 2595.0519
314.5033 | 120.6344 | 838.2138 | 105688.964 | 7.0314 | 13.5567 | 136.3502 | -0.33891 | 521.7037 | 49.7267 | 7.644 | 84.5227 | 2555.3756
376.2446 | 135.1177 | 839.5063 | 105478.2696 | 6.0136 | 12.7406 | 127.6843 | -0.3129 | 490.2974 | 49.5484 | 7.5669 | 85.4685 | 2532.0906
391.2452 | 125.6662 | 839.1918 | 105774.9897 | 5.9172 | 12.6096 | 129.4639 | -0.31596 | 485.254 | 49.7307 | 7.548 | 86.3485 | 2499.1696
351.9907 | 115.8794 | 839.441 | 103689.2581 | 6.3333 | 13.012 | 138.4001 | -0.33221 | 500.7427 | 49.7266 | 7.5977 | 88.0717 | 2457.0978
393.3036 | 104.2999 | 839.4009 | 103969.1042 | 6.2169 | 12.8608 | 133.1113 | -0.32719 | 494.9234 | 49.7295 | 7.539 | 86.3407 | 2517.6029
426.6534 | 101.8892 | 838.1629 | 104897.3248 | 6.0786 | 12.6407 | 130.7375 | -0.32761 | 486.4504 | 49.7386 | 7.5528 | 86.2477 | 2527.3117
366.9029 | 94.8553 | 839.9637 | 105264.3471 | 6.01 | 12.9862 | 135.3005 | -0.3359 | 499.749 | 49.7353 | 7.5474 | 85.5641 | 2549.9861
391.9273 | 103.4593 | 839.2729 | 104061.8517 | 6.2242 | 12.6811 | 133.6033 | -0.32782 | 488.0072 | 49.7391 | 7.5533 | 86.8284 | 2512.6508
427.8632 | 109.0158 | 838.8016 | 104645.5561 | 6.1219 | 12.3531 | 129.4264 | -0.32001 | 475.3846 | 49.7443 | 7.5518 | 86.7489 | 2522.4883
400.9179 | 137.3557 | 838.9325 | 104383.8826 | 6.1598 | 12.4091 | 134.0244 | -0.32538 | 477.5395 | 49.7381 | 7.549 | 85.5764 | 2545.0996
432.172 | 150.5659 | 839.5798 | 105178.6001 | 6.1118 | 12.4197 | 136.2572 | -0.32228 | 477.9457 | 49.7292 | 7.5674 | 86.0586 | 2527.0468
434.4411 | 133.0465 | 841.4722 | 104697.487 | 6.1765 | 12.9569 | 140.5499 | -0.33486 | 498.6198 | 49.7204 | 7.5292 | 86.7468 | 2500.9965
379.2326 | 138.8183 | 839.8197 | 104413.9336 | 6.1885 | 12.9351 | 136.5362 | -0.33189 | 497.7813 | 49.7189 | 7.553 | 89.0083 | 2455.2744
355.708 | 146.6735 | 840.7912 | 104144.5977 | 6.2431 | 12.6472 | 133.9877 | -0.32729 | 486.7038 | 49.7304 | 7.5508 | 89.3546 | 2439.8162
391.6143 | 100.067 | 847.9184 | 106449.2123 | 5.903 | 12.6139 | 134.0037 | -0.3312 | 485.4201 | 49.7283 | 7.6048 | 87.2599 | 2467.851
405.9746 | 106.8863 | 850.4633 | 105429.7824 | 6.0493 | 12.6992 | 136.8906 | -0.3341 | 488.704 | 49.7204 | 7.5333 | 86.9602 | 2487.4214
398.6591 | 113.3166 | 846.8073 | 104365.7383 | 6.1764 | 12.399 | 135.0448 | -0.33105 | 477.1504 | 49.7255 | 7.6254 | 87.0899 | 2497.0893
371.1397 | 139.1345 | 846.0924 | 105015.9552 | 6.0819 | 12.2779 | 135.6081 | -0.32701 | 472.4898 | 49.7266 | 7.5271 | 83.122 | 2629.1921
355.3436 | 127.9392 | 845.5213 | 106639.7749 | 5.8593 | 12.9509 | 137.9189 | -0.32777 | 498.3912 | 49.7214 | 7.6894 | 79.7405 | 2688.7305
358.5784 | 114.4896 | 845.304 | 107652.2933 | 5.7411 | 13.3683 | 141.5804 | -0.3337 | 514.4515 | 49.7165 | 7.1761 | 80.6633 | 2639.2194
355.2934 | 124.7494 | 847.2846 | 107165.2815 | 5.8594 | 12.9673 | 138.6148 | -0.32732 | 499.0209 | 49.7141 | 7.585 | 81.6426 | 2604.289
368.2766 | 118.577 | 846.9021 | 107782.5308 | 5.7475 | 12.7898 | 136.6294 | -0.32037 | 492.1906 | 49.7172 | 7.5429 | 81.7549 | 2602.2482
367.7265 | 128.8841 | 846.0363 | 107173.9732 | 5.8093 | 12.6176 | 136.7013 | -0.33078 | 485.5618 | 49.7172 | 7.6227 | 82.1528 | 2599.6491
400.9013 | 127.6714 | 852.7275 | 105988.9859 | 5.9706 | 12.0965 | 127.7402 | -0.30535 | 465.5081 | 49.7128 | 7.4773 | 84.1041 | 2559.5924
484.3208 | 133.9608 | 854.7716 | 104482.821 | 5.8342 | 12.2816 | 111.3537 | -0.27482 | 472.6328 | 49.729 | 7.5136 | 84.2271 | 2555.6491
450.8864 | 141.9013 | 845.0062 | 104921.5692 | 5.9038 | 12.4857 | 124.0085 | -0.31076 | 480.4889 | 49.746 | 7.5724 | 83.8263 | 2568.5949
436.4393 | 166.1178 | 846.8727 | 106265.7611 | 5.7708 | 12.2293 | 125.6534 | -0.30906 | 470.6206 | 49.742 | 7.6174 | 81.897 | 2606.6797
449.2107 | 182.8528 | 846.993 | 105099.7024 | 5.9649 | 12.3897 | 127.5288 | -0.31397 | 476.7933 | 49.739 | 7.6571 | 79.4364 | 2690.0632
435.4435 | 192.9827 | 846.8324 | 105020.396 | 6.0552 | 11.9985 | 128.2055 | -0.31615 | 461.7367 | 49.7465 | 7.5609 | 81.4706 | 2636.9889
387.1153 | 181.7197 | 846.4671 | 105171.6829 | 6.0615 | 12.351 | 131.0359 | -0.31512 | 475.3038 | 49.7388 | 7.7944 | 80.3057 | 2679.3148
440.7557 | 125.315 | 847.4681 | 106504.7457 | 5.9345 | 12.243 | 133.3458 | -0.30908 | 471.1455 | 49.729 | 8.6409 | 85.1729 | 2532.2449
452.173 | 137.9984 | 848.3035 | 105938.8535 | 5.9671 | 12.0325 | 127.9509 | -0.30015 | 463.0452 | 49.7244 | 7.6508 | 85.9678 | 2482.6975
464.6471 | 143.4027 | 848.3775 | 104475.3999 | 6.1031 | 12.2241 | 121.0809 | -0.29636 | 470.4201 | 49.7343 | 7.6005 | 87.5533 | 2455.6302
451.6075 | 140.7539 | 848.7767 | 103513.7343 | 6.2479 | 12.0729 | 119.6167 | -0.29821 | 464.6025 | 49.743 | 7.559 | 87.4086 | 2463.7664
455.8563 | 120.9425 | 851.919 | 103835.0298 | 6.1047 | 12.608 | 113.7206 | -0.27738 | 485.1949 | 49.7354 | 7.5819 | 86.3205 | 2483.3284
462.6836 | 114.4838 | 852.0126 | 102831.7745 | 6.2387 | 13.1409 | 115.6419 | -0.28301 | 505.7009 | 49.7378 | 7.5567 | 86.4873 | 2468.1211
473.3342 | 112.6639 | 853.8475 | 102749.2357 | 6.1087 | 13.3298 | 102.6142 | -0.25588 | 512.9721 | 49.7475 | 7.5761 | 86.8865 | 2460.2091
462.0269 | 124.2552 | 853.6086 | 101345.1585 | 6.0889 | 12.7795 | 89.1642 | -0.22638 | 491.7946 | 49.7519 | 7.5541 | 84.5122 | 2535.2007
452.4636 | 143.3237 | 854.3316 | 103689.5524 | 6.0922 | 12.8751 | 117.2161 | -0.29018 | 495.4726 | 49.67 | 8.7312 | 83.0587 | 2582.0241
459.2642 | 145.053 | 854.7445 | 99402.9837 | 6.0558 | 12.5309 | 73.7773 | -0.19009 | 482.2274 | 49.7554 | 7.5678 | 84.8836 | 2501.0415
464.4877 | 148.7178 | 856.173 | 99576.7195 | 6.0411 | 12.5852 | 76.3648 | -0.19635 | 484.3152 | 49.7563 | 7.5649 | 85.1709 | 2509.8961
461.9317 | 147.4414 | 857.7566 | 99370.3836 | 6.1592 | 12.8639 | 79.0791 | -0.19584 | 495.0405 | 49.7539 | 6.9829 | 84.5488 | 2520.5462
460.9973 | 143.3827 | 857.7255 | 99162.5397 | 6.2729 | 13.5186 | 96.9503 | -0.24887 | 520.2365 | 49.7527 | 6.7878 | 83.92 | 2528.2821
446.8267 | 134.0577 | 858.7955 | 102753.1889 | 6.0536 | 12.8681 | 113.6712 | -0.28043 | 495.2015 | 49.74 | 7.8948 | 81.8318 | 2592.8435
436.6209 | 135.255 | 858.7052 | 102921.3335 | 6.0181 | 12.5105 | 111.3573 | -0.26999 | 481.4425 | 49.7349 | 7.6307 | 85.9236 | 2487.7254
472.9643 | 132.5334 | 861.3078 | 101543.2052 | 5.9621 | 11.7083 | 90.7685 | -0.21022 | 450.5703 | 49.738 | 7.6224 | 86.0853 | 2494.0736
483.85 | 133.1565 | 861.8886 | 101103.4592 | 5.9099 | 11.4611 | 82.5024 | -0.19708 | 441.0587 | 49.7533 | 7.5774 | 85.3385 | 2511.729
456.5087 | 102.1222 | 862.2263 | 103020.6007 | 6.0057 | 12.7624 | 110.0032 | -0.26932 | 491.1354 | 49.7488 | 8.3692 | 86.0781 | 2481.9349
489.7104 | 116.6079 | 860.8317 | 100874.6816 | 5.9823 | 12.5736 | 89.0265 | -0.22623 | 483.8697 | 49.7569 | 7.8949 | 84.9185 | 2521.8518
481.4942 | 127.2911 | 860.5954 | 100854.1982 | 6.1891 | 13.567 | 111.4709 | -0.28492 | 522.0978 | 49.754 | 7.9206 | 84.7022 | 2529.9838
476.4961 | 133.4074 | 861.2725 | 101880.1416 | 6.1478 | 13.3544 | 115.8131 | -0.28686 | 513.9173 | 49.7449 | 7.8314 | 84.8574 | 2502.9432
489.7989 | 137.8111 | 861.7248 | 101812.191 | 6.1115 | 13.3694 | 110.0238 | -0.27052 | 514.493 | 49.7394 | 7.6833 | 85.5227 | 2489.9694
479.1183 | 149.9376 | 861.0494 | 102531.3621 | 5.9813 | 12.3838 | 106.8733 | -0.26218 | 476.5651 | 49.7454 | 7.9829 | 84.7391 | 2533.1256
456.5088 | 129.3287 | 861.2123 | 104992.597 | 5.8457 | 13.2776 | 126.7758 | -0.30997 | 510.9623 | 49.7394 | 7.3945 | 82.0817 | 2593.9424
492.6729 | 139.4152 | 861.6416 | 102896.5175 | 5.9355 | 12.9751 | 109.1092 | -0.27616 | 499.3204 | 49.7532 | 7.8249 | 81.7725 | 2612.7517
497.9535 | 124.0096 | 862.7094 | 102948.7789 | 5.8874 | 13.2832 | 106.9921 | -0.26357 | 511.1766 | 49.7468 | 7.5316 | 83.0255 | 2560.8976
434.3394 | 126.4018 | 861.8857 | 103373.6807 | 6.0782 | 13.0776 | 129.5374 | -0.30674 | 503.2662 | 49.7325 | 8.5719 | 83.7682 | 2553.8664
442.0075 | 128.7037 | 861.8521 | 103685.7444 | 6.1441 | 12.912 | 132.1757 | -0.31065 | 496.8941 | 49.723 | 8.0429 | 84.3918 | 2542.1181
489.6551 | 138.5727 | 864.3453 | 102747.3001 | 5.8705 | 12.7287 | 104.1671 | -0.25062 | 489.839 | 49.7338 | 7.0624 | 84.4661 | 2537.2332
413.5656 | 132.4296 | 864.2171 | 103719.1788 | 6.0454 | 12.6472 | 134.0334 | -0.31874 | 486.7007 | 49.7266 | 7.9487 | 84.0526 | 2566.7136
464.863 | 129.9999 | 864.4745 | 103011.7063 | 6.1302 | 12.7999 | 123.5502 | -0.29894 | 492.5787 | 49.7334 | 8.0526 | 84.0077 | 2544.4669
497.5303 | 138.1136 | 865.6233 | 101914.8021 | 5.8439 | 12.2959 | 90.8171 | -0.2272 | 473.1845 | 49.7463 | 6.6222 | 84.263 | 2551.9166
496.9019 | 150.1052 | 866.8346 | 101542.8755 | 5.7494 | 11.445 | 77.9515 | -0.1898 | 440.4378 | 49.7566 | 8.5676 | 83.8916 | 2564.4722
500.3136 | 127.8612 | 868.9575 | 102038.1671 | 5.8196 | 12.3387 | 88.6955 | -0.22264 | 474.8283 | 49.7534 | 9.6639 | 84.9352 | 2516.5927
491.0675 | 120.331 | 868.9009 | 101786.0308 | 5.8243 | 12.3814 | 85.6529 | -0.21332 | 476.4745 | 49.7526 | 8.0535 | 85.4645 | 2506.123
500.685 | 131.269 | 869.6041 | 102585.8971 | 5.7771 | 12.1953 | 90.2752 | -0.22513 | 469.3113 | 49.7549 | 8.0812 | 85.9642 | 2508.9214
486.1025 | 116.3361 | 869.989 | 102626.3757 | 5.8761 | 12.4182 | 98.212 | -0.23984 | 477.8896 | 49.7473 | 7.9221 | 86.5783 | 2514.3824
496.1594 | 120.1058 | 870.9204 | 101673.5159 | 5.9938 | 12.1825 | 93.9471 | -0.23317 | 468.8206 | 49.7543 | 7.2805 | 88.0521 | 2461.4664
491.308 | 125.1214 | 871.2303 | 102224.3758 | 5.8814 | 12.2447 | 97.9274 | -0.24352 | 471.2138 | 49.7513 | 8.1462 | 88.5244 | 2426.4917
487.8464 | 123.3868 | 870.7427 | 99894.373 | 6.1184 | 12.0214 | 88.7571 | -0.22478 | 462.6204 | 49.757 | 7.9396 | 86.8784 | 2486.7164
497.4387 | 136.8013 | 871.5171 | 102155.9387 | 5.9018 | 12.141 | 97.7007 | -0.24303 | 467.2228 | 49.7535 | 7.5975 | 85.6288 | 2533.8593
504.0899 | 138.3529 | 872.5583 | 103093.12 | 5.7552 | 12.2533 | 97.9683 | -0.24564 | 471.5453 | 49.7544 | 7.1954 | 85.6985 | 2529.1304
484.42 | 134.6888 | 873.8362 | 102406.466 | 5.8717 | 12.4556 | 100.3024 | -0.25382 | 479.3301 | 49.7526 | 8.0995 | 84.8659 | 2546.0383
494.4644 | 127.0427 | 874.2674 | 102017.4688 | 5.7556 | 11.7677 | 86.0303 | -0.22026 | 452.8569 | 49.7589 | 8.225 | 85.6626 | 2516.0202
487.886 | 127.5874 | 875.424 | 104470.6079 | 5.4208 | 12.4484 | 93.0617 | -0.23779 | 479.0531 | 49.7592 | 8.6711 | 82.7759 | 2585.122
503.8847 | 136.5827 | 875.9563 | 104800.3182 | 5.637 | 13.1392 | 113.3473 | -0.29464 | 505.6363 | 49.7559 | 7.858 | 81.7502 | 2602.4347
507.2081 | 142.3544 | 876.6616 | 103186.0696 | 5.3881 | 10.9997 | 69.171 | -0.16269 | 423.3007 | 49.7605 | 8.0414 | 83.4707 | 2541.6539
504.6142 | 134.6006 | 876.9395 | 103924.7056 | 5.4457 | 12.1177 | 85.1025 | -0.21052 | 466.3243 | 49.7599 | 7.4977 | 84.5206 | 2517.8137
509.2897 | 131.7782 | 877.3283 | 104326.214 | 5.5931 | 12.646 | 98.4344 | -0.24453 | 486.6573 | 49.7553 | 7.649 | 84.2738 | 2511.078
491.6191 | 112.9788 | 894.7029 | 97645.6606 | 5.673 | 12.6808 | 91.2486 | -0.52545 | 487.9952 | 49.7488 | 8.2051 | 85.9078 | 2464.6831
492.4225 | 120.9224 | 942.9581 | 101484.1304 | 5.7916 | 11.8593 | 91.9635 | -0.22799 | 456.3807 | 49.7573 | 9.5227 | 87.5254 | 2466.2893
489.652 | 136.5912 | 944.7699 | 102053.2068 | 5.8673 | 11.7584 | 95.8682 | -0.23472 | 452.4972 | 49.7557 | 7.7836 | 85.8468 | 2519.4539
486.4632 | 122.1464 | 942.2615 | 102685.8374 | 5.8429 | 12.3126 | 101.1234 | -0.24842 | 473.8259 | 49.7513 | 7.8748 | 86.7274 | 2480.9419
494.5286 | 131.1833 | 939.7461 | 101688.2494 | 6.0361 | 12.3306 | 104.1628 | -0.25125 | 474.5178 | 49.7448 | 8.281 | 88.1986 | 2429.1682
494.5118 | 127.6224 | 937.7503 | 103696.1383 | 5.9311 | 12.5436 | 117.5133 | -0.28791 | 482.7167 | 49.7474 | 7.9066 | 88.1706 | 2418.0883
488.8526 | 149.6672 | 921.5505 | 101038.9972 | 6.0187 | 11.9705 | 92.2138 | -0.22564 | 460.6617 | 49.7545 | 8.1269 | 88.6271 | 2424.6469
492.0715 | 159.7389 | 935.6704 | 101164.4153 | 5.9623 | 11.7069 | 88.1706 | -0.21323 | 450.5179 | 49.7547 | 8.3773 | 87.5914 | 2455.7
489.8786 | 153.6334 | 934.6952 | 101451.354 | 5.872 | 11.873 | 85.1173 | -0.20824 | 456.9085 | 49.757 | 10.7986 | 86.6107 | 2479.3769
493.9173 | 129.0794 | 937.1215 | 101580.7427 | 5.7947 | 14.9234 | 88.2769 | -0.23317 | 574.2955 | 49.7597 | 8.3615 | 87.0178 | 2407.5646
496.2461 | 114.7163 | 942.3502 | 101781.3021 | 5.8558 | 14.9437 | 93.5421 | -0.25079 | 575.0767 | 49.7681 | 9.985 | 88.6355 | 2374.2021
491.5543 | 91.8352 | 942.8237 | 102131.4407 | 5.7723 | 14.7236 | 93.6257 | -0.24605 | 566.6066 | 49.7646 | 7.1591 | 87.9425 | 2405.0563
508.1401 | 98.1416 | 937.4735 | 102146.1953 | 5.7319 | 12.7322 | 86.4996 | -0.22741 | 489.9718 | 49.7787 | 7.6798 | 86.7368 | 2459.1678
506.439 | 92.2847 | 943.9666 | 102266.6476 | 5.7043 | 12.9642 | 85.7793 | -0.22579 | 498.9002 | 49.7841 | 10.1283 | 88.1509 | 2410.7631
495.7261 | 93.42 | 935.6536 | 103212.3254 | 5.7127 | 12.6837 | 93.0593 | -0.24505 | 488.1081 | 49.7816 | 6.2792 | 89.1994 | 2401.5382
503.665 | 109.1787 | 929.088 | 101975.0402 | 5.8713 | 11.8918 | 88.1818 | -0.22871 | 457.6325 | 49.7854 | 8.8408 | 87.6447 | 2427.9781
501.8017 | 101.034 | 931.628 | 104571.4564 | 5.4654 | 13.8157 | 92.8964 | -0.24712 | 531.6685 | 49.7894 | 7.8657 | 88.0381 | 2390.8826
505.4083 | 132.0135 | 922.1664 | 103892.2188 | 5.5547 | 12.8087 | 89.859 | -0.24042 | 492.9176 | 49.7918 | 8.6092 | 88.4628 | 2395.8375
498.9699 | 136.8753 | 920.4075 | 103279.5528 | 5.6601 | 12.7295 | 91.1435 | -0.24167 | 489.8678 | 49.7904 | 9.6082 | 86.3765 | 2467.7452
485.7123 | 122.0561 | 920.8169 | 101347.2739 | 6.0528 | 13.2117 | 99.7806 | -0.25865 | 508.4255 | 49.784 | 7.9077 | 85.1341 | 2500.9276
487.2007 | 111.0073 | 921.8446 | 102328.9574 | 5.9229 | 13.2765 | 104.2198 | -0.26666 | 510.9212 | 49.7844 | 7.915 | 84.8424 | 2494.5808
492.2695 | 120.027 | 921.6832 | 102158.3665 | 5.9614 | 13.6216 | 105.9403 | -0.2775 | 524.2004 | 49.7863 | 7.8478 | 87.5986 | 2443.139
482.4102 | 125.321 | 920.0667 | 101616.5984 | 6.0466 | 12.2807 | 104.6386 | -0.27285 | 472.6 | 49.785 | 7.602 | 87.311 | 2463.3281
500.5248 | 130.1741 | 917.9675 | 102451.0243 | 5.8678 | 12.513 | 94.6636 | -0.24762 | 481.5374 | 49.7827 | 7.8924 | 89.3412 | 2382.7768
484.8791 | 132.2684 | 918.0194 | 101036.3454 | 6.0176 | 11.9157 | 92.0979 | -0.23587 | 458.5512 | 49.7806 | 7.9043 | 90.4547 | 2392.3016
487.8287 | 122.4045 | 918.4841 | 102915.3066 | 5.9694 | 12.9512 | 106.1408 | -0.27085 | 498.4001 | 49.7696 | 7.914 | 91.0388 | 2357.7496
500.928 | 105.0719 | 920.5769 | 104496.8024 | 5.6652 | 13.0775 | 104.1881 | -0.26683 | 503.2627 | 49.7691 | 7.8347 | 88.8551 | 2398.0142
497.49 | 113.7058 | 918.8065 | 103724.643 | 5.6586 | 13.1764 | 101.9422 | -0.26344 | 507.0677 | 49.77 | 7.9084 | 85.0294 | 2485.384
500.0539 | 124.6252 | 622.8949 | 102823.0722 | 5.8036 | 12.9372 | 98.8912 | -0.25511 | 497.862 | 49.7702 | 7.859 | 88.3623 | 2412.7328
496.9967 | 131.363 | 486.3661 | 101855.0139 | 5.9515 | 12.148 | 98.3717 | -0.25131 | 467.492 | 49.7782 | 7.8797 | 88.8298 | 2426.9325
499.3585 | 122.2863 | 486.3858 | 102277.8741 | 5.9394 | 12.608 | 100.0939 | -0.25163 | 485.1923 | 49.7693 | 7.9079 | 87.9474 | 2456.1335
506.8065 | 98.938 | 486.4388 | 104014.9684 | 5.6393 | 13.5973 | 98.1226 | -0.25436 | 523.2648 | 49.7726 | 7.8998 | 87.5341 | 2394.751
507.7319 | 124.8023 | 485.9901 | 103830.2051 | 5.564 | 12.9251 | 90.1965 | -0.23142 | 497.3953 | 49.7748 | 7.8904 | 87.6468 | 2411.2666
497.4825 | 143.4416 | 485.8853 | 102802.4439 | 5.7554 | 12.4584 | 91.224 | -0.23407 | 479.4365 | 49.778 | 7.2047 | 86.3737 | 2470.0882
498.475 | 124.4881 | 485.8853 | 103125.2959 | 5.816 | 13.6975 | 103.8545 | -0.27031 | 527.1202 | 49.7829 | 7.1757 | 83.224 | 2551.7264
490.6937 | 147.5369 | 485.8853 | 103963.3515 | 5.6675 | 12.882 | 100.568 | -0.25047 | 495.7398 | 49.7756 | 7.0535 | 83.3027 | 2527.3256
485.891 | 170.4795 | 485.8853 | 102483.2262 | 5.9298 | 12.3593 | 106.6871 | -0.27182 | 475.6228 | 49.7727 | 7.0678 | 83.2686 | 2570.9867
507.7804 | 133.0681 | 485.8853 | 103671.0063 | 5.6859 | 14.1484 | 106.9537 | -0.28538 | 544.4732 | 49.7668 | 7.5496 | 85.3014 | 2475.0788
504.1382 | 101.5832 | 616.1649 | 101985.263 | 5.8422 | 13.7482 | 102.5224 | -0.27296 | 529.0728 | 49.7716 | 7.5885 | 86.0177 | 2470.1754
504.5839 | 95.5981 | 819.4169 | 104100.2236 | 5.6976 | 12.265 | 101.6932 | -0.26029 | 471.9924 | 49.7692 | 7.5645 | 88.2352 | 2412.6229
496.6571 | 120.398 | 813.7478 | 101929.2305 | 5.9689 | 12.1697 | 102.4686 | -0.26061 | 468.325 | 49.7741 | 7.5643 | 86.5418 | 2486.9043
503.8159 | 144.2642 | 810.9781 | 102605.7275 | 5.8401 | 11.7519 | 100.0906 | -0.25459 | 452.2493 | 49.7769 | 7.5623 | 84.1676 | 2575.1475
497.45 | 143.5473 | 809.5794 | 101944.3785 | 5.9408 | 12.4478 | 102.5625 | -0.27591 | 479.0276 | 49.788 | 7.5677 | 83.4304 | 2594.8103
487.8712 | 119.7072 | 807.5199 | 102752.2653 | 5.8628 | 12.7841 | 104.3774 | -0.27433 | 491.9692 | 49.7802 | 7.5629 | 88.0385 | 2459.0408
503.2544 | 120.7112 | 806.3783 | 103274.5613 | 5.8059 | 13.9407 | 107.8522 | -0.28237 | 536.4795 | 49.7734 | 7.5758 | 87.9245 | 2424.251
501.5467 | 106.4826 | 810.6466 | 105514.9528 | 5.5239 | 14.4796 | 113.0394 | -0.28768 | 557.2174 | 49.7658 | 7.5612 | 86.696 | 2442.7926
513.0984 | 128.6315 | 805.1925 | 104805.056 | 5.5519 | 14.2907 | 105.6139 | -0.27844 | 549.9485 | 49.7675 | 7.5627 | 84.648 | 2497.8937
505.9337 | 121.377 | 803.2683 | 102730.2129 | 5.8266 | 12.221 | 96.7035 | -0.25684 | 470.3021 | 49.7827 | 7.6128 | 86.779 | 2453.4334
499.412 | 121.1836 | 802.8958 | 103082.2059 | 5.9568 | 12.3154 | 106.5323 | -0.28567 | 473.9326 | 49.7908 | 7.6339 | 89.5837 | 2394.7856
501.9927 | 118.8475 | 802.2578 | 103221.4384 | 5.8861 | 12.2281 | 107.2186 | -0.28195 | 470.5747 | 49.7908 | 7.5902 | 86.452 | 2484.0139
498.0972 | 126.1486 | 801.2464 | 103962.8592 | 5.6965 | 12.2122 | 99.6676 | -0.26205 | 469.9619 | 49.7906 | 7.5606 | 86.1148 | 2485.6651
495.9238 | 139.6748 | 800.4229 | 102703.0213 | 5.8547 | 12.4323 | 99.9385 | -0.26399 | 478.4328 | 49.7885 | 7.561 | 87.4744 | 2452.8109
506.5432 | 131.6879 | 802.0043 | 103520.1198 | 5.8341 | 12.7623 | 107.9356 | -0.28553 | 491.1322 | 49.7894 | 7.5716 | 87.2961 | 2451.3624
504.1583 | 127.2497 | 799.8926 | 103641.6807 | 5.733 | 12.9284 | 105.678 | -0.27694 | 497.5226 | 49.7886 | 7.5633 | 84.953 | 2510.878
500.8921 | 124.1418 | 799.6397 | 102299.3312 | 5.9454 | 13.0882 | 107.5322 | -0.28311 | 503.6723 | 49.7809 | 7.5641 | 83.9761 | 2535.8884
501.9326 | 128.5451 | 799.8475 | 103149.6923 | 5.8632 | 12.6201 | 109.9529 | -0.28329 | 485.661 | 49.7764 | 7.5626 | 86.5006 | 2476.8689
498.7148 | 133.2686 | 800.4084 | 102157.0003 | 5.9859 | 13.0485 | 108.5235 | -0.28817 | 502.1444 | 49.7811 | 7.5648 | 86.6874 | 2477.7844
475.5707 | 126.7444 | 801.9395 | 103013.7343 | 5.8601 | 12.8362 | 112.6169 | -0.2909 | 493.9772 | 49.7806 | 7.5848 | 85.0664 | 2500.4964
467.7577 | 114.2185 | 800.8802 | 103650.4321 | 6 | 12.9217 | 113.523 | -0.29409 | 497.2662 | 49.7816 | 7.5623 | 86.2295 | 2484.6052
456.3137 | 128.7336 | 796.4992 | 103787.9926 | 6.0278 | 13.0011 | 115.8907 | -0.29955 | 500.3196 | 49.7785 | 7.5623 | 86.8092 | 2453.2567
504.5715 | 135.0848 | 795.8609 | 104523.5873 | 5.9218 | 12.8225 | 114.5358 | -0.29801 | 493.4476 | 49.7857 | 7.6403 | 86.8302 | 2454.7512
497.2446 | 120.2979 | 795.2397 | 103062.5988 | 6.0146 | 12.9662 | 105.4774 | -0.28731 | 498.9799 | 49.7926 | 7.585 | 84.7185 | 2524.002
504.2535 | 133.8925 | 794.0001 | 104021.8928 | 5.8934 | 12.7279 | 108.275 | -0.29094 | 489.8066 | 49.7885 | 7.5706 | 80.8016 | 2648.0841
491.4512 | 139.8848 | 793.0658 | 104523.122 | 5.8836 | 12.655 | 113.8349 | -0.28946 | 487.0008 | 49.7752 | 7.6771 | 83.5043 | 2562.344
440.6477 | 127.5799 | 793.5723 | 105285.7658 | 5.8327 | 12.9789 | 115.3411 | -0.2958 | 499.4654 | 49.7675 | 7.5743 | 85.9072 | 2433.4965
486.2366 | 113.3687 | 792.5933 | 102919.9705 | 6.1032 | 14.6482 | 108.7935 | -0.2923 | 563.7081 | 49.7662 | 7.5886 | 88.4069 | 2340.2155
488.715 | 122.7356 | 791.9961 | 103745.5355 | 6.0275 | 12.9559 | 108.6852 | -0.28796 | 498.5829 | 49.7631 | 7.5911 | 89.8551 | 2362.5872
485.4537 | 141.5492 | 792.2441 | 102865.2196 | 6.1738 | 12.2701 | 106.4644 | -0.22132 | 472.1913 | 49.7634 | 7.5726 | 88.0527 | 2421.9843
492.2239 | 150.2655 | 792.3962 | 103531.5668 | 6.0204 | 12.0975 | 102.6744 | -0.10686 | 465.5466 | 49.7683 | 7.5709 | 85.0189 | 2522.74
500.7051 | 135.2045 | 791.6853 | 105029.0484 | 5.7994 | 12.5695 | 108.6682 | -0.11359 | 483.7105 | 49.7667 | 7.5706 | 83.296 | 2584.5432
494.1404 | 124.3879 | 791.8902 | 103957.3923 | 6.0443 | 13.2011 | 114.7794 | -0.1204 | 508.0185 | 49.7628 | 7.6071 | 85.5512 | 2498.1075